МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ-ЮГРЕ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Отдел государственного пожарного надзора

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

ДЛЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ О РЕАЛИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРИОД ПОВЫШЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ НА СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Ханты-Мансийск – 2014

- Введение

За январь-февраль 2014 года в Ханты-Мансийском автономном округе–Югре зарегистрировано 366 пожаров. На пожарах погибло 26 человек, 26 человек получили травмы, причинен прямой материальный ущерб на сумму практически 48 млн. 712 рублей.

Ежедневно в округе в среднем происходило 6 пожаров с материальным ущербом около 130,5 тыс. рублей. На каждом 14-ом пожаре погибал человек, на каждом 14-ом пожаре человек получал травмы различной степени тяжести.

В течение января текущего года на территории автономного округа наблюдалась отрицательная динамика развития обстановки с пожарами и их последствиями. Уже к концу месяца показатель гибели людей на пожарах был превышен по отношению к аналогичному показателю прошлого года в 2,3 раза (с 7 до 16 погибших соответственно).

К концу февраля количество погибших на пожарах людей возросло уже в 2,6 раза (10 и 26 погибших на пожарах людей соответственно).

Осложнение обстановки с пожарами и в особенности с гибелью людей указало на необходимость проведения детального анализа эффективности дополнительных противопожарных мероприятий, включаемых в муниципальные правовые акты для реализации при установлении особого противопожарного режима, на предмет соответствия их профилактической направленности сезонным и местным условиям.

Одновременно управлением надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, на основе имеющегося практического опыта была осуществлена самостоятельная разработка дополнительных противопожарных мероприятий, предлагаемых к реализации в условиях особого противопожарного режима, способствующих стабилизации обстановки с пожарами, гибелью и травматизмом людей на них.

Данные мероприятия были доведены до сведения органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления и рекомендованы к реализации на состоявшихся в январе-феврале 2014 года заседаниях Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, заседаниях рабочих групп, совместных совещаниях.

Положительный эффект от реализации предложенных противопожарных мероприятий не заставил себя долго ждать. Уже к концу I квартала 2014 года количество пожаров было снижено более чем на 8% по отношению к аналогичном показателю прошлого года. Травматизм людей при пожарах снизился на 25,5%.

Главным результатом проведённой работы стало отсутствие фактов гибели людей на пожарах в течение всего марта 2014 года. Чтобы подчеркнуть значение приведённого факта, отмечается, что такого показателя, как отсутствие гибели людей на пожарах в течение месяца, за последние 17 лет (!) ведения статистической базы на территории Ханты-Мансийского автономного                     округа-Югры не наблюдается.

Данные методические рекомендации разработаны на основании проведённого анализа и объединяют в себе все противопожарные мероприятия профилактического характера, которые ранее осуществлялись на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, влияние которых на обстановку с пожарами и их последствиями подтверждено практическими положительными результатами.

- Общие положения

В соответствии со статьёй 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент), статьёй 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – ФЗ «О пожарной безопасности»), к первичным мерам пожарной безопасности относится установление особого противопожарного режима на соответствующих территориях в случае повышения пожарной опасности.

Особый противопожарный режим устанавливается решением органов местного самоуправления. На период его действия муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности (ст. 30 ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63 Технического регламента).

Как показывает практика, на сегодняшний день среди должностных лиц органов местного самоуправления бытует мнение о том, что введение особого противопожарного режима осуществляется только после фиксации роста основных статистических показателей обстановки с пожарами. Результат проведённого анализа требований законодательных и нормативных правовых актов в области пожарной безопасности показывает, что такое мнение является следствием неверного толкования норм законодательства.

В соответствии с терминологией, установленной Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности, пожарная опасность объекта защиты – это состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.

При этом в соответствии с положениями указанного федерального закона объект защиты – это продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территориях поселений, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

Исходя из опыта прошлых лет, а также в соответствии со статистическими  данными по пожарам и причинам их возникновения, пожарная опасность объектов защиты возрастает в определённые периоды времени, например, связанные с сезонными понижением (повышением) температуры окружающего воздуха, отключением центрального отопления, проведением праздничных либо спортивных мероприятий регионального, федерального и международного уровней, массовым выходом населения в лесные массивы, на дачные участки и пр.

Дополнительные мероприятия пожарной безопасности разрабатываются с учётом местных условий, анализа обстановки с пожарами (учитывающего в том числе средние многолетние значения), причин их возникновения, условий, способствующих гибели и травматизму людей, беспрепятственному развитию пожара и пр.  Их реализация в значительной степени способствует предотвращению рисков возникновения пожаров на определённых территориях (конкретных категориях объектов), гибели и травматизма людей.

Совокупность приведённой выше информации указывает на то, что введение особого противопожарного режима целесообразно не только в случае фактического роста пожаров, гибели и травматизма людей (например, по предложениям органов федерального государственного пожарного надзора, внесённым в установленном порядке), но и в периоды времени, в которые прогнозируется повышение пожарной опасности на соответствующих территориях, объектах защиты.

Дополнительно отмечается, что решение органа местного самоуправления об установлении особого противопожарного режима является законным основанием для проведения внеплановых проверок объектов защиты органами федерального государственного пожарного надзора, как предусмотрено статьёй 6.1. ФЗ  «О пожарной безопасности».

В условиях особого противопожарного режима существенно возрастают штрафные санкции за нарушения требований в области пожарной безопасности. В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в этом случае размер административного штрафа на граждан составляет от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. Такая мера административного воздействия, как предупреждение, в условиях особого противопожарного режима не предусмотрена.

Таким образом, можно сделать обоснованный вывод о том, что деятельность по реализации дополнительных противопожарных мероприятий одновременно с возможностью проведения внеплановых проверок объектов защиты и применения штрафных санкций к нарушителям установленных требований (при необходимости) позволит достигнуть максимального профилактического эффекта.

Ниже приводится перечень дополнительных противопожарных мероприятий, рекомендуемых к включению в муниципальные правовые акты и реализации в условиях особого противопожарного режима, а также характерные периоды времени, в которые, как правило, прогнозируется повышение пожарной опасности.

В зависимости от местных, климатических и прочих условий, периоды повышения пожарной опасности и состав реализуемых дополнительных противопожарных мероприятий могут изменяться (дополняться) по решениям органов местного самоуправления, предложениям подразделений пожарной охраны, органов федерального государственного пожарного надзора.

ПЕРЕЧЕНЬ

дополнительных мероприятий по профилактике пожаров, гибели и травматизма людей на них,

рекомендуемых к реализации в период действия особого противопожарного режима

| № п/п | Мероприятия |
| --- | --- |
|  | Организация доведения до сведения руководителей и максимально возможного количества работников (персонала) муниципальных учреждений по имеющимся каналам связи (схемам оповещения) информации о мерах пожарной безопасности в конкретный период времени (например, при использовании пиротехнической продукции, электрообогревателей, посещении лесных массивов, проведении массовых мероприятий и пр.), порядке вызова подразделений пожарной охраны. Размещение тематической информации на сайтах органов местного самоуправления и муниципальных учреждений |
|  | Организация доведения до сведения населения через местные СМИ (телевидение, радио, печатные издания) информации об обстановке с пожарами и гибелью людей на территории автономного округа, основных причинах их возникновения, освещение происшедших пожаров с гибелью людей, порядка вызова подразделений пожарной охраны. Для обеспечения максимального охвата населения, проработка вопроса о трансляции указанной информации в периоды наибольшей зрительской (слушательской) активности (в утреннее и вечернее время) |
|  | Организация проведения профилактических рейдов по местам проживания неблагополучных и многодетных семей, с целью проведения разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, порядка вызова подразделений пожарной охраны и вручения памяток |
|  | Во взаимодействии с председателями садоводческих, огороднических и дачных объединений граждан, расположенных на соответствующих территориях, проведение работ по установке дополнительных информационных стендов на въездах в СОТ, организация систематического круглосуточного патрулирования их территорий с целью выявления явных нарушений требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (загораний) на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в подразделения пожарной охраны. Организация профилактических рейдов с целью разъяснительной работы с собственниками дачных участков о мерах пожарной безопасности в конкретный период времени, с распространением тематических памяток |
|  | Организация патрулирования территорий населённых пунктов ответственными должностными лицами органов местного самоуправления с целью выявления бесхозных строений, где возможно нахождение граждан, ведущих антисоциальный образ жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, с привлечением (в установленном законодательством порядке) дежурных сотрудников территориальных подразделений Главного управления и органов внутренних дел для принятия мер по прекращению противоправных действий. |
|  | Организация проведения собраний населения в сельских населённых пунктах с целью доведения обстановки с пожарами и гибелью людей на них, мер пожарной безопасности в конкретный период времени, а также порядка вызова подразделений пожарной охраны. Проведение указанных мероприятий в зданиях муниципальных учреждений (в том числе сельских домов культуры) |
|  | Проведение совещаний с руководителями управляющих компаний по обслуживанию жилого фонда по вопросам организации масштабного информирования населения о мерах пожарной безопасности в конкретный период времени, порядке вызова подразделений пожарной охраны, посредством размещения указанной информации на видных местах (стендах) в подъездах многоквартирных жилых домов и вручения тематических памяток. Привлечение к проведению профилактических мероприятий инструкторов пожарной профилактики муниципальных образований, а также членов общественных объединений добровольной пожарной охраны, зарегистрированных на соответствующих территориях |
|  | Во взаимодействии с управляющими компаниями проведение работ по оборудованию мест общего пользования в многоквартирных жилых домах с низкой противопожарной устойчивостью автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями |
|  | Организация проведения проверок содержания в исправном состоянии эвакуационных выходов из многоквартирных жилых зданий, в том числе обеспечения их свободного открывания изнутри без ключа |
|  | Организация проведения работ по утеплению наружных стен, подвалов и чердаков зданий с низкой противопожарной устойчивостью, с целью снижения нагрузки на электрические сети зданий по причине эксплуатации жильцами дополнительного электрообогревательного оборудования |
|  | Организация проведения проверок содержания в закрытом состоянии люков в проёмах, ведущих из мест общего пользования жилых домов в чердачные помещения, для недопущения беспрепятственного распространения пожара по всей площади зданий |
|  | Организация проведения проверок содержания в закрытом состоянии дверей, ведущих в подвальные и чердачные помещения, для ограничения доступа посторонних лиц |
|  | Организация проведения проверок исправности печного отопления в многоквартирных жилых домах и иных муниципальных учреждениях. Проведение работ по своевременной очистке дымоходов и приведению печей в исправное состояние |
|  | Организация проведения проверок соответствия электросетей в местах общего пользования жилых зданий установленным требованиям нормативных документов по электроэнергетике, в том числе соединений токоведущих жил электропроводов, целостности изоляции, наличия колпаков (рассеивателей) на светильниках, отсутствия механических повреждений на электротехнических изделиях. Проведение работ по оборудованию электросетей жилых зданий устройствами защитного отключения при перегрузках |
|  | Проведение профилактических рейдов по жилым домам, признанным в установленном порядке непригодными для проживания и расселённым, направленные на недопущение пребывания в них лиц без определённого места жительства и иных категорий граждан, ведущих антисоциальный образ жизни, а также самовольного подключения обесточенных помещений в данных домах к линиям электропередач, электросетям |
|  | Организация автомобильного патрулирования районов с наибольшей плотностью застройки многоквартирными жилыми домами с низкой противопожарной устойчивостью в ночное время с целью выявления пожаров (загораний) на ранней стадии и своевременного вызова подразделений пожарной охраны. |
|  | Во взаимодействии с управляющими компаниями и участковыми уполномоченными полиции проведение соответствующей работы по назначению (определению) старших по жилым домам из числа жильцов, не включенных в перечни лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, для обеспечения своевременного сообщения о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, запуска имеющихся систем оповещения и управления эвакуацией людей из здания, а также осуществления контроля за исправностью автономных пожарных извещателей, установленных в местах общего пользования |
|  | Во взаимодействии с участковыми уполномоченными полиции проведение работы по назначению (определению) старших по улицам населённых пунктов с индивидуальной жилой застройкой (дачных некоммерческих объединений), из числа собственников индивидуальных жилых домов (дачных участков), не включенных в перечни лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, для обеспечения своевременного сообщения о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны, а также организации тушения пожара на ранней стадии первичными средствами пожаротушения |
|  | Разработка, утверждение соответствующих графиков и проведение профилактических рейдов по многоквартирным жилым домам, подворовых обходов, с распространением тематических памяток о мерах пожарной безопасности, порядке действий в случае возникновения пожара, вызова подразделений пожарной охраны |
|  | Разработка и тиражирование памяток о правилах пожарной безопасности при эксплуатации автотранспортной техники, правилах и способах тушения возгораний на транспортных средствах первичными средствами пожаротушения (в том числе в подкапотных пространствах). Организация распространения памяток среди водителей автотранспортных средств через пункты технического осмотра, автоцентры, станции технического обслуживания, автотранспортные предприятия. |
|  | Освещение в средствах массовой информации основных требований безопасной эксплуатации автотранспортных средств (в том числе о применении несгораемых материалов для утепления моторных отсеков, наличие исправных первичных средств пожаротушения, порядке и способах тушения возгораний на транспортных средствах и пр.) |
|  | Введение запрета на разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных установок. Принятие нормативных актов и реализация мер, направленных на ограничение въезда автотранспортных средств в лесные массивы (в том числе посредством установки шлагбаумов, заграждений, запрещающих знаков) |
|  | Организация патрулирования добровольными пожарными и (или) гражданами, работниками муниципальных учреждений и иных заинтересованных организаций территорий населённых пунктов, СОТ. Определение маршрутов патрулирования. Распространение тематических памяток о правилах пожарной безопасности. |
|  | Подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся водовозной и землеройной техники |
|  | Проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, в том числе: - комплексное информирование населения через местные СМИ о правилах противопожарного режима, правилах пожарной безопасности в лесах (тематические выступления, трансляция сюжетов, бегущих строк, посвященных соблюдению требований пожарной безопасности в летний пожароопасный период) в периоды наибольшей зрительской (слушательской) активности (как правило, в утреннее и вечернее время) - проведение разъяснительной работы с представителями охотничьих и рыболовных союзов, а также любителей названного времяпрепровождения, посредством распространения памяток об основных требованиях, изложенных в Правилах противопожарного режима в Российской Федерации, Правилах пожарной безопасности в лесах, касающихся соблюдения мер пожарной безопасности при пребывании в лесных массивах и в населённых пунктах, граничащих с лесными насаждениями в лесничествах (лесопарках). Организация распространения памяток через магазины «Охота и рыбалка», отделы разрешительной системы МВД, подразделения ГИМС, охотничьи и рыболовные союзы (общественные объединения), лесничества, общественные объединения добровольной пожарной охраны, иные организации (по согласованию); - установка дополнительных информационных стендов в местах традиционного отдыха населения; - организация занятий (бесед) с учащимися (воспитанниками) образовательных учреждений о правилах пожаробезопасного поведения в лесах; - размещение актуальных материалов наглядной агитации на информационных стендах, освещение правил пожарной безопасности в лесах на видеопанелях и табло в местах массового пребывания людей. |
|  | Формирование перечней (реестров) объектов (мест), задействованных в проведении праздничных (спортивных, культурных и пр.) мероприятий с массовым пребыванием людей. Направление данных перечней (реестров) в соответствующие органы федерального государственного пожарного надзора для учёта и планирования надзорных и профилактических мероприятий |
|  | Организация размещения на объектах защиты актуальной информации о мерах пожарной безопасности (в том числе о происшедших пожарах, требованиях пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей, правилах применения пиротехнических изделий, исключении применения открытого огня, использовании электроприборов и электрооборудования и пр.). |
|  | Определение мест (площадок) использования пиротехнических изделий (устройств), с изданием распорядительного документа муниципалитета (с учетом требований Решения комиссии таможенного союза от 16.08.2011 №770 и Постановления Правительства РФ от 22.12.2009г. № 1052). |
|  | Организация размещения на территории мест (площадок) использования пиротехнических изделий стендов с инструкциями о мерах пожарной безопасности и мерах безопасности при применении пиротехнических изделий. |
|  | Организация распространения среди населения памяток (листовок, буклетов и т.д.) с информацией о требованиях пожарной безопасности при использовании пиротехнических изделий, в том числе через места реализации пиротехники |
|  | Проведение разъяснительной работы с работниками культовых учреждений по вопросам соблюдения мер предосторожности при использовании открытого огня в помещениях, соблюдении требований пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей |
|  | Организация проведения рейдов с целью выявления мест несанкционированной реализации пиротехнических изделий |
|  | Организация патрулирования территорий населённых пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, с целью контроля за состоянием проездов, подъездов к зданиям (сооружениям), источникам наружного противопожарного водоснабжения, выявления нарушений установленных требований, своевременного принятия мер по устранению выявленных недостатков |

Периоды, в которые характерно повышение пожарной опасности

| № п/п | Наименование периода | Рекомендуемые дополнительные противопожарные мероприятия (номера пунктов) |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовка к зимнему отопительному сезону (как правило, октябрь-ноябрь) | 1,2,3,6,7,8,9,11,12,13,14,15,17,18,19,20,21,23 |
|  | Подготовка к празднованию Нового года и Рождества (как правило, с 20 декабря по 10 января) | 1,2,3,4,5,15,16,19,26,27,28,29,30,31,32 |
|  | Подготовка к летнему пожароопасному сезону (как правило, апрель-май) | 1,2,3,6,17,18,22,23,24,25,33 |
|  | Подготовка к празднованию Дня защитника Отечества, Международного женского дня (как правило, с 15 февраля по 8 марта) | 2,3,16,26,27,28,29,30 |
|  | Подготовка к мероприятиям, посвящённым празднованию Дня весны и труда, Дня Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г. (как правило, с 25 апреля по 9 мая) | 2,16,26,27,28,29,30 |
|  | Подготовка к празднованию Дня России (как правило, с 5 по 12 июня) | 2,16,26,27,28,29,30 |
|  | Подготовка к празднованию Дня народного единства (как правило, с 28 октября по 4 ноября) | 2,16,26,27,28,29,30 |