|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» занимает стратегически важное положение в развитии коммунальной энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и осуществляет деятельность по технологическому присоединению на территории 12 муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа.**4 шага для осуществления технологического присоединения объекта к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»:****Шаг 1.** Подача заявки;**Шаг 2.** Заключение договора об осуществлении технологического присоединения;**Шаг 3.** Выполнение мероприятий;**Шаг 4.** Подача напряжения на объект. | **Шаг 1. Подача заявки**Подать заявку на технологическое присоединение к сетям ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» можно тремя способами:1. скачать форму заявки на сайте ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», заполнить и отправить в сетевую организацию посредством почтового отправления на адрес: 628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118, либо на электронную почту: info@utek-rs.ru.2. заполнить заявку в электронном виде в «Личном кабинете» на сайте ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»;3. скачать форму заявки на сайте ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», заполнить и направить в сервисную компанию ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» посредством почтового отправления, либо подать заявку в офис компании лично.\* перечень документов, которые необходимо приложить к заявке:- план расположения объекта;- копия документа, подтверждающего право собственности на объект капитального строительства и (или) земельный участок;- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (для индивидуальных предпринимателей выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).  | **Адреса и контактные данные сервисных компаний ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»**1. **ОАО «ЮТЭК – Белоярский»,** г. Белоярский, ул. Центральная 33, тел. 8(34670)2-75-39;2. **ОАО «ЮТЭК – Кода»,**п.г.т. Приобье, ул. Центральная 1Б, тел. 8(34678)3-35-15:3. **АО "ГЭС" г.Мегион,**г. Мегион, ул. Южная 10, тел. 8(34643)2-18-42;4. **АО «ЮТЭК - Лангепас»,**г. Лангепас, ул. Первостроителей 1Б, тел. 8(34669)2-99-11;5. **АО «ЮТЭК – Нефтеюганск»,** г. Нефтеюганск, ул. Киевская 10,тел. 8(3463)23-39-79;6. **АО «ЮТЭК – Нижневартовский район»,** г. Нижневартовск, ул. Октябрьская 54 , тел. 8(3466)21-48-03;7. **ОАО «ЮТЭК – Нягань»,**г. Нягань, пр. Нефтянников 7, стр.9, тел. 8(34672)6-10-00;8. **АО «ЮТЭК – Пыть – Ях»,**г. Пыть-Ях, ул. Первопроходцев 6, тел. 8(34614)2-14-41;9. **ОАО «ЮТЭК – Ханты-Мансийский район»,** г. Ханты-Мансийск. ул. Барабинская, 7 стр. 2, тел. 8(3467)36-44-95;10. **ОАО «ЮТЭК – Энергия»,** г. Урай, ул. Сибирская 2, тел. 8(34676)2-12-16.11. **ОАО «ЮТЭК-Покачи»,**г. Покачи, ул. Промышленная, д.4тел. 8(34669)76-03511. **МП «ГЭС» г. Ханты-Мансийск,**г. Ханты-Мансийск, ул. Дзержинского, д. 21, тел. 8(34669)76-035 | **Шаг 2. Заключение договора об осуществлении технологического присоединения**2.1. Проект договора с приложением технических условий будет подготовлен и направлен Вам в срок до15 дней (в случае, если максимальная мощность по договору не превышает 150 кВт), в срок до 30 дней (в случае, если максимальная мощность по договору превышает 150 кВт). Договор можно получить лично в руки в офисе компании, либо он будет направлен Вам по почте в соответствии с адресом, указанным в заявке. 2.2. В течение 30 дней после получения проекта договора Вам необходимо вернуть подписанный с Вашей стороны экземпляр договора в адрес ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», либо в адрес сервисной компании. В случае несогласия с договором, предоставить мотивированные предложения по его изменению. Датой заключения договора будет считаться дата его возврата в ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», либо в сервисную компанию.\* В случае не предоставления в сетевую организацию подписанного с Вашей стороны договора в течение 60 дней после его получения, Ваша заявка будет аннулирована, а договор – не заключен. |
| **Шаг 3. Выполнение мероприятий**3.1. После подписания договора Вам необходимо произвести оплату в соответствии с условиями договора. Далее Вам необходимо выбрать компанию для разработки проекта внешнего электроснабжения в границах Вашего участка согласно техническим условиям к договору и согласовать проект электроснабжения в сервисной компании.3.2. После согласования проекта Вам необходимо выполнить мероприятия, предусмотренные техническими условиями и направить в адрес ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» (либо в адрес сервисной компании) уведомление о выполнении технических условий с Вашей стороны.3.3. ОАО «ЮТЭК-Региональные сети» выполнит мероприятия по строительству сетей электроснабжения в сроки, установленные договором. | **Шаг 4. Подача напряжения на объект**4.1. После получения Вашего уведомления о выполнении технических условий специалисты сервисной компании свяжутся с Вами и проведут проверку мероприятий, выполненных с Вашей стороны.4.2. В случае отсутствия замечаний будет осуществлена подача напряжения на объект, а также подготовлены и направлены в Ваш адрес акт о выполнении технических условий, акт об осуществлении технологического присоединения и подписанный со стороны АО «ТЭК» договор энергоснабжения.В случае наличия замечаний в Ваш адрес будет направлен перечень замечаний, подлежащих устранению.  | **ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»**628011, ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 118тел. 8(3467) 31-81-18факс 8(3467) 31-55-77 (доб. 111)info@utek-rs.ru**www.utek-rs.ru** | **Что нужно знать предпринимателю для подключения к электрическим сетям?** |