ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.06.2017 г.                                                                                          № 57

с. Цингалы

Об утверждении перечня

первичных средств пожаротушения

в местах общественного пользования

населенных пунктов сельского поселения Цингалы

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории сельского поселения Цингалы пожары:

- Утвердить прилагаемые:

  - Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан (Приложение 1).

  - Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования сельских населенных пунктов МО сельское поселение Цингалы (Приложение 2).

- Постановление сельского поселения Цингалы № 46 от 29.05.2017 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан» считать утратившим силу.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава   сельского поселения		  			 А.И.Козлов

Приложение 1 к

постановлению администрации

сельского поселения Цингалы

от 06.06.2017 № 57

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря

для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан сельского поселения Цингалы

| Наименование помещения, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры МКД | - огнетушитель порошковый или аналогичный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры; - асбестовое покрывало размером 1x1 м - 1 ед. на квартиру; - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии п.74.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания» * | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья *для квартирных зданий оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением. |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | - огнетушитель порошковый или аналогичный емкостью не менее 2-х литров в количестве 1 ед. на 100 кв.м общей площади помещений квартиры ; - ёмкость для хранения воды объемом не менее 200 л.-1; - немеханизированный пожарный инструмент (лом - 1, багор - 1, ведро - 2, лопата совковая – 1, лопата штыковая – 1, вилы – 1, ящик с песком – 1, топор - 1); - предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "ОГНЕОПАСНО. БАЛЛОНЫ С ГАЗОМ " (у входа ИЖД, в которых применяются газовые баллоны). | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов. |
| Гаражи | - огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место; - асбестовое покрывало размером не менее 1x1 м -1 ед. на 1 помещение; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой -1 ед. на 1 помещение; - трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль. | Приобретается за счет владельцев. |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | - огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв.м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |

Приложение 2 к

постановлению  администрации

сельского поселения Цингалы

от 06.06.2017 № 57

ПЕРЕЧЕНЬ

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми рекомендовано оснастить территории общего пользования сельских населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Цингалы

| № п/п | Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря | Нормы комплектации пожарного щита |
| --- | --- | --- |
| 1 | Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4 | 2 1 2 |
| 2 | Лом | 1 |
| 3 | Ведро | 1 |
| 4 | Багор | 1 |
| 5 | Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 х 1 м | 1 |
| 6 | Лопата штыковая | 1 |