**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА**

**ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ**

**«СЕЛЬСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ КОМПЛЕКС с. СЕЛИЯРОВО»**

**ПРИКАЗ**

29.08.2016 года № 60-п с.Селиярово

«О подготовке учреждения культуры к осенне – зимнему период 2017-2018 годов»

 В целях своевременной подготовке учреждения (далее – учреждения культуры), к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов

Приказываю:

1. Разработать и утвердить план мероприятий по подготовке учреждения культуры к осенне-зимнему периоду 2017-2018 года.

Срок исполнения: 01 сентября 2016 года.

1. Управляющей кампании провести работы – испытания по подготовке инженерного оборудования, внутренних инженерных сетей в учреждении культуры (вентиляционной системы, системы отопления, системы водоснабжения и канализации, внутреннего противопожарного водопровода, насосов, стояков, пожарных шкафов, рукавов и остального оборудования), готовности, в срок до 31 июля 2017 года. Подготовить и представить Акты испытаний в срок до 31 июля 2017 года.
2. Провести проверочные работы электрощитовых, электрооборудования и обеспечить их должное состояние. Подготовить и представить Акт проверки в срок до 31 июля 2017 года.
3. Усилить контроль за состоянием систем электроснабжения.
4. При выявлении дефектов и неисправностей оборудования, устранить в срок до 25 августа 2017 года.
5. Выполнять регламентные работы строго в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МКУК СКК Е.В.Замятина

Приложение к приказу

МКУК «СКК с.Селиярово»

№ 60-п от 29.08.2016 г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ, К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ 2017-2018 ГОДА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие**  | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** | **Ответственный, принимающий работы** | **Отметка о выполнении** |
| **1.Системы отопления** |
| 1.1. |  Проведение работы – проверка и испытание системы отопления.  | с 15.06.2017 до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |   |
| 1.2. | Подготовить и представить Акты испытаний. | до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.А. | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| 1.3. | Осмотр приборов отопления и устранение дефектов (устранение течей, крепление, освобождение от воздуха, регулировка арматуры). | до 31.07.2017 -ежедневно в отопительный сезон. | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| **2.Системы водоснабжения и канализации** |
| 2.1. | Проведение работы – проверка и испытание системы водоснабжения.  | с 15.06.2017 до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| 2.2. | Подготовить и представить Акты испытаний. | до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.А. | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| 2.3. | Осмотр и устранение дефектов (устранение течей, регулировка арматуры) смесителей, раковин, унитазов | до 25.08.2017 -ежедневно  | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой»Могушков З.Ю. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| 2.4. | Устранение засоров в канализационных системах | до 25.08.2017 – по мере необходимости | Управляющая кампания ООО «Югранефтегазремстрой» | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| **3.Система вентиляции** |
| 3.1. | Осмотр и устранение дефектов  | до 31.07.2017-ежедневно  |  ООО «Климат Сервис»Вакка О.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| 3.2. | Подготовить и представить Акты. | до 16.07.2017 г. |  ООО «Климат Сервис» | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| 3.3. | Замена по мере выхода из строя всех расходных материалов (фильтры, термометры). | По мере необходимости |  ООО «Климат Сервис»Вакка О.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| 3.4. | Мойка, чистка и дезинфекция воздухозаборных шахт, венткамер, вентканалов, тепловых узлов. | Ежемесячно  |  ООО «Климат Сервис»Вакка О.А. | Завхоз МКУК «СКК с.Селиярово» Князева В.Ю. |  |
| **4.Электрооборудование** |
| 4.1 | Провести проверочные работы электрощитовых, электрооборудования  | до 31.07. 2017 г. | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| 4.2. | Осмотр и устранение дефектов  | до 31.07.2017 -ежедневно  | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| 4.3. | Подготовить и представить Акты. | до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| 4.4. | Профилактические работы | Ежемесячно  | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| **5.Внутренний противопожарный водопровод** |
| 5.1. | Проведение работы – проверка и испытание внутреннего противопожарного водопровода с пуском воды  | до 31.07.2017 г.- ежеквартально | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| 5.2 | Проверка ввода, разводящей сети, стояков и подводов к пожарным шкафам, задвижек и вентилей пожарных шкафов, наличие рукавов, стволов, полугаек на пожарных рукавах в шкафах, проверка исправности и т.д. | Ежемесячно  | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| 5.3. | Подготовить и представить Акты. | до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| **6.ППР АПС (автоматическая пожарная сигнализация)** |
| 6.1. | Проведение работы – проверка и испытание АПС  | до 31.07.2017 г.- ежемесячно | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |
| 6.2. | Подготовить и представить Акты. | до 31.07.2017 г. | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Директор МКУК «СКК с.Селиярово» Замятина Е.В. |  |
| 6.3. | Проверочные работы (визуальный осмотр АПС, проверка работоспособности частей и установок АПС, проверка по каждому шлейфу, физическое тестирование устройств отображения на дисплее, измерение напряжения и т.д. | Ежемесячно и по мере необходимости | Управляющая кампания ООО «АСТРОН»Турин В.Г. | Ответственный за пожарную безопасность МКУК «СКК с.Селиярово» Краев А.В. |  |