Приложение 1

к конкурсной документации

Перечень объектов теплоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования,

входящих в состав Объекта концессионного соглашения, их состав, описание, в том числе технико-экономические показатели

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, технические характеристики и адрес объекта | Технико-экономические показатели | Перечень имущества, входящего в состав объекта |
| 1.  . | Котельная, назначение нежилое, этажность – 1, общей площадью 150,7 м2, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша,  ул. Молодежная, свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ,  № 987302  от 21.12.2014 | установленная мощность – 4,859 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,45 Гкал/ч; удельный расход топлива – 119 кг/Гкал | котел КСВ-2 |
| котел КСВ-0,5ГС |
| насос циркуляционный (2 контур) К 150-125-315 30 кВт |
| насос циркуляционный (2 контур) К 150-125-315 30 кВт |
| насос циркуляционный (2 контур) К 100-65-200 15 кВт |
| насос циркуляционный (2 контур) К 100-80-60 15 кВт |
| насос циркуляционный (1 контур) MXV Calpeda 80-48-0,2а 5,5 КВт |
| насос циркуляционный (1 контур) MXV Calpeda 80-48-03а 7,5 КВт |
| насос подпиточный (2 контур) MXV Calpeda 32-404-1,1 КВт |
| насос подпиточный (1 контур) MXV Calpeda С25-205-0,75 КВт |
| теплообменник пластинчатый Sm47A-10 зав. №047-270737 |
| теплообменник пластинчатый Sm47A-10 зав. №047-270738 |
| частотный преобразователь насосного оборудования Лидер В600-4Т-0300 |
| частотный преобразователь насосного оборудования Лидер В600-4Т-0300 |
| частотный преобразователь насосного оборудования Лидер А300-4Т-0150 |
| частотный преобразователь насосного оборудования Лидер А300-4Т-0150 |
| узел учета расхода газа |
| узел учета тепловой энергии |
| прибор учета электрической энергии |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | |
| 1.1. | Теплотрасса, назначение нежилое, протяженность 2271,2 м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ, № 987303 от 21.12.2014 | | |
| 1.2. | Котел КСВ-3,15, инвентарный № 00-000008, балансовая стоимость – 1 850 000,00 руб. | | |
| 1.3. | Горелка «Oilon» GP-90H, инвентарный № 142015, балансовая стоимость – 408 718,00 руб. | | |
| 1.4. | Горелка «Oilon» GP-140H, инвентарный № 142014, балансовая стоимость – 469 800,00 руб. | | |
| 1.5. | Горелка GIERSCH MG10-Z-L-N, инвентарный № 00-000068, балансовая стоимость – 309 000,00 руб. | | |
| 1.6. | Дизель-генератор Вольво, инвентарный №142062, балансовая стоимость – 1208201,59 руб. | | |
| 1.7. | Щит управления насосами 1 и 2 контура котельной, инвентарный № 141948, балансовая стоимость –  134 745,76 руб. | | |
| 1.8 | Насос MXV 32-405, инвентарный № 141725, балансовая стоимость – 31 500,00 руб. | | |