МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.12.2017                                                                                                № 374

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении типового регламента

подключения (технологического

присоединения) объектов

капитального строительства к сетям

газораспределения и признании

утратившими силу некоторых

постановлений администрации

Ханты-Мансийского района

В соответствии с Уставом Ханты-Мансийского района, на основании поручений Президента Российской Федерации по итогам совместного заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации 
и консультационной комиссии Государственного совета Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2347ГС, в целях достижения показателей паспорта портфеля проектов «Подключение (технологическое присоединение) к газовым сетям»:

1. Утвердить прилагаемый типовой регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения.

2. Рекомендовать заявителям (юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям) и газораспределительным организациям, осуществляющим деятельность в качестве территориально-сетевых организаций в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: 
д. Белогорье, с. Троица, п. Кирпичный (АО «Газпром Газораспределение Север»), п. Бобровский, п. Горноправдинск (МП «ЖЭК-3»), п. Выкатной, п. Луговской, п. Сибирский, с. Батово, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки («ООО «ЮграТеплоГазСтрой») руководствоваться настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу постановления администрации Ханты-Мансийского района:

от 10.08.2015 № 173 «Об утверждении регламента по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Ханты-Мансийского района (населенные пункты: п. Выкатной, п. Луговской, п. Сибирский, с. Батово, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, с. Троица, д. Белогорье)»;

от 06.10.2015 № 221 «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 10.08.2015 № 173 
«Об утверждении регламента по подключению (технологическому присоединению) объектов капитального строительства к сетям газораспределения на территории Ханты-Мансийского района (населенные пункты: п. Выкатной, п. Луговской, п. Сибирский, с. Батово, с. Цингалы, 
д. Шапша, д. Ярки, с. Троица, д. Белогорье)».

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 21.12.2017 № 374

Типовой регламент

подключения (технологического присоединения) объектов

капитального строительства к сетям газораспределения

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящий типовой регламент подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – Регламент) разработан с целью упорядочивания деятельности по подключению объектов капитального строительства к сетям газораспределения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района: п. Выкатной, п. Луговской, п. Сибирский, с. Батово, с. Цингалы, д. Шапша, д. Ярки, с. Троица, д. Белогорье, 
п. Горноправдинск, п. Бобровский. п. Кирпичный (далее – объект капитального строительства), удовлетворяющих следующим параметрам:

газоиспользующее оборудование с максимальным расходом газа 
от 15 до 42 куб. метров в час (мощность от 125 до 350 кВт);

проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе-вводе 
не более 0,3 Мпа;

расстояние от земельного участка заявителя до сети газораспределения, измеряемое по прямой линии, не более 150 метров.

1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Правилами подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2013 года № 1314 (далее – Правила), и на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 января 2017 года № 147-р «О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации», определяет последовательность взаимодействия при подключении (технологическом присоединении) к сетям газораспределения проектируемых, строящихся, реконструируемых или построенных, 
но не подключенных к сетям газораспределения объектов капитального строительства.

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Регламенте:

1) одно окно – офисы по адресам, по которым заявитель может получить весь комплекс услуг по газификации своего объекта капитального строительства: получение технических условий 
о подключении, заключение договора о подключении, выполнение проектных и строительно-монтажных работ по созданию сети газораспределения и сети газопотребления внутри земельного участка и на объекте заявителя, ведение строительного контроля и технического надзора, заключение договоров на техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание, сопровождение работ оформлением исполнительно-технической документации, осуществление подключения вновь построенных газопроводов и пуск газа в газоиспользующее оборудование заявителя:

Акционерное общество (далее – АО) «Газпром Газораспределение Север» 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 35; сайт в сети «Интернет»: http://sevrg.ru/;

Муниципальное предприятие (далее – МП) «ЖЭК-3», 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая 
д. 9, сайт в сети «Интернет» http://hmrn.ru/;

Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО) «ЮграТеплоГазСтрой», 628001, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, 2, сайт в сети «Интернет» http://utgshm.ru/, е-mail: ugratgs@yandex.ru;

2) подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения – совокупность организационных и технических действий, включая врезку и пуск газа, дающих возможность подключаемому объекту капитального строительства использовать газ, поступающий из сети газораспределения;

3) заявитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения – юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности;

4) исполнитель – газораспределительные организации: АО «Газпром Газораспределение Север», МП «ЖЭК-3», ООО «ЮграТеплоГазСтрой», владеющие на праве собственности или на ином законном основании сетью газораспределения, к которой планируется подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства, 
а в случае присоединения объекта сети газораспределения – собственник или иной законный владелец сети газораспределения и (или) газопотребления, к которой производится подключение (технологическое присоединение);

5) основной    абонент – юридическое    лицо   или    индивидуальный

предприниматель, владеющее (-ий) на праве собственности или на ином законном основании сетями газораспределения и (или) газопотребления, непосредственно присоединенными к сети газораспределения исполнителя, и не оказывающий услуг по транспортировке газа;

6) ситуационный план – графическая схема, составленная заявителем, на которой указаны расположение объекта капитального строительства и границы земельного участка заявителя, наименование населенного пункта или муниципального образования (в случае расположения объекта капитального строительства вне населенного пункта) либо графическая схема, составленная заявителем с использованием фрагмента публичной кадастровой карты или карты поисковых систем Интернет, на которой в случае отсутствия изображения объекта капитального строительства и (или) границ земельного участка на указанном фрагменте заявителем указывается объект капитального строительства и границы земельного участка заявителя;

7) точка подключения – место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления объекта капитального строительства;

8) фактическое присоединение – комплекс технических мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов исполнителя и объектов заявителя с осуществлением пуска газа на объекты заявителя.

1.4. Подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети газораспределения осуществляется в соответствии с Правилами, в том числе и по принципу «одного окна» посредством:

направления в газораспределительную организацию (далее – исполнитель) запроса о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения (далее – технические условия); 	выдачи исполнителем технических условий;

направления исполнителю заявки о заключении договора 
о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – заявка о подключении (технологическом присоединении);

заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения (далее – договор о подключении);

выполнения заявителем и исполнителем технических условий; 	составления акта о готовности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 
к подключению (технологическому присоединению);

составления акта о подключении (технологическом присоединении), акта разграничения имущественной принадлежности и акта  разграничения

эксплуатационной ответственности сторон.

Раздел II. Порядок подачи запроса и получения технических условий

по подключению (технологическому присоединению)

2.1. Заявитель в целях определения технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения направляет исполнителю запрос о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сетям газораспределения по типовой форме с приложением документов:

1) в адрес администрации Ханты-Мансийского района:

график (режим) работы уполномоченного органа – понедельник – пятница с 09.00 до 18.00, обеденный перерыв с 13.00 до 14.00; адрес: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Гагарина, д. 142; адрес электронной почты уполномоченного органа: dsajkh@hmrn.ru; телефоны для справок уполномоченного органа: 8 (3467) 33-24-87; 8 (3467) 33-24-76, официальный сайт: http://hmrn.ru/;

2) в адрес исполнителя:

АО «Газпром Газораспределение Север», график (режим) работы: понедельник – пятница с 08.00 до 17.00, обеденный перерыв с 12 ч 00 мин до 13 ч 00 мин; почтовый адрес: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, город Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д. 35; телефоны для справок: 8 (3467) 30-13-83, 8 (3467) 30-13-93; сайт в сети «Интерент»: http://sevrg.ru/;

МП «ЖЭК-3», график (режим) работы: понедельник – пятница 
с 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, обеденный перерыв с 12 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин; почтовый адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Боровая, д. 9; адрес электронной почты: mp-zhehk-3@yandex.ru, телефон для справок: 
8 (3467) 31-88-54, сайт в сети «Интернет»: http://hmrn.ru/;

ООО «ЮграТеплоГазСтрой», график (режим) работы: понедельник – пятница с 08 ч 00 мин до 17 ч 00 мин, обеденный перерыв с 12 ч 00 мин 
до 13 ч 00 мин; почтовый адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Анны Коньковой, д. 2, адрес электронной почты: ugratgs@yandex.ru, телефон для справок: 
8 (3467) 96-04-11; сайт в сети «Интерент»: http://utgshm.ru/.

2.2. Расчет планируемого максимального часового расхода газа может быть выполнен исполнителем в случае направления заявителем письменного запроса о расчете планируемого максимального часового расхода газа.

2.3. В случае предоставления заявителем сведений и документов, указанных в запросе о предоставлении технических условий не в полном объеме, а также в случае поступления запроса о предоставлении технических условий в отношении объекта капитального строительства, газификация которого запрещена законодательством Российской Федерации, исполнитель в течение 5 календарных дней со дня поступления запроса о предоставлении технических условий возвращает заявителю указанный запрос со всеми приложенными к нему документами без рассмотрения.

2.4. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения объекта капитального строительства существует, если при подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства заявителя сохранятся условия газоснабжения для потребителей газа, объекты капитального строительства которых на момент подачи запроса о предоставлении технических условий подключены к сети газораспределения исполнителя, а также для заявителей, которым ранее были выданы и на указанный момент не утратили силу технические условия на подключение (технологическое присоединение) к сети газораспределения исполнителя и которые на момент рассмотрения запроса о предоставлении технических условий не завершили подключение (технологическое присоединение).

2.5. При представлении заявителем сведений и документов, указанных в запросе о предоставлении технических условий в полном объеме, исполнитель в течение 10 рабочих дней со дня получения запроса о предоставлении технических условий определяет и предоставляет заявителю технические условия либо мотивированный отказ в выдаче технических условий.

2.6. В случае предоставления мотивированного отказа в выдаче технических условий исполнитель также предоставляет имеющуюся в его распоряжении информацию о примерных сроках появления технической возможности подключения объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя в результате реализации собственных, а также финансируемых за счет сторонних источников, включая бюджетные, мероприятий либо сообщает об отсутствии такой информации.

2.7. После получения от исполнителя мотивированного отказа в выдаче технических условий заявитель может также обратиться к исполнителю с подтверждением готовности осуществить подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения объекта капитального строительства по индивидуальному проекту с возмещением расходов, связанных с осуществлением мероприятий, направленных на обеспечение технической возможности подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства. После получения такого подтверждения исполнитель в течение 10 рабочих дней определяет и предоставляет заявителю технические условия.

2.8. Основанием для отказа в выдаче технических условий является отсутствие технической возможности подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сети газораспределения исполнителя, в том числе при отсутствии пропускной способности технологически связанных с сетью газораспределения исполнителя сетей газораспределения и газотранспортной системы, за исключением случаев, для которых законодательством РФ предусмотрено установление платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, с учетом финансирования мероприятий, связанных с ликвидацией дефицита пропускной способности существующих сетей газораспределения, необходимой для осуществления подключения (технологического присоединения), без согласия заявителя, а также когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах исполнителя или иных инвестиционных программах в текущем календарном году.

2.9. Срок действия технических условий составляет:

1) не менее 2 лет (4 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи – для заявителей в случае подключения (технологического присоединения) к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в данной точке подключения), при условиях, что расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения 
(при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

2) не менее 2,5 года (4,5 года при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 
300 метров в границах городских поселений, а также при условии, что указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

3) не менее 3 лет (5 лет при комплексном освоении земельного участка в целях жилищного строительства) со дня их выдачи – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе которых составляет менее 
0,6 МПа включительно, в случаях когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 
300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории более чем одного муниципального образования;

4) не менее 5 лет со дня их выдачи – для заявителей в случае предоставления технических условий на присоединение объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения при строительстве объекта сети газораспределения в рамках утвержденной в установленном порядке программы газификации или реконструкции объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности.

2.10. По истечении указанных в пункте 2.9 настоящего Регламента сроков параметры выданных технических условий в течение 10 рабочих дней со дня истечения указанных сроков могут быть изменены исполнителем исходя из изменившихся параметров технической возможности подключения (технологического присоединения), определяемой в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Регламента.

Раздел III. Подача заявки на заключение договора о подключении (технологическом присоединении) и заключение договора

на подключение

3.1. Подключение объектов капитального строительства к сетям газораспределения осуществляется на основании договора.

3.2. По договору о подключении исполнитель обязуется осуществить подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения с учетом обеспечения максимальной нагрузки (часового расхода газа), указанной в технических условиях, а заявитель обязуется оплатить услуги по подключению (технологическому присоединению).

3.3. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в случае:

1) необходимости подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения объекта капитального строительства;

2) увеличения объема потребления газа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 61 (1) Правил.

3.4. Для заключения договора на подключение (технологическое присоединение) принадлежащего объекта капитального строительства к сетям газораспределения заявителю (собственнику земельного участка) или его законному представителю необходимо направить заявку о заключении договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения на почтовый адрес либо адрес электронной почты, указанных в пункте 2.1 настоящего Регламента.

3.5. Заявка о подключении (технологическом присоединении) подается заявителем в любое время в течение одного года со дня получения технических условий

3.6. Исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявки о подключении (технологическом присоединении) рассматривает указанную заявку, а также приложенные к ней документы и сведения

В случае несоблюдения заявителем требований, предъявляемых к содержанию заявки о подключении (технологическом присоединении) и составу прилагаемых документов и сведений, исполнитель в течение 3 рабочих дней со дня получения указанной заявки направляет заявителю уведомление о необходимости в течение 20 рабочих дней со дня его получения представить недостающие документы и (или) сведения и приостанавливает рассмотрение указанной заявки до получения недостающих документов и сведений.

3.8. В случае представления заявителем недостающих документов и сведений в течение 20 рабочих дней исполнитель рассматривает заявку о подключении (технологическом присоединении) в течение 3 календарных дней.

3.9. В случае непредставления заявителем недостающих документов и сведений в срок, указанный в пункте 3.8 настоящего Регламента, исполнитель аннулирует заявку о подключении (технологическом присоединении) и уведомляет об этом заявителя в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании указанной заявки.

3.10. При представлении заявителем сведений и документов в полном объеме исполнитель в течение 20 рабочих дней со дня получения заявки о подключении (технологическом присоединении) направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора о подключении в двух экземплярах любым доступным способом (почтовое отправление, электронное сообщение с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», вручение на руки), позволяющим подтвердить получение заявителем проекта договора о подключении.

3.11. Договор о подключении заключается в письменной форме в двух экземплярах по одному для каждой из сторон.

3.12. Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора о подключении в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении и направляет в указанный срок один экземпляр исполнителю с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор о подключении.

3.13. В случае несогласия с представленным исполнителем проектом договора о подключении и (или) несоответствия его Правилам заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного исполнителем проекта договора о подключении направляет исполнителю мотивированный отказ от подписания проекта договора о подключении, к которому прилагает при необходимости протокол разногласий и (или) мотивированное требование об изменении дополненных технических условий.

3.14. В случае ненаправления заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении либо мотивированного отказа от подписания договора о подключении (но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем подписанного исполнителем проекта договора о подключении) заявка о подключении (технологическом присоединении) аннулируется.

3.15. При направлении заявителем мотивированного отказа 
от подписания проекта договора о подключении или протокола разногласий к проекту договора о подключении исполнитель обязан 
в течение 10 рабочих дней со дня получения указанных мотивированного отказа и протокола разногласий рассмотреть их, принять меры к урегулированию разногласий и направить заявителю для подписания новый проект договора о подключении.

3.16. При отклонении исполнителем указанных в пункте 3.15 настоящего Регламента предложений по корректировке проекта договора о подключении либо неполучении извещения о результатах их рассмотрения в указанный срок заявитель вправе передать на рассмотрение суда и (или) Федеральной антимонопольной службы разногласия, возникшие при заключении договора о подключении.

3.17. Договор о подключении считается заключенным со дня поступления исполнителю подписанного заявителем экземпляра договора о подключении.

3.18. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать:

1) 1 год – для заявителей, в случае подключения к сетям газораспределения газоиспользующего оборудования с максимальным часовым расходом газа не более 15 куб. метров (с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования заявителя, ранее подключенного в точке подключения), в случаях, когда расстояние от точки подключения до сети газораспределения с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 40 метров и мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа) в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (если имеется), кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 2 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

2) 1,5 года – для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 
500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе – менее 0,6 МПа включительно, в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, кроме случая, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, если иные сроки (но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

3) 2 года – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, 
в случаях, когда протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений 
и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории 
более чем одного муниципального образования, если иные сроки 
(но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.

3.19. После получения положительного заключения экспертизы проекта газоснабжения исполнитель в течение 5 рабочих дней направляет заявителю информацию о расположении точек подключения (технологического присоединения).

3.20. Мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ земельного участка осуществляются заявителем, а мероприятия по подключению (технологическому присоединению) до границы земельного участка осуществляются исполнителем, кроме случаев, установленных Правилами. Заявитель вправе обратиться к исполнителю с просьбой осуществить мероприятия по подключению (технологическому присоединению) в пределах границ его земельного участка. В этом случае исполнитель в течение 10 рабочих дней после дня получения письменного обращения направляет заявителю расчет размера платы за подключение (технологическое присоединение) в пределах границ земельного участка заявителя, величина которой устанавливается органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету размера платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.

3.21. Заявитель несет имущественную и эксплуатационную ответственность в границах земельного участка, исполнитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до границ земельного участка, кроме случая, установленного в пункте 112 Правил.

3.22. Под границей земельного участка заявителя понимаются подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находится принадлежащий заявителю на праве собственности или на ином законном основании объект капитального строительства, в отношении которого предполагается осуществление мероприятий по подключению (технологическому присоединению).

3.23. Права и обязанности сторон, перечень мероприятий (в том числе технических) по подключению, выполняемых заявителем и исполнителем, а также обязательства сторон по выполнению этих мероприятий, формы и порядок составления требуемых актов устанавливаются договором о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения.

3.24. Подписание следующих актов возможно на месте осмотра:

1) акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению);

2) акта о подключении (технологическом присоединении);

3) акта разграничения имущественной принадлежности;

4) акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон.

3.25. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями в случае подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования 
с максимальным часовым расходом газа, не превышающим 15 куб. метров (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), в случаях, когда расстояние от газоиспользующего оборудования до сетей газораспределения необходимого заявителю давления газораспределительной организации, в которую подана заявка 
о подключении (технологическом присоединении), измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров 
и мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство только газопроводов-вводов в соответствии 
с утвержденной в установленном порядке схемой газоснабжения территории поселения (при наличии), кроме случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке:

1) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится 
в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

2) 50 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня подписания акта о подключении (технологическом присоединении).

3.26. Внесение платы за технологическое присоединение заявителями, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. метров и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе составляет менее 
0,6 МПа, кроме случаев, когда размер платы за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту, осуществляется в следующем порядке:

1) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 15 дней со дня заключения договора о подключении;

2) 25 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 90 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения;

3) 35 процентов платы за технологическое присоединение вносится в течение 365 дней со дня заключения договора о подключении, но не позже дня фактического присоединения.

3.27. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, и в соответствии с методическими указаниями по расчету платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих ее величину, утверждаемыми федеральным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. При расчете платы за подключение возможно применение ресурсного метода расчета.

Раздел IV. Порядок пуска газа на газоиспользующее

оборудование заявителя

4.1. Условием для пуска газа является:

1)   выполнение    обеими    сторонами    договора    о     подключении

(технологическом  присоединении)  объектов  капитального  строительства

заявителя к сетям газораспределения;

2) предоставление актов первичной проверки дымоходов (при наличии на объекте газоиспользующего оборудования с организованным дымоудалением) и вентиляционных каналов газифицированного объекта;

3) выполнение требований Федерального закона № 116-ФЗ 
«О промышленной безопасности» (в случае определения объекта заявителя как опасного производственного объекта). На объекты с газопроводами низкого давления не распространяется;

4) выполнение требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, Технического регламента 
о безопасности зданий и сооружений, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

5) заключение договора на техническое обслуживание наружных газовых сетей газопотребления и сооружений на них, принадлежащих заявителю;

6) заключение договора на техническое обслуживание внутренних газопроводов и ВДГО (ВКГО) заявителя;

7) заключение договора на поставку газа с поставщиком газа 
(ООО «Газпром межрегионгаз Север»);

8) подписание обеими сторонами актов, предусмотренных договором о подключении;

9) исполнитель и заявитель подписывают акты разграничения имущественной принадлежности, разграничения эксплуатационной ответственности, акт о подключении (технологическом присоединении) на месте осмотра или в месте нахождения исполнителя;

10) при заключении договора на техническое обслуживание 
с исполнителем заявитель подает заявку на адрес соответствующего исполнителя, к которой прикладывает исполнительно-техническую документацию на газопроводы и газифицированный объект, в объеме и составе согласно Техническому регламенту о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Исполнитель в течение 
14 календарных дней направляет заявителю подписанный со своей стороны проект договора на техническое обслуживание в двух экземплярах почтой с уведомлением или лично в руки. Заявитель направляет подписанные обеими сторонами один экземпляр договора на техническое обслуживание.  До пуска газа заявителю необходимо пройти инструктаж по безопасному пользованию газоиспользующими приборами. 	4.2. При выполнении условий, указанных в пункте 4.1 настоящего Регламента, исполнитель выполняет врезку и пуск газа до газоиспользующего оборудования заявителя.

Раздел V. Проведение технической комиссии с участием заявителя

5.1. Заявитель может принять участие в технической комиссии по выбору места врезки в сеть газораспределения и точки подключения своего объекта капитального строительства к сетям газораспределения.

5.2. Заявитель в день подачи запроса о получении технических условий о подключении уведомляет исполнителя о своем желании участвовать в технической комиссии.

5.3. Место врезки в сеть газораспределения и точка подключения определяется сотрудником исполнителя посредством архивных данных, публичных кадастровых карт и, при необходимости, выездом на место расположения земельного участка заявителя.

5.4. Место врезки в сеть газораспределения и точка подключения определяется исходя их принципов целесообразности, эффективности, энергосбережения и при условии уменьшения затрат на создание сети газопотребления заявителя, как со стороны заявителя, так и со стороны исполнителя, с учетом местных условий и технических возможностей сети газораспределения.

5.5. После выбора места присоединения к сети газораспределения и точки подключения оформляются технические условия о подключении. 	5.6. Ежеквартально исполнитель размешает на своем официальном сайте реестр с разбивкой по месяцам, по количеству поступивших запросов на получение технических условий о подключении, количеству рассмотренных запросов на технических комиссиях, количеству отказов в выдаче технических условий и количеству запросов, по которым было принято положительное решение на технических комиссиях, по формам, утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 07.04.2014 № 231/14, протоколы технической комиссии с участием заявителя, перечень заявителей, участвовавших в технических комиссиях, реестр технических условий, рассматриваемых на технической комиссии, по которым принято положительное решение. Реестр технических условий обезличен в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ.