МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 29.01.2018                                                                                              № 84-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня муниципального

имущества Ханты-Мансийского района,

в отношении которого планируется

заключение концессионных соглашений

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона                       от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (Попов В.А.) обеспечить размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района утвержденного перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений.

3. Признать утратившим силу распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 31 января 2017 года № 96-р «Об утверждении перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, 
в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений».

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района Пятакова Ф.Г.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 29.01.2018 № 84-р

Перечень муниципального имущества

Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Технические характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Котельная, назначение – нежилое, этажность – 1, общей площадью 150,7 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Молодежная, свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2014, серия 86-АБ, № 987302 | установленная мощность – 4,859 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,45 Гкал/ч; удельный расход топлива – 162,6 кг/Гкал |
| 2. | Котельная, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь – 106,6 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский, ул. Обская, д. 19А, свидетельство о государственной регистрации права, серия 72 НК, № 433194 от 22.11.2007 | установленная мощность – 2,58 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,3 Гкал/ч; удельный расход топлива – 192 кг/Гкал |
| 3. | Котельная, назначение – нежилое, общая площадь – 88,3 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Красная Горка, д. 22, свидетельство о государственной регистрации права, от 17.04.2009, серия 72 НЛ, № 128138 | установленная мощность – 0,516 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 192 кг/Гкал |
| 4. | Котельная, назначение: нежилое, площадь – 59,7 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19А, свидетельство о государственной регистрации права от 24.04.2015, серия 86-АВ, № 047033 | установленная мощность – 0,344 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,14 Гкал/ч; удельный расход топлива – 192 кг/Гкал |
| 5. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь – 128,6 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, д. 13, свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2008, серия 72 НК, № 713002 | установленная мощность – 2,4 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,976 Гкал/ч; удельный расход топлива – 192 кг/Гкал |
| 6. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь – 179,3 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Дорожная, 1а, свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2015, серия 86-АВ, № 055287 | установленная мощность – 4,5 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 2,15 Гкал/ч; удельный расход топлива – 192 кг/Гкал |
| 7. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь – 143,9 кв. м, количество этажей – 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Центральный проезд, д. 2А, инв. № 101020059, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016, серия 86-АА, № 190498 | установленная мощность – 7,72 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 3,97 Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |
| 8. | Здание котельной бани, назначение: нежилое, площадь – 269 кв. м, количество этажей – 1, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, пер. Школьный, д. 1Б, инв. № 101020056, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016, серия 86-АА, № 190769 | установленная мощность – 9,72 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 4,66 Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |
| 9. | Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей нет), общая площадь – 192,1 кв. м, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Геологов, д. 9, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016, серия 86-АА, № 190776 | установленная мощность – 5,58Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 3,44Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |
| 10. | Здание котельной, назначение: нежилое, 1-этажный (подземных этажей нет), общая площадь – 168,7 кв. м, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 14, инв. № 101020060, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016, серия 86-АА, № 190777 | установленная мощность – 5,72 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,57 Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |
| 11. | Здание котельной детского сада «Сказка», назначение: нежилое, общая площадь – 81,3 кв. м, адрес объекта: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Победы, инв. № 101020057, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016, серия 86-АА, № 190779 | установленная мощность – 3,36 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,83 Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |
| 12. | Котельная «ВИАЛ 2500 Г2», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь – 92,5 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Горноправдинск, ул. Поспелова, д. 8а, свидетельство о государственной регистрации права от 20.06.2016 № 86-АА 190772 | установленная мощность – 2,5 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,955 Гкал/ч; удельный расход топлива – 159,96 кг/Гкал |