Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от   30.12.2011

п. Кедровый                                                                                               № 41

Об утверждении Перечня первичных

средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях  и строениях,

находящихся в собственности  (пользовании) граждан

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 21.12.1994

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изменениями от 19.07.2011), пунктом 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями от 25.07.2011), приказом МЧС РФ от 18.06.2003

№ 313 «Об утверждении правил пожарной безопасности в Российской Федерации  (ППБ-01-03)»,  в целях обеспечения  пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного  тушения пожара  на первичной стадии собственником жилых помещений  и строений на территории сельского поселения Кедровый:

1. Утвердить Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в жилых помещениях и строениях, находящихся  в собственности (пользовании) граждан согласно приложению.

2. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Кедровый от 11.07.2008 № 08 « Об утверждении примерного  перечня первичных средств тушения пожаров  и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

3. Постановление  вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4.  Контроль  за  выполнением  постановления возложить  на  заместителя  главы сельского поселения Кедровый А.А.Козлова.

И.о.главы сельского поселения                                                         А.А.Козлов

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Кедровый

от   30.12.2011  № 41

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности

(пользовании) граждан

| Наименование первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря | Нормы комплектации в зависимости от вида помещений и строений |
| --- | --- |
|  | Индивидуальный жилой дом ( одноэтажный) | Индивидуальный жилой дом ( 2 и более этажей) | Квартира многоквартирного жилого дома | Подъезд многоквартирного жилого дома |
| 1. Огнетушитель |  |  |  | 1 |
| 2. Ведро | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. Емкость с запасом воды объемом 0,2 куб.м. в летнее время | 1 | 1 |  |  |
| 4. Топор | 1 | 1 | 1 |  |
| 5. Лом или багор | 1 | 1 |  |  |
| 6. Лестница |  | 1 |  |  |