МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 05.08.2020                                                                                                № 217

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 374

«Об утверждении типового регламента подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района»

В соответствии с Постановление Правительства РФ от 07.12.2019 
№ 1611 «О внесении изменений в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства 
к сетям газораспределения», Уставом Ханты-Мансийского района, в целях приведения нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района 
в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 21.12.2017 № 374 «Об утверждении типового регламента подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации Ханты-Мансийского района» следующие изменения:

1.1. Абзац пятый подпункта 1 пункта 1.3 признать утратившим силу.

1.2. Подпункт 3 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«3) заявитель» – юридическое или физическое лицо, намеренное осуществить или осуществляющее строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства с последующим его подключением (технологическим присоединением) к сети газораспределения или подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сети газораспределения, а также в случае присоединения объекта сети газораспределения к другой сети газораспределения – юридическое лицо, осуществляющее строительство объекта сети газораспределения, или реконструкцию объекта существующей сети газораспределения, принадлежащего ему на праве собственности;».

1.3. В подпункте 4 пункта 1.3 слова «ООО «ЮграТеплоГазСтрой»,» исключить.

1.4. Подпункт 7 пункта 1.3 изложить в следующей редакции:

«7) точка подключения - место соединения сети газораспределения исполнителя с сетью газопотребления или газораспределения заявителя;».

1.5. Дополнить пункт 1.3 подпунктами 9, 10, 11 следующего содержания:

«9) заявители первой категории – заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых не превышает 
42 куб. м в час включительно с учетом расхода газа газоиспользующего оборудования, ранее подключенного в данной точке подключения объекта капитального строительства, при условии, что расстояние от газоиспользующего оборудования до сети газораспределения газораспределительной организации, в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров и сами мероприятия по подключению (технологическому присоединению) предполагают строительство исполнителем до точки подключения газопроводов (без необходимости выполнения мероприятий по прокладке газопроводов бестраншейным способом) и устройство пунктов редуцирования газа (при необходимости),за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

10) заявители второй категории – заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. м в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа включительно, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 500 метров в сельской местности и (или) не более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территории не более чем одного муниципального образования, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту;

11) заявители третьей категории – заявители, максимальный часовой расход газа газоиспользующего оборудования которых составляет менее 500 куб. м в час и (или) проектное рабочее давление в присоединяемом газопроводе менее 0,6 МПа, в случаях, если протяженность строящейся (реконструируемой) сети газораспределения до точки подключения, измеряемая по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет более 500 метров в сельской местности и (или) более 300 метров в границах городских поселений и (или) указанная сеть газораспределения пролегает по территориям двух и более муниципальных образований, за исключением случаев, когда плата за технологическое присоединение устанавливается по индивидуальному проекту.».

1.6. Абзац 4 подпункта 2 пункта 2.1 признать утратившим силу.

1.7. Пункт 3.18 изложить в следующей редакции:

3.18. Срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать (с учетом положений пункта 3.18.2 настоящего Регламента):

а) 9 месяцев – для заявителей первой категории в случае, если мероприятия по подключению (технологическому присоединению) осуществляются без получения исполнителем в соответствии с законодательством Российской Федерации или законодательством субъекта Российской Федерации разрешения на строительство;

б) 1 год – для заявителей первой категории, за исключением случая, указанного в подпункте «а» настоящего пункта;

в) 1,5 года – для заявителей второй категории, если иные сроки 
(но не более 3 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон;

г) 2 года – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории, если иные сроки (но не более 4 лет) не предусмотрены инвестиционной программой или соглашением сторон.».

1.8. После пункта 3.18 дополнить пунктами 3.18.1, 3.18.2, 3.18.3 следующего содержания:

«3.18.1. В случае если требуется только фактическое присоединение, срок осуществления мероприятий по подключению не может превышать 
с даты подписания акта о готовности сетей газопотребления 
и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства 
к подключению (технологическому присоединению):

а) 3 месяца для случаев, когда подключение (технологическое присоединение) осуществляется в существующую сеть газораспределения исполнителя диаметром не менее 250 мм под давлением не ниже 0,3 МПа;

б) 10 рабочих дней в иных случаях.

3.18.2. В случае если заявителем первой категории в заявке о подключении указаны предусмотренные Правилами сроки проектирования, строительства и поэтапного введения в эксплуатацию объекта капитального строительства, которые превышают сроки осуществления мероприятий по подключению, указанные в пунктах 3.18 и 3.18.1 настоящего Регламента, в договоре о подключении устанавливается срок осуществления мероприятий по подключению, согласованный сторонами. При этом указанный срок не может превышать предусмотренный пунктами 3.18 и 3.18.1 настоящего Регламента срок осуществления мероприятий по подключению для заявителей первой категории более чем на 6 месяцев.

3.18.3. В случае если мероприятия по подключению, выполняемые заявителем, не могут быть осуществлены в срок, предусмотренный заключенным договором о подключении, срок осуществления мероприятий по подключению может быть продлен по инициативе заявителя (за исключением случая установления срока осуществления мероприятий по подключению в соответствии с пунктом 3.18.2 настоящего Регламента).

Продление по инициативе заявителя срока осуществления мероприятий по подключению производится в порядке, установленном Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2013 
№ 1314 «Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».

Срок, на который продлевается срок осуществления мероприятий по подключению, не может превышать:

6 месяцев - для заявителей первой категории;

1 год – для заявителей второй категории (при этом срок осуществления мероприятий по подключению с учетом продления 
не может превышать 3 лет);

2 года – для заявителей, плата за технологическое присоединение которых устанавливается по индивидуальному проекту, а также для заявителей третьей категории (при этом срок осуществления мероприятий с учетом продления не может превышать 4 лет).».

1.9. В пункте 5.6. слова «утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы от 07.04.2014 № 231/14» заменить словами «утвержденным приказом Федеральной антимонопольной службы 
от 18.01.2019 № 38/19».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Наш район», в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин