Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский район

муниципальное образование

сельское поселение Кышик

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.03.2016                                               		                                  № 5

с. Кышик

Об    утверждении    муниципальной

программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Кышик на 2016-2018 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Кышик на 2016-2018 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности администрации сельского поселения Кышик на 2016-2018 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Считать утратившим силу постановление администрации сельского поселения Кышик от 29.10.2015 № 55 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической  эффективности администрации сельского поселения Кышик на 2016-2018 годы».

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию).

5. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского  поселения                                                                    Ф.М.Чирков

Приложение

к постановлению администрации сельского поселения Кышик

от  09.03.2016   №  5

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

администрация сельского поселения Кышик

- Кышик

- 2016

ПАСПОРТ

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности

(далее - Программа)

администрация сельского поселения Кышик

| - Полное наименование организации | администрация сельского поселения Кышик (далее АСП Кышик). |
| --- | --- |
| - Основание для разработки программы | - Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». - Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации» |
| - Полное наименование исполнителей программы | - администрация сельского поселения Кышик |
| - Наименование разработчиков программы | АСП Кышик. Ответственный за разработку программы: экономист администрации сельского поселения Кышик Белихин. М.В., тел. 37-33-48 |
| - Цели программы | - - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - - достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (уменьшение потребления электрической энергии). |
| - Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; -повышение эффективности системы электроснабжения за счет внедрения энергосберегающих систем освещения. |
| - Целевые показатели программы | - снижение потребления электрической энергии (удельный расход электрической энергии в расчёте на I кв. метр общей площади, 0,1464 (кВт*ч/м2); - удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади 0,1770 (Гкал/м2). -удельный расход холодной воды в расчёте на 1 человека 0,0034 (м3/чел). |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2018 гг. |
| - Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования программы составляет 9,0 тыс. руб. в том числе: за счет бюджетных средств – 9,0 тыс. руб.; за счет внебюджетных средств – 0,0 тыс. руб. 2016 – 3,0 тыс. руб. 2017 – 3,0 тыс. руб. 2018 – 3,0 тыс. руб. |
| - Планируемые результаты реализации программы | - Ежегодное снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы в сопоставимых условиях: электрической энергии в размере 3 % по отношению к 2015 г, тепловая энергия в размере 0,5 % по отношению к 2015 г и экономия воды в размере 0,5 % по отношению к 2015 г; - Ежегодное снижение целевых показателей потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях: электрической энергии в размере 3 % по отношению к 2015 г, тепловая энергия в размере 0,5 % по отношению к 2015 г и экономия воды в размере 0,5 % по отношению к 2015 г; |

ВВЕДЕНИЕ

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в сентябре 2012 года ООО «ЮграЭнергоАудит»

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Объектом энергетического обследования является АСП Кышик и потребляет электрическую, тепловую энергию и хозяйственно-питьевую воду.

На данный момент  в пользовании АСП Кышик функционирует 2 здания:

- здание АСП Кышик является управленческо – административным;

- здание Гараж АСП Кышик является техническим.

- Сведения об ответственном лице

Ответственным лицом за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в АСП Кышик назначен экономист АСП Кышик Белихин Максим Викторович, контактный телефон: 37-33-48, назначенного Постановлением АСП Кышик  № 55 от «29» октября 2015г.

- Наличие в собственности следующих зданий, строений, сооружений:

Общая площадь зданий (помещений) составляет 208,7 кв.м.

Отапливаемая площадь зданий (помещений) составляет 145,5 кв.м.

Средний физический износ зданий составляет 94,5 %

Средний физический износ:

- здание АСП Кышик составляет 97%;

- здание Гараж АСП Кышик составляет 92%.

3. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

3.1 Сведения об оснащенности приборами учета:

| Вид ресурса | Марка ПУ | Количество, шт | Дата установки | Место установки | Срок поверки, замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | Матрица NP-524 | 2 | 2008 | здание АСП Кышик | 2008 |
|  |  |  |  | здание Гараж АСП Кышик | 2008 |
| Тепловая энергия | Эльф-01 | 1 | 2012 | здание АСП Кышик | 10.07.2012 г. |
|  |  |  |  |  | 10.07.2012 г. |
| Холодная вода | Метер СВ-15Г | 1 | 2012 | здание АСП Кышик | 01.06.2012 г. |
|  |  |  |  |  | 01.06.2012 г. |

3.2. Требуется установить и (или) заменить приборов учёта:

| Вид ресурса | Количество, шт. | Дата установки, замены |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 0 | - |
| Тепловая энергия | 0 | - |
| Холодная вода | 0 | - |

4. Электрическая энергия

4.1. Потребляемая электрическая энергия используется на нужды освещения (4%), работу компьютеров, оборудования и бытовые нужды (46%), отопление помещения гаража (50%) В помещениях используются энергосберегающие и люминесцентные лампы.

Из-за отсутствия приборов раздельного учета разделение сделано условно, по установленной мощности электроприборов.

Установлены приборы учета электрической энергии, организация за потребленную электроэнергию рассчитывается согласно показаниям прибора в соответствии с договором на коммунальное обслуживание помещения

4.2. Потребление электроэнергии на освещение составляет:

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| На технологическое оборудование |  |  |  |
| 1 | Лампы накаливания | кВт | 3,200 |
|  |  | шт. | 32 |
|  | Люминесцентные лампы | кВт | 1,120 |
|  |  | шт. | 14 |
|  | Светодиодные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
| Наружное освещение |  |  |  |
| 2 | Лампы накаливания | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Люминесцентные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Светодиодные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |
|  | Газоразрядные лампы | кВт | - |
|  |  | шт. | - |

4.3. Оснащенность датчиками регулирования освещения

В помещениях зданий отсутствуют датчики движения, датчики присутствия, а также сопутствующего оборудования, необходимого для автоматического регулирования освещения.

5. Тепловая энергия

Фактическое потребление тепловой энергии за 2015 год составило 37,020 Гкал.

В данном случае организация является полным собственником зданий и его балансосодержателем.

Установлены приборы учета тепловой энергии в 2012 году, организация за потребленную тепловую энергию рассчитывается согласно показаниям приборов в соответствии с договором на коммунальное обслуживание помещения.

6. Холодная вода

Коммерческие приборы учета по воде установлены, организация за потребленную воду рассчитывается согласно показаниям прибора в соответствии с договором на коммунальное обслуживание помещения.

Фактическое потребление холодной воды, согласно выставленным счетам, составляет 18,61 м³.

У организации есть возможность снизить фактическое потребление холодной воды.

7. Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности

Мероприятия по энергосбережению подразделяются на два вида – организационные мероприятия и мероприятия технического характера (технические мероприятия). Организационные мероприятия в основном не требуют материальных затрат и имеют короткие сроки исполнения. Мероприятия технического характера (технические мероприятия) подразделяются по срокам исполнения на краткосрочные (сроком реализации – один год); среднесрочные (со сроком реализации от двух до пяти лет) и долгосрочные со сроком реализации свыше пяти лет. Мероприятия технического характера (технические мероприятия) подразделяются также на малозатратные (в стоимостном выражении) и мероприятия, требующие значительных материальных затрат. В связи с отсутствием финансового обеспечения будут проводиться малозатратные мероприятия.

8. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

- Обеспечение надежной и бесперебойной работы систем энергоснабжения;

- Ежегодное снижение расходов на коммунальные услуги и энергетические ресурсы в сопоставимых условиях: электрической энергии в размере 3 % по отношению к 2015 г, тепловая энергия в размере 0,5 % по отношению к 2015 г и экономия воды в размере 0,5 % по отношению к 2015 г;

- Ежегодное снижение целевых показателей потребления энергетических ресурсов в сопоставимых условиях: электрической энергии в размере 3 % по отношению к 2015 г, тепловая энергия в размере 0,5 % по отношению к 2015 г и экономия воды в размере 0,5 % по отношению к 2015 г;

Использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности (замена ламп накаливания на энергосберегающие);

- Стимулирование энергосберегающего поведения работников организации путём проведения организационных мероприятий;

Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы составит 1,3 тыс. рублей.

Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит 0,304 кВт.

Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 9,8 лет.

Приложение № 1

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

| СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО МУККСК КЫШИК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя программы |  |  |  | Ед.измерения |  |  | Плановые значения целевых показателей программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2015 г. (базовый год | 2016 г. (план) |  | 2017 г. (план) |  | 2018 г. (план) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) |  |  |  | кВт×ч ÷ м² |  |  | 0,1482 | 0,1476 |  | 0,1470 |  | 0,1464 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии (в расчёте на 1 квадратный метр общей площади) |  |  |  | Гкал ÷ м² |  |  | 0,1773 | 0,1772 |  | 0,1771 |  | 0,1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход холодной воды (в расчёте на 1 человека) (имеются в виду работники) |  |  |  | м³ ÷ чел. |  |  | 0,0037 | 0,0036 |  | 0,0035 |  | 0,0034 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к программе энергосбережения и повышения

энергетической эффективности

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПО МУККСК КЫШИК

| № п/п | Наименование мероприятия программы | 2016 г. |  |  |  |  | 2017 г. |  |  |  |  | 2018 г. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий |  | Экономия топливно-энергетических ресурсов |  |  |
|  |  |  |  | в натуральном выражении |  | объем, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | объем, тыс. руб. |  |  | в натуральном выражении |  | объем, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм |  |
| 1 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения (электрической энергии, тепловой и на экономию воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях (электрической энергии, тепловой и на экономию воды) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Замена люминисцентных ламп и ламп накаливания на энергосберегающие, 20 шт. в год | Бюджет МУК КСК Кышик | 3 | 0,9281 | кВт | 3,5 | Бюджет МУК КСК Кышик | 3 | 1,8283 | кВт | 6,8 | Бюджет МУК КСК Кышик | 3 | 2,7015 | кВт | 10,0 |
| Итого по мероприятиям |  |  | 3 | 0,9281 | кВт | 3,5 |  | 3 | 6,8 | кВт | 6,8 |  | 3 | 2,7015 | кВт | 10,0 |