ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ- ЮГРА

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# Д У М А

Р Е Ш Е Н И Е

30.09.2011							                                                №  68

О готовности объектов

жилищно-коммунального

хозяйства к работе в

осенне-зимний период

2011-2012 годов

Заслушав информацию о готовности объектов жилищно-коммунального

хозяйства к работе в осенне-зимний период  2011-2012 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1.Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний период  2011-2012 годов принять к сведению                     (прилагается)

2.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Глава

Ханты-Мансийского района                                                           П.Н.Захаров

05.10.2011

Информация о ходе подготовки

к отопительному периоду 2011-2012 годов

в разрезе сельских поселений Ханты-Мансийского района

д. Белогорье

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- подрядной организацией ООО «Водный Мир» завезены материалы  и реагенты для ремонта водоочистных сооружений.  На  1-3 октября 2011г. запланированы работы по замене реагентов и замене запорной арматуры.  Планируемый сроки окончания работ 1 ноября 2011 года. (по контракту 08.09.2011г.).

д. Базьяны

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения, заменены задвижки ф50мм- 1 ед., ф80-1 ед.; произведена частичная замена короба теплотрассы- 3м2;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

с. Батово

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях, образцы проб соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- выполнена переврезка ВОС в центральный водопровод к зданию школы;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведена замена ж/б укоса на металлическую опору.

п.Выкатной

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- выполнены работы по замене внутриплощадочный сетей теплотрассы МОУ СОШ ф80мм, ф50мм - 200 п/м;

- выполнено частичное утепление теплотрассы от  котельной РММ до здания администрации 50 п/м,   3 м3

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведён капитальный ремонт электрических сетей протяженностью 1,65км., произведена замена 53 опор (металлические), выполнена подвеска проводов совместным подвесом СИП-2.

- подрядной организацией ООО Торговый Дом «Теплоприбокомплект» планируется завоз материалов на 1 октября 2011 года  для замены тепловых сетей в ППУ исполнении на участке от колодца здания Школы до жилого дома по пер.Рабочий,4  от котельной РММ до здания администрации.

с. Елизарово

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения; заменена запорная арматура в котельной ф-150мм -1ед., заменён трасформатор к котельной;

- выполнено частичное утепление теплотрассы от  котельной до здания бани 60 п/м, 4 м3;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- ОАО Компания ЮГ – установлены  3 дизель-генератора Volvo Penta TAD941GE  c п. Кышик.

п. Кедровый

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- выполнено частичное утепление теплотрассы от ул. Старая набережная дом 12 до 16 - 70 п/м; от ул. Старая набережная 16 до пожарной станции - 35п/м; внутриплощадочные сети Детского сада 30п/м; ул. Энтузиастов (баня) - 10п/м;  Всего 10 м3

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях;

- ОАО Компания ЮГ - установлен 1 дизель-генератор Cummins C1400D5  1 мВт

п. Красноленинский

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения; в котельной заменен сетевой насос;

- заменен глубинный насос ЭЦВ-6;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

п. Кирпичный

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- подрядной организацией ООО Торговый Дом «Теплоприбокомплект» планирует завоз материалов  из г. Ханты-Мансийска 01.10.2011г.  Планируемые сроки окончания работ 1 ноября 2011г. на участок от ТК пер.Строителей до ТК ул.Дурицина 160 п.метров для замены тепловых сетей в ППУ исполнении.

п. Кышик

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- произведена промывка водонапорной башни, замена задвижек ф76мм- 2 ед;

- ОАО Компания ЮГ установлены 3 дизель-генератора Cummins 550Ode  по 360 кВт

п. Луговской

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Произведена замена вводов котельных «Совхозная», «Центральная» ф-150мм, 120 п.м.;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- подрядной организацией ООО «Водный Мир» завезены материалы  и реагенты для ремонта водоочистных сооружений.  Ведутся работы, сроки окончания работ 1 ноября 2011 года;

- объявлен аукцион на выполнение работ  по замене тепловых сетей на участке от котельной Совхозная до ул. Школьная

с. Нялинское

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- косметический ремонт котельной, монтаж каркаса (усиление швеллером) внутри помещения котельной;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях.

- ООО «РегионСтройПроект» ведутся работы по изготовлению проектно-сметной документации для строительства блочной модульной котельной, строки окончаний работ согласно контракту 25.09.2011г.

п. Пырьях

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях;

- ОАО Компания ЮГ заменен 1 дизель-генератор АД-100 (ЯМЗ-238).

п. Сибирский

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях,

- подрядной организацией ООО Торговый Дом «ТеплоПриборКомплект» завезены материалы  для замены тепловых сетей в ППУ исполнении на участке от котельная Школьная до ж.д. по ул.Школьная,1,5. и сетей водопровода по ул.Комарова от центральной  скважины до здания бани.   Работы планируют завершить к 1 ноября 2011г.

с. Селиярово

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;  ревизия электрооборудования;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведена замена масляного трансформатора ТМ-250кВа на ТМ-630кВа.

с. Реполово

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;  ревизия электрооборудования.

- подрядной организацией ООО «ЮграСтройСтиль» проводятся работы по ремонту здания артизианской скважины и установке

с. Тюли

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения, ревизия электрооборудования;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях;

- заменён дымосос на котельной;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведён частичный ремонт электрических сетей протяженностью 0,2км., произведена замена 9 опор (металлические), выполнена подвеска проводов совместным подвесом СИП-2.   Произведена замена КТПН-160/10/04, кВ на КТПН-250/10/04 кВ.

п. Троица

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения;  ревизия электрооборудования.

п. Шапша

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения, ревизия электрооборудования.

- заменен сетевой насос в котельной 1ед.; косметический ремонт котельной;

- выполнен частичный ремонт кровли гаража;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведён капитальный ремонт электрических сетей ВЛ-0,4 кВ  протяженностью 2,5 км., произведена замена 67 опор (металлические), выполнена подвеска проводов совместным подвесом СИП-2.

- ООО «Стройкомплектсервис» заказан теплообменник, строк поставки в МП ЖЭК-3 16 октября 2011 года.

с. Цингалы

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения, ревизия электрооборудования;

- Заменены  химические  реагенты на водоочистных сооружениях, образцы проб соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведена замена ж/б укоса на металлическую опору

д. Ягурьях

- Проведены планово-предупредительные ремонты котельного оборудования и сетей теплоснабжения, ревизия электрооборудования;

- ОАО ЮТЭК-ХМР произведена замена масляного трансформатора ТМ-250кВа на ТМ-630кВа.

д. Сухоруково

- ОАО Компания ЮГ - установлен 1 дизель-генератор Cummins C38OD5

д. Ярки

- Промывка трубопровода;

- ОАО ЮТЭК-ХМР ведутся работы по проведению капитального ремонта электрических сетей ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,65 км. с заменой опор 44 ед. и ВЛ10кВ протяженностью 1,54 с заменой опор 41ед. работы будут завершены в середине октября 2011 г.

д. Чембакшина

- ОАО Компания ЮГ заменены 2 дизель-генератора АД-30 (Д-243).

с. Зенково

- ОАО Компания ЮГ:

- установлен 1 дизель-генератор АД-100 (ЯМЗ-238);

– проведён капитальный ремонт  дизель-генератора АД-60 (Д-246).

с.п. Горноправдинск

I)  Трассы тепло-водоснабжения:

1. Замена трассы тепло-водоснабжения в пятитрубном исполнении от ж/д. по улице Победы,10а до ж/д по улице Победы,8, длина трассы 150 м/п.

2. Ремонт деревянного короба трассы тепло водоснабжения в пятитрубном
исполнении  по улице Проезд Центральный, длина трассы 70 м/п.

3. Ремонт деревянного короба трассы тепло водоснабжения в пятитрубном
исполнении по улице Таежная,5 общая длина трассы 70м/п.

4. до 1 ноября 2011 запланировано выполнить:

- замену труб теплоснабжения с диаметра 57 на диаметр 100, в районе жилого дома по улице Киевская 56, длина трассы 25 м/п.

- замену труб трассы теплоснабжения в пятитрубном исполнении, от жилого дома по улице Таежная,15 до жилого дома по улице Высокоостровского,1. Длина трассы тепло-водоснабжения подлежащей замене 55 м/п.

- замену труб трассы теплоснабжения в пятитрубном исполнении, от жилого дома по улице Таежная 15, до детского сада «Березка». Длина трассы тепло водоснабжения подлежащей замене 95 м/п.

II) Котельные МП «Комплекс-Плюс»:

1. Котельная «Клубная»

- произведен капитальный ремонт котлов марок ВК21 котел№2, котел №5;

- произведен текущий ремонт котлов марок ВК 21; котел №1, котел №3, котел №4

- произведена замена задвижек различных диаметров на системе отопления и горячего водоснабжения - 12 единиц;

- произведена ревизия циркуляционных насосов - 8 единиц;

- произведена чистка двух накопительных водных емкостей по 40 мЗ.

2..Котельная «Сказка»

- произведен текущий ремонт водогрейных котлов марки ВК21 котел №2 марки КСВ -1,5 котел №1

3.  Котельная «Тепличная»

- произведен текущий ремонт водогрейных котлов марок ВК 21 котел №1, котел №2, котел №3, котел№4

- произведена замена циркуляционного насоса - насос №1

- произведена замена задвижек различных диаметров на системе отопления - 2 единицы;

- произведена очистка накопительной водной емкости 25 мЗ.

4. Котельная «Школьная»

- установлена дизель электростанция марки АД200С-Т400-1Р-Т, мощностью 200 кВт/ч;

- произведен капитальный ремонт водогрейного котла марки ВК21 котел №2;

- произведен текущий ремонт водогрейных котлов марок ВК 21 котел №1, котел №3

- произведена замена задвижек различных диаметров на систему отопления и горячего водоснабжения 6 единиц;

- произведена замена циркуляционных насосов - насос №4;

- произведена ревизия насосного оборудования насос №1, насос №2, насос №3, насос №5, насос №6.

5. Котельная «Таежная»

- произведен капитальный ремонт водогрейных котлов марок ВК21 котел №1, котел №4;

- произведен текущий ремонт котлов марок ВК 21 котел №2, котел №3

- произведена замена задвижек различных диаметров на систему отопления и горячего водоснабжения -12 единиц;

- произведена замена циркуляционных насосов - насос №2;

- произведена чистка накопительной водной емкости - 80 мЗ;

- произведена ревизия насосного оборудования; насос №1, насос №3, насос №4, насос №5, насос №6

6. Котельная «Бобровская»

произведен текущий ремонт котлов марок ВК 21: котел №1, котел №2

произведена ревизия насосного оборудования: насос №1, насос №2, насос №3, насос №4

III) Центральная водокачка:

- произведена ревизия задвижек различных диаметров на систему холодного водоснабжения - 4 единицы;

- произведена очистка накопительной водной емкости - 250 мЗ;

- произведена ревизия насосного оборудования; насос №1, насос №2, насос №3, насос №4, насос №5.

IV) Ремонтные работы по жилому фонду:

1). Установлены металлические входные двери в подъезде жилого дома по улице Вертолетная №18 - 3 ед.;

2). Устройство пандусов:

- ул. Победы 4а (2-й подъезд);

- ул. Вертолетная 18 (1-й подъезд);

- ул. Петелина 10 (1-Й подъезд);

- ул. Киевская 15 (1-й, 2-й подъезды);

- ул. Поспелова;

- ул. Таежная.

3). Изготовлено и установлено 8 новых деревянных входных дверей по подъездам жилых многоквартирных домов, по улицам Победа, Поспелова, Таежная, Петелина, Киевская, Вертолетная.

4). Частичный ремонт кровель жилых домов: ул. Поспелова №5; ул. Петелина 10; ул. Петелина №13; ул. Петелина №14; ул. Победы №6а; ул. Победы №8; ул. Ленина 19а; ул. Ленина 20; ул. Киевская №17; ул. Киевская №15.

5). Замена, ревизия запорной арматуры в узлах управления жилых домов:

- ул.Геологов,№3;

- ул.Киевская,№17;

- ул.Киевская,№7а;

- ул. Петелина,№1б;

- ул. Петелина,№8;

- ул. Петелина,№5.

6). Ведется ежедневная работа по заявкам собственников многоквартирных жилых домов, поступающих через аварийно диспетчерскую службу МП «Комплекс-Плюс».

V) Водоотведение:

Участок КОС:

- Ремонт воздуходувок: ВНА 113 - 1 ед.; ВНА112-1ед.

- произведены ремонтные работы по напорному коллектору; произведен ремонт 1-й секции блока емкостей; произведена чистка емкостей от песка и ила - 40 мЗ;

- произведена замена задвижек: платковая Д200 - 1 ед., шаровая Д80 - 1 ед.;

- произведен ремонт подающего коллектора с блока емкостей в машинный зал.

КНС «Таежная» - Произведен ремонт аварийного сброса на КНС; Произведен ремонт приемной камеры КНС

КНС «Геологов» - Произведена замена трубопроводов 2-го насоса на КНС.

Поселок Горноправдинск:

- Произведена замена 4-х бетонных плит с люками на металлические крышки по канализационным колодцам, улицы Вертолетная, Победы.

- Произведен ремонт горловин канализационных колодцев в район жилых домов:

ул.Поспелова, дома №4, №5.

- ул.Победы, дома №2, №3, №4, в районе дома по улице Петелина №10.

- Произведена отсыпка грунтом канализационных колодцев:

по улице Ленина №1 - 1ед.;

по улице Петелина,№16 - 1ед\;

по улице Петелина,№1 - 1ед.;

по улице Таежная,№18 - 1ед.;

- Изготовлено своими силами металлические крышки на канализационные колодцы в количестве 6 ед.

- Ежедневно производится обход по  канализационным  колодцам, очистка  канализационных колодцев от мусора, производится промывка коллекторов при помощи КО - 502Б.