Рекомендации по противопожарной безопасности

Каждая семья в течение жизни стремится повысить свое благосостояние, окружить себя уютом. Но вследствие Вашей неосторожности, невнимательности или просто незнания может возникнуть пожар, и в одночасье все нажитое непосильным трудом погибнет в огне. Статистика пожаров по России показывает, что более 70% пожаров происходит в жилье.

Основными причинами пожаров в быту являются: неосторожное обращение с огнем при курении и приготовлении пищи , аварийная работа электробытовых приборов , шалость детей с огнем , проведение электрогазосварочных работ при ремонтных работах и прочие причины.

Необходимо помнить, что курение зачастую приводит к гибели курящего, особенно если оно происходит в постели и усугублено нетрезвым состоянием. Чтобы обезопасить себя, необходимо: тлеющий пепел собирать в пепельницы, выполненные из негорючих материалов, слабо проводящих тепло (толстое стекло, негорючий пластик и т.п.), но ни в коем случае не в бумажные пакеты, пластмассовые урны или другие сгораемые предметы. Класть сигарету в пепельницу необходимо так, чтобы исключалось ее выпадение при полном сгорании табака; по окончании курения необходимо тщательно загасить сигарету. При использовании тонкостенных металлических приспособлений (например, жестяных банок), в них необходимо наливать небольшое количество воды, т.к. металл хорошо проводит тепло. Не курите в постели - пепел от сигареты, попавший на одеяло или матрац, может привести к его тлению и смертельному отравлению Вас угарным газом.

Большую опасность представляют печи и другие отопительные приборы, которые нельзя оставлять без присмотра или поручать надзор за ними малолетним детям; располагать топливо на предтопочном листе; применять для розжига печи бензин, керосин и другие горючие жидкости; использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи. Очень важное условие для помещений с газовыми приборами - они должны иметь естественную или искусственную вентиляцию для предотвращения накопления газа в помещении и его взрыва. Необходимость очистки дымоходов от сажи связана со способностью сажи самовозгораться под действием влаги.

Огневые работы, проводимые при ремонте жилых помещений (замена труб отопления, водопровода и т.п.), представляют значительную пожарную опасность. Здесь опасными факторами является: образование капель металла и искр с температурой более 1700°С при сварочных работах; подсоединение сварочного трансформатора к внутридомовой электросети, что вызывает ее перегрузку и, как следствие, аварийный режим работы электропроводки. Раскаленные капли и искры при разлетании сохраняют зажигательную способность до 5 м. Необходимо учитывать еще и то, что трубы имеют зазоры (щели) в местах прохождения через стены и перекрытия. Именно через эти зазоры капли и искры проникают в соседние помещения, а также внутрь стены (перекрытия), мгновенно воспламеняя все горючее на своем пути. При попадании искр и капель в укромные места очаг пожара обнаруживается только через несколько часов после окончания работ. Поэтому все горючие вещества и материалы в пределах радиуса разлетания капель и искр должны быть надежно защищены или убраны; имеющиеся зазоры (щели) законопачены негорючими материалами; место проведения огневых работ необходимо обеспечить первичными средствами пожаротушения (огнетушитель, ведро с водой).

Аварийная работа электрических приборов менее опасна, чем открытый огонь и, при правильной эксплуатации электросети, наличии надежных защитных устройств, вероятность пожара минимальна. Основными причинами перегрузки электросети являются: несоответствие сечения (толщины) электропроводов рабочему току (например, когда электропроводка к звонку выполняется телефонным проводом); включение в розетку со старой электропроводкой сразу 3-4 электроприборов, а так же электроприборов с большой потребляемой мощностью (1,5 кВт и более). Выбор предохранителей определяется по толщине сечения электрических проводов. Оптимальными для осветительной сети квартир в 220В являются пробковые или автоматические предохранители на 6 ампер для жилых комнат и 10-16 ампер - для кухни и санузла. Более мощные предохранители в 25 ампер устанавливаются в электрических сетях с напряжением в 220-380В (например, для электроплит). При необходимости устранения неисправности в электросети следует обесточить аварийный участок. Основные принципы безопасной эксплуатации электрооборудования - это: тщательное соединение проводов и кабелей (пайка, сварка, опрессовка, специальные сжимы); правильный выбор сечения проводников; исключение одновременного включения нескольких электроприборов в розетку; охлаждение (вентиляция) проводов, электроприборов и аппаратов; применение только калиброванных плавких предохранителей или автоматических выключателей; установка быстродействующих аппаратов защиты (устройств защитного отключения - УЗО).

Обеспечение защиты людей от опасных факторов пожара (дым, огонь), зависит от своевременной эвакуации. Пути эвакуации являются единственным спасением при пожаре, поэтому к ним необходимо относиться очень внимательно и бережно. Не загромождайте коридоры, холлы, лестничные клетки мебелью и прочим оборудованием, мешающим эвакуации. Не отделывайте сгораемыми материалами стены и потолки. Отсутствие уплотнения в притворах клапанов мусоропровода ведет к задымлению лестничной клетки в случае возгорания в мусоросборнике. Это происходит достаточно часто, и в результате эвакуация людей становится возможна только через люки балконов, которые некоторые жильцы стараются заварить или заставить мебелью, т.е. лишить себя возможности спастись.

Помните:
при обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону "01". До прибытия пожарной охраны следует принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара.

Рекомендации по противопожарной безопасности жильцам многоквартирных домов

В целях недопущения пожаров Вам необходимо выполнять следующие требования пожарной безопасности:

1. Между зданиями (домами и сооружениями) не складируйте материалы и не устраивайте стоянки транспорта.

2. Трубы дымоходов в чердачных помещениях следует оштукатурить и побелить.

3. Нельзя устанавливать мебель и другие сгораемые предметы на расстоянии менее 70 см от отопительных приборов и на расстоянии менее 1,25 м а от топочных отверстий.

4. Нельзя производить розжиг газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а розжиг печей на твердом топливе – с использованием горючих жидкостей.

5. Не устанавливайте в коридорах, тамбурах, холлах, на лестничных клетках мебель и прочее оборудование, мешающее эвакуации.

6. Держите закрытыми на замок двери подвалов, чердаков, технических помещений, мусорных камер. На двери вывесите табличку с указанием места хранения ключей. Не складируйте сгораемые предметы в чердачном помещении.

7. При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

8. Монтаж (ремонт) электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.

9. Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок.

10. Во избежание возгорания электропроводки и поражения током, при наличии трехпроводной электросети, установите устройство защитного отключения (УЗО).

11. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках немедленно их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности.

12. В подсобных помещениях (сараи, кладовые и т.п.) устанавливайте светильники с защитными колпаками.

13. Под электронагревательные приборы (электроплитки, утюги, чайники и т.п.) установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.).

14. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.

15. Не устанавливайте дополнительные двери, препятствующие эвакуации людей из соседних и расположенных выше квартир.

16. Клапаны мусоропроводов оборудуйте уплотнениями в притворах и держите их закрытыми.

17. Не храните на балконах горючие материалы и вещи, так как брошенные с верхних этажей непогашенная сигарета или спичка могут привести к их возгоранию. Не демонтируйте лестницы и не заваривайте переходные люки на балконах.

18. В квартирах держите шланг для оперативного пожаротушения, а в помещениях установите автономные пожарные извещатели (работающие на батарейках), реагирующие на дым. Приобретите огнетушитель.

19. Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.

20. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

Рекомендации по противопожарной безопасности жильцам частных домов

1. Ежегодно перед началом отопительного сезона производите очистку дымоходов от сажи.

2. Монтажные работы по устройству дымоходов поручите специализированной организации, имеющей лицензию на право проведения данных работ.

3. К полу перед топливником печи прикрепите металлический лист размером не менее 50x70 см.

4. Трубы дымоходов в чердачном помещении оштукатурьте и побелите.

5. Нельзя устанавливать мебель и другие сгораемые предметы на расстоянии менее 70 см от отопительных приборов и на расстоянии менее 1,25 м а от топочных отверстий.

6. Нельзя производить розжиг газовых отопительных приборов без предварительной продувки, а розжиг печей на твердом топливе – с использованием горючих жидкостей.

7. Не допускайте складирования сгораемых предметов в чердачном помещении.

8. Монтаж (ремонт) электропроводки поручайте только квалифицированным специалистам.

9. Не допускайте установку в устройствах защиты некалиброванных плавких вставок.

10. При сильном запахе газа в помещении не включайте и не выключайте освещение. Перекройте вентиль подачи газа и проветрите помещение.

11. При обнаружении неисправности в электрощитах, розетках, выключателях, светильниках немедленно их обесточьте и вызовите специалиста для устранения неисправности.

12. В подсобных помещениях (сараи, кладовые и т.п.) устанавливайте светильники с защитными колпаками.

13. Под электронагревательные приборы (электроплитки, утюги, чайники и т.п.) установите негорючие и нетеплопроводящие подставки (керамическая плитка и т.п.).

14. Не допускайте складирования горючих материалов (дрова, сено и т.п.) между строениями.

15. В жилых помещениях установите автономные пожарные извещатели, реагирующие на дым.

16. Не допускайте разведения костров, особенно в ветреную погоду, и не оставляйте их без присмотра.

17. Не эксплуатируйте газовые приборы с неисправной автоматикой.

18. Приобретите первичные средства пожаротушения (огнетушитель), имейте всегда наготове бочку с водой, ящик с песком, ведро и лопату.

19. Газовые баллоны разместите вне здания возле стены, не имеющей окон, в металлическом шкафу, обеспеченном естественной вентиляцией (отверстия в верхней и нижней части двери шкафа).

20. Не используйте источники открытого огня (свечи, лучины, керосиновые лампы без колпаков) при посещении помещений, не оборудованных электрическим освещением (подвалы, сараи, чердаки и т.д.), а применяйте переносные (ручные) электрофонари на батарейках или аккумуляторах.

21. Не разрешайте детям играть со спичками. Храните спички в местах, недоступных для детей.

Памятка по мерам пожарной безопасности на дачных и садово-огородных участках

1. ПОСТОЯННО СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ:

До начала отопительного сезона и ежемесячно во время топки дымоход необходимо очищать от сажи. Любые трещины в кладке печей и дымоходов должны своевременно устранятся, штукатуриться и забеливаться

Нельзя перекаливать печи, применять для растопки керосин или бензин, а также устанавливать в плотную к топящимся печам шкафы, кровати, дрова и другие сгораемые предметы и материалы.

Дымоход по всей длине должны выполняться из кирпича. Не допускается использовать металлические и асбестовые трубы.

Перед топочной дверцей на деревянном полу необходимо прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 х 70 см.

Зола из печей должна заливаться водой и высыпаться в ямы не ближе 10 метров от различных строений.

2. СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.

Расстояние проводов ввода до земли должно быть не менее 2метра 75 см., а до кровли - 20 см.

При прокладке ввода через "гусак" металлическая труба должна быть прочно укреплена, заземлена и оконцована изолирующими трубками.

При пользовании примусами, электроплитками и другими электронагревательными приборами их необходимо устанавливать на несгораемые подставки вдали от сгораемых предметов. НЕЛЬЗЯ устанавливать электроприборы в деревянных тамбурах, кладовых, сараях и в проходах помещений, оставлять их без присмотра или поручать присматривать за ними детям.

Внутренняя электропроводка должна иметь исправную изоляцию, выполнена в строгом соответствии с правилами устройства электроустановок и обеспечена калиброванной защитой от короткого замыкания и перегрузок.

ПРИМЕНЕНИЕ САМОДЕЛЬНЫХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

3. ПОСТОЯННО СОДЕРЖИТЕ В ЧИСТОТЕ ТЕРРИТОРИЮ САДОВОГО УЧАСТКА И ЧЕРДАЧНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ.

Не допускайте разведения костров на территории садового участка, не допускайте сжигания сухой травы. Помните: это может привести к пожару.

Сгораемые материалы необходимо складировать не ближе 15 метров от дома и других строений. Нельзя хранить сгораемые материалы на чердаках.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ ОДНИХ И НЕ РАЗРЕШАЙТЕ ИМ ИГРАТЬ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И СПИЧКАМИ.

На весенне–летний период каждый садово-огородный участок обеспечьте двумя емкостями с водой для целей пожаротушения. Напоминаем, что в соответствии с действующим законодательством, граждане несут личную ответственность за выполнение противопожарных правил и требований ГОСУДАРСТВЕННОГО ПОЖАРНОГО НАДЗОРА.

4. НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ, что одновременное включение в электросеть нескольких электроприборов большой мощности ведет к ее перегрузке и может стать причиной пожара. Уходя с территории дачного участка, следует обязательно выключать электронагревательные приборы. При пользовании предметами бытовой химии прочитайте инструкцию, будьте осторожны при их применении. При пользовании газовыми приборами не забывайте открывать форточку, не оставляйте включенными без присмотра газовые приборы, не допускайте к ним детей и лиц, не знающих правила пользования этими приборами. Не применяйте открытый огонь для проверки утечки газа, это неминуемо вызовет взрыв. Баллоны с газом следует располагать не ближе 0,5 м от газовой плиты или титана и не ближе 1 м от радиатора отопления. При возникновении пожара необходимо как можно быстрее отключить газовую сеть. В случае появления запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих искрение и повышение температуры воздуха в помещении.

5. В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА

следует немедленно вызвать пожарную охрану по телефону 01 ( с сотового телефона 112), ЕДДС Ханты-Мансийского района (33-04-01 , 0-52) и приступить к тушению пожара подручными средствами, предварительно эвакуировав людей из горящего помещения.

Рекомендации по действиям при пожаре

Первое правило: не паниковать. Избежать опасности легче, если действуешь спокойно и разумно. Паника – всегда потеря способности найти разумный выход.

О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01". Вызывая пожарных, нужно четко сообщить название населенного пункта или района, название улицы, номер дома, этаж, где произошел пожар. Нужно разъяснить, что горит: квартира, чердак, подвал, коридор, склад, ферма или что-то другое. Объяснить, кто звонит, назвать номер своего телефона.

Если у вас в доме нет телефона, и вы не можете выйти из дома или квартиры, откройте окно и зовите на помощь криками "Пожар!", привлеките внимание прохожих.

Если очаг загорания небольшой, то четкими и уверенными действиями его можно погасить.

Помните: в доме всегда есть средства, позволяющие потушить пожар, - одеяла, грубая ткань, а также ведра и другие емкости для воды.

При этом:

- нельзя открывать окна и двери, т.к. приток свежего воздуха поддерживает горение. Нужно избегать создания сквозняков и сильного притока воздуха в помещение, где возник пожар, т.к. при этом будет сильно распространяться огонь. Поэтому нужно ограничить открывание окон и дверей, а также не разбивать оконных стекол.

- нельзя тушить водой электроприборы, включенные в сеть.

Прежде всего, загоревшийся электроприбор необходимо отключить от сети, т.е. вынуть вилку из розетки, а затем залить водой.

Если это телевизор, то заливать надо его заднюю часть, стоя при этом сбоку от экрана, т.к. нагретый кинескоп может взорваться и поранить вас. Если нет рядом воды, то можно накрыть его плотным одеялом или засыпать песком, землей.

Если вы видите, что не можете справиться с огнем, и пожар принимает угрожающие размеры, то необходимо срочно покинуть помещение и помочь выйти людям из помещения. Начинайте немедленно выводить из зоны пожара детей, стариков, больных людей. В помещении необходимо выключить по мере возможности электричество и газ. В первую очередь выводятся люди из тех помещений, где в условиях пожара больше всего угрожает опасность их жизни, а также из верхних этажей здания. В первую очередь выводятся дети младших возрастов, престарелые и инвалиды. Очень важно зимой при сильных морозах взять с собой теплую одежду и тепло одеть детей или завернуть их в одеяла.

При пожаре дым скапливается в верхней части помещения, ядовитые продукты горения с теплым воздухом также поднимаются вверх. Поэтому при сильном задымлении необходимо нагнуться или лечь на пол, накрыв нос и рот мокрым носовым платком или полотенцем, и двигаться на четвереньках или ползком к выходу вдоль стены, чтобы не потерять направление.

При загорании одежды необходимо обернуть пострадавшего плотной тканью или пальто, одеялом, лучше мокрым, или облить водой. Пламя можно также сбить, катаясь по земле, защитив прежде голову. Нельзя позволить пострадавшим бежать, пытаться срывать одежду. Необходимо предотвратить движение человека, вплоть до применения подножки. Для того чтобы полностью загасить пламя, устраните всякий приток воздуха под защитное покрытие.

Приложите влажную ткань к ожогам. Не смазывайте ожоги. Не трогайте ничего, что прилипло к ожогам. Позвоните "03" и вызовите "Скорую помощь".

Если лестница задымлена, надо быстро открыть  находящиеся на лестничной клетке окна, либо выбить стекла, чтобы выпустить дым и дать приток свежего воздуха, а двери помещений, откуда проникает на лестницу дым, плотно прикрыть. Не пытайтесь выйти через задымленный коридор или лестницу (дым очень токсичен), горячие газы могут обжечь легкие. Если лестница окажется отрезанной огнем или сильно задымленной, то следует выйти на балкон или подойти к окну и привлечь внимание прохожих, предварительно как можно сильнее уплотнив дверь, через которую возможно проникание дыма, мокрой тканью или смоченными водой тряпками. Спасание следует выполнять по балконам, наружным стационарным, приставным и выдвижным лестницам. Спускаться по водосточным трубам и стоякам, а также с помощью связанных простыней крайне опасно, эти приемы возможны лишь в исключительных случаях. Недопустимо прыгать из окон здания, начиная с третьего этажа, т. к. неизбежны травмы.

Если лестница в многоэтажном доме задымлена, лучше оставаться в квартире и ждать приезда пожарных. При невозможности выйти из квартиры, намочите тряпки, полотенца, простыни, и, плотно прикрыв двери, постарайтесь, как можно тщательнее заткнуть щели между дверью и косяком.

Не менее опасным считается и сильный запах газа в помещении. Необходимо сразу же открыть окна и двери. Нельзя зажигать спички и включать электрический свет, т. к. малейшая искра способна вызвать взрыв и пожар. Необходимо перекрыть газовый кран и вызвать аварийную службу по телефону "04".

Если в горящих помещениях имеется газовая сеть, необходимо как можно  быстрее отключить ее. При появлении запаха газа избегайте всяких действий, вызывающих появление искр и повышение температуры воздуха в помещении.

К пострадавшему на пожаре следует вызвать скорую помощь по телефону "03" , а пока она едет – вынести человека на свежий воздух, освободив от стесняющей одежды, сделать искусственное дыхание и растирание тела. При ожогах не забинтовывать пострадавшего, а наоборот, снять с него одежду.

ВАРИАНТЫ:

1. В случае если коридоры и лестница не слишком заполнены дымом – перекройте кран подачи газа, отключите ток. Закройте все двери в вашей квартире (помещении, конторе и т.д.), чтобы избежать притока воздуха и распространения огня. Уходите по наиболее безопасному в данной ситуации пути (вы должны изучить его заранее). Вызовите пожарную охрану по телефону "01", и, встретив ее, проведите на место пожара. Не входите в здание без разрешения пожарных.

2. При невозможности самостоятельно эвакуироваться на улицу и если дым заполнил коридоры и лестничную клетку, плотно закройте входную дверь вашей квартиры (конторы, офиса и т.д.), законопатьте все щели мокрыми тряпками, чтобы предотвратить проникание дыма

Поливая водой полотно двери, можно достаточно долго увеличить время ее сопротивления огню. Если дым проник в помещение, старайтесь передвигаться ползком, т.к. около пола есть свежий воздух. Не паникуйте и не пытайтесь самостоятельно выбраться через окна или балкон на улицу, т.к. через несколько минут прибудут пожарные. Время прибытия пожарных подразделений  занимает несколько минут.