

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении нормативов состава

сточных вод, отводимых абонентами в

централизованную систему водоотведения

на территории Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2020 года.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.МинулинПриложение

к постановлению администрации

 Ханты-Мансийского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_

Нормативы состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование веществ | Единица измерения | Значения норматива состава сточных вод |
| 1 | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2 | Хлориды (по Cl)/хлорид-анион  | мг/дм3 | 180,16 |
| 3 | Нефть/нефтепродукты  | мг/дм3 | 0,05 |
| 4 | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5 | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 6 | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 7 | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |