МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 22.03.2016                                                                                            № 239-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении перечня

муниципального имущества

Ханты-Мансийского района,

в отношении которого планируется

заключение концессионных

соглашений

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона                       от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», в целях привлечения внебюджетных инвестиций и эффективного использования имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ханты-Мансийский район:

1. Утвердить перечень муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений, согласно приложению.

2. Департаменту имущественных и земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района (Попов  В.А.) обеспечить размещение на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов, официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района утвержденного перечня муниципального имущества Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений.

3. Контроль за выполнением распоряжения возложить                             на заместителя главы администрации Ханты-Мансийского района Пятакова Ф.Г.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                           В.Г.Усманов

Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района

от 22.03.2016 № 239-р

Перечень муниципального имущества

Ханты-Мансийского района, в отношении которого планируется заключение концессионных соглашений

| № п/п | Наименование, местонахождение объекта | Технические характеристики объекта |
| --- | --- | --- |
| Теплоснабжение |
| 1. | Котельная, назначение – нежилое, этажность – 1, общей площадью 150,7 м2, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша, ул. Молодежная, свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2014, серия 86-АБ, № 987302 | Установленная мощность – 4,859 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 1,45 Гкал/ч; удельный расход топлива – 138,042 м3/Гкал |
| 2. | Котельная, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 106,6 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский, ул. Обская, д. 19А, свидетельство о государственной регистрации права серия 72 НК, № 433194 от 22.11.2007 | установленная мощность – 2,58 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 206,45 кг/Гкал |
| 3. | Котельная, назначение – нежилое, общая площадь 88,3 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Красная Горка, д. 22, свидетельство о государственной регистрации права от 17.04.2009, серия 72 НЛ, № 128138 | установленная мощность – 0,516 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 177 кг/Гкал |
| 4. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь 128,6 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, ул. Никифорова, д. 13, свидетельство о государственной регистрации права от 04.02.2008, серия 72 НК, № 713002 | установленная мощность – 2,4 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 207 кг/Гкал |
| 5. | Котельная, назначение: нежилое, площадь 59,7 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 19А, свидетельство о государственной регистрации права от 24.04.2015, серия 86-АВ, № 047033 | установленная мощность – 0,344 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,14 Гкал/ч; удельный расход топлива – 177 кг/Гкал |
| 6. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь 179,3 кв. м, количество этажей – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, ул. Дорожная, 1а, свидетельство о государственной регистрации права от 08.06.2015, серия 86-АВ, № 055287 | установленная мощность – 4,5 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 2,15 Гкал/ч; удельный расход топлива – 206,45 кг/Гкал |
| 7. | Здание котельной, назначение: нежилое, общая площадь 110,7 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Пырьях, ул. Ягодная, д. 14, свидетельство о государственной регистрации права от 12.02.2009, серия 72 НЛ, № 109805 | установленная мощность – 0,516 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,344 Гкал/ч; удельный расход топлива – 287,78 кг/Гкал |
| 8. | Здание котельной, назначение: нежилое здание, площадь 164,8 кв. м, количество этажей: 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Кышик, с. Кышик, ул. Центральная, свидетельство о государственной регистрации права от 11.02.2016, серия 86 АА, № 029529 | установленная мощность – 3,853 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 1,2 Гкал/ч, удельный расход топлива – 281,41 кг/Гкал |
| 9. | Автоматизированная блочная котельная «РММ» ВИАЛ-400 Г2», назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 27,7 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Таежная, д. 1В, свидетельство о государственной регистрации права от 10.06.2015, серия 86-АВ, № 055442 | установленная мощность – 0,402 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,26 Гкал/ч, удельный расход топлива – 138,05 м3/Гкал |
| 10. | Автоматизированная блочная котельная «Школьная» «ВИАЛ-600 Г2», назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 3,5 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, свидетельство о государственной регистрации права от 07.04.2014, серия 86-АБ, № 808677 | установленная мощность – 0,52 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,52 Гкал/ч, удельный расход топлива – 138,05 м3/Гкал |
| 11. | Блочная газовая котельная «Виал-600 Г2», мощность 0,6 МВт, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Батово, ул. Центральная, д. 50А | установленная мощность – 0,516 Гкал/ч, присоединенная нагрузка – 0,086 Гкал/ч, удельный расход топлива – 136,49 м3/Гкал |
| Водоснабжение |
| 1. | Водозаборные, водоочистные сооружения, д. Белогорье, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Белогорье, район центральной котельной | установленная мощность – 12 куб. м/ сут. |
| 2. | Водозаборные, водоочистные сооружения, с. Батово, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район с. Батово, ул. Полевая | установленная мощность – 12 куб. м/ сут. |
| 3. | Водозаборные, водоочистные сооружения п. Выкатной, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Выкатной | установленная мощность – 120 м3/сут. |
| 4. | Водозаборные, водоочистные сооружения, с. Елизарово, назначение нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово | установленная мощность – 72 м3/ сут. |
| 5. | Водозаборные, водоочистные сооружения, п. Кедровый, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый | установленная мощность – 240 м3/ сут. |
| 6. | Водозаборные, водоочистные сооружения, п. Кирпичный, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кирпичный, ул. Комсомольская, 11а | установленная мощность – 120 куб. м/ сут. |
| 7. | Здание «Блок-модуль водоочистки», назначение – нежилое, этажность – 1, общая площадь – 11,2 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Кышик, ул. Зеленая, 5б, свидетельство о государственной регистрации права от 14.12.2008, серия 72 НК, № 937753 | установленная мощность – 120 куб. м/ сут. |
| 8. | Водозаборные, водоочистные сооружения, п. Луговской в составе: здание водоочистной установки, входящее в состав комплекса водозаборных и очистных сооружений для водоснабжения, назначение: нежилое, этажность – 1, общая площадь – 19,2 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, свидетельство о государственной регистрации права от 07.06.2013, серия 86 АБ, № 646741; здание насосной станции, входящее в состав комплекса водозаборных и очистных сооружений для водоснабжения, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, 1-этажный, общая площадь 7,3 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, свидетельство о государственной регистрации права от 17.04.2007, серия 72 НК, № 556728; здание насосной станции, входящее в состав комплекса водозаборных и очистных сооружений для водоснабжения, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 7 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2007, серия 72 НК, № 556336; здание для персонала, входящее в состав комплекса водозаборных и очистных сооружений для водоснабжения, назначение – нежилое, 1-этажный, общая площадь 11,4 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Луговской, свидетельство о государственной регистрации права от 06.04.2007, серия 72 НК, № 556334 | установленная мощность – 240 куб. м/ сут. |
| 9. | Здание модульной водоочистки хозяйственно-бытового назначения, назначение – нежилое, этажность – 1, общая площадь – 11,2 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Труда, д. 27а, свидетельство о государственной регистрации права от 19.02.2009, серия 72 НЛ, № 110011 | установленная мощность – 240 куб. м/ сут. |
| 10. | Водозаборные, водоочистные сооружения п. Пырьях, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, сельское поселение Нялинское, п. Пырьях, ул. Лесная, д. 4 | установленная мощность – 12 куб. м/ сут. |
| 11. | Водозаборные, водоочистные сооружения, с. Селиярово, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Селиярово | установленная мощность – 240 куб. м/ сут. |
| 12. | Водозаборные, водоочистные сооружения, п. Сибирский, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Сибирский | установленная мощность – 120 куб. м/ сут. |
| 13. | Комплекс водозаборных очистных сооружений с. Троица, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Троица, свидетельство о государственной регистрации права от 21.12.2009, серия 72 НЛ, № 626887 | установленная мощность – 24 куб. м/ сут. |
| 14. | Водозаборные, водоочистные сооружения, с. Тюли, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Тюли, ул. Мира, д. 45а | установленная мощность – 12 куб. м/ сут. |
| 15. | Водозаборные и водоочистные сооружения мощностью 300 м3/сут. Инженерное обеспечение «Ландшафтного зоопарка в д. Шапша» и «Дома-интерната для престарелых и инвалидов на 50 мест в д. Шапша», 1 этап, назначение: производственное, общая площадь 111,1 кв. метра, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Шапша | установленная мощность – 240 куб. м/ сут. |
| 16. | Водоочистные сооружения, д. Ягурьях, назначение – нежилое, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, д. Ягурьях, ул. Таежная, район дома № 18 | установленная мощность – 24 куб. м/ сут. |
| 17. | Сети инженерного обеспечения новой застройки д. Ярки Ханты-Мансийского района. 4 этап. Сети водоснабжения, адрес объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Шапша, д. Ярки, свидетельство о государственной регистрации права от 15.11.2012, серия 86-АБ, № 533333 | установленная мощность – 350 куб. м/сут. |
| 18. | Водозаборные и водоочистные сооружения п. Красноленинский, п. Урманный в составе: артезианская скважина, назначение – нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район п. Красноленинский, ул. Набережная, д. 8, свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2009, серия 72 НЛ, № 187655; артезианская скважина, назначение – нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский, ул. Школьная, д. 8-а, свидетельство о государственной регистрации права от 18.05.2009, серия 72 НЛ, № 187654; водонапорная башня, назначение – нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский, ул. Школьная, д. 8а, свидетельство о государственной регистрации права от 19.05.2009, серия 72 НЛ, № 187545; здание водонапорной башни, назначение – нежилое, 1-этажный, площадь 26 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 8б, свидетельство о государственной регистрации права от 29.04.2009, серия 72 НЛ, № 128644; артезианская скважина, назначение – нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Красная Горка, д. 21а, свидетельство о государственной регистрации права от 14.05.2009, серия 72 НЛ, № 187489; артезианская скважина, назначение – нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, д. 8-б, свидетельство о государственной регистрации права от 29.04.2009, серия 72 НЛ, № 128641; | установленная мощность – 240 куб. м/сут. |
| Водоотведение |
| 1. | Канализационно-очистные сооружения в п. Горноправдинск, назначение – нежилое, адрес (местонахождение) объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Горноправдинск, п. Горноправдинск, ул. Производственная, д. 2, в составе: хлораторная очистных сооружений, назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 94,2 кв. метра, свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2007, серия 72 НК, № 404418; производственный корпус очистных сооружений, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, нежилое, 2-этажное, общая площадь 370,4 кв. метров, свидетельство о государственной регистрации права от 12.10.2007, серия 72 НК, № 404753; здание решеток очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное, общая площадь 66,3 кв. метра, свидетельство о государственной регистрации права от 02.10.2007, серия 72 НК, № 404416; насосная станция очистных сооружений, назначение: нежилое, 1-этажное, подземных этажей – 1, общая площадь 24,4 кв. метра, свидетельство о государственной регистрации права от 28.09.2007, серия 72 НК, № 404319; аэробный минерализатор, первичный отстойник, аэротенк, вторичный отстойник, контактный резервуар, в количестве 5 штук | установленная мощность – 2700 м3/сутки |
| 2. | Сети инженерного обеспечения новой застройки д. Ярки Ханты-Мансийского района. 4 этап. Сети канализации, адрес объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Шапша, д. Ярки, свидетельство о государственной регистрации права от 13.11.2012, серия 86-АБ, № 533536 | установленная мощность – 350 куб. м/сут. |
| 3. | Очистные сооружения биологической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в п. Кирпичный Ханты-Мансийского района. Назначение: сооружения коммунального хозяйства, этажность – 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Луговской, п. Кирпичный, свидетельство о государственной регистрации права от 29.05.2013, серия 86-АБ, № 634089 | установленная мощность – 40 куб. м/сут. |
| 4. | Канализационные очистные сооружения (КОС «ЕРШ-Б-35С»), назначение: нежилое, адрес объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Нялинское, с. Нялинское, свидетельство о государственной регистрации права от 15.09.2009, серия 72 НЛ, № 393285 | установленная мощность – 35 куб. м/сут. |
| 5. | Сооружения подготовки питьевой воды с. Цингалы и сооружения бытовых стоков школы в с. Цингалы Ханты-Мансийского района, назначение: нежилое, общая площадь 66,7 кв. м, адрес объекта: Ханты-Мансийский район, сельское поселение Цингалы, с. Цингалы, свидетельство о государственной регистрации права от 22.10.2009, серия 72 НЛ, № 399225 | установленная мощность – 20 куб. м/сут. |