ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ CИБИРСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.12.2020										№ 63

п. Сибирский

Об утверждении перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие на территории сельского поселения пожары:

1. Утвердить перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности(пользовании) граждан согласно приложению.

2. Довести до сведения жителей муниципального образования сельского поселения Сибирский необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной безопасности».

3. Постановление Администрации сельского поселения Сибирский от 25.07.2013 № 13 «Об утверждении примерного перечня первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан» считать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Сибирский							А.А. Иванов

Приложение

к постановлению Администрации

сельского поселения Сибирский

от 08.12.2020 № 63

Перечень

Первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан

- В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений следует иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемому перечню.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться; 1 ведро, 1 лопата; ящик с песком, который должен иметь объем 0,5, 1,0 или 3,0 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться; 2 ведра, 1 лопата; ящик с песком, который должен иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. |
| 3. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться; 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница; ящик с песком, который должен иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. |
| 4. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя, который должен содержаться согласно паспорту и вовремя перезаряжаться; 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница; ящик с песком, который должен иметь объем 0,5; 1,0 или 3,0 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. |