Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский  район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.04.2016                                                                                                           № 18

п. Красноленинский

О внесении изменений в постановление

администрации сельского поселения

Красноленинский от 09.02.2016 № 4

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23 ноября 2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации», на основании статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава сельского поселения Красноленинский:

- Внести изменения в постановление администрации сельского поселения Красноленинский от 09.02.2016 № 4 «Об утверждении  муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности подведомственного учреждения МКУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский» на 2016-2018 годы», изложив приложение к постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

- Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава

сельского поселения Красноленинский                                     С.А. Кожевникова

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Красноленинский

от 22.04.2016 № 18

ПРОГРАММА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального казенного учреждения культуры «Сельский дом культуры п. Красноленинский»

# п. Красноленинский

# 2015г.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Муниципального казенного учреждения культуры

# «Сельский дом культуры п. Красноленинский»

| Полное наименование организации | Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры п. Красноленинский» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Приказ Минэнерго РФ от 30 июня 2014 г. № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности и отчетности о ходе их реализации» |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры п. Красноленинский» |
| Полное наименование разработчиков программы | Муниципальное казенное учреждение культуры «Сельский дом культуры п. Красноленинский» Ответственный за разработку программы: директор учреждения Ларина С.Ю., тел. 89088818209 |
| Цели программы | - создание экономических и организационных условий для эффективного использования энергоресурсов; - сокращение расходов бюджета на финансирование оплаты коммунальных услуг; - поддерживание комфортного теплового режима внутри зданий для улучшения качества жизнедеятельности; - достижение целевых показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности (уменьшение потребления электрической, тепловой энергии). |
| Задачи программы | - реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; - повышение эффективности системы теплоснабжения за счет снижения тепловых потерь, внедрения энергоэффективного оборудования; -повышение эффективности системы электроснабжения за счет внедрения энергосберегающих систем освещения; |
| Целевые показатели программы | Удельный расход ЭЭ на снабжение учреждения – 17,88 кВтч/кв.м; Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения - 0,44 Гкал/кв.м; Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека - 15 м3/чел.; Удельный расход горячей воды в расчете на 1 человека - 0 м3/чел.; Удельный расход природного газа в расчете на 1 человека - 0 м3/чел.; Количество заключенных энергосервисных договоров - 1 шт. |
| Сроки реализации программы | 2016 – 2018 гг. |
| Источники и объемы финансового обеспечения реализации программы | Объем финансирования программы составляет 168,15 тыс.руб. в том числе: За счет бюджетных средств – 168,15 тыс.рублей За счет внебюджетных средств - 0 |
| Планируемые результаты реализации программы | а) снижение ежегодного потребления электрической энергии за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрению новых технологий в среднем на 0,5% б) снижение ежегодного потребления тепловой энергии за счет проведения мероприятий по энергосбережению и внедрению новых технологий в среднем на 0,5% в) достижение конечной удельной величины потребления энергетических ресурсов в учреждении: электрической энергии – 11960 кВт тепловой энергии – 330,72 Гкал |

# ВВЕДЕНИЕ

# Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме  программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации».

# Программа разработана по результатам энергетического обследования, проведенного в августе 2012 года  ООО «ЮграЭнергоАудит», саморегулируемая организация Некомерческое партнерство «Союз «Энергоэффективность».

Примечание:

Здание в капитальном (кирпичном) исполнении. Отдельно стоящее  двухэтажное здание, с чердачным помещением, без подвальных  помещений.  Год ввода в эксплуатацию здания учреждения культуры п. Красноленинский -  30.11.2003 год. Система центрального отопления. Сети внутреннего электроснабжения и электрооборудования выполнены в соответствии с ПУЭ по всем помещениям, лампы освещения -  энегосбрегающие,  люминесцентные.

- Сведения об ответственном лице

Ответственным лицом за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Организации является Ларина Светлана Юрьевна директор МКУК «Сельский дом культуры п. Красноленинский», тел. 83467373141, назначенного приказом от 01.01.2006 № 8-л.

- Наличие в собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах):

Здание  сельского  дома  культуры  находится в оперативном управлении Администрации сельского поселения Красноленинский.

Общая площадь здания составляет 982 кв.м.,

Отапливаемая площадь здания составляет 982 кв.м.,

Средний физический износ зданий составляет 41%.

- Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов

3.1. Установлено приборов учета:

| Вид ресурса | Марка ПУ | Количество, шт. | Дата установки | Срок проверки, замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Энергетическая энергия | СТЭБ-04Н/1-7.5-Р № 129999 | 1 | 2007 | 2012 |
| Тепловая энергия | СТЭБ-Н сенсоник, № 030427457 | 1 | 2011 | 2015 |
| Холодная вода | ЭКО-25 № 130305395 | 1 | 2014 | - |
| Горячая вода | - | - | - | - |
| Газ | - | - | - | - |

  - Требуется установить и (или) заменить приборов учета:

| Вид ресурса | Количество, шт. | Дата установки, замены |
| --- | --- | --- |
| Энергетическая энергия | - | - |
| Тепловая энергия | 1 | 2016 |
| Холодная вода | - | - |
| Горячая вода | - | - |
| Газ | - | - |

# Потребление электрической энергии

# Суммарная разрешенная установленная мощность электроприемных устройств 0,31 тыс.кВт, среднегодовая заявленная 0,03 тыс. кВт.

# 4.1. Потребление электрической энергии на технологическое оборудование:

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| На технологическое оборудование |
| 1 | Установленная суммарная мощность | кВт | - |
|  | в том числе энергоёмкое технологическое оборудование (двигатели) | кВт | - |
|  | Наличие преобразователя частоты для электроприборов | нет |
| На прочее оборудование |
| 2 | Установленная суммарная мощность | кВт | - |
|  | в том числе энергоёмкое технологическое оборудование (двигатели) | кВт | - |

# Потребление энергии на освещение составляет:

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Внутреннее освещение |
| 1 | Энергосберегающие | кВт | 6,5 |
| Наружное освещение |
| 2 | Энергосберегающие | кВт | - |

# Состояние электропроводки

# Суммарная протяженность (медная) электропроводки напряжением 0,22 кВ составляет 600 п.м. (2001г. ввода в эксплуатацию),  60% износа.

# Трансформаторов не имеется.

# Потенциал снижения энергосбережения в Организации  по электрической

# энергии оценивается в  0 кВт  (0 %).

# Состояние системы теплоснабжения

# Отопление здания – централизованное, оплата производиться по прибору учета, нормативное потребление тепловой энергии составляет 330,72 Гкал/год.

# 5.1. Суммарная протяженность тепловых сетей составляет (2003г. ввода в эксплуатацию) 200 п.м., требует замены 0,0 п.м.

# 5.2. Состояние тепловых сетей характеризуется: износом 41%

# Потенциал снижения тепловой энергии оценивается в 95 Гкал, (28,7%).

# Состояние системы водоснабжения и водоотведения

# В Организации работает 8 сотрудников. Расчетное потребление воды составляет  120  куб.м., в т.ч. горячей воды 0 тыс.куб.м.

# 6.1. Суммарная протяженность (отдельно для холодной и горячей воды) трубопровода составляет 100 п.м., требует замены 0 п.м.

# 6.2. Состояние (отдельно для холодной и горячей воды) трубопровода характеризуется 41 износом.

# 6.3. Состояние трубопроводов и уклон трубопроводов канализации, (не) соответствие нормативным сечениям трубопроводов, уклонов.

# Потенциал снижения потребления воды оценивается в  0 куб.м., (0%).

# Ожидаемые результаты

# По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

# - ежегодное снижение расходов на коммунальные услуги энергетические ресурсы в сопоставимых условиях в размере 28,7 % по отношению к 2015 году;

# - ежегодное снижение целевых показателей потребления  энергетических ресурсов в размере 0 % по отношению к 2015 году.

# Реализация Программы также обеспечит высвобождение дополнительных финансовых средств для реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за счет полученной экономии в результате снижения затрат на оплату энергетических ресурсов.

# Экономия энергетических ресурсов от внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности за период реализации мероприятий Программы составит 230,59 тыс.рублей (в текущих ценах).

# Суммарная экономия энергетических ресурсов в сопоставимых условиях за период реализации Программы составит: тепловой 95 Гкал, электрической энергии 0 кВт.

# Средний срок окупаемости мероприятий Программы составляет 3 года.

Приложение № 1

к программе в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

СВЕДЕНИЯ

О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Плановые значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2016г. | 2017 г. | 2018г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности учреждения |
| 1. | Удельный расход ЭЭ на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВтч/кв.м |  |  | 17,88 | 17,88 | 17,88 |
| 2. | Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждения (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м |  |  | 0,44 | 0,44 | 0,44 |
| 3. | Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека (куб.м., чел.) | м3/чел. |  |  | 15 | 15 | 15 |
| 4. | Удельный расход горячей воды в расчете на 1 человека (куб.м., чел.) | м3/чел. |  |  | - | - | - |
| 5. | Удельный расход природного газа в расчете на 1 человека (куб.м., чел.) | м3/чел. |  |  | - | - | - |
| 6. | Количество заключенных энергосервисных договоров (контрактов) (шт.) | шт. |  |  | - | - | - |

Приложение № 2 к программе

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| N п/п | Наименование мероприятия программы | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  | источник | объем, тыс. руб. | кол-во | ед. изм. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. | Ремонт узла учета тепловой энергии с вычислителем ИМ 2300 | бюджет | 130,55 | 95 | Гкал | 230,59 | бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| 2. | Приобретение и замена ламп энергосберегающих на светодиодные | бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | бюджет | 7,6 | 364 | кВт | 2,0 | бюджет | 30,0 | 909 | кВт | 5,0 |
|  | Итого по мероприятию | 130,55 | X | X | 230,59 | X | 7,6 | X | X | 2,0 | X | 30,0 | X | X | 5,0 |
| Итого по мероприятию Всего по мероприятиям | 130,55 | X | X | 230,59 | X | 7,6,0 | X | X | 2,0 | X | 30,0 | X | X | 5,0 |
|  | 130,55 | X | X | 230,59 | X | 7,6 | X | X | 2,0 | X | 30,0 | X | X | 5,0 |

Приложение № 3 к  программе

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

ОТЧЕТ

О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

Дата │               │

├───────────────┤

│               │

Наименование организации _________________________                                                            └───────────────┘

| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Руководитель

(уполномоченное лицо)              ___________________   __________________

(должность)          (расшифровка подписи)

Приложение № 4 к программе

в области энергосбережения

и повышения энергетической

эффективности организаций

ОТЧЕТ

О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

на 1 января 20__ г.

┌───────────────┐

│     КОДЫ      │

├───────────────┤

Дата │                      │

├───────────────┤

Наименование организации ________________________

| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
|  |  |  |  | план | факт | отклонение |
|  |  | источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |