

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Ханты-Мансийский муниципальный район

**муниципальное образование**

**сельское поселение Выкатной**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.01.2025 № 1 *п. Выкатной*

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Выкатной от 03.07.2020 № 16 «Об утверждении Правил учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Выкатной»

Для приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации:

1. Приложение 3 к постановлению администрации сельского поселения Выкатной от 03.07.2020 № 16 «Об утверждении Правил учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Выкатной», изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава сельского

поселения Выкатной Н.Г. Щепёткин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 20.01.2025 № 1

«Приложение 3

к Правилам учета и проверки

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных

пунктов сельского поселения Выкатной

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник ПЧ | УТВЕРЖДАЮ:  Глава сельского  поселения Выкатной |
|  |  |
| (подпись, расшифровка) | (подпись, расшифровка) |

**Реестр**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории п. Выкатной**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Обслуживающая организация** | **Год постройки** | **Объем**  **(куб. м.)** | **Состояние**  **(рабочий/нерабочий)** |
| **Пожарные водоемы** | | | | | |
| 1. | пер. Северный, 1А | АСП Выкатной | 1987 | 75 | рабочий |
| 2. | ул. Школьная, 6 | АСП Выкатной | 2006 | 25 | рабочий |
| 3. | ул. Школьная, 22В | АСП Выкатной | 2017 | 300 | нерабочий |
| 4. | ул. Надежд, 3Г | АСП Выкатной | 1970 | 75 | рабочий |
| 5. | ул. Московская, 8 | АСП Выкатной | 2013 | 30 | рабочий |
| 6. | ул. Таёжная, 15 | АСП Выкатной | 2013 | 30 | рабочий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Обслуживающая организация** | **Состояние**  **(рабочий/нерабочий)** |
| **Пожарные гидранты** | | | |
| 1. | пер. Рабочий, 4 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 2. | ул. Школьная, 19 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 3. | ул. Надежд, 3 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 4. | ул. Надежд, 22 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 5. | ул. Надежд, 40 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 6. | ул. Школьная, 22Г | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 7. | ул. Школьная, 22, корп. 2 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |
| 8. | ул. Школьная, 22, корп. 3 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Обслуживающая организация** | **Состояние**  **(рабочий/нерабочий)** |
| **Водонапорные башни** | | | |
| 1. | ул. Надежд, 3Б | МП «ЖЭК-3» | рабочий |

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:  Начальник ПЧ | УТВЕРЖДАЮ:  Глава сельского  поселения Выкатной |
|  |  |
| (подпись, расшифровка) | (подпись, расшифровка) |

**Реестр**

**источников наружного противопожарного водоснабжения,**

**расположенных на территории с. Тюли**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Обслуживающая организация** | **Год постройки** | **Объем**  **(куб. м.)** | **Состояние**  **(рабочий/нерабочий)** |
| **Пожарные водоемы** | | | | | |
| 1. | ул. Мира, 18 | АСП Выкатной | 1993 | 75 | рабочий |
| 2. | ул. Мира, 43 | АСП Выкатной | 1993 | 25 | рабочий |
| 3. | ул. Мира, 48 | АСП Выкатной | 1993 | 75 | рабочий |
| 4. | ул. Мира, 48 | АСП Выкатной | 1993 | 75 | рабочий |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Месторасположение ИНПВ** | **Обслуживающая организация** | **Состояние**  **(рабочий/нерабочий)** |
| **Водонапорные башни** | | | |
| 1. | ул. Мира, 45 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |

».