ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

# ДУМА

РЕШЕНИЕ

21.09.2018                                                                                                    № 358

О готовности объектов

жилищно-коммунального хозяйства

Ханты-Мансийского района

к работе в осенне-зимний период

2018 – 2019 годов

В целях осуществления контрольной деятельности Думы Ханты-Мансийского района, в соответствии со статьями 53-55 Регламента Думы Ханты-Мансийского района, рассмотрев информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов,

Дума Ханты-Мансийского района

РЕШИЛА:

1. Информацию о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период 2018 – 2019 годов принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.

Председатель Думы

Ханты-Мансийского района						      П.Н. Захаров

21.09.2018

Приложение

к решению  Думы

Ханты-Мансийского района

от 21.09.2018 № 358

Информация

о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства

Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний

период 2018 – 2019 годов

Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района                       от 17.07.2018 № 693-р утвержден план мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы Ханты-Мансийского района к работе в осенне-зимний период (далее – ОЗП). Распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2018 № 667-р создана комиссия по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 – 2019 годов. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2018 № 198 установлено начало и окончание отопительного периода  2018 – 2019 годов. Постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2018 № 196 внесены изменения в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2017 № 235 «Об утверждении порядка предоставления субсидии на возмещение затрат на проведение капитального ремонта систем теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения и подготовку к осенне-зимнему периоду жилищно-коммунального комплекса Ханты-Мансийского района».

Согласно указанному плану определены основные мероприятия по подготовке к ОЗП 2018 – 2019 годов:

- замена 2,4 км сетей водоснабжения (п. Кирпичный, п. Луговской,              с. Троица, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Урманный, с. Нялинское,            с. Цингалы);

- замена 2,4 км сетей теплоснабжения (п. Кирпичный, п. Луговской,            с. Троица, п. Горноправдинск, п. Кедровый, п. Урманный, с. Нялинское,              с. Цингалы);

-капитальный ремонт (в том числе, с заменой отопительных котлов)            в п. Горноправдинск, п. Бобровский, с. Елизарово, с. Кышик;

- капитальный ремонт (с заменой технологического оборудования)  ВОС в с. Селиярво, п. Луговской, п. Кирпичный;

Для прохождения ОЗП в 7 населенных пунктах района заключен контракт на поставку угля для угольных котельных района (6000 тонн угля), из них:

- Каменный уголь ДПК в с. Нялинское (для п. Пырьях) – 400 тонн;

- Каменный уголь ССПК – 5600 тонн: п. Урманный – 900 тонн;                    с. Елизарово – 600 тонн; с. Тюли – 200 тонн; с. Нялинское – 1500 тонн;                 с. Кышик – 1050 тонн; п. Кедровый – 1 350 тонн.

Завезено дизельное топливо – 120 тонн.

За период подготовки к ОЗП 2018-2019 годов были проведены работы по капитальному и текущему ремонту теплотехнического оборудования:

- капитальный ремонт (замена) котлов – 6 шт. (Кышик – 1 шт., Елизарово – 3 шт., Горноправдинск котельная Клубная – 2 шт.).

- текущий ремонт котлов – 63 шт.

- текущий ремонт и ревизия насосного оборудования – 100 %.

- текущий ремонт и ревизия запорной арматуры – 100%.

- текущее обслуживание теплообменников – 100 %.

- текущий ремонт и ревизия газового оборудования 100 %.

- проведена очистка емкостей ХВС на 29 котельных.

Для проведения аварийно-восстановительных работ в случаях нарушения электроснабжения на всех предприятиях электроэнергетической отрасли и ЖКК муниципального образования  сформировано 19 аварийно-восстановительных бригад, укомплектованных необходимым оборудованием материалами и 55 ед.  спецтехники.

Для успешного прохождения ОЗП 2018 – 2019 годов (до 31.12.2018 г.) запланировано проведение 178 комплексных противоаварийных тренировок. Противоаварийные тренировки проводятся в соответствии с утвержденными графиками.

Резервными источниками электроснабжения оснащены:

- 28 объектов теплоснабжения из них 27 стационарные, 1 передвижная (п. Урманный,);

- 6 объектов водоснабжения из них 2 передвижные (п. Луговской,              п. Горноправдинск);

- 2 канализационно-очистных сооружения (п. Горноправдинск,                  д. Ярки).

Для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ в муниципальном образовании Ханты-Мансийский район созданы неснижаемые резервы материально-технических ресурсов на сумму 10,01 млн. рублей.

В соответствии с Положением об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в ОЗП, утвержденным Министерством промышленности и энергетики Российской Федерации 25 августа 2004 года, а также Правилами оценки готовности  к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, для оценки готовности электро-, теплоснабжающих организаций  и потребителей тепловой энергии к осенне-зимнему (отопительному) периоду 2018 – 2019 годов и выдачи Паспортов готовности распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 11.07.2018 № 667-р создана комиссия по оценке готовности предприятий и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018 – 2019 годов.

Утвержден график проверок готовности потребителей тепловой энергии к прохождению зимнего периода 2018 – 2019 годов.

На основании проведенных проверок 30.08.2018 потребителям тепловой энергии, в том числе объектам социальной сферы, выданы паспорта готовности к прохождению ОЗП 2018 – 2019 годов.

Пуск тепла на социальные объекты Ханты-Мансийского района проведен в срок до 01 сентября 2018 года.

По состоянию на 01.09.2018 просроченных долгов у ресурсоснабжающей организации МП «ЖЭК-3» за топливно-энергетические ресурсы нет.