Приложение 1

к конкурсной документации

Перечень объектов теплоснабжения, находящиеся в собственности муниципального образования, входящих в состав Объекта концессионного соглашения, их состав, описание, в том числе технико-экономические показатели

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование, технические характеристики и адрес объекта | | Технико-экономические показатели | | | | Перечень имущества, входящего в состав объекта |
| 1. | Котельная, назначение нежилое, 1-этажный, общая площадь 106,6 кв. метров адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  п. Красноленинский,  ул. Обская, 19 «а», свидетельство о государственной регистрации права серия 72НК, № 433194 от 22.11.2007 | | установленная мощность – 2,58 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,1 Гкал/ч;  удельный расход топлива – 206,45 кг/Гкал | | | | насос циркуляционный сетевой К 100-80-160 |
| частотный преобразователь насосного оборудования |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 |
| прибор учета электрической энергии |
| узел учета тепловой энергии |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | | | | | |
| 1.1. | Теплотрасса, назначение нежилое, протяженность 1716 метров, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Красноленинский, свидетельство  о государственной регистрации права серия 72НЛ, № 128765 от 01.05.2009 | | | | | | |
| 1.2. | Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141993, балансовой стоимостью 378 000,00 руб. | | | | | | |
| 1.3. | Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141997, балансовой стоимостью 378 000,00 руб. | | | | | | |
| 1.4. | Котел Титан 1,0-95 КР, инвентарный № 141996, балансовой стоимостью 378 000,00 руб. | | | | | | |
| 1.5. | Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 140517, балансовой стоимостью  33327,28 руб. | | | | | | |
| 1.6. | Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 140519, балансовой стоимостью  33327,28 руб. | | | | | | |
| 1.7. | ДН-8 правого вращения, 180 гр., инвентарный № 141968, балансовой стоимостью 44 550,00руб. | | | | | | |
| 1.8. | ДН-8 левого вращения, 180 гр., инвентарный № 141738, балансовой стоимостью 75 000,00 руб. | | | | | | |
| 1.9. | Дизель-генератор Вольво, инвентарный № 142063, балансовой стоимостью 1 077 132,94 руб. | | | | | | |
| 1.10 | Насос МХV 32-404, инвентарный № 141726, балансовой стоимостью 31 500,00 руб. | | | | | | |
| 2. | Котельная, назначение нежилое, общая площадь  88,3 кв. метров адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  п. Урманный, ул. Красная Горка, 22, свидетельство о государственной регистрации права серия 72НЛ, № 128138 от 17.04.2009 | | установленная мощность – 0,516 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 177 кг/Гкал | | | котел КВЖ-0,3 | |
| котел КВЖ-0,3 | |
| насос циркуляционный сетевой К80-65-100 | |
| насос циркуляционный сетевой К80-65-100 | |
| насос циркуляционный сетевой К 20-30 | |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 | |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 | |
| прибор учета электрической энергии | |
| узел учета тепловой энергии | |
| дизель-генератор ЯАЗ-204 | |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | | | | | |
| 2.1. | Теплотрасса, назначение нежилое, протяженность 339 метров, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п.Урманный, свидетельство о государственной регистрации права серия 72НЛ № 128764 от 01.05.2009 | | | | | | |
| 2.2. | Дымосос ДН-3,5, инвентарный № 141966, балансовой стоимостью 21 750,00 руб. | | | | | | |
| 2.3. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-100мм, инвентарный № 141631, балансовой стоимостью  32 900,00 руб. | | | | | | |
| 2.4. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-89мм, инвентарный № 141660, балансовой стоимостью  32 189,00 руб. | | | | | | |
| 2.5. | Насос МХV 40-806, инвентарный № 141729, балансовой стоимостью 45 000,00 руб. | | | | | | |
| 2.6. | Насос МХV 32-405, инвентарный № 141741, балансовой стоимостью 6 300,00 руб. | | | | | | |
| 2.7. | Дымосос Д3,5/1500, инвентарный № 141965, балансовой стоимостью 21 750,00 руб. | | | | | | |
| 3. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь 128,6 кв. метров, количество этажей 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  с. Елизарово,  ул. Никифорова, д. 13, свидетельство о государственной регистрации права серия 72НК, № 713002 от 04.02.2008 | | установленная мощность – 2,4Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 1,1 Гкал/ч; удельный расход топлива – 207кг/Гкал | | | насос подпиточный MXV 25-205 | |
| дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр. | |
| дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр. | |
| дымосос ДН-8 левого вращения, 90 гр. | |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 | |
| узел учета тепловой энергии | |
| прибор учета электрической энергии | |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | | | | | |
| 3.1. | Теплотрасса, назначение нежилое, протяженность 778,48 метров, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, с. Елизарово, свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ, № 106334 от 29.10.2010 | | | | | | |
| 3.2. | Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142027, балансовой стоимостью 397 380,00 руб. | | | | | | |
| 3.3. | Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142028, балансовой стоимостью 397 380,00 руб. | | | | | | |
| 3.4. | Котел КВМ-0,93, инвентарный № 142029, балансовой стоимостью 397 380,00 руб. | | | | | | |
| 3.5. | Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141463, балансовой стоимостью  32 692,80 руб. | | | | | | |
| 3.6. | Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141465, балансовой стоимостью  32 692,80 руб. | | | | | | |
| 3.7. | Насос циркуляционный сетевой К 100-80-160, инвентарный № 141464, балансовой стоимостью  32 692,80 руб. | | | | | | |
| 3.8. | Насос подпиточный MXV 50-1603, инвентарный № 141734, балансовой стоимостью 44 000,00 руб. | | | | | | |
| 3.9. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-100мм, инвентарный № 141638, балансовой стоимостью  32 900,00 руб. | | | | | | |
| 3.10. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-159мм, инвентарный № 141642, балансовой стоимостью  42 975,00 руб. | | | | | | |
| 4. | Котельная, назначение: нежилое, площадь  59,7 кв. метров, количество этажей 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  п. Урманный, ул. Ханты-Мансийская, 19А, свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ, № 047033 от 24.04.2015 | установленная мощность – 0,344 Гкал/ч; присоединенная нагрузка – 0,14 Гкал/ч; удельный расход топлива – 177 кг/Гкал | | | котел КВЖ-0,2 | | |
| котел КВЖ-0,2 | | |
| насос циркуляционный сетевой К 20 30 | | |
| насос циркуляционный сетевой К80-65-100 | | |
| прибор учета электрической энергии | | |
| узел учета тепловой энергии | | |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | | | | | |
| 4.1. | Насос многоступ. 5-5F HQQE (0,75 кВт 3х400В), инвентарный № 140875, балансовой стоимостью  27 250,00 руб. | | | | | | |
| 4.2. | Дымосос Д-3,5, левого вращения 90 гр., инвентарный № 141965, балансовой стоимостью 21 750,00 руб. | | | | | | |
| 4.3. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-50мм, инвентарный № 141653, балансовой стоимостью 6 110,40 руб. | | | | | | |
| 5. | Здание котельной, назначение: нежилое, площадь 179,3 кв. метров, количество этажей 1, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район,  п. Кедровый, ул. Дорожная,  1 а, свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АВ, № 055287 от 08.06.2015 | установленная мощность – 4,5Гкал/ч; Присоединенная нагрузка – 1,83 Гкал/ч; удельный расход топлива –  206,45 кг/Гкал | | котел КВР-1,74 | | | |
| насос подпиточный К 65-50-160 | | | |
| насос подпиточный К 65-50-160 | | | |
| частотный преобразователь насосного оборудования | | | |
| дымосос ДН-8 левого вращения, 180 гр. | | | |
| дымосос ДН-9 левого вращения, 180 гр. | | | |
| узел учета тепловой энергии | | | |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 | | | |
| вентилятор поддува ВЦ-14-46 | | | |
| прибор учета электрической энергии | | | |
| в том числе иное имущество, образующее единое целое с объектом концессионного соглашения и (или) предназначенное для использования в целях создания условий осуществления концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением: | | | | | | | |
| 5.1. | Теплотрасса п. Кедровый, назначение: нежилое, протяженность 3220 м, адрес объекта: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Ханты-Мансийский район, п. Кедровый, свидетельство о государственной регистрации права серия 86-АБ № 107790 от 22.09.2010 | | | | | | |
| 5.2. | Котел КВЖ-1,74, инвентарный № 141998, балансовой стоимостью 812 465,00 руб. | | | | | | |
| 5.2. | Котел КВМ-1,74, инвентарный № 141999, балансовой стоимостью 812 465,00 руб. | | | | | | |
| 5.3. | Насос циркуляционный сетевой MXV 50-1603, инвентарный № 141733, балансовой стоимостью  44 000,00 руб. | | | | | | |
| 5.4 | Насос К 100-80-160, инвентарный № 140515, балансовой стоимостью 33 327,28 руб. | | | | | | |
| 5.5. | Насос К 100-80-160, инвентарный № 140516, балансовой стоимостью 33 327,28 руб. | | | | | | |
| 5.6. | Насос К 100-80-160, инвентарный № 140816, балансовой стоимостью 28 492,30 руб. | | | | | | |
| 5.7. | Насос повысительный противопожарный КМ 90/35, инвентарный № 140830, балансовой стоимостью  31 955,56 руб. | | | | | | |
| 5.8. | Дизель-генератор ЯМЗ-240, инвентарный № 140194, балансовой стоимостью 373 528,80 руб. | | | | | | |
| 5.9. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-159мм, инвентарный № 141647, балансовой стоимостью  42 975,00 руб. | | | | | | |
| 5.10. | Тепло-счетчик СТЗ с выч. MULTIKAL-50мм, инвентарный № 141652, балансовой стоимостью  30 552,00 руб. | | | | | | |
| 5.11. | Фильтр угольный СF36MG-942, инвентарный № 142017, балансовой стоимостью 218 300,00 руб. | | | | | | |