Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

муниципальное образование

сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.12.2015	                       №38

п. Выкатной

Об утверждении  муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности на территории

сельского поселения Выкатной на 2016-2018 год»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 №398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчётности о ходе их реализации», результатами энергетического обследования, проведённого в октябре 2012г. ООО «ЮграЭнергоАудит»:

1.Утвердить муниципальную программу сельского поселения Выкатной «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории сельского поселения Выкатной на 2016-2018 год» согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории сельского поселения Выкатной на 2016-2018 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

5.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Выкатной                             Н.Г.Щепёткин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 31.ю12.2015 №38

Муниципальная Программа сельского поселения Выкатной

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на

территории сельского поселения Выкатной

на 2016-2018  годы»

1. Паспорт муниципальной Программы

| Полное наименование организации | Администрация сельского поселения Выкатной |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Наименованиеразработчиковпрограммы | Администрация сельского поселения Выкатной |
| Полное наименование исполнителей и (или) соисполнителей программы | Администрация сельского поселения Выкатной |
| Цель программы | Обеспечение рационального использования энергетических ресурсов и воды |
| Задачи программы | Реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| Целевые показатели программы | -удельный расход электрической энергии в расчёте на 1 кв. метр общей площади, (кВт*ч / м2). -удельный расход тепловой энергии в расчёте на 1кв.метр общей площади (Гкал / м2). |
| Срок реализации программы | Программа рассчитана на период с 2016 по 2018г |
| Объем и источники финансового обеспечения реализации программы | Федеральный бюджет___________0_____________тыс.руб. Бюджет автономного округа _______0__________тыс.руб. Бюджет сельского поселения Выкатной на 2016 - 2018 годы составляет 310,0 тыс. рублей, из них: на 2016 год – 40,0 тыс. рублей на 2017 год – 135,0 тыс. рублей на 2018 год – 135,0 тыс. рублей |
| Планируемыерезультаты реализации программы | Планируется снижение потребления энергетических ресурсов |

2. Анализ текущего состояния энергосбережения и

повышения энергетической эффективности в администрации сельского поселения Выкатной

В ситуации, когда энергоресурсы становятся рыночным фактором и формируют значительную часть затрат бюджета, возникает необходимость в энергосбережении и повышении энергетической эффективности зданий, помещений находящихся в муниципальной собственности, пользователями которых являются муниципальные учреждения и наниматели, а так же уличное освещение и линии электропередач, и как следствие, в выработке алгоритма эффективных действий по проведению политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов, выработки общей технической политики, согласования договорных условий.

Основным инструментом управления энергосбережением в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" является программный метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение программы энергосбережения.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности  использования энергии и других видов  ресурсов становится одной из приоритетных задач социально экономического развития сельского поселения Выкатной.

Основные характеристики объектов программы.

Ответственным лицом за организацию работ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации сельского поселения Выкатной  является инспектор по ГО и ЧС и земельным отношениям организационно-технического сектора администрации сельского поселения Выкатной  (тел. 8(3467)376230)

В собственности администрации сельского поселения Выкатной находятся:

здания администрации в п.Выкатной, с.Тюли,  объекты электросетевого хозяйства в централизованной зоне электроснабжения.

- Общая площадь зданий составляет    412,2кв. м., здания деревянные, одноэтажные.

-Отапливаемая площадь зданий составляет  302,0 кв. м.

- Протяженность внутрипоселковых дорог     9484 м

- Средний физический износ зданий составляет 92,3%.

Объекты  оснащены приборами учёта используемых энергетических ресурсов:

| Вид ресурса | Марка ПУ | Количество, шт. | Дата установки | Срок проверки замены |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | Матрица NP-545 545 54545 NP-545 | 5 | 2008 |  |
| Тепловая энергия | Эльф-01 | 1 | 2012 |  |

Требуется установить и (или) заменить приборов учёта:

| Вид ресурса | Количество, шт. | Дата установки, замены |
| --- | --- | --- |
| Электрическая энергия | 0 | - |
| Тепловая энергия | 2 | 2018 |

Суммарная разрешённая установленная мощность электроприёмных
устройств	120,5тыс. кВт, среднегодовая заявленная	120,5тыс. кВт.

| № п/п | Потребление электрической энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В зданиях администрации сельского поселения Выкатной на работу офисного оборудования и освещения зданиях | кВт | 22664 |
| 2 | На объектах электросетевого хозяйства в централизованной зоне электроснабжения на уличное освещение внутрипоселковых дорог | кВт | 97860 |

Для автоматического регулирования освещения в помещениях здания администрации датчики движения, датчики присутствия не установлены.

Отопление зданий – централизованное.

| № п/п | Потребление тепловой энергии | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | В здании администрации сельского поселения Выкатной по адресу: п.Выкатной, ул.Надежд 3 зданиях | Гкал | 84,24 |

Оплата теплоэнергии производится по приборам учёта.

В администрации сельского поселения работает 13  сотрудников, расчётное потребление воды составляет 2,4 куб. м. Централизованное водоснабжение отсутствует. Подвоз воды производится автомобилем.

Водоотведение отсутствует.

3. Основные цели и задачи муниципальной программы.

Целью программы является обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- замена устаревшего оборудования на современное, энергосберегающее;

− снижения затрат местного бюджета за период реализации программы на оплату коммунальных услуг;

− снижения затрат на энергопотребление сельского поселения Выкатной в результате реализации энергосберегающих мероприятий;

Сведения о целевых показателях программы энергосбережения

и повышения энергетической эффективности

| № п/п | Наименование показателя программы | Ед.изм. | Плановые значения целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на 1м.кв. | кВт.час | 54,98 | 52,23 | 49,62 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на 1м.кв. | Гкал | 0,279 | 0,265 | 0,252 |
| 3 | Удельный расход электроэнергии на 1м внутрипоселковых дорог | кВт.час | 10,32 | 9,80 | 9,31 |

Таблица 1

Перечень

мероприятий программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности                                                    на территории  сельского поселения Выкатной  на 2016-2018  годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия топливно-энергетических ресурсов |
|  |  |  | в натуральном выражении | Объем т.руб. |  | в натуральном выражении | Объем т.руб |  | в натуральном выражении | Объем т.руб |
|  |  | источник | Объем т.руб. | Кол-во | Ед. изм. |  | источник | Объем т.руб | Кол-во | Ед. изм. |  | источник | Объем т.руб | Кол-во | Ед. изм. |  |
| 1 | Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка и распространение инструкций, памяток и другой наглядной информации по экономии энергоресурсов | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  |
| 1.2 | Направление на курсы повышения квалификации сотрудников учреждении по программе энергосбережения | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  |
| 1.3 | Регулярное проведение в организации совещаний по энергосбережению | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  | Не требуют финансирования |  |  |  |  |
| 2 | Технические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Замена светильников уличного освещения на энергосберегающие | Бюджет сельского поселения Выкатной | 40,0 | 2,6 | т.кВт | 12,6 | Бюджет СП Выкатной | 135,0 | 4,9 | т.кВт | 23,7 | Бюджет СП Выкатной | 135,0 | 4,9 | т.кВт | 23,7 |
| 2.2 | Регулярное мытьё окон, стен и очистка ламп освещения от пыли и грязи | Без финансирования | 0,0 | 0,6 | т.кВт | 2,9 | Без финансирования | 0,0 | 0,6 | т.кВт | 2,9 | Без финансирования | 0,0 | 0,6 | т.кВт | 2,9 |

4. Методика расчета значений показателей эффективности

реализации муниципальной программы.

Оценка эффективности реализации мероприятий программы будет осуществляться на основе следующих индикаторов:

- Удельный расход электрической энергии на 1м.кв.общей площади

- Удельный расход тепловой энергии на 1м.кв.общей площади

- Удельный расход электроэнергии на 1м внутрипоселковых дорог

Оценка эффективности программы производится путем сравнения текущих значений с установленными программой значений на 2016-2018гг.

8. Предоставление отчетности о ходе реализации

мероприятий программы

Отчетность о ходе реализации Программы осуществляется в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования сельское поселения Выкатной, утвержденным Постановлением администрации муниципального образования сельского поселения Выкатной  от 09.12.2015 №26.

Отчет

о достижении значений целевых показателей

программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации сельского

поселения Выкатной на 1 января 20__г.

| № п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на 1м.кв. общей площади |  |  |  |  |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на 1м.кв.общей площади |  |  |  |  |

Руководитель __________________

Заведующий ФЭС ________________

7. Ожидаемые результаты

По итогам реализации Программы прогнозируется достижение следующих основных результатов:

-обеспечение надёжной и бесперебойной работы систем энергоснабжения и теплоснабжения

-завершение оснащения приборами учёта расхода энергетических ресурсов;

-ежегодное снижение расходов на коммунальные услуги в сопоставимых условиях в размере  0,5% по отношению к 2015году;

-ежегодное снижение целевых показателей потребления тепло-электроэнергии в размере 0,5% по отношению к 2015г.