Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ханты-Мансийский район

муниципальное образование

сельское поселение Выкатной

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 03.07.2020	                                                                                          № 16

п. Выкатной

Об утверждении Правил учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Выкатной

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.62 Федерального закона от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Выкатной:

1. Утвердить Правила учета и проверки источников наружного противопожарного водоснабжения на территории населенных пунктов сельского поселения Выкатной согласно приложению.

2. Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке и разместить на официальном сайте Ханты-Мансийского района, в разделе Сельские поселения подраздел СП Выкатной.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского

поселения Выкатной                                                     		  Н.Г. Щепёткин

Приложение

к постановлению администрации

сельского поселения Выкатной

от 03.07.2020 № 16

ПРАВИЛА

учета и проверки источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных пунктов

сельского поселения Выкатной

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Выкатной и обязательны для исполнения организациями, находящимися в населенных пунктах, а также всеми собственниками, имеющими источники наружного противопожарного водоснабжения (далее – ИНПВ).

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение – хозяйственно-питьевой водопровод с расположенными на нем пожарными гидрантами, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы.

1.3. Ответственность за состояние ИНПВ несет собственник, в ведении которого они находятся.

1.4. Подразделения Государственной противопожарной службы (далее – ГПС) имеют право на беспрепятственный въезд на территорию организаций для заправки водой из ИНПВ, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

1.5. Направление движения к ИНПВ должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

1.6. В случае проведения ремонтных работ на проезжей части дорог, а также на проездах и подъездах к зданиям повышенной этажности и зданиям с массовым пребыванием людей организации, проводящие данные работы, обязаны проинформировать ГПС о перекрытии дорог, проездов и подъездов к зданиям на период проведения ремонтных работ или по другим причинам, предусмотрев при этом компенсирующие мероприятия по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники в случае пожара.

2. Учет и порядок проверки источников наружного

противопожарного водоснабжения

2.1. Собственники, имеющие ИНПВ, обязаны вести строгий учет и проводить плановые совместные с ГПС проверки их состояния.

2.2. Проверка ИНПВ производится не реже двух раз в год (весной и осенью) с составлением актов в соответствии с приложением 1, 2 к настоящим Правилам.

2.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки (пирса) для забора воды;

- наличие проруби (при установлении устойчивого ледяного покрова на поверхности пожарного водоема).

2.4. При проверке пожарного гидранта проверяется:

- наличие на видном месте указателя в соответствии с пунктом 1.5 настоящих Правил;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному гидранту;

- работоспособность.

2.5. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.

2.6. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения Выкатной совместно с Государственной противопожарной службой не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения Выкатной.

2.7. По результатам инвентаризации составляется Реестр ИНПВ, расположенных на территории сельского поселения, в соответствии с приложением 3 к настоящим Правилам.

3. Содержание источников наружного

противопожарного водоснабжения

3.1. Собственники ИНПВ, обязаны в течение 30 дней после получения сообщения о неисправности ИНПВ, произвести устранение выявленных неисправностей. В случае проведения капитального ремонта или замены ИНВП сроки согласовываются с ГПС.

3.2. Содержание ИНПВ проводится за счет средств собственника ИНПВ.

4. Особенности эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в летний период

4.1. Ежегодно в теплый период производится:

- очистка пожарных водоемов от загрязнения (растительные остатки, бытовой мусор) по мере загрязнения, но не менее 1 раза в 2 месяца;

-  проверка уровня воды в пожарных водоемах не менее 1 раза в месяц;

- проверка подъездов к ИНПВ и площадок для установки пожарных автомобилей не менее 1 раза за период.

5. Особенности эксплуатации источников наружного

противопожарного водоснабжения в зимний период

5.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка ИНПВ к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- произвести откачку воды из колодцев, в которых расположены гидранты;

- проверить наличие теплоизоляции гидранта;

- проверить уровень воды в пожарных водоемах;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к ИНПВ и площадок

для установки пожарных автомобилей;

- при образовании устойчивого ледяного покрова на поверхности воды пожарного водоема устраивать прорубь, осуществлять расчистку площадки от снега для установки пожарных автомобилей. В летнее время при понижении уровня воды в местах забора воды устраивать котлован.

Приложение 1

к Правилам учета и проверки

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных

пунктов сельского поселения Выкатной

АКТ

проверки пожарных водоемов

«__» _______ 20__ г.                                                        ________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы _________________________________________        ________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель администрации сельского поселения Выкатной

________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных водоемов.

Всего проверено ____ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | заполнение водой | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы __________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации сельского поселения Выкатной _______________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 2

к Правилам учета и проверки

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных

пунктов сельского поселения Выкатной

АКТ

проверки пожарных гидрантов

«___»________ 20__ г.                                          _______________________

(место составления акта)

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Государственной противопожарной службы _________________________________________

________________________________________________________________

(должность, ФИО)

и представитель администрации сельского поселения Выкатной

________________________________________________________________________________________________________________________________

(должность, ФИО)

составили настоящий акт о том, что проведена проверка состояния пожарных гидрантов.

Всего проверено ____ штук.

| № п/п | местоположение | указатель | подъезд | площадка (пирс) | работоспособность | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |  |

представитель

Государственной противопожарной службы __________________________

(подпись, расшифровка)

представитель

Администрации сельского поселения Выкатной _______________________

(подпись, расшифровка)

Приложение 3

к Правилам учета и проверки

источников наружного противопожарного

водоснабжения на территории населенных

пунктов сельского поселения Выкатной

| СОГЛАСОВАНО: Начальник ПЧ | УТВЕРЖДАЮ: Глава сельского поселения Выкатной |
| --- | --- |
| (подпись, расшифровка) | (подпись, расшифровка) |

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории п. Выкатной

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Обслуживающая организация | Год постройки | Объем (куб. м.) | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1. | пер. Северный, 1А | АСП Выкатной | 1987 | 75 | рабочий |
| 2. | ул. Школьная, 6 | АСП Выкатной | 2006 | 25 | рабочий |
| 3. | ул. Школьная, 22В | АСП Выкатной | 2017 | 300 | нерабочий |
| 4. | ул. Надежд, 3Г | АСП Выкатной | 1970 | 75 | рабочий |
| 5. | ул. Московская, 8 | АСП Выкатной | 2013 | 30 | рабочий |
| 6. | ул. Таёжная, 15 | АСП Выкатной | 2013 | 30 | рабочий |

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Обслуживающая организация | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные гидранты |
| 1. | пер. Рабочий, 4 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 2. | ул. Школьная, 19 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 3. | ул. Надежд, 3 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 4. | ул. Надежд, 22 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 5. | ул. Школьная, 22Г | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 6. | ул. Школьная, 22, корп. 2 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 7. | ул. Школьная, 22, корп. 3 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Обслуживающая организация | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водонапорные башни |
| 1. | ул. Школьная, 6 | МП «ЖЭК-3» | нерабочий |
| 2. | ул. Таёжная, 1Г | МП «ЖЭК-3» | рабочий |

Реестр

источников наружного противопожарного водоснабжения,

расположенных на территории с. Тюли

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Обслуживающая организация | Год постройки | Объем (куб. м.) | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Пожарные водоемы |
| 1. | ул. Мира, 18 | АСП Выкатной | 1993 | 75 | рабочий |
| 2. | ул. Мира, 43 | АСП Выкатной | 1993 | 25 | рабочий |
| 3. | ул. Мира, 48 | АСП Выкатной | 1993 | 75 | рабочий |

| № п/п | Месторасположение ИНПВ | Обслуживающая организация | Состояние (рабочий/нерабочий) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Водонапорные башни |
| 1. | ул. Мира, 45 | МП «ЖЭК-3» | рабочий |