МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.08.2015		                                                                              № 174

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении регламента

по подключению (технологическому

присоединению) энергопринимающих

устройств (с максимальной

мощностью 150 кВт) к электрическим

сетям Ханты-Мансийского района

(сельские поселения: Цингалы,

Кедровый,  Красноленинский,

Луговской, Селиярово,  Согом,

Нялинское, Кышик, Сибирский,

Выкатной, Шапша)

Во исполнение пункта 2.3 плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                              от 12 декабря 2014 года № 671-рп, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861               «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам                  по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»:

1. Утвердить регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша) согласно приложению.

2. Рекомендовать АО «ЮРЭСК», ОАО «ЮТЭК-Региональные сети», осуществляющим деятельность на территории Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша)                в качестве территориально-сетевых организаций, руководствоваться данным Регламентом.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления сельского поселения Горноправдинск принять аналогичный муниципальный правовой акт.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»                      и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления возложить                                  на заместителя главы администрации района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.

Глава администрации

Ханты-Мансийского района                                                           В.Г.Усманов

Приложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 10.08.2015 № 174

Регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт)

к электрическим сетям на территории Ханты-Мансийского района (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Селиярово, Согом, Нялинское, Кышик, Сибирский, Выкатной, Шапша)

1. Регламент по подключению (технологическому присоединению) энергопринимающих устройств (с максимальной мощностью 150 кВт)              к электрическим сетям (далее – Регламент) определяет последовательность выполнения этапов и входящих в них административных процедур                         и технологических процессов по подключению энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет свыше                               15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), к электрическим сетям по 1 источнику электроснабжения.

2. Регламент разработан в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 года № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям» (далее – Правила).

3. Используемые в настоящем Регламенте понятия применяются в том же значении, что и в Правилах.

4. Этапы подключения энергопринимающих устройств                                      (с максимальной мощностью 150 кВт) к электрическим сетям.

4.1. На первом этапе:

4.1.1. Владелец энергопринимающих устройств (далее – заявитель), проживающий в населенных пунктах: д. Чембакчина, с. Цингалы, с. Троица, с. Батово, д. Белогорье, п. Кедровый, п. Кирпичный, п. Красноленинский,               с. Кышик, п. Пырьях, д. Согом, п. Урманный, с. Елизарово, с. Зенково,                    с. Нялинское, д. Нялина, направляет заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), по форме согласно приложению 1.1 к Регламенту                          в АО «ЮРЭСК» (адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Ленина, д. 52/1, телефон: (3467) 31-85-95, доб. 9-1422) (далее – ТСО № 1).

4.1.2. Владелец энергопринимающих устройств (далее – заявитель), проживающий в населенных пунктах: д. Шапша, д. Ярки, с. Селиярово,                  п. Выкатной, с. Тюли, п. Луговской, п. Ягурьях, п. Сибирский, с. Реполово, направляет заявку на технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на праве собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее – заявка), по форме согласно приложению 1.2 к Регламенту в ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» (адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 120, телефон: (3467) 31-55-77, доб. 119) (далее – ТСО № 2).

4.2. На втором этапе осуществляются следующие мероприятия:

ТСО № 1 или ТСО № 2 после рассмотрения заявки направляют заявителю для подписания проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, оформленный                в соответствии с приложением 3 к Правилам, и технические условия                  (далее – договор) в срок, установленный Правилами.

В случае согласия с проектом договора заявитель в течение 30 дней               с даты его получения подписывает его и направляет 1 экземпляр в адрес ТСО № 1 или ТСО № 2, второй оставляет у себя.

В случае несогласия с проектом договора и (или) его несоответствия Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со дня его получения направить заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес ТСО № 1 или ТСО № 2 мотивированный отказ от подписания с предложением                    об изменении проекта договора и (или) требованием о приведении                           его в соответствие с Правилами. ТСО № 1 или ТСО № 2 обязаны привести проект договора в соответствие с Правилами и в течение 5 рабочих дней                   с даты получения требования заявителя и направить ему новую редакцию проекта договора для подписания.

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее 60 дней со дня получения заявителем проекта договора, заявка аннулируется.

4.3. На третьем этапе осуществляются следующие мероприятия: 
заявитель и ТСО № 1 или ТСО № 2 в соответствии с принятыми на себя обязательствами по договору выполняют определенный техническими условиями перечень мероприятий по технологическому присоединению                    в сроки, определенные договором, но не превышающие предельные сроки, установленные пунктом 16 Правил;

заявитель выполняет обязательства по договору в пределах границ участка, на котором расположены его присоединяемые энергопринимающие устройства;

ТСО № 1 или ТСО № 2 выполняет обязательства (в том числе в части урегулирования отношений с иными лицами) по договору до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; заявитель вносит в ТСО № 1 или ТСО № 2 плату за технологическое присоединение в соответствии с условиями договора.

4.4. На третьем этапе по окончании осуществления мероприятий                       по технологическому присоединению в сроки, определенные договором, заявитель и ТСО № 1 или ТСО № 2 составляет следующие документы:

акт об осуществлении технологического присоединения по форме согласно приложению 2 к Регламенту;

акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон                         по форме согласно приложению 3 к Регламенту;

акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон                   по форме согласно приложению 4 к Регламенту.

4.5. На четвертом этапе ТСО № 1 или  ТСО № 2 в сроки, определенные договором, осуществляет фактическую подачу электроэнергии на энергопринимающие устройства заявителя.

Приложение 1.1

к Регламенту

Генеральному директору

АО «ЮРЭСК»

______________________

ЗАЯВКА

на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей максимальной мощностью до 150 кВт включительно (с учетом  ранее  присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

Прошу направить проект договора и технические условия                                         на осуществление технологического присоединения к электрическим сетям                   АО «Югорская региональная электросетевая компания».

- Реквизиты заявителя:

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Краткое наименование |  |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. Счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Телефон/факс |  |
| e-mail: |  |
| ОКВЭД (с расшифровкой) |  |

2. Наименование энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: _____________________________________________________________________

(ВРУ, ВУ, НВ щит, ТП или другой тип электроустановки для электроснабжения объекта заявителя, наименование объекта)

3. Наименование объекта и место нахождения энергопринимающих устройств, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации: ______________________________________________

4. Максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя: _________________ кВт,

4.1. В том числе ранее разрешенная к использованию максимальная мощность составляет _______________ кВт в точке присоединения: опора / ввод___________ _кВ от ТП № _______________ ПС - _________________ 	(п. 4.1 заполняется в случае увеличения мощности ранее присоединенных                      в данной точке энергопринимающих устройств заявителя).

5. Причина обращения: _____________________________________________________________________

(новое присоединение, увеличение мощности, изменение схемы электроснабжения, изменение точки присоединения, изменение категории надежности электроснабжения)

6. Количество точек присоединения: _____________________________________________________________________

6.1. Распределение максимальной мощности по точкам присоединения _____________________________________________________________________

7. Уровень напряжения энергопринимающих устройств              ___________________________________________________________________кВ

8. Категория надежности энергопринимающих устройств _____________________________________________________________________

9. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

10. Планируемое  распределение максимальной мощности, сроков ввода               и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям: __________________________________________________________________________________________________________________________________________

11. Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение:_________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Контактное лицо: (Ф.И.О., телефон):_______________________________

____________________________________________________________________

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ     «О персональных данных» даю свое согласие на обработку своих персональных данных, необходимых для осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств объекта по настоящей заявке.

Приложения:

план расположения энергопринимающего устройства, присоединяемого            к сетям сетевой организации;

однолинейная схема электрических сетей, присоединяемых                              к электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования                    от собственных источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и возможности переключения нагрузок (генерации)                    по внутренним сетям заявителя;

копия документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом основание на объект капитального строительства                  и (или) земельный участок, на котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право или иное предусмотренное законом основание   на энергопринимающие устройства;

доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае подачи заявки представителем заявителя, а также документ, подтверждающий полномочия руководителя либо лица, уполномоченного на подписание договора.

|  | ЗАЯВИТЕЛЬ |
| --- | --- |
|  | Должность, краткое наименование организации |
|  | ФИО |
|  | подпись |  | расшифровка подписи |
| МП | дата |  |  |

Приложение 1.2

к Регламенту

Директору

ОАО «ЮТЭК-Региональные сети»

____________________

### О направлении заявки

### на технологическое присоединение

Уважаемый____________________!

Направляю Вам заявку на осуществление технологического присоединения  энергопринимающих устройств заявителя (юридического лица или индивидуального предпринимателя) максимальной мощностью                     до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по одному источнику электроснабжения к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК – Региональные сети», заполненную в соответствии с п. 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861) (далее – Правила).

Прошу направить проект договора и технические условия                             на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) к электрическим сетям ОАО «ЮТЭК – Региональные сети» напряжением ____ кВ.

- Пункт 9 «а» Правил (реквизиты заявителя):

| Полное наименование |  |
| --- | --- |
| Юридический адрес |  |
| Почтовый адрес |  |
| Номер записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП |  |
| Дата внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП |  |
| ИНН |  |
| КПП |  |
| Банк |  |
| Расчетный счет |  |
| Корр. счет |  |
| БИК |  |
| ОКПО |  |
| ОГРН |  |
| Телефон/факс |  |
| ОКВЭД (с расшифровкой) |  |

- Наименование ЭПУ, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации (п. 9 «б» Правил):

________________________________________________________________________________________________________________________________

- Место нахождения ЭПУ, которые необходимо присоединить                                     к электрическим сетям сетевой организации (п. 9 «б» Правил):

________________________________________________________________________________________________________________________________

(должно совпадать с адресом, указанным в правоподтверждающем документе на земельный участок)

- Место нахождения Заявителя (п. 9 «в» Правил): ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств заявителя (п. 9 «г» Правил): ____________ кВт.

5.1. Ранее разрешенная к использованию максимальная/единовременная мощность составляет __________ кВт                  в точке присоединения: опора / ввод №____________ кВ от ТП № ____ ПС ________________________________________________________________ 	(п. 5.1 заполняется в случае увеличения мощности ранее присоединенных в данной точке энергопринимающих устройств заявителя)

- Характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта) (п. 12.1 «в»):________________________________ ________________________________________________________________.

- Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям) (п. 9 «и» Правил): _________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода                        и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе энергопринимающих устройств по этапам и очередям (п. 9 «к» Правил): _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Наименование организации – субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, с указанием соответствующего вида договора в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществляется, для передачи сетевой организацией такому субъекту в порядке, предусмотренном Правилами, копии договора и иных документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии (указывается в случае отсутствия заключенного договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение, которых осуществляется) (п. 9 «л» Правил);                                     _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

- Предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки внесения платы за технологическое присоединение – для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно:______________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

«____» _________ 20___ г.

Подпись заявителя (представителя заявителя):__________   /_________________/

(расшифровка подписи)

М.П. (для юр. лиц)                     Контактное лицо (Ф.И.О.): ___________________

тел.: ________________                     Номер и дата доверенности:_______________

Приложение 2

к Регламенту

АКТ
об осуществлении технологического присоединения

| № |  | от « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

, именуемое в дальнейшем

(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице  	,

(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании  	,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и 	,

(полное наименование заявителя – юридического лица,
Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице

,

(Ф.И.О. лица – представителя заявителя)

действующего на основании  	,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (энергетических установок) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору                        об осуществлении технологического присоединения от _______________ № ______ в полном объеме на сумму__________(_______________) рублей

(прописью)              ______ копеек,   в  том  числе  НДС  __________(_______________)  рублей

(прописью)

копеек, выполненными по техническим условиям от____________ № ____.

Акт о выполнении технических условий от __________ № _________.

Характеристики выполненного присоединения:

максимальная мощность ____________кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных                     к электрической сети трансформаторов  _____________ кВА.

Перечень точек присоединения:

| Точка присоединения | Источ- ник питания | Описание точки присое | Уровень напряжения | Максимальная мощность | Величина номинальной | Катего-рия надеж | Предельное значение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

|  | (наи- мено- вание пита- ющих линий) | динения | (кВ) | (кВт) | мощности присоединенных трансформа-торов (кВА) | ности электроснабжения | коэффициента реактив-ной мощности (tg φ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приборы учета (измерительные комплексы):

| Точка присо-едине- ния | Приборы учета | Измерительные трансформаторы тока | Измерительные трансформаторы напряжения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Место установки | Тип | Класс точ-ности | Место установки | Тип | Коэф-фици-ент трансформации | Класс точ- ности | Место установки | Тип | Коэф-фициент трансфор-мации | Класс точнос- ти |

Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной                              и режимной автоматики: ______________________________________________

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

Автономный резервный источник питания:

(место установки, тип, мощность и др.)

Прочие сведения:____________________________________________

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения и др.)

Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок)                                     к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии                    с правилами и нормами.

Заявитель претензий по оказанию услуг к сетевой организации                        не имеет.

Подписи сторон

| (должность) |  | (должность) |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  | (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение 3

к Регламенту

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

| № |  | от « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице ______________________________________,

(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _______________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________,

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _________________________

________________________________________________________________,

(Ф.И.О. лица, представителя заявителя)

действующего на основании________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили                        и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся                          по адресу:________________________________________________________

Акт о технологическом присоединении от _____________ №_______.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность  _________кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных                      к электрической сети трансформаторов __________	кВА.

Перечень точек присоединения:

| Точка присое- дине- ния | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

.

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны                в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Прочее: ________________________________________________________

Подписи сторон

| (должность) |  | (должность) |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  | (подпись) (Ф.И.О.) |

Приложение 4

к Регламенту

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

| № |  | от « |  | » |  | 20 |  | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________, именуемое в дальнейшем

(полное наименование сетевой организации)

сетевой организацией, в лице ______________________________________,

(Ф.И.О. лица – представителя сетевой организации)

действующего на основании _______________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с одной стороны, и _______________________________________________,

(полное наименование заявителя – юридического лица, Ф.И.О. заявителя – физического лица)

именуемый в дальнейшем заявителем, в лице _________________________

________________________________________________________________,

(Ф.И.О. лица, представителя заявителя)

действующего на основании________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили                      и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:________________________________________________________

Акт о технологическом присоединении от _____________ №_______.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность  _________кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных                      к электрической сети трансформаторов __________	кВА.

Перечень точек присоединения:

| Точка присое- динения | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Категория надежности электроснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети.

Прочее:__________________________________________________________

Подписи сторон

| (должность) |  | (должность) |
| --- | --- | --- |
|  | / |  |  |  | / |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  | (подпись) (Ф.И.О.) |