ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ПО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ – ЮГРЕ

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

Анализ пожаров и их последствий,

произошедших на территории Ханты-Мансийского района

за январь-август 2021 года

г. Ханты-Мансийск

Анализ пожаров, произошедших на территории Ханты-Мансийского района

За январь-август 2021 года оперативная обстановка с пожарами                                          в Ханты-Мансийском районе характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 58 пожаров (АППГ – 36; увеличение на 61,1%);

- погибло 2 человека (АППГ – 2 чел.; 0%);

- травмировано 3 человека (АППГ – 1 чел.; увеличение в 3 раза);

- материальный ущерб от пожаров составил 5 461 066 (АППГ –  955 217 руб.; увеличение в 5,7 раза);

Из общего числа пожаров за 8 месяцев 2021 года, 20 пожаров зарегистрировано на объектах жилого сектора (АППГ – 12; увеличение на 66,6%).

Диаграмма 1: Количество пожаров и последствия от их, произошедших на территории Ханты-Мансийского района

## Общая оценка оперативной обстановки происшедших пожаров

## в Ханты-Мансийском районе

Таблица1

| Показатели оперативной обстановки | 2020 год | 2021 год | % отношение |
| --- | --- | --- | --- |
| ### Количество пожаров | 36 | 58 | +61,1% |
| Количество крупных пожаров | - | - | - |
| Ущерб от крупных пожаров | - | - | - |
| Количество пожаров с гибелью людей | 2 | 2 | 0% |
| Гибель людей (всего) | 2 | 2 | 0% |
| Из них детей | - | - | - |
| Прямой материальный ущерб (руб.) | 955 217 | 5 461 066 | +в 5,7 раза |
| Травмировано людей | 1 | 3 | +в 3 р. |
| Спасено людей | 0 | 3 | +100% |
| Пожары в жилом секторе | 12 | 20 | +66,6% |
| Спасено материальных ценностей (руб.) | 9 200 000 | 10 100 000 | +9,8% |
| Уничтожено строений | 7 | 8 | +14,3% |
| Повреждено строений | 17 | 25 | +47,05% |
| Уничтожено техники | 3 | 4 | +33,3% |
| Повреждено техники | 5 | 17 | +в 3,4 раза |

Распределение количества пожаров по объектам

Таблица 2

| Объекты пожаров | Количество пожаров |  | % | Гибель |  | % | Травмы |  | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 |  |
| Здания производственного назначения | 3 | 2 | -33,3% | - | - | - | - | - | - |
| Складские здания, сооружения | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| Места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодья и прочие открытые территории | 12 | 7 | -41,6% | - | - | - | - | - | - |
| Здания жилого назначения | 12 | 20 | +66,6% | 1 | 2 | +в 2 р. | 0 | 1 | +100% |
| Сооружения, установки промышленного назначения | 2 | 0 | -100% | - | - | - | 1 | 0 | -100% |
| Строящиеся (реконструируемые) здания (сооружения) | 0 | 2 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 6 | 20 | +в 3,3 р. | - | - | - | 0 | 2 | +100% |
| Прочие объекты пожара | 1 | 6 | +в 6 р. | 1 | 0 | -100% | - | - | - |
| ИТОГО: | 36 | 58 | +61,1% | 2 | 2 | 0% | 1 | 3 | +в 3 р. |

Анализируя представленную таблицу, следует отметить, что основная доля пожаров, произошедших на территории Ханты-Мансийского района, приходится на:

- транспортные средства – 20 пожаров (34,5% от общего количества пожаров);

- жилой сектор – 20 пожаров (34,5% от общего количества пожаров);

- места открытого хранения веществ, материалов и прочие открытые территории – 7 пожаров (12% от общего количества пожаров).

Диаграмма № 2: Распределение пожаров по объектам (количество пожаров и % доли)

Распределение количества пожаров, являющимися объектами мусора, сухой травы

Таблица 3

| Объекты | Количество пожаров |  | Изменение в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  |
| Мусор вне территории жилой зоны и предприятия, организации, учреждения | 5 | 2 | -в 2,5 р. |
| Мусор на территории жилой зоны (кроме территорий домовладений) | 3 | 0 | -100% |
| Сухая трава (сено, камыш и т.д.) | 4 | 5 | +25% |
| Итого | 12 | 7 | -41,6% |

Диаграмма 3: Пожары и их последствия, произошедшие в зданиях производственного назначения

Диаграмма 4: Пожары и их последствия, произошедшие в зданиях и сооружениях складского назначения

Диаграмма 5: Пожары и их последствия, произошедшие в местах открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственных угодьях и прочих открытых территориях

Диаграмма 6: Пожары и их последствия, произошедшие на объектах жилого сектора

Диаграмма 7: Пожары и их последствия, произошедшие на сооружениях, установках промышленного назначения

Диаграмма 8: Пожары и их последствия, произошедшие в строящихся (реконструируемых) зданиях (сооружениях)

Диаграмма 9: Пожары и их последствия, произошедшие на объектах транспорта

Необходимо отметить, что из 20 случаев возгорания транспортных средств, 16 из них зарегистрированы на межселенной территории Ханты-Мансийского района.

Диаграмма 10: Пожары и их последствия, произошедшие на прочих объектах

Распределение количества пожаров по их причинам

## Таблица 4

| Причины пожара | Количество пожаров |  | %, +/- | Ущерб в 2021 году (руб.) | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | % |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Поджог | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства | 1 | 0 | -100% | - | - | - | 1 | 0 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования | 7 | 16 | +в 2,3 р. | 285 173 | 1 | 0 | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 3 | 3 | 0% | - | - | - | - | - |
| Неосторожное обращение с огнём | 3 | 10 | +в 3,3 р. | - | - | - | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств | 6 | 17 | +в 2,8 р. | 5 175 893 | - | - | 0 | 1 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Прочие причины пожаров | 16 | 10 | -37,5% | - | 1 | 2 | 0 | 2 |
| ИТОГО: | 36 | 58 | +61,1% | 5 461 066 | 2 | 2 | 1 | 3 |

Диаграмма 11: Основные причины возникновения пожаров (количество пожаров и % доли)

Распределение количества пожаров и последствий от них в населённых пунктах и межселенной территории Ханты-Мансийского района

Таблица 5

| Наименование населённого пункта | Кол-во пожаров |  | % | Зарегистрировано погибших людей |  | Кол-во травмированных людей |  | Прямой ущерб, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| п. Бобровский | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| п. Выкатной | 0 | 1 | +100% | 0 | 2 | - | - | - | - |
| п. Горноправдинск | 6 | 4 | -33,3% | - | - | - | - | - | - |
| с. Елизарово | 1 | 3 | +в 3 р. | - | - | - | - | - | - |
| п. Кедровый | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| п. Кирпичный | 0 | 2 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| п. Красноленинский | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| с. Кышик | 0 | 2 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| п. Луговской | 0 | 3 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| д. Лугофилинская | 1 | 1 | 0% | 1 | 0 | - | - | - | - |
| с. Нялинское | 1 | 1 | 0% | - | - | 0 | 1 | - | - |
| д. Нялина | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| с. Реполово | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| с. Селиярово | 1 | 2 | +в 2 р. | - | - | - | - | - | - |
| с. Троица | 2 | 1 | -в 2 р. | - | - | - | - | - | - |
| с. Тюли | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| с. Цингалы | 2 | 0 | -100% | - | - | - | - | 88 610 | 0 |
| д. Шапша | 2 | 1 | -в 2 р. | - | - | - | - | - | - |
| д. Ягурьях | 1 | 0 | -100% | - | - | - | - | - | - |
| д. Ярки | 3 | 2 | -33,3% | - | - | - | - | - | - |
| Вне территории населённых пунктов, из них: | 16 | 29 | +81,2% | 1 | 0 | 1 | 2 | 866 607 | 5 461 066 |
| в СОНТ | 0 | 5 | +100% | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО | 36 | 58 | +61,1% | 2 | 2 | 1 | 3 | 955 217 | 5 461 066 |

Диаграмма 12: Доля пожаров на территории населённых пунктов и межселенной территории Ханты-Мансийского района

Распределение количества пожаров по объектам, произошедших на территории населённых пунктов и межселенной территории Ханты-Мансийского района

Таблица 6

| Объект пожара | Наименование сельского поселения | Кол-во пожаров 2020 г. | Кол-во пожаров 2021 г. | +/-% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Здания производственного назначения | вне территории населённого пункта | 3 | 2 | -33,3% |
| Складские здания, сооружения | п. Горноправдинск | 0 | 1 | +100% |
| Строящиеся (реконструируемые) здания (сооружения) | с. Тюли | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 0 | 1 | +100% |
| Сооружения, установки промышленного назначения | вне территории населённого пункта | 2 | 0 | -100% |
| Места открытого хранения веществ, материалов, сельскохозяйственные угодья и пр. открытые территории | п. Горноправдинск | 3 | 0 | -100% |
|  | п. Троица | 1 | 0 | -100% |
|  | с. Цингалы | 1 | 0 | -100% |
|  | с. Селиярово | 1 | 0 | -100% |
|  | д. Лугофилинская | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Елизарово | 1 | 2 | + в 2 р. |
|  | д. Ярки | 1 | 0 | -100% |
|  | вне территории населённого пункта | 4 | 4 | 0% |
| Транспортные средства | вне территории населённого пункта | 6 | 16 | +в 2,6 р. |
|  | д. Шапша | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Горноправдинск | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Елизарово | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Селиярово | 0 | 1 | +100% |
| Объекты жилого сектора | п. Бобровский | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Выкатной | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Горноправдинск | 3 | 2 | -33,3% |
|  | д. Лугофилинская | 1 | 0 | -100% |
|  | с. Реполово | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Красноленинский | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Кирпичный | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Луговской | 0 | 2 | +100% |
|  | д. Шапша | 2 | 0 | -100% |
|  | с. Нялинское | 1 | 1 | 0% |
|  | д. Нялина | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Кышик | 0 | 2 | +100% |
|  | с. Троица | 1 | 1 | 0% |
|  | д. Ярки | 2 | 2 | 0% |
|  | д. Ягурьях | 1 | 0 | -100% |
|  | с. Селиярово | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Цингалы | 1 | 0 | -100% |
|  | вне территории населённого пункта | 0 | 3 | +100% |
| Прочие объекты | п. Кирпичный | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Кедровый | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Луговской | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 1 | 3 | +в 3 р. |
| Всего |  | 36 | 58 | +61,1% |

Распределение количества пожаров по причинам их возникновения, произошедших на территории населённых пунктов и межселенной территории

Ханты-Мансийского района

Таблица 7

| Причина пожара | Наименование сельского поселения | Кол-во пожаров 2020 г. | Кол-во пожаров 2021 г. | +/-% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Неисправность производственного оборудования, нарушение технологического процесса производства | вне территории населённого пункта | 1 | 0 | -100% |
| Поджог | п. Кирпичный | 0 | 1 | +100% |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования | с. Кышик | 0 | 1 | +100% |
|  | д. Лугофилинская | 1 | 0 | -100% |
|  | п. Луговской | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Горноправдинск | 0 | 2 | +100% |
|  | с. Реполово | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Нялинское | 1 | 0 | -100% |
|  | п. Красноленинский | 0 | 1 | +100% |
|  | д. Ярки | 0 | 2 | +100% |
|  | д. Ягурьях | 1 | 0 | -100% |
|  | вне территории населённого пункта | 4 | 8 | +в 2 р. |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | д. Шапша | 1 | 0 | -100% |
|  | п. Троица | 1 | 0 | -100% |
|  | п. Горноправдинск | 0 | 1 | +100% |
|  | д. Ярки | 1 | 0 | -100% |
|  | п. Луговской | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 0 | 1 | +100% |
| Неосторожное обращение с огнём | п. Бобровский | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Кедровый | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Горноправдинск | 3 | 0 | -100% |
|  | д. Нялина | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Луговской | 0 | 1 | +100% |
|  | д. Лугофилинская | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Троица | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 0 | 4 | +100% |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортного средства | п. Горноправдинск | 0 | 1 | +100% |
|  | д. Шапша | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Селиярово | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 6 | 14 | +в 2,3 р. |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования | п. Кышик | 0 | 1 | +100% |
| Прочие причины пожаров | п. Выкатной | 0 | 1 | +100% |
|  | п. Горноправдинск | 3 | 0 | -100% |
|  | с. Елизарово | 1 | 3 | +в 3 р. |
|  | п. Кирпичный | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Нялинское | 0 | 1 | +100% |
|  | с. Селиярово | 1 | 1 | 0% |
|  | с. Троица | 1 | 0 | -100% |
|  | с. Цингалы | 2 | 0 | -100% |
|  | д. Шапша | 1 | 0 | -100% |
|  | д. Ярки | 2 | 0 | -100% |
|  | с. Тюли | 0 | 1 | +100% |
|  | вне территории населённого пункта | 5 | 2 | -в 2,5 р. |
| Всего |  | 36 | 58 | +61,1% |

Анализ пожаров в жилом секторе

За 8 месяцев 2021 года оперативная обстановка с пожарами в жилом секторе Ханты-Мансийского района характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 20 пожаров (АППГ – 12; увеличение на 66,6%);

- погибло 2 человека  (АППГ – 1 чел.; увеличение в 2 раза);

- травмирован 1 человек (АППГ – 0 чел.; увеличение на 100%);

- материальный ущерб от пожаров не заявлен (АППГ – 88610 руб.; -100%).

Диаграмма 13: Пожары и их последствия, произошедшие на объектах жилого сектора

Пожары в зданиях жилого назначения

## Таблица 8

| Наименование объекта | Количество пожаров |  | %, +/- | Ущерб в 2021 году (руб.) | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | % |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Садовый дом, дача и т.д. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вагончик для жилья, дом мобильного типа, палатка и др. строение | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Надворная постройка | 1 | 5 | +в 5 р. | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом | 2 | 3 | +50% | - | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом | 3 | 8 | +в 2,6 р. | - | - | - | - | - |
| Гараж, тент-укрытие, в т.ч. ГСК | 1 | 1 | 0% | - | - | - | - | - |
| Баня, сауна на территории домовладения | 5 | 2 | -в 2,5 р. | - | - | - | - | - |
| Ограждение, забор на территории домовладения | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Прочие здания, постройки | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 12 | 20 | +66,6% | - | 1 | 2 | 0 | 1 |

Распределение количества пожаров в жилом секторе

по их причинам возникновения

## Таблица 9

| Причина пожара | Количество пожаров |  | % | Ущерб в 2021 году | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  | (руб.) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Поджог | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования | 3 | 10 | +в 3,3 р. | - | 1 | 0 | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 3 | 2 | -33,3% | - | - | - | - | - |
| Неосторожное обращение с огнём | 3 | 3 | 0% | - | - | - | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации газового оборудования | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Другие причины | 3 | 3 | 0% | - | 0 | 2 | 0 | 1 |
| ИТОГО: | 12 | 20 | +66,6% | - | 1 | 2 | 0 | 1 |

Анализ пожаров, произошедших на транспортных средствах

За 8 месяцев 2021 года оперативная обстановка с пожарами на объектах транспорта в Ханты-Мансийском районе характеризовалась следующими основными показателями:

- зарегистрировано 20 пожаров (АППГ – 6; +в 3,3 раза);

- гибель людей не допущена (АППГ – 0 чел.);

- травмировано 2 человека (АППГ – 0 чел.; +100%);

- материальный ущерб составил 5 175 893 (АППГ – 853 400 руб.; +в 6 раз).

Диаграмма 14: Пожары и их последствия, произошедшие на объектах транспорта

Пожары на объектах транспорта

## Таблица 10

| Наименование объекта | Количество пожаров |  | %, +/- | % от общего кол-ва пожаров на транспорте | Ущерб в 2021 году (руб.) | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | % |  |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Грузовой автомобиль | 3 | 9 | +в 3 р. | 45% | 4675893 | - | - | 0 | 1 |
| Легковой автомобиль | 0 | 5 | +100% | 25% | - | - | - | 0 | 1 |
| Мототранспорт | 0 | 1 | +100% | 5% | - | - | - | - | - |
| Автобус | 0 | 1 | +100% | 5% | - | - | - | - | - |
| Трактор | 0 | 1 | +100% | 5% | - | - | - | - | - |
| Специальная техника | 3 | 2 | -33,3% | 10% | 500000 | - | - | - | - |
| Прочее транспортное средство | 0 | 1 | +100% | 5% | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 6 | 20 | +в 3,3 р. | 100% | 5175893 | - | - | 0 | 2 |

Диаграмма 15: Распределение пожаров на объектах транспорта по их причинам возникновения (количество пожаров и % доли)

Анализ пожаров на территории садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществ Ханты-Мансийского района

За 8 месяцев 2021 года на территории садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществ Ханты-Мансийского района зарегистрировано 5 пожаров без последствий. За аналогичный период прошлого года пожаров не зарегистрировано.

Диаграмма 16: Пожары и их последствия, произошедшие в садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществах

Распределение количества пожаров по их объектам возникновения

## Таблица 11

| Наименование объекта | Количество пожаров |  | %, +/- | Ущерб в 2021 году (руб.) | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | % |  | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Надворная постройка | 0 | 1 | +100%: | - | - | - | - | - |
| Баня | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Строящийся одноквартирный жилой дом | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Сухая растительность | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 0 | 5 | +100% | - | - | - | - | - |

Описание пожаров произошедших на объектах, расположенных на территориях садоводческих (огороднических) некоммерческих товариществ:

- 10.01.2021 произошёл пожар в бане, расположенной по адресу:                           Ханты-Мансийский район, ДНТ «Берег», ул. Зелёная, участок № 10, в результате пожара строение повреждено огнём на площади 35 м2. Пострадавшие на  пожаре                         не зарегистрированы, материальный ущерб от пожара не заявлен. Причина пожара – неисправность дымовой трубы.

- 28.01.2021 произошёл пожар в хозяйственной постройке, расположенной по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи-2», участок № 124, в результате пожара строение повреждено огнём на площади 5 м2. Пострадавшие на  пожаре не зарегистрированы, материальный ущерб от пожара не заявлен. Причина пожара связана с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

- 23.02.2021 произошёл пожар в жилом доме, расположенном по адресу:                       Ханты-Мансийский район, ДНТ «Самаровское», 5 линия, участок № 275, в результате пожара строение дома повреждено на площади 28 м2. Пострадавшие на  пожаре не зарегистрированы, материальный ущерб от пожара не заявлен. Причина пожара – недостаток конструкции и изготовления электрооборудования.

- 24.02.2021 произошёл пожар в строящемся одноквартирном жилом доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, ДНТ «Черемхи», 4 линия, участок № 7, в результате пожара строение повреждено огнём на площади 1 м2. Пострадавшие на  пожаре не зарегистрированы, материальный ущерб от пожара не заявлен. Причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрообогревателя.

- 23.04.2021 произошло возгорание сухой растительности на открытой территории СНТ «Самаровское» Ханты-Мансийского района. Площадь пожара составила 100 м2. Причина пожара – неосторожное обращение с огнём, не установленным лицом.

Распределение количества пожаров по их причинам возникновения

## Таблица 12

| Причина пожара | Количество пожаров |  | % | Ущерб в 2021 году | Гибель |  | Травмы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 |  | (руб.) | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования | 0 | 3 | +100% | - | - | - | - | - |
| Нарушение правил устройства и эксплуатации печей | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| Неосторожное обращение с огнём | 0 | 1 | +100% | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | 0 | 5 | +100% | - | - | - | - | - |

Описание пожаров, на которых зарегистрирована гибель людей

За 8 месяцев  2021 года на территории Ханты-Мансийского района зарегистрирован 1 пожар, в результате которого погибло 2 человека:

16 августа 2021 года произошёл пожар в жилом доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, п. Выкатной, ул. Лесная, 5. Площадь повреждения от пожара составила 60 м2. В результате пожара погибли мужчины, 1955 и 1990 годов рождения. Условия, способствующие гибели – устанавливаются. Причина пожара – установливается.

Описание пожаров, на которых зарегистрированы случаи

травмирования людей

За 8 месяцев 2021 года на территории Ханты-Мансийского района зарегистрировано 3 пожара, в результате которого травмировано 3 человека:

26 февраля 2021 года произошёл пожар в грузовом автомобиле, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, 881 километр автодороги Тюмень-Ханты-Мансийск. В результате пожара травмирован мужчина, 1977 года рождения. Условия, способствующие травмированию – нарушение требований безопасности при тушении пожара. Причина пожара – неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства. Автомобиль повреждён на площади 3 м2.

15 августа 2021 года произошёл пожар в легковом автомобиле, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, пойма р. Берёзовка. В результате пожара травмирована девушка – 2003 года рождения. Условия, способствующие травмированию – устанавливаются. Причина пожара – устанавливается. Автомобиль уничтожен огнём полностью.

17 августа 2021 года произошёл пожар в жилом доме, расположенном по адресу: Ханты-Мансийский район, с. Нялинское, ул. Ябровая, 22. В результате пожара травмирован ребёнок – 2009 года рождения. Условия, способствующие травмированию – паника. Причина пожара – устанавливается. Площадь повреждения строения дома составила 90 м2.