ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЕ   СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  КРАСНОЛЕНИНСКИЙ

В ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2010 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Исполнитель | Кто привлекается | Отметка о исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка пожарных водоемов к летнему периоду (уборка утеплителя, дозаправка водой) | до 01.06. | Руководители предприятий и учреждений за которыми закреплены пожарные водоемы, главы администрации. | Пожарная команда Захлебаев А.А. |  |
| 2. | Произвести ремонт горловин у пожарных водоемов ( д/сад, парк) | до 01.09. | Глава администрации |  |  |
| 3. | Административные здание с/п Красноленинский оборудовать первичными средствами пожаротушения ( пожарными щитами в комплекте с пожарными инвентарем, огнетушителями, знаками пожарной безопасности) | до 01.06. | глава администрации |  |  |
| 4. | Приобретение средств индивидуальной защиты для членов ДПД (костюм, каска, рукавицы, сапоги- 4 комплекта) | до 01.06. | глава администрации |  |  |
| 5. | Очистить территории населенных пунктов и организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями, и сооружениями и открытыми складами, а также участков, прилегающих к жилым дома, дачным и иным постройкам от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. | 10.06. | глава администрации | Пожарная команда- старший Захлебаев А.А. участковый Петухов А.А., Ларин Ю.И. директора предприятий и учреждений. |  |
| 6. | Не допускать использование под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями, штабелями леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования | постоянно | Глава администрации Староста д. Сухорукова, директора предприятий и учреждений, | Пожарная команда- |  |
| 7. | Установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. | 20.05. | Собственники жилья, квартиросъемщики, | Пожарная команда, участковые инспекторы, староста населенного пункта. |  |
| 8. | Установить средства звуковой сигнализации в п. Красноленинский для оповещения людей на случай пожара иметь запасы воды для пожаротушения, определить порядок вызова пожарной команды. | 20.05. | Глава администрации, староста населенного пункта, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда, участковые инспекторы. |  |
| 9. | Запретить в летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового предупреждения на территории сельских населенных пунктах и предприятиях, садовых участках запрещается разведение костров, проведение пожароопасных работ (на определенных участках), топка печей, кухонных очагов, бань и котельных установок, работающих на твердом топливе, а также организуется патрулирование членами ДПД и местного населения с первичными средствами пожаротушения (огнетушитель лопата). Осуществлять подготовку, для возможного использования, имеющейся водовозной и землеройной техники, проводится соответствующая разъяснительная работа о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара | постоянно | Глава администрации, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда, участковые инспекторы. |  |
| 10. | В весенне-летний пожароопасный период, в помощь пожарной охране, организовать дежурство членов ДПД и работников предприятий, расположенных в населенном пункте. | постоянно | Глава администрации. Староста д. Сухорукова, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда |  |
| 11. | Обеспечить надежную связь в населенных пунктах для сообщения о пожаре в пожарную охрану | постоянно | Руководители предприятий |  |  |
| 12. | Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения, освободить для проезда пожарной техники, обеспечить их исправное состояние. О закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин, немедленно сообщать в пожарную команду. На период закрытия дорог в соответствующих местах установить указатели направления объезда или устроены переезды через ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. Обеспечить проезд пожарной техники к источникам пожарного водоснабжения в любое время. | до 20.05. | Глава администрации, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда, участковые инспекторы. |  |
| 13. | Провести проверку пожарных водоемов, обеспечить требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения. | Постоянно | Глава сельского поселения, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда |  |
| 14. | До наступления пожароопасного периода ввести в действие летний водопровод. | до 01.06. | Глава администрации, | Мастер участка МП «ЖЭК-3» |  |
| 15. | У пожводоемов, а также по направлению к ним установить и следить за их исправностью и наличием, соответствующие указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий). Нанести четкие цифры, указывающие расстояние до водоисточника, | постоянно | Глава сельского поселения, руководители предприятий и учреждений | Пожарная команда |  |
| 16. | Иметь на всех водонапорных башнях соединения для подключения пожарной техники. Обеспечить забор воды в любое время суток. | постоянно | Мастер МП «ЖЭК-3» п. Красноленинский | Пожарная команда |  |
| 17. | При строительстве новых зданий, хозпостроек, обеспечить разрыв от лесных массивов не менее 15 метров (в городских поселениях не менее 50 м). | постоянно | Специалист землеустроитель Молокова Н.А., производитель работ | Пожарная команда |  |