Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

Ханты-Мансийский район

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КЕДРОВЫЙ

ГЛАВА  СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11.07. 2008 г                                                                                         № 08

п.Кедровый

Об утверждении примерного перечня

первичных средств тушения пожаров

и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях,

находящихся в собственности (пользовании) граждан

На основании ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности», Правил пожарной безопасности в РФ ППБ 01-03, утвержденных приказом МЧС РФ №313 от 18 июня 2003 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 27 июня 2003г., регистрационный №4838, в целях обеспечения своевременного реагирования граждан на происходящие в муниципальном образовании сельского поселения Кедровый пожары:

1. Утвердить примерный перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан (приложение 1).

2. Довести до сведения жителей муниципального образования сельского поселения Кедровый необходимость обеспечения в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в соответствии с Перечнем, согласно требованиям ст.34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года «О пожарной безопасности».

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на  заместителя главы сельского поселения Кедровый Швецова Н.В.

Глава сельского поселения Кедровый                               И.Г.Воронов

Приложение №1

к постановлению

от 11.07.2008г. № 08

П Е Р Е Ч Е Н Ь

первичных средств тушения пожаров и противопожарного

инвентаря в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан.

1. В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помещений и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

| № п/п | Вид жилого помещения | Наименование первичных средств тушения пожаров, противопожарного инвентаря |
| --- | --- | --- |
| 1. | Квартира одноэтажного многоквартирного жилого дома | 1 огнетушитель, 1 ведро, 1 лопата |
| 2. | Квартира многоквартирного жилого дома высотой два этажа и более | 1 огнетушитель, 2 ведра, 1 лопата |
| 3. | Индивидуальный одноэтажный жилой дом | 1 огнетушитель, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лестница |
| 4. | Индивидуальный жилой дом высотой два этажа и более | 2 огнетушителя, 1 емкость с водой 200 литров (в летнее время), 1 топор, 2 ведра, 1 лопата, 1 лом, 1 багор, 1 лестница |

Вернуться