Общество с ограниченной ответственностью

Архитектурно-планировочная мастерская

разработка системы

градостроительного кадастра

Ханты – Мансийского района

ХМАО-югры

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Муниципальное образование

сельское поселение Нялинское

населенный пункт с. Нялинское

населенный пункт д. Нялина

пояснительная записка

Разработка системы градостроительного кадастра

Ханты – Мансийского  района ХМАО-югры

Муниципальное образование сельское поселение  НЯЛИНСКОЕ

населенный пункт с. Нялинское

населенный пункт д. Нялина

Генеральный план

Проект планировки и межевания

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация муниципального образования Ханты – Мансийский

район ХМАО-Югры

Контракт: № 333 от 14.09.12

Исполнитель: ООО «МастерСВ»

Шифр: 098-12

Исполнительный Директор: Баранов С.В.

Главный архитектор: Малютин К.В.

Главный инженер проекта: Ширинкин А.И.

Пермь 2012

СОДЕРЖАНИЕ:

1	Введение. Цель и  задачи проекта.	5

2	Современное использование территории  с. Нялинское.	7

3	Природные условия и ресурсы территории.	9

3.1	Природные условия.	9

3.2	Геологическое строение	9

3.3	Рельеф	9

3.4	Климат.	9

3.5	Гидрография	10

3.6	Инженерно-геологические условия.	10

3.7	Почвенный покров.	11

3.8	Растительность.	11

3.9	Животный мир.	12

4	Комплексная оценка и основные проблемы	13

развития территории.	13

4.1	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.	13

4.2	Предприятия промышленности.	22

4.3	Жилищная сфера.	22

4.4	Социальная сфера.	29

4.5	Транспортное обеспечение территории.	33

4.5.1	Внешний транспорт.	33

4.5.2	Улично-дорожная сеть.	33

4.6	Коммунальное обслуживание.	34

4.6.1	Водоснабжение.	34

4.6.2	Водоотведение (канализация).	34

4.6.3	Теплоснабжение.	34

4.6.4	Газоснабжение.	35

4.6.5	Связь и информатизация.	36

4.6.6	Электроснабжение.	36

4.7	Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки	39

4.8	Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений.	41

5	Архитектурно-планировочная организация территории.	43

5.1	Планировочная организация территории.	44

6	Основные решения генерального плана.	46

6.1	Жилищная сфера.	46

6.2	Социальная сфера.	61

6.3	Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	67

6.4	Инженерная подготовка территории и  благоустройство.	68

6.5	Инженерное оборудование территории.	69

6.5.1	Водоснабжение.	69

6.5.2	Водоотведение (канализация).	72

6.5.3	Теплоснабжение.	73

6.5.4	Газоснабжение.	77

6.5.5	Связь и информатизация.	79

6.5.6	Электроснабжение.	82

6.6	Охрана окружающей среды.	84

6.6.1	Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.	86

6.6.2	Охрана и рациональное использование водных ресурсов.	86

6.6.3	Охрана и рациональное использование почв.	88

7	Зонирование территории.	90

8	Основные технико-экономические показатели проекта.	94

9	Инженерно-технические мероприятия го и чс.	103

9.1	Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.	103

9.1.1	Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.	103

9.1.2	Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.	103

9.1.3	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.	103

9.1.4	Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.	103

9.2	Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.	104

9.2.1	Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.	104

Введение. Цель и  задачи проекта.

Генеральный план села Нялинское  выполнен в соответствии с договором  № 143-05 от 29.08.05 г. и техническим заданием на проектирование, выданным Департаментом строительства ХМАО-ЮГРЫ.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими законодательными и нормативными документами:

Градостроительный кодекс РФ № 191-ФЗ от 29.12.2004 г.

Земельный кодекс РФ №136-ФЗ от 25.10.2001г.

Водный кодекс РФ № 74–ФЗ от 03.06.2006 г.

Закон РФ № 130-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Закон ХМАО № 63-ОЗ от 25.11.04 «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации, утвержденной постановлением Госстроя России №150 от 29.10.2002г. (зарегистрирована в Минюсте РФ 12.02.2003г.).

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Положение о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных полосах (утверждено постановлением Правительства РФ от 23.11.1996г.).

Закон РФ «О недрах» № 27-ФЗ от 03.03.95 г. (с изменениями от 06.06.2003 г.)

Градостроительный кодекс ХМАО

Закон ХМАО «О земле» № 43-оз от 08.06.98 г.

Концепция градостроительного планирования территории Ханты-Мансийского автономного округа. НИИПградостроительства. Санкт-Петербург, 2002 год.

Цель работы – разработка генерального плана с. Нялинское в соответствии с федеральным градостроительным законодательством как основы для разработки Правил землепользования и застройки, а также создания информационно-аналитических ресурсов в системе градостроительного кадастра.

Основные задачи проекта:

На основе анализа параметров жилой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения выявление проблем градостроительного развития территории с. Нялинское.

Разработка разделов генплана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана.

Создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

Современное использование территории  с. Нялинское.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и законом Ханты-Мансийского автономного округа «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» село Нялинское  стало административным центром одноименного сельского поселения. В состав муниципального образования сельское поселение Нялинское вошли населенные пункты: д. Нялина, п. Пырьях, д. Скрипунова.

Село Нялинское расположено к северо-востоку от города Ханты-Мансийска на правом берегу протоки Нялинская. Постоянная связь с другими населенными пунктами осуществляется в летнее время речным транспортом, зимой – по зимникам, в межсезонье только воздушным транспортом – вертолетом.

Селитебная часть села вытянута узкой полосой вдоль водных объектов, которые с юга, востока огибают населенный пункт. С запада застройка ограничена болотами, затапливаемыми территориями во время паводка и лесным массивом. К северо-востоку от Нялинского в 1,5 км расположена д. Нялина – Нялинские Юрты. В небольшой  деревне проживает 66 человек и нет ни одного объекта обслуживания, но близость центра сельского поселения обуславливает обеспечение жителей населенного пункта всем спектром услуг.

Население с Нялинское  на 01.01.05 г. насчитывает  649 человек.

Основная хозяйственная специализация села рыбный промысел.

Сложившаяся структура села характеризуется взаимно-перпендикулярным расположением улиц с основной планировочной осью – улицей Мира, которая связывает два населенных пункта: Нялинское и д. Нялина. Жилая застройка села разнотипна, представлена одноэтажными индивидуальными и многоквартирными домами с приусадебными участками. В поселке много жилых и общественных зданий с процентом износа более 65 %.

Общественно-административный центр формируют объекты административно-хозяйственного назначения – административно-культурный центр (администрация, дом культуры, библиотека, радиоузел), почта, контора ЖКХ, контора лесничества, КБО. Из объектов  общеобразовательного назначения в Нялинском расположены средняя школа, в здании которой часть помещений занимает детский сад, интернат.

Между двумя населенными пунктами находится кладбище.

Современное использование земель по видам в границах застроенной части поселка  имеет следующие показатели:

- территории жилой застройки – 36 %

- территории общественно-деловой застройки – 4 %

- территории производственной зоны – 1,5 %

- территории сельхозугодий – 2,5%

- территории объектов инженерной инфраструктуры – 0,7 %

- территории транспортной инфраструктуры – 15 %

- территории ритуального назначения – 0,7 %

Природные условия и ресурсы территории.

Природные условия.

Село Нялинское расположено в пойме реки Обь на правом берегу протоки Нялинская.

Геологическое строение

Западно-Сибирская равнина сформировалась в пределах эпигерценской плиты, фундамент которой  сложен интенсивно дислоцированными палеозойскими отложениями. Эти породы повсюду покрыты чехлом горизонтально лежащих рыхлых морских и континентальных мезокайнозойских отложений (глин, песчаников,   и др.), мощность которых превышает 1 тыс. м., а в некоторых впадинах фундамента достигает 3 - тыс.м.

Нижнемеловые отложения на территории представлены фроловской свитой. Фроловская свита является нефтегазоносной, ее мощность до 600-800 м, представлена аргиллитами с прослоями глинистых известняков.

Палеогеновая система представлена отложениями туртасской свиты (верхний олигоцен). Свита сложена зеленовато-серыми глинами и глинистыми алевритами, тонкослоистыми, местами плитчатыми, слюдистыми с прослоями диатомитов и тонкозернистых глауконит-кварцевых песков. Осадки преимущественно озерного типа, мощность – до 90 м.

Рельеф

МО Нялинское расположено в пределах Среднеобской низменности – плоской,  заболоченой и заозереной, средние абсолютные отметки 40-60 м.

В геоморфологическом плане  территория входит в пойму р. Обь и протоки Нялинская. Пойма относится к аккумулятивной равнине аллювивльного и озерно-аллювиального происхождения. Обская пойма – плоская, сегментно-островная с большим количеством проток, озер-соров; ширина поймы в пределах рассматриваемой территории превышает 30 км; поймы притоков Оби и преимущественно сегментно-гривистые.

Климат.

Территория Нялинского МО расположена в пределах центрального климатического района (согласно климатическому районированию ХМАО). Зима холодная со средней температурой воздуха в январе от -20 до -21. Период с устойчивыми морозами длится 150-160 дней, а суммы отрицательных температур за этот период составляют 2600-2800 С. Продолжительность залегания снежного покрова 190-200 дней, высота снежного покрова достигает 50-70 см. В понижениях долины Оби  отмечается наибольший минимум температуры (-55 С). Велика межгодовая изменчивость температуры января (до 15 С). Район характеризуется повышенными скоростями ветра, наибольшее значение которых наблюдается  в пойме реки Обь. По долинам Оби часто наблюдаются метели и туманы.

Лето теплое и влажное. Наиболее тепло в долине  Оби, где среднемесячная температура июля  +17 С. Продолжительность солнечного сияния возрастает до 1800 часов, по сравнению с северными районами ХМАО. Радиационный баланс составляет 1100 МдЖ/м год.

Нялинское входит в состав 2 агроклиматического района, умеренно прохладного и увлажненного (по агроклиматическому районированию ХМАО разработанному Г.М. Сергеевым). Среднегодовая температура составляет -2 С. Период с среднесуточной температурой воздуха выше 0 С  составляет 180 дней, сумма температур за этот период – 1700-1900 С. Продолжительность вегетационного периода 90-115 дней сумма температур за этот период – 1400-1550 С. Годовое количество осадков в районе – 500-650 мм. Показатель сухости колеблется от 0,45 до 0,60 за год, и от 1,0 до 1,5 за период активной вегетации. Биологическая продуктивность территории 50-60 баллов.

Приведенные климатические показатели свидетельствуют о достаточной на данной территории тепло- и влагообеспеченности раннеспелых сортов зерновых культур, картофеля овощей и многолетних трав. В общей специализации сельского хозяйства значительное место остается за получением вегетативной массы. В связи с этим возможно широкое развитие животноводства. Большую роль играют своевременные сжатые сроки полевых работ. Имеет значение тепловая мелиорация полей и выбор участков под земледелие.

Гидрография

Гидрографическая сеть территории МО Нялинское представлена р. Обь и системой проток и притоков – протока Нялинская. Русла всех трек сильно меандрируют. Реки смешанного  типа питания, основное питание – снеговое. Для рек характерно продолжительное половодье, обусловленное зарегулированностью стока озерами и болотами, также выпадением большого количества осадков на спаде половодья. Максимальные уровни воды наблюдаются во время весеннего половодья. Территория села Нялинского почти полностью находится в зоне возможного затопления паводком 1% обеспеченности.  Болота преимущественно низинного типа. Озерные котловины по генетическому типу преобладают речные (старицы, соры).

Инженерно-геологические условия.

Рассматриваемая территория сложена позднеголоценовыми отложениями, мощность которых колеблется от 5 до 30м.

По литологическому составу грунты переслаивающиеся песчано-глинистые, с преобладанием глинистых.

Температура талых пород от 0-4 С. Глубина сезонного промерзания грунтов от 0,5 до 2,0 метров.

Из криогенных процессов на рассматриваемой территории распространено пучение грунтов. Причинами активизации криогенных процессов являются, в первую очередь, механические нарушения на поверхности и в верхней части пород до глубины 5-10 м. К ним относятся изменение или уничтожение растительного покрова; изменение мощности и плотности снега, а также мезо- и микрорельефа (выемки, насыпи, выравнивание поверхности), водообмена (дренирование, подтопление), состава и свойств приповерхностных почвогрунтов. Несмотря на то, что на территории Нялинского МО активизация мерзлотных процессов незначительная (пучение грунтов происходит со скоростью в среднем менее 0,05 м/год), при проектировании и строительстве необходимо учитывать этот фактор.

Среди неблагоприятных геоморфологических процессов необходимо отметить сильную скорость размыва берегов – более 10 м/год, и процессы набухания глинистых пород, обусловленные действием подземных вод.

Почвенный покров.

Почвы на территории Нялинского МО пойменные, аллювиальные иловато-торфяно-глеевые и аллювиальные дерново-глеевые, по гранулометрическому составу глинистые и суглинистые. Эти почвы наиболее ценные для сельского хозяйства. Бонитет почвенного покрова 23-27 баллов.

Растительность.

Растительность представлена видами характерными для  поймы Оби и долин ее притоков. Преобладают травяные низинные болота, заболоченные и настоящие луга, парковые ивняки, мелколиственные, смешанные и темнохвойные или сосновые леса.

Преобладают леса 1 группы.

Растительный покров с. Нялинского и прилегающих территорий уникален тем, что выполняет множество ландшафтно-стабилизирующих функций.

Торфонакопительная функция – свойственна болотным сообществам, заболоченным лугам и лесам, где создаются условия для неполного разложения отмершего органического вещества и накопления его в виде торфа.

Седиментационная функция – способность аккумулировать наносы аллювия массивами пойменных лугов и болот.

Стациесберегающая функция подразумевает использование леса в качестве кормовой базы и станций обитания диких животных.

Стокорегулирующая функция – способность растительности в определенной мере сглаживать режим рек и водоемов, поддерживать полноводность рек и общих запасов воды в бассейнах.

Водоохранная функция растительного покрова заключается в снижении поступления в водоемы  и грунтовые воды различных взвесей, загрязняющих веществ как антропогенного так и природного происхождения. Растительность способна защищать реки от обмеления, задерживая продукты смыва  и значительно сокращая поступление в них твердого стока, в результате чего существенно снижается опасность образования отмелей на реках и заиление водоемов.

Таким образом, сохранение и восстановление растительного покрова в с. Нялинском  обеспечит выполнение территорией средоохранных и экологовоспроизводящих функций. Обеспечение экологически устойчивого развития и создание условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории отвечает основным задачам пространственного планирования населенного пункта.

Животный мир.

Фауна территории представлена следующими видами: лось, олень, белка, ондатра, заяц, норка, соболь, колонок, горностай, барсук, лиса, волк, медведь, глухарь, тетерев, куропатка, рябчик, утки.  Рыбы Оби и ее притоков  – многочисленные представители карповых, окуненвых, ценные осетровые, лососевые и сиговые рыбы, щука, налим.

Комплексная оценка и основные проблемы

развития территории.

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории населенного пункта. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния села.

Состояние жилищно-социального и промышленного комплекса непосредственно влияет на градостроительную ценность сельских территорий.

При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо охраняемых природных территорий; историко-культурных комплексов и объектов; зон залегания природных ископаемых; санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения.

с. Нялинское

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки тенденций экономического роста территории. Возрастной, половой и национальный составы населения во многом определяют перспективы и проблемы рынка труда, а значит и производственный потенциал того или иного региона. Зная численность населения на определенный период, можно прогнозировать численность и структуру жителей, объемы жилой застройки и социально-бытовой сферы.

Базовым периодом для прогнозирования численности населения выбран 2004 г. Используемая модель прогнозирования численности населения по половозрастному составу предполагает деление населения по возрастам с шагом в один год. Вместе с тем, исходные данные о половозрастной структуре населения с. Нялинское отражают деление большей части численности населения на возрастные группы, каждая из которых может содержать людей, отличающихся друг от друга возрастом на 0-5 лет. В связи с этим, крупные возрастные группы разбиваются на однолетние в предположении, что внутри каждой крупной возрастной группы люди распределены по отдельным возрастам (однолетним возрастным группам) равномерно. Например, если возрастная группа 45-49 лет содержит 125 мужчин, то новые возрастные группы (45,46,47,48, и 49 лет) будут содержать по 25 мужчин каждая.

Прогноз будет осуществляться для возрастных групп от 0 до 99 лет.

Изменение численности населения в каждом из выделенных возрастных групп определяется с помощью коэффициента дожития, который представляет собой вероятность того, что с наступлением следующего года человек перейдет в следующую возрастную группу (то есть, учитывается фактор смертности). Коэффициент дожития людей возраста (х+1) умножается на численность населения возраста (х), и это произведение будет отражать численность населения возраста (х+1) в следующем году. Расчет ведется отдельно для мужчин и для женщин. В модели были использованы коэффициенты дожития, рассчитанные в таблицах смертности по России за 2001 год как наиболее приближенные к рассматриваемому периоду из всех доступных.

Очевидно, что расчет не может вестись без определения численности новорожденных на каждый из прогнозируемых периодов. Для этого коэффициент рождаемости также принимается за некоторую константу. В данном случае 0,0376 – значение коэффициента рождаемости за 2004 г. Умножением коэффициента рождаемости на численность женщин в возрасте 15 – 49 лет получаем численность новорожденных на следующий год. Примем соотношение новорожденных мальчиков и девочек примерно равным 1:1.

Исходя из вышеперечисленного, прогноз на 2015 г. и 2025 г. будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1.1. Прогноз численности населения с. Нялинское, чел.

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2004 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 4 | 3 | 0,9886 | 0,9845 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 1 | 3 | 0 | 0,9982 | 0,9975 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 6 | 0,9989 | 0,9986 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 2 | 0,9993 | 0,9991 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 2 | 2 | 0,9995 | 0,9992 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 5 | 2 | 1 | 0,9995 | 0,9993 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | 4 | 3 | 0,9996 | 0,9994 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 7 | 2 | 0 | 0,9996 | 0,9994 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 8 | 5 | 4 | 0,9997 | 0,9994 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 4 | 4 | 0,9997 | 0,9994 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 4 | 4 | 0,9997 | 0,9994 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 11 | 4 | 4 | 0,9997 | 0,9994 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | 4 | 4 | 0,9997 | 0,9995 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 13 | 4 | 3 | 0,9997 | 0,9994 | 3 | 6 | 3 | 3 |
| 14 | 5 | 6 | 0,9996 | 0,9993 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| 15 | 4 | 6 | 0,9995 | 0,9991 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 16 | 7 | 7 | 0,9994 | 0,9988 | 2 | 1 | 3 | 3 |
| 17 | 6 | 7 | 0,9993 | 0,9983 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 18 | 10 | 4 | 0,9991 | 0,9977 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | 9 | 4 | 0,9990 | 0,9972 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| 20 | 5 | 5 | 0,9990 | 0,9967 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 21 | 5 | 5 | 0,9989 | 0,9962 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 22 | 5 | 5 | 0,9989 | 0,9956 | 4 | 4 | 3 | 0 |
| 23 | 5 | 5 | 0,9988 | 0,9952 | 4 | 4 | 3 | 6 |
| 24 | 5 | 4 | 0,9988 | 0,9951 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| 25 | 5 | 5 | 0,9988 | 0,9947 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| 26 | 5 | 5 | 0,9987 | 0,9943 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 27 | 4 | 5 | 0,9986 | 0,9942 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 28 | 4 | 4 | 0,9986 | 0,9942 | 6 | 7 | 2 | 0 |
| 29 | 4 | 4 | 0,9985 | 0,9940 | 10 | 4 | 5 | 4 |
| 30 | 4 | 7 | 0,9984 | 0,9938 | 9 | 4 | 4 | 4 |
| 31 | 4 | 7 | 0,9982 | 0,9935 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 32 | 3 | 6 | 0,9982 | 0,9933 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 33 | 3 | 6 | 0,9981 | 0,9930 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| 34 | 3 | 6 | 0,9980 | 0,9925 | 5 | 5 | 4 | 3 |
| 35 | 4 | 3 | 0,9979 | 0,9919 | 5 | 4 | 5 | 5 |
| 36 | 4 | 3 | 0,9977 | 0,9914 | 5 | 5 | 4 | 5 |
| 37 | 4 | 2 | 0,9976 | 0,9910 | 5 | 5 | 7 | 6 |
| 38 | 3 | 2 | 0,9975 | 0,9905 | 4 | 5 | 6 | 6 |
| 39 | 3 | 2 | 0,9973 | 0,9900 | 4 | 4 | 10 | 4 |
| 40 | 7 | 7 | 0,9971 | 0,9889 | 4 | 4 | 9 | 3 |
| 41 | 7 | 7 | 0,9968 | 0,9878 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 42 | 6 | 7 | 0,9966 | 0,9874 | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 43 | 6 | 7 | 0,9964 | 0,9868 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 44 | 6 | 7 | 0,9962 | 0,9860 | 3 | 5 | 5 | 4 |
| 45 | 8 | 6 | 0,9957 | 0,9846 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| 46 | 7 | 6 | 0,9952 | 0,9829 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 47 | 7 | 6 | 0,9949 | 0,9822 | 4 | 3 | 5 | 4 |
| 48 | 7 | 6 | 0,9946 | 0,9816 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 49 | 7 | 5 | 0,9941 | 0,9803 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 50 | 7 | 7 | 0,9934 | 0,9781 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 51 | 7 | 7 | 0,9927 | 0,9762 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 52 | 7 | 7 | 0,9921 | 0,9746 | 7 | 6 | 4 | 5 |
| 53 | 7 | 7 | 0,9921 | 0,9749 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 54 | 7 | 6 | 0,9913 | 0,9731 | 6 | 6 | 3 | 4 |
| 55 | 3 | 4 | 0,9902 | 0,9706 | 6 | 5 | 3 | 4 |
| 56 | 3 | 4 | 0,9894 | 0,9689 | 7 | 5 | 4 | 2 |
| 57 | 3 | 3 | 0,9887 | 0,9665 | 6 | 5 | 4 | 2 |
| 58 | 3 | 3 | 0,9886 | 0,9674 | 6 | 4 | 4 | 1 |
| 59 | 2 | 3 | 0,9874 | 0,9645 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 60 | 3 | 2 | 0,9861 | 0,9593 | 6 | 4 | 3 | 1 |
| 61 | 2 | 2 | 0,9855 | 0,9570 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 62 | 2 | 2 | 0,9841 | 0,9543 | 6 | 5 | 6 | 4 |
| 63 | 2 | 2 | 0,9833 | 0,9533 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 64 | 2 | 1 | 0,9819 | 0,9519 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| 65 | 3 | 3 | 0,9796 | 0,9486 | 6 | 4 | 5 | 4 |
| 66 | 3 | 3 | 0,9776 | 0,9453 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 67 | 2 | 2 | 0,9762 | 0,9430 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 68 | 2 | 2 | 0,9743 | 0,9403 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 69 | 2 | 2 | 0,9713 | 0,9355 | 2 | 2 | 5 | 3 |
| 70 | 2 | 2 | 0,9680 | 0,9309 | 2 | 2 | 5 | 2 |
| 71 | 2 | 2 | 0,9650 | 0,9262 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 72 | 2 | 2 | 0,9621 | 0,9224 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 73 | 2 | 2 | 0,9577 | 0,9173 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 74 | 2 | 1 | 0,9537 | 0,9134 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 75 | 2 | 1 | 0,9492 | 0,9112 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| 76 | 2 | 1 | 0,9435 | 0,9069 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 77 | 2 | 1 | 0,9367 | 0,9015 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 78 | 2 | 1 | 0,9309 | 0,8973 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 79 | 2 | 1 | 0,9242 | 0,8933 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 80 | 2 | 0 | 0,9154 | 0,8872 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 0 | 0,9099 | 0,8834 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0,8960 | 0,8658 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0,8799 | 0,8464 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0,8810 | 0,8562 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0,8720 | 0,8554 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 86 | 0 | 0 | 0,8507 | 0,8314 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0,8360 | 0,8204 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | 0 | 0 | 0,8208 | 0,8153 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0,8139 | 0,8218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0,8099 | 0,8417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0,7974 | 0,8456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 0,7825 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 0,7685 | 0,8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 0,7507 | 0,8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0,7339 | 0,7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0,7155 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0,6988 | 0,7781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0,6823 | 0,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0,6662 | 0,7658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 334 | 315 |  |  | 330 | 291 | 325 | 249 |

Обобщив полученные данные в более крупные возрастные группы, получим:

Таблица 4.1.2. Сведения о распределении  населения с. Нялинское по полу и возрасту, чел.

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 621 | 46 | 194 | 51 | 291 | 48 | 182 | 100 | 330 |
| 2025 | 574 | 48 | 149 | 52 | 249 | 48 | 165 | 112 | 325 |

Динамика изменений численности населения в с. Нялинское по полу и возрасту представлена в таблице 4.13.

Таблица 4.1.3. Прирост численности населения с. Нялинское по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2004 | -4,31% | -11,54% | -14,91% | 45,71% | -7,62% | -15,79% | -16,13% | 66,67% | -1,20% |
| 2025 по отношению к 2015 | -7,57% | 4,35% | -23,20% | 1,96% | -14,43% | 0,00% | -9,34% | 12,00% | -1,52% |
| 2025 по отношению к 2004 | -11,56% | -7,69% | -34,65% | 48,57% | -20,95% | -15,79% | -23,96% | 86,67% | -2,69% |

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать уменьшение общей численности населения на 11,56 % по сравнению с 2004 г. При этом наиболее существенным будет уменьшение численности населения трудоспособного возраста.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

д. Нялина

Прогноз на 2015 г. и 2025 г. будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1.4. Прогноз численности населения д. Нялина, чел.

| Возраст-ная группа | Численность населения на 2004 г. | Коэффициент дожития | 2015 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины | женщины | мужчины |
| 0 | 0 | 0 | 0,9886 | 0,9845 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0,9982 | 0,9975 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0,9989 | 0,9986 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 1 | 1 | 0,9993 | 0,9991 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0,9995 | 0,9992 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 1 | 0,9995 | 0,9993 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 1 | 0 | 0,9996 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 2 | 0 | 0,9996 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 1 | 0,9997 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 1 | 0,9997 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0 | 1 | 0,9997 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 1 | 0,9997 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 1 | 0,9997 | 0,9995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0,9997 | 0,9994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 0,9996 | 0,9993 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 0 | 0,9995 | 0,9991 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0,9994 | 0,9988 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0,9993 | 0,9983 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0,9991 | 0,9977 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0,9990 | 0,9972 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 1 | 0,9990 | 0,9967 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0,9989 | 0,9962 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0,9989 | 0,9956 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 0 | 0,9988 | 0,9952 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 0 | 0 | 0,9988 | 0,9951 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 | 0,9988 | 0,9947 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 26 | 1 | 1 | 0,9987 | 0,9943 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 27 | 1 | 0 | 0,9986 | 0,9942 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 28 | 1 | 0 | 0,9986 | 0,9942 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | 0 | 0 | 0,9985 | 0,9940 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 | 0,9984 | 0,9938 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 | 0,9982 | 0,9935 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | 0 | 1 | 0,9982 | 0,9933 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 33 | 0 | 0 | 0,9981 | 0,9930 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 34 | 0 | 0 | 0,9980 | 0,9925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 1 | 1 | 0,9979 | 0,9919 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 36 | 0 | 1 | 0,9977 | 0,9914 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 37 | 0 | 1 | 0,9976 | 0,9910 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 38 | 0 | 1 | 0,9975 | 0,9905 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 0 | 0 | 0,9973 | 0,9900 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 1 | 1 | 0,9971 | 0,9889 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 0 | 1 | 0,9968 | 0,9878 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 42 | 0 | 1 | 0,9966 | 0,9874 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 43 | 0 | 0 | 0,9964 | 0,9868 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 44 | 0 | 0 | 0,9962 | 0,9860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 1 | 1 | 0,9957 | 0,9846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 0 | 1 | 0,9952 | 0,9829 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | 0 | 0 | 0,9949 | 0,9822 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 48 | 0 | 0 | 0,9946 | 0,9816 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 49 | 0 | 0 | 0,9941 | 0,9803 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 50 | 1 | 1 | 0,9934 | 0,9781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | 1 | 1 | 0,9927 | 0,9762 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 0 | 0,9921 | 0,9746 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 0 | 0,9921 | 0,9749 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 54 | 0 | 0 | 0,9913 | 0,9731 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 0 | 0 | 0,9902 | 0,9706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | 0 | 0 | 0,9894 | 0,9689 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 57 | 0 | 0 | 0,9887 | 0,9665 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 58 | 0 | 0 | 0,9886 | 0,9674 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 59 | 0 | 0 | 0,9874 | 0,9645 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 60 | 1 | 1 | 0,9861 | 0,9593 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 0 | 1 | 0,9855 | 0,9570 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 62 | 0 | 1 | 0,9841 | 0,9543 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 63 | 0 | 0 | 0,9833 | 0,9533 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 64 | 0 | 0 | 0,9819 | 0,9519 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 2 | 1 | 0,9796 | 0,9486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 1 | 1 | 0,9776 | 0,9453 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 67 | 1 | 0 | 0,9762 | 0,9430 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 1 | 0 | 0,9743 | 0,9403 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | 1 | 0 | 0,9713 | 0,9355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 1 | 1 | 0,9680 | 0,9309 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | 1 | 1 | 0,9650 | 0,9262 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 72 | 0 | 1 | 0,9621 | 0,9224 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 73 | 0 | 1 | 0,9577 | 0,9173 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 74 | 0 | 0 | 0,9537 | 0,9134 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 75 | 0 | 0 | 0,9492 | 0,9112 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | 0 | 0 | 0,9435 | 0,9069 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | 0 | 0 | 0,9367 | 0,9015 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | 0 | 0 | 0,9309 | 0,8973 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | 0 | 0 | 0,9242 | 0,8933 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | 0 | 0 | 0,9154 | 0,8872 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | 0 | 0 | 0,9099 | 0,8834 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | 0 | 0 | 0,8960 | 0,8658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | 0 | 0 | 0,8799 | 0,8464 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | 0 | 0 | 0,8810 | 0,8562 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | 0 | 0 | 0,8720 | 0,8554 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | 0 | 0 | 0,8507 | 0,8314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | 0 | 0 | 0,8360 | 0,8204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | 0 | 0 | 0,8208 | 0,8153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | 0 | 0 | 0,8139 | 0,8218 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | 0 | 0 | 0,8099 | 0,8417 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | 0 | 0 | 0,7974 | 0,8456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | 0 | 0 | 0,7825 | 0,8351 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | 0 | 0 | 0,7685 | 0,8231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | 0 | 0 | 0,7507 | 0,8058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | 0 | 0 | 0,7339 | 0,7909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | 0 | 0 | 0,7155 | 0,7865 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 0 | 0 | 0,6988 | 0,7781 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | 0 | 0 | 0,6823 | 0,7723 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | 0 | 0 | 0,6662 | 0,7658 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| итого | 30 | 36 |  |  | 28 | 29 | 21 | 23 |

Обобщив полученные данные в более крупные возрастные группы, получим:

Таблица 4.1.5. Сведения о распределении  населения д. Нялина по полу и возрасту, чел.

| год | Общая численность населения, человек | Распределение населения по полу и возрасту: |
| --- | --- | --- |
|  |  | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 | 57 | 2 | 23 | 4 | 29 | 1 | 15 | 12 | 28 |
| 2025 | 44 | 0 | 20 | 3 | 23 | 0 | 14 | 7 | 21 |

Динамика изменений численности населения в д. Нялина по полу и возрасту представлена в таблице 4.1.6.

Таблица 4.1.6. Прирост численности населения д. Нялина по полу и возрасту, %

| годы | Прирост численности населения, % | м у ж ч и н ы | ж е н щ и н ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | возраст | Итого мужчин | возраст | Итого женщин |
|  |  | 0-15 лет | 16-59 лет | 60 лет и старше |  | 0-15 лет | 16-54 лет | 55 и старше |  |
| 2015 по отношению к 2004 | -13,64% | -77,78% | 27,78% | -55,56% | -19,44% | -87,50% | 15,38% | 33,33% | -6,67% |
| 2025 по отношению к 2015 | -22,81% | -100,00% | -13,04% | -25,00% | -20,69% | -100,00% | -6,67% | -41,67% | -25,00% |
| 2025 по отношению к 2004 | -33,33% | -100,00% | 11,11% | -66,67% | -36,11% | -100,00% | 7,69% | -22,22% | -30,00% |

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что в течение следующих двадцати лет следует ожидать уменьшение общей численности населения на 33,33 % по сравнению с 2004 г. При этом наиболее существенным будет уменьшение численности населения младше трудоспособного возраста. Численность населения в трудоспособном возрасте несколько увеличится.

Следует также отметить, что приведенная модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о половозрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной.

В связи с принятым проектным решением об объединении с. Нялинское и д. Нялина в одно муниципальное образование, оценка и прогнозирование численности населения данных населенных пунктов должна осуществляться совместно.

Таблица 4.1.7. Оценка и прогноз численности населения с. Нялинское и д. Нялина на 2006 – 2025 гг., чел.

| Возрастные группы, используемые при расчете | с. Нялинское | д. Нялина | Итого |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Факт | Оценка | Прогноз | Факт | Оценка | Прогноз | Факт | Оценка | Прогноз |
|  | 2004 г. | 2006г. | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2004 г. | 2006г. | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. | 2004 г. | 2006г. | 2010 г. | 2015 г. | 2025 г. |
| Общая численность населения | 649 | 661 | 636 | 621 | 574 | 66 | 66 | 66 | 57 | 44 | 715 | 727 | 702 | 678 | 618 |
| дошкольного возраста (от 0 до 6 лет) | 38 | 40 | 43 | 42 | 42 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
| в т.ч. до 1 года | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| школьного возраста (от 7 до 16 лет) | 85 | 71 | 58 | 55 | 60 | 13 | 13 | 12 | 4 | 0 | 98 | 84 | 70 | 59 | 60 |
| дети в возрасте от 4 до 17 лет | 112 | 99 | 85 | 80 | 84 | 16 | 17 | 13 | 5 | 0 | 128 | 116 | 98 | 85 | 84 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 109 | 100 | 93 | 94 | 96 | 17 | 14 | 11 | 3 | 0 | 126 | 114 | 104 | 97 | 96 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 445 | 446 | 418 | 376 | 314 | 31 | 33 | 33 | 38 | 34 | 476 | 479 | 451 | 414 | 348 |
| Старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 95 | 115 | 125 | 151 | 164 | 18 | 19 | 22 | 16 | 10 | 113 | 134 | 147 | 167 | 174 |

Предприятия промышленности.

## На территории муниципального образования основной отраслевой специализацией является рыбодобыча, производственно-торговая деятельность, лесная промышленность и звероводство.

## Нялинское сельское потребительское общество занимается производственно-торговой деятельностью, в том числе выпечкой и реализацией хлебобулочных изделий, лесной промышленностью (заготовка древесины,  производство пиломатериалов, производство деловой древесины) и звероводством. Площадь, занимаемая под склады, составляет 0,81 га.

Имеется пилорама, находящаяся в собственности Администрации Нялинской территории. Пилорама используется на собственные нужды.

## Райбытуправление с. Нялинское оказывает населению бытовые услуги.

## Филиал Ханты-Мансийскэлектросвязь обеспечивает территорию радиовещанием, почтовой связью.

Жилищная сфера.

Обеспечение качественным жильем населения муниципального образования является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда,

2) определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования,

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия муниципального образования,

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования,

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

В 1,5 км от с. Нялинское располагается д. Нялина. Суммарная общая площадь жилищного фонда с. Нялинское на 2006 г. составляет 14 271 кв.м. (171 дом). Структура жилищного фонда с. Нялинское  приведена на рисунке 4.3.1. В д. Нялина суммарная общая площадь 33 жилых домов составляет 1854 кв. м.  (в том числе дома с износом более 60%). Структура жилищного фонда д. Нялина  приведена на рисунке 4.3.2

Жилье в муниципальном образовании обеспеченно водоснабжением (5 %), тепловыми и электрическими сетями  (20 % и 100 %), а система канализации развита на 5 %. Газопровод в населенных пунктах отсутствует (обеспеченность -  0  %).

В с. Нялинское большая часть существующего жилья  - индивидуальные жилые дома – 5 934 кв. м  (42 % от суммарной общей площади). Всего имеется  104 одноэтажных  дома (5 786 кв.м.) и один двухэтажный (148 кв.м.) дом.  В настоящий момент ведется строительство 7  домов суммарной общей площадью 498 кв. м.

Общая площадь двухквартирных жилых домов составляет 3 910 кв. м. (27 % от суммарной общей площади). Всего построено 48 одноэтажных домов.

Рис.  4.3.1 Структура жилищного фонда с. Нялинское

Рис. 4.3.2 Структура жилищного фонда д. Нялина

Суммарная общая площадь 19 многоквартирных жилых домов составляет 4,427 кв.м. Общая площадь одноэтажных домов составляет 2,532 кв. м (16 домов), двухэтажных – 1,895 (3 дома). В настоящий момент ведется строительство одного многоквартирного одноэтажного дома общей площадью 228 кв. м.

На период разработки градостроительной документации в с. Нялинское общая площадь пригодного жилья составляет 10 122 кв.м. (103 дома), строящегося (2006 г.) – 726 кв. м. (8 домов), ветхого с износом более 65 %  – 4 149 кв.м. (68 домов).

Средний показатель жилищной обеспеченности с. Нялинское на 2006 г. составляет 22 кв.м./ чел.

В д. Нялина большая часть жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами. 27 одноэтажных жилых домов (82 % от общего количества домов) имеют суммарную общую площадь  1 395 кв. м (75 % от суммарной общей площади).

Общая площадь двухквартирных жилых домов составляет  в сумме 356 кв. м (19 % от общей площади). Общее количество двухквартирных домов 5, все одноэтажные.

Общая площадь одного одноэтажного многоквартирного дома составляет 103 кв.м.

На  момент оценки жилищного фонда д. Нялина общая площадь пригодного жилья составляет 1 548  кв.м. (27 домов), ветхого с износом более 60 %  – 306 кв.м. (6 домов).

Средний показатель жилищной обеспеченности д. Нялина на 2006 г. составляет 28 кв.м./ чел.

Структура жилищного фонда с. Нялинское и д. Нялина по планировочным кварталам приведена в таблице 4.3.1. Структура жилищного фонда с. Нялинское по этажности приведена на рисунке 4.3.3. В д. Нялина все дома одноэтажные. Структура строящегося жилья с. Нялинское приведена на рисунке 4.3.4. В д. Нялина строительства на 2006 год не запланировано.

Таблица 4.3.1 Структура существующего жилищного фонда МО Нялинское на 2006 г.

| № планировочного квартала / назначение объекта | Существующий жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Всего | в том числе |
|  |  | Строящийся | С износом менее 30% | С износом 30-65% | С износом более 65 % | Нет данных по степени износа |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| с. Нялинское |
| Индивидуальный 1 эт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого 01:01:01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальный 1 эт. | 111 | 2 | 0 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 131 | 1 | 0 | 0 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 424 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 2 | 154 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:02 | 666 | 6 | 0 | 0 | 196 | 2 | 270 | 2 | 201 | 2 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 299 | 6 | 68 | 1 | 64 | 1 | 43 | 1 | 125 | 3 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 916 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 4 | 503 | 9 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:03 | 1686 | 22 | 68 | 1 | 64 | 1 | 927 | 8 | 627 | 12 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 653 | 10 | 0 | 0 | 502 | 7 | 0 | 0 | 56 | 1 | 95 | 2 |
| Двухквартирный 1 эт. | 378 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1 | 236 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 821 | 5 | 228 | 1 | 140 | 1 | 358 | 2 | 95 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:04 | 1851 | 19 | 228 | 1 | 642 | 8 | 500 | 3 | 386 | 5 | 95 | 2 |
| Индивидуальный 1 эт. | 866 | 12 | 160 | 2 | 384 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 4 |
| Двухквартирный 1 эт. | 122 | 1 | 0 | 0 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:01 | 988 | 13 | 160 | 2 | 506 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 4 |
| Индивидуальный 1 эт. | 467 | 7 | 0 | 0 | 244 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3 |
| Двухквартирный 1 эт. | 217 | 2 | 0 | 0 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:02 | 684 | 9 | 0 | 0 | 461 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 400 | 7 | 53 | 1 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| Итого 01:02:03 | 400 | 7 | 53 | 1 | 280 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 158 | 2 | 0 | 0 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| Индивидуальный 2 эт. | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:04 | 306 | 3 | 0 | 0 | 235 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 76 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:02:05 | 76 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 626 | 11 | 65 | 1 | 182 | 3 | 0 | 0 | 334 | 6 | 45 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 457 | 6 | 0 | 0 | 109 | 1 | 153 | 2 | 195 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 1 | 0 | 0 | 286 | 1 |
| Итого 01:03:01 | 1482 | 19 | 65 | 1 | 291 | 4 | 266 | 3 | 529 | 9 | 331 | 2 |
| Индивидуальный 1 эт. | 308 | 5 | 75 | 1 | 187 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 354 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 | 280 | 3 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:02 | 662 | 9 | 75 | 1 | 187 | 3 | 119 | 2 | 280 | 3 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 167 | 3 | 0 | 0 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 347 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 1 | 257 | 3 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:03 | 514 | 7 | 0 | 0 | 167 | 3 | 90 | 1 | 257 | 3 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 599 | 14 | 0 | 0 | 219 | 4 | 37 | 1 | 294 | 8 | 49 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:04 | 991 | 16 | 0 | 0 | 219 | 4 | 354 | 2 | 369 | 9 | 49 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 293 | 6 | 0 | 0 | 116 | 2 | 0 | 0 | 118 | 3 | 59 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 448 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393 | 4 | 55 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:05 | 1435 | 13 | 0 | 0 | 116 | 2 | 933 | 5 | 327 | 5 | 59 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 268 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1 | 174 | 2 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:06 | 1367 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 3 | 174 | 2 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого 01:03:07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Индивидуальный 1 эт. | 1202 | 23 | 0 | 0 | 443 | 7 | 68 | 1 | 653 | 14 | 38 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 | 127 | 3 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 2 | 220 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:01 | 1889,6 | 30 | 0 | 0 | 443 | 7 | 408 | 4 | 1000 | 18 | 38 | 1 |
| Итого с. Нялинское | 14999 | 179 | 726 | 8 | 3806 | 54 | 5061 | 33 | 4150 | 68 | 1256 | 16 |
| д. Нялина |
| Индивидуальный 1 эт. | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 4 |
| Итого 01:04:01 | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 4 |
| Индивидуальный 1 эт. | 450 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2 | 368 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 187 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3 |
| Многоквартирный 1 эт. | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 |
| Итого 01:04:02 | 741 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 3 | 556 | 11 |
| Индивидуальный 1 эт. | 400 | 8 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 121 | 3 | 226 | 4 |
| Двухквартирный 1 эт. | 168 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 2 |
| Итого 01:04:03 | 568 | 10 | 0 | 0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 121 | 3 | 394 | 6 |
| Индивидуальныый 1 эт. | 316 | 5 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 |
| Итого 01:04:04 | 316 | 5 | 0 | 0 | 173 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого 01:04:05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого д. Нялина | 1854 | 33 | 0 | 0 | 227 | 3 | 0 | 0 | 306 | 6 | 1321 | 24 |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальный 1 эт. | 7682 | 137 | 498 | 7 | 3165 | 50 | 255 | 5 | 1828 | 41 | 1935 | 34 |
| Индивидуальный 2 эт. | 148 | 1 | 0 | 0 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 4265 | 53 | 0 | 0 | 579 | 5 | 1428 | 15 | 1902 | 28 | 356 | 5 |
| Многоквартирный 1 эт. | 2862 | 18 | 228 | 1 | 140 | 1 | 1482 | 10 | 726 | 5 | 286 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1895 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 16853 | 212 | 726 | 8 | 4033 | 57 | 5061 | 33 | 4456 | 74 | 2577 | 40 |

Рис. 4.3.3  Структура жилищного фонда с. Нялинское по этажности

Рис. 4.3.4  Структура строящегося жилищного фонда с. Нялинское

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере муниципального образования Нялинское  позволяет сделать выводы о следующих сложившихся проблемах:

- высокий уровень жилищного фонда с износом более 65% (с. Нялинское – 29 %, д. Нялина – 17%),

- некапитальное исполнение,

- низкий процент обеспеченности инженерными сетями,

- низкие годовые темпы строительства жилья.

Социальная сфера.

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум услуг, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сопоставить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок по генеральному плану, составить перечень необходимого строительства объектов. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в муниципальном образовании, должна быть приближенной к жилой застройке.

Все объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения сосредоточены на территории с. Нялинское. В д. Нялина полностью отсутствуют объекты социальной инфраструктуры. Возникает проблема развития социальной сферы в д. Нялина либо объединение двух населенных пунктов в один с рациональным размещением для населения объектов соцкультбыта. На расчетный срок потребность и дефицит требуемых объектов социальной сферы рассчитаны совместно для населенных пунктов д. Нялина и с. Нялинское.

Объекты учебно-образовательного назначения

Все объекты учебно-образовательного назначения сосредоточены в планировочном квартале 01:03:01.

Детский сад временно расположен в здании средней школы по ул. Труда. Необходимо строительство здания детского сада. На расчетный срок требуемая вместимость детского сада составит 31 место.

Средняя школа расположена по ул. Труда в трехэтажном кирпичном здании. Общая площадь составляет 2398 кв. м. Мощность школы рассчитана на 162 места, в том числе 110 учащихся. Со школьниками работает 17 учителей, в том числе 14 учителя-предметники с высшим образованием. На расчетный срок требуемая мощность будет составлять 60 учащихся. В школе находится музей.

При школе имеется спортивный зал общей единовременной пропускной способностью 36 человек. В залах имеется спортивный инвентарь: тренажеры, игровое оборудование, коньки и лыжи.

На территории населенного пункта расположены два корпуса специализированного интерната с теплым  переходом. Здание находится по ул. Труда, корпуса одно- и двухэтажные, кирпичные. Общая площадь составляет 4 374 кв.м. На территории интерната расположена баня для воспитанников. Мощность интерната составляет 100 учащихся. Работает 28 учителей, из них 13 с высшим образованием. На базе интерната создан профильный лагерь "Эрудит", в котором организована смена, рассчитанная на 45 человек по направлению "Молодой информатик" и смена на 30 человек со спецификой "Лингва". Интернат построен в 2001 году.

В с. Нялинское функционируют 15 кружков, которые посещает 207 детей. На расчетный срок требуемая мощность  внешкольных учреждений составит 6 мест.

Отсутствуют внешкольные учреждения как самостоятельные здания (дом творчества, детская спортивная и музыкальная школа).

Объекты здравоохранения

На территории села присутствует амбулатория на 22 посещения в смену. Здание амбулатории деревянное, одноэтажное, общей площадью 146 кв.м. Расположено в планировочном квартале 01:03:01.  Находится на балансе Администрации Нялинской территории. При амбулатории имеется аптечный пункт. Мощность амбулатории не достаточна для удовлетворения потребности населения.

Молочная кухня работает при детском садике. Требуемая мощность молочной кухни на расчетный срок составит 24 порции в сутки на ребенка до года.

Объекты  физкультурно-спортивного назначения

Здания объектов физкультурно-спортивных сооружений отсутствуют. Потребность в помещениях для физкультурно-оздоровительных занятий на расчетный срок составит 50 кв.м. Из открытых спортивных площадок действуют: волейбольная площадка пропускной способностью 16 человек и один хоккейный корт пропускной способностью 12 человек. Также имеются два тренажерных зала общей единовременной пропускной способностью 24 человека.

Объекты культурно-досугового назначения

В с. Нялинское расположен дом культуры в одном здании совместно с администрацией, библиотекой и радиоузлом. Мощность дома культуры рассчитана на 200 мест. Здание  учреждения кирпичное двухэтажное. Расположена по ул. Мира, 1, в планировочном квартале 01:03:04. Общая площадь здания составляет 1245 кв. м. По данным за 2005 год в клубе работает 3 сотрудника. В год проводится 431 культурное мероприятие. В структуру входят 12 клубных формирований, в которых задействовано 116 человек. В клубе имеется одна видео-установка. Сельский библиотечный фонд составляет 7,9 тыс. томов. Библиотеку посещают в год 3,3 тыс. человек, производится выдача 7,2 тыс. экземпляров книг. Количество абонентов составляет 280 человек. На расчетный срок требуется увеличить мощность до 216 посетительских мест.

Объекты торгового назначения

В момент оценки, на территории  муниципального образования располагается 5 объектов торгового назначения, в том числе 1 киоск и 4 магазина. Общая площадь составляет  354 кв.м. Здания магазинов одноэтажные, деревянные. Магазины расположены в следующих планировочных кварталах: 01:01:03, 01:03:04, 01:05:01.  Киоск розничной торговли расположен в металлической постройке в планировочном квартале 01:05:01. Два магазина (по ул. Труда,8 и Труда,36) находятся в собственности Нялинского сельского потребительского общества. На расчетный срок необходимая общая площадь объектов  торговли должна составлять 187 кв. м. Необходимо строительство новых современных объектов в  капитальном исполнении.

Объекты общественного питания

Сфера общественного питания представлена кафе на 12 посадочных мест, расположенным в планировочном квартале 01:05:01по ул. Мира, 68. Общая площадь одноэтажного деревянного здания кафе составляет 62 кв.м. На расчетный срок требуемая вместимость предприятий общественного питания составит 25 мест.

Объекты бытового и коммунального обслуживания

Швейная мастерская расположена в планировочном квартале 01:01:03, по ул. Труда,16.  Здание одноэтажное, введено в эксплуатацию в 1987 г. Общая площадь занимает 40 кв.м.

Киоск бытового обслуживания населения (ремонтная мастерская) расположен в одноэтажном металлическом помещении  в планировочном квартале 01:03:05.  Общая площадь составляет 20 кв.м.

Отсутствует комплексное предприятие бытового обслуживания поселкового значения, в том числе химчистка, прачечная. На расчетный срок требуемая мощность прачечной составит 37 кг белья в смену, химчистки – 3 кг вещей в смену.

На расчетный срок мощность предприятий бытового обслуживания должна составить - 4 рабочих места.

В селе функционирует две бани по ул. Мира и ул. Фомина (планировочный квартал 01:01:01 и 01:05:01). Одноэтажные деревянные здания, общей площадью 122 и 60 кв. м. На расчетный срок требуемая вместимость составит 12 мест.

Объекты административно-делового назначения

Здание администрации расположено в одном здании совместно с  домом культуры, библиотекой и радиоузлом. Здание  учреждения кирпичное двухэтажное. Располагается по ул. Мира, 1, в планировочном квартале 01:03:04. Общая площадь здания составляет 1245 кв. м. Находится в собственности Администрации Нялинской территории.

Лесничество находится в планировочном квартале 01:05:01 по ул. Мира, 70. Здание лесничества деревянное одноэтажное, общей площадью 53 кв.м.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

Жилищно-эксплуатационный комитет расположен по ул. Труда,34 в планировочном квартале 01:03:04.  Располагается в одноэтажном деревянном здании общей площадью 144 кв.м.

Пожарное депо на 1 выезд располагается в планировочном квартале 01:01:04. Здание выполнено из железобетонных блоков, располагается совместно с котельной. Общая площадь депо составляет 121 кв.м. Имеется пять пожарных водоемов. В специализированных пожарных емкостях хранится 350 куб.м. воды.

Отсутствует гостиница. На расчетный срок мощность гостиницы - 7 мест.

Кладбище традиционного захоронения находится в границах муниципального образования и по площади занимает 0,78 га.

Объекты связи.

На территории населенного пункта действует почта и радиоузел. Почта расположена в ветхом (степень износа более 65 %), одноэтажном, деревянном здании по ул. Мира 24. Здание введено в эксплуатацию в1960 г. Общая площадь составляет 59 кв.м.

Радиоузел расположен в одном здании совместно с  Администрацией, домом культуры, библиотекой. Здание  учреждения кирпичное двухэтажное. Располагается по ул. Мира, 1, в планировочном квартале 01:03:04. Общая площадь здания составляет 1245 кв. м. Находится в собственности Администрации Нялинской территории.

Отсутствует телеграф. Необходимо строительство нового здания почты и радиоузла  в капитальном исполнении.

Объекты транспорта.

На территории муниципального образования находится вертолетная площадка, площадь которой составляет 349 кв. м. Имеется причал площадью 121 кв.м.

Основным местом приложения труда населения с. Нялинское и д. Нялина  являются объекты социальной сферы. Для повышения экономической стабильности и устойчивости населения муниципального образования необходимо развитие промышленной отрасли.

Транспортное обеспечение территории.

Внешний транспорт.

Село Нялинское расположено северо-восточнее г.Ханты-Мансийска, является административным центром муниципального образования. Связь с районным центром (г.Ханты-Мансийск) осуществляется:

автозимником (45 км до дороги Ханты-Мансийск – Тюмень и 15 км до г.Ханты-Мансийск);

в летний период речное сообщение;

во время весенней и осенней распутицы действует вертолетное сообщение.

Улично-дорожная сеть.

В связи с отсутствием внешних автомобильных дорог уровень автомобилизации села низкий. Основными транспортными средствами у населения являются автомобили (типа «УАЗ»), мототехника, вездеходы и моторные лодки.

Большая часть улиц и дорог поселения имеет грунтовое или щебеночное покрытие. У грунтовых улиц и дорог отсутствуют четкие границы. Основными границами являются заборы индивидуальных жилых домов или инженерные коммуникации (столбы ЛЭП, трубы тепло-,водоснабжения), что противоречит требованиям СНиП.

Для движения пешеходов вдоль основных улиц и дорог уложены деревянные настилы шириной 0,5-0,7 м. В районе здания администрации выполнено благоустройство тротуарными  плитами. В связи с низкой обеспеченностью поселения дорогами и тротуарами с капитальным типом покрытия во время переходного периода года (весенне-осенний период) движение по дорогам и улицам села сильно затруднено.

Основные характеристики существующей улично-дорожной сети представлены в таблице.

Таблица 4.1 Основное деление улиц и дорог с.Нялинское по типу покрытия.

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборное цементобетонное покрытие | 1 150 | 275 |
| 2 | Щебеночное покрытие | 26 660 | 4 500 |
| 3 | Грунтовая дорога | 21 950 | 4 350 |

Основными улицами, по которым осуществляется движение транспорта по селу являются:

Таблица 4.2 Основные улицы и дороги с.Нялинское

| № п/п | Название улицы | Тип покрытия | Ширина проезжей части, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ул. Труда | щебеночное | 5,0 |
| 2 | ул. Мира | щебеночное | 6,0 |
| 3 | ул. Фомина | грунтовое | 6,0 |
| 4 | ул. Кедровая | грунтовое | 4,0 |

В качестве объектов транспортной инфраструктуры в поселке имеются:

вертолетная площадка (в южной части поселения);

лодочная пристань (причал);

грузовой причал;

автозаправочная станция (в северо-западной части поселения).

Коммунальное обслуживание.

Водоснабжение.

В настоящее время централизованного водоснабжения в с. Нялинское не существует. Вода набирается из скважин, расположенных на территории поселка.

Вода разбирается потребителями без предварительной очистки, по своему химическому составу не отвечает требованиям ГОСТа «Вода питьевая».

Водоотведение (канализация).

Централизованная система канализации на территории с. Нялинское отсутствует. Сточные воды от здания администрации поступают в выгребную яму с последующим вывозом на свалку. Остальные здания жилого и общественного сектора оборудованы надворными уборными.

Теплоснабжение.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 41°С. Средняя температура за отопительный период – минус 8,8( С. Продолжительность отопительного периода 252 суток.

Теплоснабжение c. Нялинское  централизованное от существующих котельных:

- Котельная №1;

- Котельная №2;

- Котельная №3;

На котельной №1 установлены водогрейные котлы КВ-0,8К (2 шт.) суммарной мощностью 1,37 Гкал/час.

На Котельной №2 установлены водогрейные котлы КВВ-1 (3 шт.) суммарной мощностью 2,58  Гкал/час.

Все котельные работают на угле. Износ оборудования 30 %. КПД котельных 80%.

Прокладка тепловых сетей выполнена:

- надземно в деревянных коробах;

- подземно, бесканальная прокладка.

Общая протяженность тепловых сетей - 4460 м.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П- образных компенсаторов.

В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата с покровным слоем из рубероида. Часть тепловых сетей выполнена в ППУ изоляции протяженностью 2,100м.

Температурный график 95-700С.

Котельные находится в удовлетворительном состоянии. Котлы установлены в 2000 году.

Так как топливом служит уголь, высокая себестоимость 1 Гкал. Отсутствует автоматизация на котельных агрегатах, нет приборов учета тепла. Оборудование морально устарело.

Объекты подключены к действующим тепловым сетям без предварительной увязки фактических и перспективных диаметров тепловых сетей, изменения теплового и гидравлического режима работы теплосети.

Отсутствие сужающих устройств (дроссельных диафрагм), позволяющих осуществлять распределение теплового потока по объектам в соответствии с подключенной тепловой нагрузкой, приводит к «перегреву» ближних от котельной объектов и дефициту тепла в «концевых».

В связи с частичным разбором теплофикационной воды из т/сети, подпитка на котельных осуществляется практически постоянно, что приводит к дополнительным расходам топлива, электроэнергии, подпиточной воды, повышению себестоимости

1 Гкал. тепловой энергии.

Тепловые потери при транспортировке теплоносителя, при существующей изоляции, превышают нормативные значения.

Газоснабжение.

Газоснабжение природным газом отсутствует. В настоящее время газоснабжение для пищеприготовления производится сжиженным газом из газовых баллонов.

Связь и информатизация.

На период разработки проекта населенный пункт телефонизирован. Связь абонентов с АТС осуществляется по воздушным кабельным линиям.  Междугородная связь осуществляется при помощи радиорелейной станции.

Анализируя, существующие состояние системы связи, установлено  наличие следующих проблем:

дефицит телефонных номеров на существующей АТС;

отсутствие сетей связи в кварталах перспективной жилой застройки;

существующие кабельные линии связи имеют ограниченный ресурс пропускной способности.

Электроснабжение.

### Электроснабжение с. Нялинское осуществляется от дизельной электростанции, расположенной на юге поселения.

### Передача мощности от ДЭС осуществляется через 2 повышающих трансформатора 0,4/10 кВ (мощностью 630 кВА) по ВЛ – 10 кВ на трансформаторные подстанции.

### Опоры ВЛ – 10 кВ в основном железобетонные, провод  марки АС.

### Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет   4300 м.

На территории поселка расположены 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Опоры ВЛ – 0,4 кВ в основном железобетонные и частично деревянные, сеть выполнена в основном самонесущим кабелем(СИП). Общая протяженность линий 0,4 кВ – 18600 м.

Необходимо преобразование сетей 10 кВ и 0,4 кВ в связи с обновлением жилой и общественной застройки.

Строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ. для обеспечения нормального электроснабжения проектируемых и планируемых потребителей.

## 4.7 Экологическое состояние территории.

Основным фактором, накладывающим ограничения, на использование территорий является наличие охранных и санитарно–защитных зон от производственных и коммунально-складских предприятий. В процессе функционирования, предприятия в разной степени оказывают влияние на прилегающие территории. Интенсивность и характер воздействий на окружающую среду зависит от технологии производства или переработки продукции, а также от использования в производстве или хранении загрязняющих, отравляющих и взрывоопасных веществ. Имеются охранные зоны магистральных инженерных сетей.

Степень антропогенной нарушенности территории МО Нялинское слабая.

Основными потенциальными источниками загрязнения поверхностных вод МО  Нялинское являются нефтепромыслы. Восточнее рассматриваемой территории расположено Приобское нефтяное месторождение, являющиеся  одним из крупнейших в округе. Смыв нефтепродуктов с промплощадок производится поверхностным стоком и приводит к загрязнению рек, деградации пойменных и лесных экосистем. В силу того, что территория  МО расположена ниже по течению Оби от основных нефтедобывающих районов округа (Сургутского, Нижневартовского и Нефтеюганского) на экологическую ситуацию большое влияние оказывает трансграничный принос загрязняющих веществ водным путем. Поверхностные воды загрязнены нефтепродуктами в размере 0,1 – 0,5 мг/л, что превышает ПДК в 2-10 раз. Индекс загрязнения вод от 4 до 6, определяет класс рек по качеству воды как грязные.

От протоки Нялинская, а также вокруг небольших озер расположенных в окрестностях поселка устанавливаются водоохранные зоны, имеющие  специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного и растительного мира.

В пределах водоохранной зоны по берегу выделена прибрежная защитная полоса, представляющая собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности, в соответствии с Положением о водоохранных зонах водных объектов и их прибрежных защитных полосах.

Соблюдение специального режима на территории охранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния территории села Нялинское.

Воздействие  хозяйственной деятельности на водные объекты в селе Нялинское выражается в следующем:

водозабор из подземных источников;

загрязнение поверхностных сточных вод в результате захламления (несанкционированных свалок коммунальных и бытовых отходов) территории, расположенной на водосборной площади;

сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории поселения в протоку и озера.

В настоящее время территория индивидуальной застройки не благоустроена, не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

На берегу протоки Нялинская, южнее жилых кварталов села, расположен склад ГСМ. Несмотря на то, что территория склада обвалована, он представляет большую опасность для вод протоки. Обваловка  укреплена бревнами, но все равно очень не надежна и может достаточно быстро разрушиться при повышении уровня воды в реке. Кроме этого склад расположен в пределах прибрежной защитной полосы, что категорически запрещается действующим законодательством. При аварии или утечки ГСМ, администрация села будет не в состоянии провести ликвидацию загрязнения самостоятельно и своевременно, что может привести к масштабному загрязнению окружающей территории и крайне неблагоприятным последствиям, как для природы, так и для населения МО.

Также на территории поселка в пределах прибрежной защитной полосы размещаются склад газовых баллонов, складские территории ОАО «Аква», баня, котельная и пожарное депо, что не может положительно отразиться на состоянии водных объектов.

Воздействие хозяйственной деятельности на атмосферный воздух .

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу села Нялинского являются котельные, работающие на угольном топливе и вызывающие загрязнение воздуха с. Нялинского окисью углерода и сажей.

Из-за незначительных объемов выбросов объекты теплоснабжения и автомобильный транспорт не представляют серьезной опасности для воздушного бассейна.

В целом качество атмосферного воздуха в селе удовлетворительное, повышенных концентраций вредных веществ не наблюдается.

Воздействие хозяйственной деятельности на почвы.

На территории с. Нялинского антропогенное воздействие на почвы состоит в следующих факторах:

при проведении земляных работ нарушается в основном сильно уязвимый почвенный покров участков поймы, восстановление которого выполняется недостаточно эффективно;

складирование и захоронение промышленных и бытовых отходов на территории села приводит к проникновению в почву вредных токсичных и неразлагающихся веществ, вызывающих загрязнение и истощение плодородного слоя.

Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в составе Ханты-Мансийского района образовано и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Нялинское (далее - поселение). Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 2 декабря 2005 года № 118-оз «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в переходный период» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства. Не приняты муниципальные правовые акты, устанавливающие порядок проведения публичных слушаний по вопросам местного значения, отнесенных к таковым федеральным и окружным законодательством.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо широко обмениваться опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их перевода в земли поселений.

Согласно п. 3 ст. 11 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы сельского поселения Нялинское Ханты-Мансийского района ХМАО-Югры установлены на основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 08.10.2003 г. № 131-ФЗ Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года N 63-оз (в ред. Законов ХМАО – Югры от 18.02.2005 N 12-оз, от 11.11.2005 N 105-оз) "О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры".

В границах (черте) поселения площадь

Земель поселений – 165 га

земель лесного фонда составляет 2995 га,

земель запаса - 11521 га,

земель сельскохозяйственного назначения – 10180 га.

Границы вышеназванных категорий земель отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана сельского поселения «Схема генерального плана сельского поселения Нялинское», а их экспликация отображена на «Схеме современного использования и комплексной оценки территории населенного пункта с. Нялинское».

Состав и категории земель в Российской Федерации определяются Земельным кодексом РФ (глава 1 ст.7, 8, главы 14-18).

В соответствии со ст.7 ЗК РФ земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

1) земли сельскохозяйственного назначения;

2) земли поселений;

3) земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

4) земли особо охраняемых территорий и объектов;

5) земли лесного фонда;

6) земли водного фонда;

7) земли запаса.

Состав и использование земель поселений регулируется главой 15 ЗК РФ.

В соответствии с п.1 ст.83 ЗК РФ землями поселений признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития городских и сельских поселений и отделенные их чертой от земель других категорий. В данной норме заложено очень важное положение, заключающееся в том, что в составе земель поселений не могут находиться земли других категорий.

Следовательно, все иные категории земель в границах (черте) поселения подлежат переводу в категорию земель поселений в соответствии с утвержденным документом территориального планирования – генеральным планом поселения на основании Земельного кодекса РФ, Лесного кодекса РФ, Водного кодекса РФ, ФЗ от 21.12.2004 г. № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую», иных федеральных законов и правовых актов Правительства РФ.

Архитектурно-планировочная организация территории.

В основу архитектурно - планировочного решения генерального плана п. Нялинское положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом градостроительных ограничений.

Содержание архитектурно-планировочного решения:

Природными структурными элементами являются: протока Нялинская, пойменная подтапливаемая территория западной стороны села.

Основным направлением территориального развития селитебных территорий является повышение интенсивности ее использования за счет увеличения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения.

В основу транспортного каркаса положены существующие улицы: главные жилые улицы (ул. Мира, ул. Труда, ул. Фомина, ул. Кедровая, ул. Лесная, ул. Полевая), поселковые дороги.

Развитие существующего центра поселка, насыщение его объектами обслуживания.  Строительство пешеходных прогулочных бульваров, площадок отдыха с размещением малых архитектурных форм, подсветкой и наружной рекламой.

Основными мероприятиями по благоустройству территории села являются: организация водоотвода дождевых и паводковых вод; развитие и улучшение улично-дорожной сети;  устройство пешеходных тротуаров.

Полное инженерное обеспечение села с учетом существующих сетей и выполненных проектных разработок.

Проектные решения основаны на сложившемся функциональном зонировании территории поселка. Организация жилой застройки поселка достигается упорядочением системы улиц и пешеходных направлений с учетом сложившейся ситуации. Поэтапность реализации проекта, определенная планом мероприятий, обеспечивает в первую очередь застройку свободных территорий с целью освобождения ветхого жилья и строительства на его месте нового жилого фонда. Следует учитывать, что свободные территории требуют проведения мероприятий по инженерной подготовке и вертикальной планировке.

Общественный центр формируется на базе существующего за счет замены ветхих строений современными зданиями.	Генеральным планом предусмотрено строительство спорткомплекса с кафе. Получает развитие учебная зона, проектом предусмотрено строительство детского сада на 50 мест, школьная территория оборудуется стадионом, игровыми площадками.

Проектом предусмотрено благоустройство территории поселка и озеленение скверов и бульваров, которые организуются в общественной и жилой застройке. Организована территория лодочной станции, которая предполагает стоянку и хранение индивидуальных судов маломерного флота.

Учитывая близость расположения двух населенных пунктов и то, что обслуживание деревни Нялино осуществляется объектами, расположенными в с. Нялинском, проектными решениями генерального плана предложено объединить поселковой чертой жилые образования. Предлагаемая поселковая черта объединяет два населенных пункта, включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет   266,7 га.

Планировочная организация территории.

В соответствии со своим назначением генеральный план определяет функциональное зонирование территории поселка.

Территориальное градостроительное зонирование выполняется на основе  планировочной структуры поселения и включает в себя следующие  элементы:

Сельское поселение;

планировочный район;

планировочный микрорайон;

планировочный квартал;

сформированный объект недвижимости (земельный участок) или имущественный комплекс.

Планировочный район включает территории, границы которых определяются чертой МО, границами населенных пунктов,  границами линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, естественными природными границами.

Планировочный микрорайон включает в себя межмагистральные территории или территории с явно выраженным определенным функциональным назначением. При определении границ планировочных микрорайонов на незастроенных территориях учитываются положения действующего генерального плана развития поселения и другой градостроительной документации.

Планировочный квартал включает территории, ограниченные жилыми улицами, бульварами, границами земельных участков промышленных предприятий и другими обоснованными границами. Планировочный квартал – это основной модульный элемент градостроительного зонирования.

Обязательным условием при формировании планировочной структуры является то, что границы всех территориальных образований должны проходить по красным линиям или другим линиям градостроительного регулирования. При утверждении соответствующей линии градостроительного регулирования, граница планировочного образования должна быть уточнена. Такой порядок обеспечивает последовательность выполняемых действий и преемственность управленческих градостроительных решений.

В границах черты населенного пункта с. Нялинское сформировано 4 планировочных микрорайона. Деление микрорайонов проходит по красным линиям улиц поселкового и районного значения, по черте населенного пункта.

Территории между планировочными микрорайонами, занятые улицами, проездами, площадями, и другими объектами  определяются  кодом планировочного микрорайона с нулевым обозначением. На территориях нулевых микрорайонов, кварталов могут быть сформированы земельные участки или их части для более удобного учета объектов общего пользования – объектов улично-дорожной сети. Также такое подразделение будет более удобным при осуществлении функций по обслуживанию этих территорий.

Основные решения генерального плана.

Генеральным планом предложено объекдинить с. Нялинское и д. Нялина в один населенный пункт, что определено следующими причинами:

- уменьшением расчетной численности д. Нялина  на треть от существующей,

- отсутствием объектов социальной сферы в д. Нялина  и  удовлетворение потребности в данных  услугах на территории с. Нялинское, что ведет их к увеличению нагрузки и скрытому дефициту,

- использованием в качестве мест приложения труда жителями д. Нялина объектов производственной и социальной сфер с. Нялинское, что ведет к экономической, финансовой управленческой  зависимости деревни от села.

Таким образом, предлагается в планировочной структуре генерального плана рассматривать территорию д. Нялина  как микрорайон 01:04 объединенного  муниципального образования  с. Нялинское.

Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока численность постоянного населения муниципального образования Нялинское уменьшается, но также  уменьшается и жилищный фонд (в результате старения).  Таким образом, при формировании проектного жилищного фонда ставятся следующие задачи:

1. строительство жилья для переселения населения, проживающего в жилье с максимальной ветхостью, на свободной территории, а также на территории сносимого жилфонда с учетом пространственного и временного размещения;

2. реконструкция  ветхого жилищного фонда;

3. повышение качества жилья: капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение;

4. увеличение средней жилищной обеспеченности до 26 кв.м. на человека с целью улучшения условий проживания;

5. рациональное распределение объемов строительства жилфонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий; соблюдение средних ежегодных  темпов строительства порядка 350 тыс. кв.м.).

Строительство проектного жилья осуществляется на свободной территории (57%) и на территории застройки, запланированной под снос (43%).

Определение очередности по сносу жилья и строительству нового жилья назначено по трем периодам, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса  и платежеспособности частных инвесторов. Снос жилищного фонда запланирован поэтапно:

1 очередь     2006-2010 гг. – 25% - 1 713 кв. м.;

2 очередь     2011-2015 гг. – 26% - 1 805 кв. м.;

3 очередь     2016-2026 гг. – 49% - 3 439 кв. м.

Жилищный фонд с. Нялинское, запланированный под снос, представлен на рисунке 6.1.1. Ликвидируемый жилищный фонд по степени износа и очереди сноса, а также строительство проектного жилья на территории сносимого жилфонда представлены в таблице 6.1.1. Потребность общей площади жилья на расчетный срок приведена в таблице 6.1.2

Соотношение по очередям строительства по общей площади – 28% (1 750 кв. м  - 22 дома) на периоде 2006-2010 гг., 32% (1 993 кв. м. – 25 домов) на периоде 2011-2015 гг.и 41% (2 549 кв. м. – 32 дома) на периоде 2016-2025 гг. Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда по характеру застройки приведено в таблице 6.1.3.

Проектный жилищный фонд представлен индивидуальными одноэтажными домами, строительство которых планируется за частные средства застройщиков.

Процентное распределение общей площади по планировочным микрорайонам представлено в таблице 6.1.4 и на рисунке 6.1.2.

Рис. 6.1.1 Ликвидируемый и реконструируемый жилищный фонд с. Нялинское

Таблица 6.1.1   Распределение очередности ликвидируемого и проектного жилищного фонда с. Нялинское

| Ликвидируемый жилищный фонд | Проектный жилищный фонд |
| --- | --- |
| Планиро-вочный квартал | Наименование | Улица | Дом | Этаж-ность | Площадь общая, м2 | Степень износа | Коли-чество квартир | Кол-во прожи-вающих | Очередь сноса | Наименование | Площадь общая, м2 | Очередь строитель-ства |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 39 | 1 | 43 | 100%* | 2 | 1 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 35 | 1 | 62 | 68%* | 2 | 4 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 33 | 1 | 61 | 100%* | 2 | 4 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 29 | 1 | 42 | 100%* | 2 | н/д | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 25 | 1 | 44 | 100%* | 2 | 2 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 23 | 1 | 41 | 100%* | 2 | н/д | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 21 | 1 | 41 | 100%* | 2 | 3 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 19 | 1 | 59 | 100%* | 2 | н/д | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 9 | 1 | 109 | 68%* | 2 | 1 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 7 | 1 | 40 | более 65% | 1 | н/д | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:01:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 37 | 1 | 42 | 100%* | 1 | 8 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 31 | 1 | 43 | 100%* | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:01:04 | 2-кв.жил. дом | ул. Труда | 1 | 1 | 59 | более 65% | 2 | 2 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:01:04 | 2-кв.жил. дом | ул. Труда | 5 | 1 | 73 | более 60% | 2 | н/д | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:01:04 | 2-кв.жил. дом | ул. Труда | 7 | 1 | 104 | более 65% | 2 | 9 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:01:04 | многокв. жил. дом | ул. Труда | 9 | 1 | 95 | 76%* | 4 | 5 | 1 очередь | Детский сад на 50 мест | 530 | 1 очередь |
| 01:01:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 3 | 1 | 56 | более 65% | 1 | 7 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:01:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Полевая |  | 1 | 64 | н/д | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:01:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Полевая | 14 | 1 | 68 | менее 30% | 1 | 3 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:01:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Полевая | 16 | 1 | 64 | менее 30% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:01:02 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 19 | 1 | 46 | 100%* | 1 | 3 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:01:02 | многокв. жил. дом | ул. Труда | 13 | 1 | 154 | более 65% | 4 | 12 | 2 очередь | три 1-кв. жил. дома | 240 | 3 очередь |
| 01:01:02 | многокв. жил. дом | ул. Труда | 15 | 1 | 149 | 30-65% | 4 | 11 | 2 очередь |  |  |  |
| 01:05:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 8 | 1 | 69 | 68%* | 2 | 4 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 10 | 1 | 44 | 100%* | 2 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 12 | 1 | 42 | 100%* | 2 | 3 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 26 | 1 | 42 | 100%* | 2 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | многокв. жил. дом | ул. Мира | 28 | 1 | 145 | 30-65% | 3 | 8 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | многокв. жил. дом | ул. Мира | 30 | 1 | 126 | 30-65% | 3 | 15 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | многокв. жил. дом | ул. Мира | 34 | 1 | 220 | 100%* | 5 | 10 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 14 | 1 | 60 | менее 30% | 1 | 3 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 46 | 1 | 46 | менее 30% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 52 | 1 | 81 | менее 30% | 1 | 4 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 58 | 1 | 57 | менее 30% | 1 | 3 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 42 | 1 | 73 | менее 30% | 1 | 5 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 76 | 1 | 66 | менее 30% | 1 | 5 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 74 | 1 | 60 | менее 30% | 1 | 4 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 20 | 1 | 68 | 30-65% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 16 | 1 | 58 | 100%* | 1 | 5 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 18 | 1 | 41 | 100%* | 1 | 5 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 22 | 1 | 40 | 72%* | 1 | 3 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 32 | 1 | 39 | 100%* | 1 | 5 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 38 | 1 | 75 | более 65% | 1 | 8 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 48 | 1 | 47 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 50 | 1 | 40 | 72%* | 1 | 1 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 54 | 1 | 41 | 100%* | 1 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 56 | 1 | 77 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 62 | 1 | 40 | 72%* | 1 | 2 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 64 | 1 | 36 | более 65% | 1 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 66 | 1 | 41 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 24 | 1 | 41 | 72%* | 1 | 1 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 36 | 1 | 38 | 100%* | 1 | 3 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:05:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 60 | 1 | 38 | н/д | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Фомина | 10 | 1 | 79 | более 65% | 2 | 2 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Фомина | 6 | 1 | 77 | 100%* | 2 | 9 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 49 | 1 | 40 | 100%* | 2 | 6 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 43 | 1 | 53 | 100%* | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 23 | 1 | 73 | более 65% | 1 | 7 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 27 | 1 | 46 | более 65% | 1 | 1 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 47 | 1 | 43 | 100%* | 1 | 2 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 59 | 1 | 60 | 68%* | 1 | 1 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:03:01 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 57 | 1 | 59 | более 65% | 1 | 5 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:02 | 2-кв.жил. дом | ул. Фомина | 24 | 1 | 77 | более 65% | 2 | 5 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:02 | 2-кв.жил. дом | ул. Фомина | 20 | 1 | 108 | более 65% | 2 | 7 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:03:02 | 2-кв.жил. дом | ул. Фомина | 28 | 1 | 95 | более 65% | 2 | 8 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Яброва | 12 | 1 | 78 | более 65% | 2 | 4 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Яброва | 14 | 1 | 89 | более 60% | 2 | 7 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Яброва | 16 | 1 | 90 | более 65% | 2 | 2 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:04 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 67 | 1 | 75 | более 60% | 2 | 5 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 61 | 1 | 29 | более 65% | 1 | 3 | 3 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 63 | 1 | 36 | 68%* | 1 | 2 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 65 | 1 | 62 | 72%* | 1 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 69 | 1 | 42 | 72%* | 1 | 1 | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 28 | 1 | 23 | 100%* | 1 | 2 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 26 | 1 | 39 | 100%* | 1 | 1 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 33 | 1 | 28 | 100%* | 1 | 1 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 37 | 1 | 35 | 68%* | 1 | 3 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:04 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 32 | 1 | 37 | 68%* | 1 | н/д | 2 очередь | - | - | - |
| 01:03:05 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 75 | 1 | 55 | более 65% | 2 | 5 | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:05 | многокв. жил. дом | ул. Мира | 81 | 1 | 154 | более 65% | 4 | 7 | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:05 | 1-кв. жил. дом | ул. Труда | 47 | 1 | 47 | 72%* | 1 | 1 | 2 очередь | - | - | - |
| 01:03:05 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 73 | 1 | 44 | более 65% | 1 | 3 | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:05 | 1-кв. жил. дом | ул. Мира | 79 | 1 | 27 | более 65% | 1 | н/д | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:06 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 87 | 1 | 113 | более 65% | 2 | 4 | 2 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:06 | 2-кв.жил. дом | ул. Мира | 91 | 1 | 61 | более 65% | 2 | 6 | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:03:06 | многокв. жил. дом | ул. Мира | 85 | 2 | 1038 | 100%* | 20 | 40 | 1 очередь | - | - | - |
| 01:04:02 | 2-кв.жил. дом | ул. Киселева |  | 1 | 45 | н/д | 2 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:04:02 | многокв. жил. дом | ул. Киселева | 11 | 1 | 103 | 100%* | н/д | н/д | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:04:02 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 17 | 1 | 42 | более 60% | 1 | н/д | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:04:02 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 15 | 1 | 40 | более 60% | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:04:02 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 9 | 1 | 23 | н/д | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:04:03 | 2-кв.жил. дом | ул. Киселева |  | 1 | 73 | н/д | 2 | н/д | 3 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 3 очередь |
| 01:04:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 24 | 1 | 44 | 100%* | 1 | н/д | 1 очередь | 1-кв. жил. дом | 80 | 2 очередь |
| 01:04:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 8 | 1 | 39 | более 60% | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| 01:04:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева | 10 | 1 | 38 | 100%* | 1 | н/д | 1 очередь | - | - | - |
| 01:04:03 | 1-кв. жил. дом | ул. Киселева |  | 1 | 50 | н/д | 1 | н/д | 3 очередь | - | - | - |
| Примечание. * - данные по степени износа жилых домов приняты согласно Приложению № 4 Программы "Строительство и ликвидация ветхого жилого фонда на территории МО "Ханты-Мансийский район" на 2002-2010 годы" |

Таблица 6.1.2 Потребность общей площади жилищного фонда с. Нялинское

| Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 г. | 1 очередь строитель-ства (2006-2010 гг.) | 2 очередь строитель-ства (2011-2015 гг.) | 3 очередь строитель-ства (2016-2025 гг.) | Всего (без оценки на 2006 г) |
| Расчетная численность населения | чел. | 727 | 702 | 678 | 618 | - |
|  | семей | 242 | 234 | 226 | 206 | - |
| Средний размер семьи | - | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 22 | 24 | 25 | 26 | - |
| Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 16848 | 16950 | 16068 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 16127 | 16853 | 16891 | 17079 | - |
| Снос жилья по ГП (в том числе по износу) | м2 | - | 1712 | 1805 | 3439 | - |
| Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | - | 15141 | 15086 | 13640 | - |
| Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 1707 | 1864 | 2428 | - |
|  | чел. | - | 71 | 75 | 93 | - |
| Общая площадь нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 726 | 1750 | 1993 | 2549 | 6292 |
|  | чел. | 33 | 73 | 80 | 98 | 251 |
| Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 16853 | 16891 | 17079 | 16189 | 16189 |

Таблица 6.1.3  Распределение объемов строительства  и сноса жилищного фонда с. Нялинское

| Характерис-тика жилья | Всего | 2006 г. | 2007 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. | ИТОГО строитель-ство 2006-2025 гг. | Строитель-ство за расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Существующий жилищный фонд | Снос по генплану | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство | Снос | Строитель-ство |  |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| 1 ЭТ. | 1 квартир-ные | 7184 | 130 | 2683 | 56 | 498 | 7 | 719 | 17 | 1750 | 22 | 472 | 11 | 1993 | 25 | 1492 | 28 | 2549 | 32 | 6292 | 79 | 4772 | 60 |
|  | 2 квартир-ные | 4265 | 53 | 2089 | 31 | 0 | 0 | 575 | 12 | 0 | 0 | 1029 | 12 | 0 | 0 | 484 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Много-квартирные | 2635 | 17 | 1146 | 8 | 228 | 1 | 418 | 3 | 0 | 0 | 304 | 2 | 0 | 0 | 425 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 1этажные | 14084 | 200 | 5918 | 95 | 726 | 8 | 1712 | 32 | 1750 | 22 | 1805 | 25 | 1993 | 25 | 2401 | 38 | 2549 | 32 | 6292 | 79 | 4772 | 60 |
| 2 ЭТ. | 1 квартир-ные | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Много-квартирные | 1895 | 3 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 2этажные | 2043 | 4 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО | 16127 | 204 | 6955 | 96 | 726 | 8 | 1712 | 32 | 1750 | 22 | 1805 | 25 | 1993 | 25 | 3439 | 39 | 2549 | 32 | 6292 | 79 | 4772 | 60 |

Таблица 6.1.4. Процентное распределение нового жилищного строительства по планировочным кварталам

| Микро-район | Квартал | Наименование объекта | Площадь общая, м2 | Количество, дом | % от общей площади по кварталам | % от общей площади по микро-райнам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01:01 | 1:01:02 | 1-кв. жил.дом | 319 | 4 | 5 | 34 |
|  | 1:01:03 | 1-кв. жил.дом | 1515 | 19 | 24 |  |
|  | 1:01:04 | 1-кв. жил.дом | 319 | 4 | 5 |  |
| 01:02 | 1:02:01 | 1-кв. жил.дом | 80 | 1 | 1 | 1 |
| 01:03 | 1:03:01 | 1-кв. жил.дом | 239 | 3 | 4 | 29 |
|  | 1:03:02 | 1-кв. жил.дом | 80 | 1 | 1 |  |
|  | 1:03:03 | 1-кв. жил.дом | 398 | 5 | 6 |  |
|  | 1:03:04 | 1-кв. жил.дом | 398 | 5 | 6 |  |
|  | 1:03:05 | 1-кв. жил.дом | 398 | 5 | 6 |  |
|  | 1:03:06 | 1-кв. жил.дом | 318 | 4 | 5 |  |
| 01:04 | 1:04:01 | 1-кв. жил.дом | 716 | 9 | 11 | 35 |
|  | 1:04:02 | 1-кв. жил.дом | 1120 | 14 | 18 |  |
|  | 1:04:03 | 1-кв. жил.дом | 398 | 5 | 6 |  |
| ИТОГО | 6297 | 79 | 100 | 100 |

Рис. 6.1.2  Проектный жилищный фонд МО с. Нялинское

1 очередь обозначена первыми 5 годами (ближайшая перспектива), в последующие годы планируется рост объемов производства строительной сферы с ежегодным увеличением. Увеличение возможно за счет введения новых основных фондов строительной сферы. За 2 очередь принят период 2011-2015 гг. 3 этапом планирования строительства жилищного фонда является расчетный срок 2016-2025 гг. Дополнительно, с учетом  благоприятного экономического развития МО, рассмотрена перспектива строительства за расчетный срок (за 2025 г.).

Средняя норма общей площади жилищного фонда распределена по годам следующим образом: 2005-2010гг./2011-2015 гг./2016-2025гг соответственно 24/25/26 кв.м./чел.

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

Проектный жилищный фонд на расчетный срок приведен в таблице 6.1.5. Изменение существующего жилищного фонда за расчетный период (по кварталам) приведено в таблице 6.1.6.

В конце расчетного срока (на 2025 г.) при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит 16,189 тыс. кв.м. (или 195 домов). Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека при проектной численности 618 чел. составит 26 кв.м. Процент сохраняемого жилья от общего объема проектного составит 61%.

Таблица 6.1.5 Проектный жилищный фонд на расчетный срок с. Нялинское

| № п/п | Назначение объекта | Кол-во домов | S 1 объекта, кв. м. | S общая, кв.м. | № планировочного квартала | Местоположение | Источник финансирования | Год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:02:01 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| ИТОГО 01:02:01 | 1 |  | 80 |  |  |  |  |
| 1.2 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 80 | 239 | 01:01:02 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.3 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:01:02 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:01:02 | 4 |  | 318 |  |  |  |  |
| 1.4 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 5 | 80 | 398 | 01:01:03 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.5 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 11 | 80 | 875 | 01:01:03 | взамен сноса | частные средства | 2 очередь |
| 1.6 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 4 | 80 | 318 | 01:01:03 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.7 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:01:03 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 01:01:03 | 21 |  | 1670 |  |  |  |  |
| 1.8 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:01:04 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.9 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:01:04 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:01:04 | 4 |  | 318 |  |  |  |  |
| 1.10 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:03:01 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.11 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:03:01 | взамен сноса | частные средства | 2 очередь |
| ИТОГО 01:03:01 | 3 |  | 239 |  |  |  |  |
| 1.12 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:03:02 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:03:02 | 1 |  | 80 |  |  |  |  |
| 1.13 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 80 | 239 | 01:03:03 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.14 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:03:03 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:03:03 | 5 |  | 398 |  |  |  |  |
| 1.15 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:03:04 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| 1.16 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 80 | 239 | 01:03:04 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.17 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:03:04 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| ИТОГО 01:03:04 | 6 |  | 477 |  |  |  |  |
| 1.18 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 3 | 80 | 239 | 01:03:05 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.19 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:03:05 | взамен сноса | частные средства | 2 очередь |
| 1.20 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:03:05 | на свободн. территории | частные средства | 2 очередь |
| ИТОГО 01:03:05 | 5 |  | 398 |  |  |  |  |
| 1.21 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:03:06 | на свободн. территории | бюджет | 2 очередь |
| 1.22 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:03:06 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 01:03:06 | 4 |  | 318 |  |  |  |  |
| 1.23 | Индивидуальный жилой дом с магазином1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:04:01 | на свободн. территории | частные средства | 1 очередь |
| 1.24 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 4 | 80 | 318 | 01:04:01 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.32 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 4 | 80 | 318 | 01:04:01 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:04:01 | 5 |  | 398 |  |  |  |  |
| 1.25 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 11 | 80 | 875 | 01:04:02 | на свободн. территории | бюджет | 1 очередь |
| 1.26 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:04:02 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.27 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:04:02 | на свободн. территории | частные средства | 3 очередь |
| ИТОГО 01:04:02 | 15 |  | 1193 |  |  |  |  |
| 1.28 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:04:03 | взамен сноса | частные средства | 2 очередь |
| 1.29 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 2 | 80 | 159 | 01:04:03 | на свободн. территории | частные средства | 1 очередь |
| 1.30 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:04:03 | взамен сноса | частные средства | 3 очередь |
| 1.31 | Индивидуальный жилой дом 1 эт. | 1 | 80 | 80 | 01:04:03 | на свободн. территории | бюджет | 3 очередь |
| ИТОГО 01:04:03 | 5 |  | 398 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО | 79 |  | 6292 |  |  |  |  |

Таблица 6.1.6  Изменение существующего жилищного фонда за расчетный срок.

| № планировочного квартала / назначение объекта | Существующий жилищный фонд на 2006 год | Проектное строительство жилищного фонда за 2007-2025 года | Расчетный жилищный фонд на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | в том числе |  |  |
|  |  | Сохраняемый | Строящийся | Ликвидируемый |  |  |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| с. Нялинское |
| Индивидуальный 1 эт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:01:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 111 | 2 | 65 | 1 | 0 | 0 | 46 | 1 | 319 | 4 | 384 | 5 |
| Двухквартирный 1 эт. | 131 | 1 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 424 | 3 | 121 | 1 | 0 | 0 | 304 | 2 | 0 | 0 | 121 | 1 |
| Итого 01:01:02 | 666 | 6 | 317 | 3 | 0 | 0 | 350 | 3 | 319 | 4 | 635 | 7 |
| Индивидуальный 1 эт. | 299 | 6 | 175 | 3 | 68 | 1 | 125 | 3 | 1515 | 19 | 1690 | 22 |
| Двухквартирный 1 эт. | 916 | 13 | 414 | 4 | 0 | 0 | 503 | 9 | 0 | 0 | 414 | 4 |
| Многоквартирный 1 эт. | 471 | 3 | 471 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 3 |
| Итого 01:01:03 | 1686 | 22 | 1059 | 10 | 68 | 1 | 627 | 12 | 1515 | 19 | 2574 | 29 |
| Индивидуальный 1 эт. | 653 | 10 | 401 | 6 | 0 | 0 | 252 | 4 | 319 | 4 | 720 | 10 |
| Двухквартирный 1 эт. | 378 | 4 | 142 | 1 | 0 | 0 | 236 | 3 | 0 | 0 | 142 | 1 |
| Многоквартирный 1 эт. | 821 | 5 | 726 | 4 | 228 | 1 | 95 | 1 | 0 | 0 | 726 | 4 |
| Итого 01:01:04 | 1851 | 19 | 1269 | 11 | 228 | 1 | 582 | 8 | 319 | 4 | 1588 | 15 |
| Индивидуальный 1 эт. | 866 | 12 | 866 | 12 | 160 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 946 | 13 |
| Двухквартирный 1 эт. | 122 | 1 | 122 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 1 |
| Итого 01:02:01 | 988 | 13 | 988 | 13 | 160 | 2 | 0 | 0 | 80 | 1 | 1068 | 14 |
| Индивидуальный 1 эт. | 467 | 7 | 467 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467 | 7 |
| Двухквартирный 1 эт. | 217 | 2 | 217 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 2 |
| Итого 01:02:02 | 684 | 9 | 684 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684 | 9 |
| Индивидуальный 1 эт. | 400 | 7 | 400 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 |
| Итого 01:02:03 | 400 | 7 | 400 | 7 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 7 |
| Индивидуальный 1 эт. | 158 | 2 | 158 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 2 |
| Индивидуальный 2 эт. | 148 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 |
| Итого 01:02:04 | 306 | 3 | 306 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306 | 3 |
| Индивидуальный 1 эт. | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Итого 01:02:05 | 76 | 1 | 76 | 1 | 76 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 1 |
| Индивидуальный 1 эт. | 626 | 11 | 292 | 5 | 65 | 1 | 334 | 6 | 239 | 3 | 531 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 457 | 6 | 262 | 3 | 0 | 0 | 195 | 3 | 0 | 0 | 262 | 3 |
| Многоквартирный 1 эт. | 399 | 2 | 399 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 | 2 |
| Итого 01:03:01 | 1482 | 19 | 953 | 10 | 65 | 1 | 529 | 9 | 239 | 3 | 1192 | 13 |
| Индивидуальный 1 эт. | 308 | 5 | 308 | 5 | 75 | 1 | 0 | 0 | 80 | 1 | 387 | 6 |
| Двухквартирный 1 эт. | 354 | 4 | 74 | 1 | 0 | 0 | 280 | 3 | 0 | 0 | 74 | 1 |
| Итого 01:03:02 | 662 | 9 | 382 | 6 | 75 | 1 | 280 | 3 | 80 | 1 | 461 | 7 |
| Индивидуальный 1 эт. | 167 | 3 | 167 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398 | 5 | 565 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 347 | 4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 257 | 3 | 0 | 0 | 90 | 1 |
| Итого 01:03:03 | 514 | 7 | 257 | 4 | 0 | 0 | 257 | 3 | 398 | 5 | 655 | 9 |
| Индивидуальный 1 эт. | 599 | 14 | 269 | 5 | 0 | 0 | 331 | 9 | 398 | 5 | 666 | 10 |
| Двухквартирный 1 эт. | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 317 | 1 | 317 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1 |
| Итого 01:03:04 | 991 | 16 | 586 | 6 | 0 | 0 | 406 | 10 | 398 | 5 | 983 | 11 |
| Индивидуальный 1 эт. | 293 | 6 | 175 | 3 | 0 | 0 | 118 | 3 | 398 | 5 | 573 | 8 |
| Двухквартирный 1 эт. | 448 | 5 | 393 | 4 | 0 | 0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 393 | 4 |
| Многоквартирный 1 эт. | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 2 эт. | 541 | 1 | 541 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 1 |
| Итого 01:03:05 | 1435 | 13 | 1108 | 8 | 0 | 0 | 327 | 5 | 398 | 5 | 1506 | 13 |
| Индивидуальный 1 эт. | 62 | 1 | 62 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 4 | 380 | 5 |
| Двухквартирный 1 эт. | 268 | 3 | 94 | 1 | 0 | 0 | 174 | 2 | 0 | 0 | 94 | 1 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:06 | 1367 | 5 | 155 | 2 | 0 | 0 | 1212 | 3 | 318 | 4 | 473 | 6 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:03:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индивидуальный 1 эт. | 1202 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1202 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Двухквартирный 1 эт. | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Многоквартирный 1 эт. | 491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:05:01 | 1890 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1890 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого с. Нялинское | 14999 | 179 | 8540 | 93 | 726 | 8 | 6460 | 86 | 4063 | 51 | 12603 | 144 |
| д. Нялина |
| Индивидуальный 1 эт. | 228 | 4 | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 9 | 944 | 13 |
| Итого 01:04:01 | 228 | 4 | 228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716 | 9 | 944 | 13 |
| Индивидуальный 1 эт. | 450 | 10 | 346 | 7 | 0 | 0 | 105 | 3 | 1120 | 14 | 1466 | 21 |
| Двухквартирный 1 эт. | 187 | 3 | 142 | 2 | 0 | 0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 142 | 2 |
| Многоквартирный 1 эт. | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:04:02 | 741 | 14 | 488 | 9 | 0 | 0 | 253 | 5 | 1120 | 14 | 1608 | 23 |
| Индивидуальный 1 эт. | 400 | 8 | 230 | 4 | 0 | 0 | 170 | 4 | 398 | 5 | 627 | 9 |
| Двухквартирный 1 эт. | 168 | 2 | 96 | 1 | 0 | 0 | 73 | 1 | 0 | 0 | 96 | 1 |
| Итого 01:04:03 | 568 | 10 | 325 | 5 | 0 | 0 | 243 | 5 | 398 | 5 | 723 | 10 |
| Индивидуальныый 1 эт. | 316 | 5 | 316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 5 |
| Итого 01:04:04 | 316 | 5 | 316 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316 | 5 |
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого 01:04:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого д. Нялина | 1854 | 33 | 1358 | 23 | 0 | 0 | 496 | 10 | 2234 | 28 | 3591 | 51 |
| ИТОГО |
| Индивидуальный 1 эт. | 7682 | 137 | 4999 | 81 | 498 | 7 | 2683 | 56 | 6297 | 79 | 11296 | 160 |
| Индивидуальный 2 эт. | 148 | 1 | 148 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1 |
| Двухквартирный 1 эт. | 4265 | 53 | 2177 | 22 | 0 | 0 | 2089 | 31 | 0 | 0 | 2177 | 22 |
| Многоквартирный 1 эт. | 2862 | 18 | 1716 | 10 | 228 | 1 | 1146 | 8 | 0 | 0 | 1716 | 10 |
| Многоквартирный 2 эт. | 1895 | 3 | 858 | 2 | 0 | 0 | 1038 | 1 | 0 | 0 | 858 | 2 |
| ВСЕГО | 16853 | 212 | 9897 | 116 | 726 | 8 | 6955 | 96 | 6297 | 79 | 16189 | 195 |

Социальная сфера.

Проектные решения генерального плана с. Нялинское в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- реконструкция существующих объектов либо новое строительство с учетом нормативов по обеспечению населения объектами обслуживания;

- снос зданий с износом более 60% и по решению ГП;

- дополнительное строительство, в связи с застройкой на свободной территории, на расчетный срок по генплану и улучшение качества предоставляемых услуг.

Под снос запланированы следующие объекты социальной сферы:

- здание почты общей площадью 59 м2 (износ более 65 %), расположенное в планировочном квартале 01:05:01;

- деревянное здание амбулатории, общей площадью 146 м2, расположенное в планировочном квартале 01:03:01;

- металлический  киоск социально-бытового назначения общей площадью 20 м2, расположенный в планировочном квартале 01:03:05;

- здание конторы лесничества, расположенное в планировочном квартале 01:05:01 в одноэтажном деревянном здании 53 м2;

- киоск торгового назначения, металлический, общей площадью 6 м2;

- кафе, одноэтажное деревянное здание общей площадью 61 м2 в планировочном квартале 01:05:01;

- магазин, одноэтажное деревянное здание общей площадью 38 м2 в планировочном квартале 01:05:01;

- баня расположенная в планировочном квартале 01:05:01, в одноэтажном деревянном здании общей площадью 122 м2;

- пожарное депо на 1 выезд из железобетонных блоков, одноэтажное, общей площадью 121 м2, расположенное в планировочном квартале 01:01:04.

Здания кухни, прачечной ликвидированного детского сада перепрофилировано в хозяйственную  постройку запланированного нового детского сада.

Проектными решениями генерального плана предложены следующие мероприятия по капитальному строительству объектов социальной сферы:

1 очередь строительства

- амбулатория на 17 посещений в смену; одноэтажное здание капитального типа общей площадью 406 кв.м., строительство запланировано на месте старой амбулатории в планировочном квартале 01:03:01;

- детский сад на 50 мест - одноэтажное здание капитального типа общей площадью 530 кв.м.; строительство запланировано на месте ликвидируемого многоквартирного жилого дома в планировочном квартале 01:01:04;

- стадион общей площадью 3522 кв.м. запланирован в  планировочном квартале  01:01:04.

2 очередь строительства

- спорткомплекс с кафе на 25 мест; двухэтажное здание капитального типа общей площадью 1412 кв.м., строительство запланировано на территории свободной от застройки в планировочном квартале 01:01:04;

- причал площадью 150 кв.м., запланирован в северной части сельской территории;

- АЗС общей площадью 38 кв.м. с размещением в западной части территории села в планировочном квартале 01:02:06;

- почта, сберкасса, КБО, объединенные в одном здании, запланированы в планировочном квартале 01:03:04;

3 очередь строительства

- лодочная станция - одноэтажное здание общей площадью 120 кв.м.; строительство запланировано на территории свободной от застройки в планировочном квартале 01:05:02;

- магазин - одноэтажное здание общей площадью 159 кв.м., строительство запланировано на территории свободной от застройки в планировочном квартале 01:02:05;

- пожарная часть - двухэтажное здание общей площадью 1105 кв.м.; строительство запланировано на территории свободной от застройки в планировочном квартале 01:03:07;

- часовня - одноэтажное здание общей площадью 75 кв.м., строительство запланировано на территории свободной от застройки вблизи кладбища в планировочном квартале 01:04:05.

Рекомендуется организовать перевозку детей в учебно-образовательные учреждения.

Объемы строительства объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок приведены в таблице 6.2.1. Распределение объемов строительства приведено в таблице 6.2.2.

Строительство спорткомплекса и лодочной станции запланировано за счет привлечения частных капиталов.

Таблица 6.2.1 Распределение объемов строительства зданий общественной сферы.

| Наименование объекта | Квартал | Строительство на периоде |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2006 -2010 гг. | 2011 -2015 гг. | 2016 -2025 гг. |
|  |  | Sобщ, м2 | N, ед. | Sобщ, м2 | N, ед. | Sобщ, м2 | N, ед. |
| Амбулатория на 17 посещений в смену 1 эт. | 01:03:01 | 406 | 1 | - | - | - | - |
| Детский сад на 50 мест 1 эт. | 01:01:04 | 530 | 1 | - | - | - | - |
| Лодочная станция 1 эт. | 01:05:02 | - | - | 120 | 1 | - | - |
| Магазин 1 эт. | 01:02:05 | - | - | - | - | 159 | 1 |
| Пожарная часть на 1 выезд 2 эт. | 01:03:07 | - | - | - | - | 1105 | 1 |
| Спорткомплекс с кафе на 25 мест 2 эт. | 01:01:04 | 1412 | 1 | - | - | - | - |
| Стадион | 01:01:04 | 3522 | 1 | - | - | - | - |
| Часовня 1 эт. | 01:04:05 | - | - | - | - | 75 | 1 |
| АЗС | 01:02:06 | - | - | 38 | 1 | - | - |
| Почта, сберкасса, КБО | 01:01:03 | - | - | 240 | 1 | - | - |
| Причал | - | - | - | 150 | 1 | - | - |
| ИТОГО |  | 5870 | 4 | 548 | 4 | 1339 | 3 |

Таблица.6.2.1. Расчет объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения на расчетный срок д. Нялинское.

| № п/п | Вид учреждения, предприятия, сооружения | Существующая обеспеченность | Нормативная обеспеченность на конец расчетного срока | Сохраняемые объекты на конец расчетного срока | Излишек(+) дефицит (-) вместимость сохраняемых объектов к нормативной мощности | Примечание | Норма* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кол-во объектов | Sобщая зд., кв.м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость | кол-во объектов | S общая зд., кв. м. | вместимость |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. ОБЪЕКТЫ УЧЕБНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 1.1 | Детское дошкольное учреждение [мест] |  |  |  | 1 |  | 31 | 1 | 530 | 50 | 19 |  | Уо = 85% общего числа детей дошкольного возраста Sзем. уч. = 35 кв. м. на 1 место (при Вм-сти свыше 100 мест) |
| 1.2 | Общеобразовательная школа [мест] | 1 | 2398 | 162 | 1 |  | 60 | 1 |  | 162 | 102 |  | Уо = 100% детей школьного возраста Sзем.уч.=50 кв. м. на 1 учащегося (при Вм-сти до 400 мест) |
| 1.3 | Внешкольные учреждения [мест] | 1 |  | 207 | 1 |  | 6 |  |  | - | 0 | В клубе, при школе | Уо = 10% общего числа школьников в т.ч. по видам зданий: Дом пионеров и школьников - 3,3% станция юных техников - 0,9% станция юных натуралистов - 0,4% станция юных туристов - 0,4% детская юношеская спортивная школа - 2,3% детская школа искусств или музыкальная, художественная, хореографическая школа - 2,7% |
| II. ОБЪЕКТЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
| 2.1 | Амбулаториия | 1 | 146 | 22 |  |  |  | 1 | 406 | 17 |  |  | Необходимая вместимость и структура лечебно-профилактических учреждений опр-ся органами здравоохранения и указываются в задании на проектирование. |
| 2.2 | Молочные кухни [порций в сутки на ребенка (до года)] |  |  |  | 1 |  | 24 | 1 |  | 24 |  | При амбулатории | Уо= 4 порции в сутки на 1 ребенка (до 1 года) Sзем.уч. = 0,015 га на 1 тыс. порций в сутки, но не менее 0,15 га |
| 2.3 | Раздаточные пункты молочных кухонь [кв.м. общей площади на1 ребенка (до года)] |  |  |  | 1 |  | 2 | 1 |  | 2 |  | При амбулатории | Уо = 0,3 кв. м. общей площади на 1 ребенка (до 1 года) |
| 2.4 | Аптека [объект] | 1 |  |  | - | - | - | 1 |  |  |  | При амбулатории | По заданию на проектирование. |
| III. ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 3.1 | Клуб, дом культуры [посетительское место] | 1 |  | 200 | 1 |  | 216 | 1 |  | 200 | -16 |  | Уо = 350 посетительских мест на 1000 чел. Sзем.уч. опр-ся по заданию на проектирование. |
| 3.2 | Библиотека [читательских места /тыс. ед.хранения] | 1 |  | -7,9 | - | - | - | 1 |  | -7,9 |  | При клубе | По заданию на проектирование. |
| IV. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ |
| 4.1 | Спортивный зал общего пользования [кв. м. общей площади] |  |  |  | 1 | 49 |  | 1 | 1412 |  |  | Спорткомплекс с кафе | Уо=80 кв. м. площади пола на 1 тыс. чел. |
| V. ОБЪЕКТЫ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |
| 5.1 | Предприятие бытового обслуживания [рабочих мест] | 2 | 60 |  | 1 |  | 5 | 1 | 40 |  |  |  | Уо = 7 рабочих мест на 1000 чел. Sзем.уч.=1,2 га |
| 5.2 | Прачечная [кг белья в смену] |  |  |  | 1 |  | 37 | 1 |  |  |  |  | Уо = 60 кг белья в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.3 | Химчистка [кг вещей в смену] |  |  |  | 1 |  | 3 |  |  |  |  |  | Уо = 3,5 кг вещей в смену на 1000 чел. Sзем.уч. = 1 га на объект |
| 5.4 | Баня [мест] | 2 | 182 |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | Уо = 7 мест на 1000 чел. Sзем.уч. = 0,4 га на объект |
| VI. ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ |
| 6.1 | Предприятие общественного питания [мест] | 1 | 62 | 12 | 1 |  | 25 | 1 |  | 25 | 0 | Кафе располагается в спорткомплексе | Уо = 40 мест на 1000 чел. Sзем.уч. (на 100 мест) =0,2 га (при Вм-сти до 50 мест) |
| VII. ОБЪЕКТЫ ТОРГОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 7.1 | Магазин продовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 100 кв.м. торговой площади на 1000 чел. |
| 7.2 | Магазин непродовольственных товаров [кв.м. торговой площади] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уо = 200 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
|  | ИТОГО МАГАЗИНОВ: [кв.м. торг. площади] | 5 | 354 |  |  | 187 |  | 4 | 469 |  | 282 |  | Уо = 300 кв. м. торговой площади на 1000 чел. |
| VIII. ОБЪЕКТЫ АДМИНИСТРАТИВНО-ДЕЛОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 8.1 | Организации и учреждения управления [объект] | 2 | 1298 |  |  |  |  | 1 | 1245 |  |  | администрация (располагается совместно с домом культуры, библиотекой и радиоузлом), лесничество | Уо опр-ся по заданию на проектирование. |
| IX. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ |
| 9.1 | Отделения и филиалы Сбербанка РФ [операционное место] |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | Уо = 1 операционное место на 3 тыс.чел. Sзем.уч. объекта = 0,05 га (при Вм-сти = 3 операционных места) |
| X. ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ |
| 10.1 | Отделение связи (почта, телеграф, телефон) [объект] | 1 | 59 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объект на 6-6,5 тыс. чел. |
| XI. УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |
| 11.1 | Пожарное депо [автомобиль ] | 1 | 121 | 1 |  |  |  | 1 | 1105 |  |  |  | Уо = 1 автомобиль на 4 тыс. чел. |
| 11.2 | Гостиница [мест] |  |  |  | 1 |  | 4 |  |  |  |  |  | Уо = 6 мест на 1000 чел. Sзем.уч = 55 кв.м. на 1 место (при Вм-сти до 100 мест) |
| 11.4 | Кладбище традиционного захоронения [га] | 1 | 0,78 |  | 1 | 0,15 |  |  |  |  |  |  | Sзем.уч. = 0,24 га на 1000 чел. |
|  | * - нормативные значения определяются в соответствии со СНИП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений". |
|  | Уо - уровень обеспеченности, Км - количество мест, Вм-сть - вместимость, Sзем.уч. - площадь земельного участка |
|  | ** - суммарное значение |

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

### 6.3.1 Внешний транспорт.

Генеральным планом предложена организация территории причалов (пассажирского и грузового),  обустройство существующей вертолетной площадки.

### 6.3.2 Улично-дорожная сеть.

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети  максимально учитывалась сложившаяся система улиц и направление перспективного развития поселения, и исключались имеющиеся недостатки.

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог и положения в транспортной схеме cела:

поселковая дорога;

главная улица;

улицы в жилой застройке;

основная;

второстепенная;

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети:

Таблица 6.1 Баланс улично-дорожной сети.

| № п/п | Тип улицы и дороги по классификации | Протяженность, м | Ширина, м | Площадь, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проезжей части | тротуара | проезжей части | тротуара |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Главная улица - строительство - реконструкция | 130 1 070 | 7,0 | 2x1,5 | 910 7 490 | 3 600 |
| 2 | Основная улица в жилой застройке - строительство - реконструкция | 5 665 665 | 6,0 | 2x1,0 | 33 990 3 990 | 12 660 |
| 3 | Второстепенная улица в жилой застройке - строительство | 2 925 | 5,5 | 2x1,0 | 16 090 | 5 850 |
| 4 | Поселковая дорога - строительство | 3 235 | 7,0 | - | 22 645 |  |
| ИТОГО реконструкция строительство | 1 735 11 955 |  |  | 11 480 73 635 | 22 110 |

Проектом предлагается вариант дорожной одежды из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из плотного асфальтобетона толщиной 0,09 м.

основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная битумом

толщиной 0,23 м.

дополнительный слой основания из песка по ГОСТ 8736-93 толщиной 0,18 м.

### Определения транспортной подвижности населения не проводилось, т. к. места приложения труда и объекты культурно-бытового назначения находятся в зоне пешеходной доступности (< 3,0 км).

Генеральным планом предложено сохранение существующей вертолетной площадки и пристани с грузовым причалом. Станция техобслуживания может быть ведомственной и одновременно обслуживать частный автотранспорт, т.к. количество личного автотранспорта невелико. Также предложено вынести существующую автозаправочную станцию в квартал 01:01:01. Так как на территории села основным типом жилой застройки является индивидуальная – генеральным планом не предусмотрено строительство гаражных кооперативов.

Инженерная подготовка территории и  благоустройство.

Для обеспечения поверхностного стока проектом предложено устройство  сети открытых водоотводных лотков. Конструкцию лотка принять по типовому проекту, в местах пересечения водотоков с улицами и дорогами устроить водопропускные трубы диаметром не менее 0,3 м.

Рельеф поселения слабохолмистый, перепад высот составляет не более 2-3 м. С севера на юг село огибает река Нялинская. В районе реки перепад высот достигает 5-7 м. Грунты, слагающие верхние земные слои на территории села Нялинское, имеют слабую несущую способность. Во время переходного периода года (весенне-осенний период) движение транспорта по улицам села затрудняется. Также оказывает негативное воздействие отсутствие системы водоотведения сточных поверхностных вод. Накопление воды происходит в пониженных местах, которыми выступают улицы и дороги. Исходя из существующей проблемы, приняты следующие мероприятия по вертикальной планировке:

- создать систему открытых водоотводных железобетонных лотков для сбора и отвода сточных вод с территории с.Нялинское;

- спланировать поверхность кварталов в сторону предполагаемых водоотводных лотков;

- создать открытые бассейны для сбора поверхностных сточных вод и последующей их очистки.

Основные объемы по сооружению системы водоотводных лотков с.Нялинское составили:

общая длина водоотводных лотков: 6,590 м

общее количество труб и их длина: 24 шт/530 м

Для очистки поверхностных стоков предлагается строительство пяти водоочистных сооружений.

Отметки по осям проезжих частей и схема размещения сети водоотводящих лотков и водопропускных труб показаны на листе «Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории».

Инженерное оборудование территории.

Водоснабжение.

Для обеспечения комфортной среды проживания населения, проектом предусматривает обеспечение существующей и проектной  застройки централизованной системой холодного водоснабжения. В проекте предусмотрено устройство подземного водозабора состоящего из двух скважин расположенных на новой площадке строительства. Предусмотрен ряд мероприятий по повышению качества природной воды, а также повышение надежности работы системы водоснабжения. Повышение качества природных вод достигается путем применения очистной установки марки «Лотос». Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование. Вода для промывки фильтров подается из РЧВ насосом. Сброс промывной воды осуществляется в сооружения обработки промывной воды и осадка, где основная часть взвешенных частиц задерживается на гравийной загрузке. Осветленная промывная вода сливается в резервуар промывной воды, откуда насосом равномерно в течение суток подается в голову очистных сооружений. Концентрация железа в воде после гравийного фильтра составляет не более 1-2 мг/л.

При эксплуатации станции образуется загрязненный расходный материал: загрузка гравийных и напорных фильтров. Отработанная загрузка гравийного фильтра состоит из гравийно-песчаной смеси загрязненной окислами и гидроокисями железа и марганца, класс опасности – 4. Данные отходы вывозятся на санкционированную свалку.

При использовании данной технологии источники вторичного загрязнения отсутствуют.

В проекте предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

Дополнительно предусмотрен ряд датчиков давления, потока, расхода, установленных в наиболее критичных участках цепи прохождения воды по блокам обработки. Информация со всех датчиков собирается в блок управления. По измеренным параметрам корректируются режимы работы исполнительных устройств комплекса и блокируется появление аварийных ситуаций. Общий алгоритм управления предусматривает автоматическое восстановление работоспособности комплекса после устранения причины, вызвавшей сбой в работе станции.

Потребность в электроэнергии данного комплекса составит:

- при режиме очистки 8 кВт.;

- при форсированном режиме (промывки) – 15 кВт.

Потребность в тепловой энергии составит 8 кВт.

На первую очередь строительства предложено обеспечение населения необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю. Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Нормы водопотребления и расчетные  расходы воды.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях приведены в таблице 7.5.1.1.

Таблица 7.5.1.1.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, тыс. чел | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.3 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа : с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 661 | 574 | 225 | 130 | 169 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 574 | 30 | 17 | 22 |
| 3 | Неучтенные расходы 10%. | - | - | - | 13 | 17 |
| Всего: | 160 | 208 |
| 3 | Местная промышленность 10%. |  |  | - | 24 | 32 |
| Итого по поселку: | 184 | 240 |

Проектом предлпредложено применить локальную установку очистки подземных вод типа «Струя-М» производительностью 15 куб.м/сут для удаленного микрорайона. На территории ВОС необходимо предусмотреть резервуары с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 130 куб.м.

Схема водоснабжения - кольцевая. Сети водопровода прокладываются самостоятельно, преимущественно вдоль дорог. Проектом предложен современный и технологичный ППУ теплоизолятор, а в качестве основного способа прокладки – подземный способ.  Водоводы которые идут рядом с сетями водоснабжения прокладываются  в непроходном канале.

Противопожарные мероприятия.

Проектируемый противопожарный водопровод в поселке объединен с хозяйственно-питьевым. Согласно СНиП 2.04.02 - расчетное количество одновременных пожаров принято  равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 5 л/с. На кольцевых участках водопровода для пожаротушения устанавливаются пожарные гидранты северного исполнения.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды для тушения пожаров составляет: 5 х 3 х 3,6= 54,00 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно - бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 130 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас будет хранится в резервуарах,  расположенных на территории центральных водопроводных сооружений.

Водоотведение (канализация).

Проект предусматривает оборудование центральной части поселка централизованной системой канализации. Самотечные сети канализации проложены с учетом существующего рельефа местности, и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий. В проекте предусматривается установка перекачивающих насосных канализационных станций, для уменьшения заглубления самотечного коллектора. КНС проектом предлагается выполнить колодезного типа.

КНС-1, расположенная в планировочном квартале 01.02.01, обслуживает следующие кварталы : 01.02.01, 01.02.05, 01.02.04. После КНС-1 стоки в напорном режиме перекачиваются по двум напорным ниткам в проектный самотечный коллектор. КНС-2, расположенная в квартале 01.02.02, обслуживает кварталы : 01.02.03, 01.02.05, 01.02.02. В напорном режиме стоки перекачиваются в проектный самотечный коллектор. На КНС-3 поступают стоки от КНС-1 и КНС-2, а также  с квартала 01.01.04. КНС-4 обслуживает квартал 01.01.01. На КНС-5 поступают стоки от кварталов 01.03.03, 01.03.04, 01.03.05 и 01.03.06. На КНС-6 поступают стоки от КНС-4 и  КНС-5, а также дополнительно от квартала 01.01.03.

Все стоки поступают на поселковые канализационные очистные сооружения, которые расположены ниже по течению реки. Местоположение определено согласно СНиП. Проектом предлагается применить компактную станцию биологической очистки бытовых сточных вод марки ККВ.9 (КВN-210.911.Х+Д) производства ООО «Стандарт Экология» мощностью 240 куб.м/сут.

Установка рассчитана на полное окисление сточных вод. Станция состоит из блока механической очистки, блока емкостей, блока дезинфекции, оборудована технологической площадкой с лестницей и мостиками для обслуживания. Данный тип станций предусмотрено размещать в отапливаемых помещениях.

В качестве отопительных приборов использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

Процесс очистки и доочистки происходит в аэрируемых емкостях за счет прикрепленного биоценоза, формирующегося на специальной пластмассовой загрузке. В процессе очистки стоков лишний ил не образуется. Фосфор очищается коагуляцией и осаждением, в результате чего образуется небольшое количество осадка. Лорацию осуществляет компрессор. В диапазоне 30-100% от номинальных и динамике допустимых отклонений, не превышающих скорость адаптации микроорганизмов, процесс очистки обладает высокой устойчивостью, благодаря саморегуляции. При длительных перерывах в подаче стока или электроэнергии установка быстро (в течении нескольких суток) входит в оптимальный режим работы. Все оборудование из нержавеющей стали.

Очищенные сточные воды могут сбрасываться в ближайший водоем ниже по течению, или повторно использоваться для полива или технических нужд.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85 п.2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления. Материал канализационных труб - полиэтилен.

Теплоснабжение.

Проектом предусмотрена установка новой блочной котельной «Термаль 4000», мощностью  4  МВт взамен существующих котельных.

Котельная состоит из блок-боксов, изготовленных из теплоизоляционных сэндвич-панелей, в которых установлены водогрейные котлы с горелками со всем соответствующим оборудованием: насосная группа, установка водоподготовки.

Топливом служит природный газ, резервное дизельное топливо.

Котельная автоматизированная и не требует присутствия персонала.

Централизованным теплоснабжением обеспечиваются проектируемые и существующие общественные и административные здания.

ГВС этих зданий от индивидуальных газовых нагревателей.

Система теплоснабжения закрытая.

Горячее водоснабжение и теплоснабжение остальных потребителей предусматривается от индивидуальных газовых нагревателей.

Прокладку тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой  изоляции.

Согласно СНиП 2.04.07- 86  расход тепла при централизованном теплоснабжении составит жилыми и общественными зданиями с учётом утечек и тепловых потерь в сетях - 1,98 Гкал/ч (5829,3 Гкал в год).

Мощность источника теплоснабжения составит 4 МВт, с учетом резервного котлоагрегата. На котельной установлено 2 котла по 2 МВт каждый.

КПД котельной 92 %.

Параметры теплоносителя  в тепловых сетях  95-70( С.

Прокладку трубопроводов, для вновь проектируемых объектов, выполнить надземно в ППУ (пенополиуретановой) изоляции.

Компенсацию температурных расширений решить с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Расчет тепловых нагрузок по объектам капитального строительства

Таблица 6.5.3.1

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этажность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Администрация, библиотека, радиоузел, дом культуры на 200 мест | ул. Мира | 1 | 2 | 777.8 | 1244.5 | 0.119 | 0.0235 | 0.0000 | 0.142 | сущ. |
| 2 | Магазин | ул. Труда | 8 | 1 | 124.3 | 99.4 | 0.008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.008 | сущ. |
| 3 | Баня |  |  | 1 | 289.5 | 231.6 | 0.016 | 0.0543 | 0.0000 | 0.070 | сущ. |
| 4 | Интернат |  |  | 2 | 2254.8 | 3607.7 | 0.255 | 0.0513 | 0.0000 | 0.306 | сущ. |
| 5 | Контора ЖКХ | ул. Труда | 34 | 1 | 179.8 | 143.8 | 0.014 | 0.0027 | 0.0000 | 0.016 | сущ. |
| 6 | Магазин | ул. Труда | 36 | 1 | 141.4 | 113.1 | 0.009 | 0.0000 | 0.0000 | 0.009 | сущ. |
| 7 | Пекарня | ул. Труда | 41 | 1 | 161 | 128.8 | 0.010 | 0.0183 | 0.0000 | 0.028 | сущ. |
| 8 | Интернат | ул. Труда |  | 1 | 957.5 | 766 | 0.064 | 0.0140 | 0.0000 | 0.078 | сущ. |
| 9 | Средняя школа | ул. Труда |  | 3 | 999.1 | 2397.8 | 0.180 | 0.0389 | 0.0000 | 0.219 | сущ. |
| 10 | Магазин, склад | ул. Мира | 41 | 1 | 121.2 | 97 | 0.008 | 0.0000 | 0.0000 | 0.008 | сущ. |
| 11 | Кухня, прачечная детского сада | ул. Труда | 11 | 1 | 124.9 | 99.9 | 0.007 | 0.0142 | 0.0000 | 0.022 | сущ. |
| 12 | Баня | ул. Фомина |  | 1 | 74.6 | 59.7 | 0.004 | 0.0140 | 0.0000 | 0.018 | сущ. |
| 13 | Спорткомплекс с кафе на 25 мест |  |  | 2 | 882.4 | 1411.8 | 0.112 | 0.0716 | 0.0000 | 0.184 | проект |
| 14 | Пожарная часть |  |  | 2 | 690.6 | 1105 | 0.107 | 0.0309 | 0.0000 | 0.138 | проект |
| 15 | Детский сад на 50 мест |  |  | 1 | 661.9 | 529.5 | 0.046 | 0.0126 | 0.0000 | 0.059 | проект |
| 16 | Амбулатория на 17 посещений в смену |  |  | 1 | 507.2 | 405.8 | 0.037 | 0.0255 | 0.0000 | 0.063 | проект |
| 17 | КБО, сберкасса, почта |  |  | 1 | 299.5 | 239.6 | 0.023 | 0.0045 | 0.0000 | 0.027 | проект |
| Итого | 9247.5 | 12681 | 1.0188 | 0.3764 | 0 | 1.3954 |  |

Газоснабжение.

Подача природного газа в с.Нялинское предусматривается от перспективного магистрального газопровода  высокого давления (МГВД)  предназначенного для газификации Ханты-мансийского района и соединяющего КС «Демьянская» и КС «Октябрьская».номинальным давлением 5,2 МПа.

Для подачи газа в газораспределительную сеть с.Нялинское  предусмотрена установка газораспределительной станции (ГРС).

Система газоснабжения с.Нялинское принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, а также и то, что при выходе из строя какого-либо ГРП нагрузку по снабжению потребителей газом принимают на себя другие ГРП.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 3 кПа (300 мм в. Ст.), высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные, надземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

Принцип построения (распределительные газопроводы) –  кольцевые, тупиковые. Материал труб – сталь.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым и общественным зданиям, а также коммунально – бытовым потребителям.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП, а также подают газ в газопроводы промышленных и коммунально-бытовых предприятий (через местные ГРП и ГРУ).

Газопроводы различных давлений связаны между собой через ГРП.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СниП  42-01-2002 «Газораспределительные системы».

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Продолжительность расчетного периода устанавливается на основании плана перспективного развития объектов – потребителей газа.

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, бытового обслуживания непроизводственного характера и т.п. приняты в размере 5% суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Жилой фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением осуществляется  от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки природным газоснабжением принят на расчетный срок – 100%.

Природный газ остается основным топливом для источников тепла – котельной.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в  каждом здании.

Для понижения давления газа от высокого до низкого применяются газо-регуляторные пункты (ГРП):

ГРПН-300-6-1,2  с регулятором давления РДУ-32 на участках  4 штуки:

- давление на входе 0,05-0,6 МПа;

- давление на выходе 1,2-3,5 кПа;

- расход газа до 155 м3/ч при входном давлении 0,6 МПа;

- масса 90 кг;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

Для подключения газовых сетей с.Нялинское к МГВД предусматривается установка блочной газораспределительной станции (ГРС):

ГРС «Газпромаш»-1 ТУ 3696-037-36214188-2001 с номинальным расходом газа до 1 000 м3/час в утепленном блок-боксе;

- давление на входе 1,2-7,5 МПа;

- давление на выходе 1,2-0,3 МПа;

Предприятие-изготовитель: ООО Завод «Газпроммаш»», г. Саратов.

Расчет потребления газа

| N п/п | Назначение | Этажность | Площадь общая, м2 | Количество проживающих, чел | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная застройка | 1,2 | 13984 | 694 | 208 200 | 115,6 |
| 2 | Существующая застройка | 1,2 | 14200 | 568 | 170 400 | 94,6 |
| 2 | Котельная | - | - | - | 1 262 275 | 435,5 |
|  | Итого |  |  |  | 1 640 875 | 646 |

Связь и информатизация.

Для предоставления  услуг связи  – телефонной, факсимильной, Интернет, передача данных со скоростями до 32кбит/с предпочтительнее система беспроводной технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации.

Краткое техническое описание:

На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

Более эффективное использование существующей кабельной емкости.

Быстрое начальное предоставление услуг связи.

Более простое расширение сети при увеличении количества абонентов.

Мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

# Основные технические характеристики

| Способ представления сигнала в сторону АТС | Цифровой. А-закон, 64 кбит/с |
| --- | --- |
| Способ представления сигнала в сторону абонента | Цифровой ADPCM-кодирование. 32кбит\с |
| Импеданс относительно земли | для частот в диапазоне от 10 Гц до 1 МГЦ — не мене 1000 Ом |
| Импеданс | 120 Ом -20% в диапазоне 200.. 1024 кГц (для симметричного кабеля) 75 Ом +5% на частоте 1024 кГц (для коаксиального кабеля) |
| Тип сигнализации на участке контроллер-АТС | E-DSS1 2BCK |
| Количество линий управления БС от одного КБС |
| Для БС в 12-канальном режиме Для БС в 10-канальном режиме | 1) 10 БС при отсутствии потоков КБС-АТС 2) 7 БС при 1 потоке КБС-АТС 3) 4 БС при 2 потоках КБС-АТС 1) 12 БС при отсутствии потоков КБС-АТС 2) 8 БС при 1 потоке КБС-АТС 3) 6 БС при 2 потоках КБС-АТС |
| Характеристики линий управления БС |
| Витая пара | Кабель не ниже пятой категории |
| Максимальная длина кабеля | 1км |
| Характеристики радиооборудования |
| Частотный диапазон | 1880-1900 МГц |
| Принцип доступа | TDMA\FDMA\TDD - многостанционный доступ с временны разделением каналов, непрерывным динамическим выбором частотного канала и разделенным по времени дуплексом |
| Количество временных каналов на одной частоте | 12 |
| Количество частотных каналов | 10 |
| Разнос частотных каналов | 1728 кГц |
| Вид модуляции | Частотная манипуляция с гауссовской фильтрацией GFSK |
| Частотное планирование | Не требуется |
| Средняя мощность на выходе передатчика | Не более 10 мВт |
| Пиковая мощность на выходе передатчика | Не более 250 мВт |
| Чувствительность приемника | -86 дБ при 0.1% BER |
| Скорость передачи на канал | 32 Кбит/сек |
| Длительность кадра | 10мсек |
| Профиль доступа | GAP |
| Терминальный абонентский радиоблок (ТАРБ) МиниКом DT-2О |
| Потребляемая мощность | не более 5 Вт |
| Дальность связи | до 10-12км на открытой местности в зависимости от типа используемых антенн |
| Режим набора номера | тональный/импульсный |
| Электропитание | (220± 22) В. (50± 1) Гц, сетевой блок питания 9В\350 мА |
| Работа с модемом однослотовый режим двухслотовый режим | макс V32 со скоростью передачи до 9,6 Кбит/с - максV90 со скоростью передачи до 56 Кбит/с |
| Работа с факсимильным аппаратом | Группа 3 макс. V29 до 9600 бит/с |
| Условия эксплуатации: - температура - относительная влажность | +5°С до +4О°С. 20. .80 % (при темп. +25 с) |
| Температура хранения | -10°С +60°С |
| Размеры (ДхШхВ) | 145х90х37 мм |
| Вес не более | 250г |
| Сопротивление соединительного телефонного шнура | до 100 Ом |
| Типы разъемов: - телефонного шнура - соединительного кабеля блока питания для подключения внешней антенны | RJ11 DJК-11D SMA(гнездо), переходник на разъем типа TNC входит в комплект поставки |
| Время автономной работы - в режиме ожидания вызова | При полностью заряженных четырех Ni-МН аккумуляторах (размер М, емкость 1300 мАч) не менее 10 часов |
| - в режиме разговора | не менее 2.5 часов |
| Cтоимость системы на 500 аб. в расчете на 1 абонента, долл. | 246 |

Электроснабжение.

Проектом предусмотрено сохранение существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергоснабжения.

Проектом предполагается использование существующих сетей 10 кВ с корректировкой прохождения по населенной местности.

Суммарная длина проектируемых участков сети 10 кВ равна 2200 м.

В качестве проектного решения для обеспечения нормального электроснабжения предлагается строительство трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА в районе проектируемой улицы на западе села.

Распределительные сети  0,4 кВ подлежат изменениям в связи с обновлением жилой и общественной застройки. Сети выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода. Вводы в дома общественной застройки, выполнить подземным кабелем.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории, но детские учреждения, учебные заведения с количеством учащихся более 200 человек, общежития, вместительностью более 50 человек, зрелищные и спортивные сооружения с числом мест в зале более 300, канализационные очистные сооружения и насосные станции; водопроводные очистные сооружения и насосные станции (от 5000 жителей), установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории.

Расчет электрических нагрузок с. Нялинское выполнен по зонам обслуживания ТП, результаты расчета приведены в таблице 7.5.4.4. По результатам расчета можно сделать вывод о величине нагрузки на каждую ТП и оценить степень ее загрузки.

Таблица 7.5.4.4.

Расчет по зонам обслуживания трансформаторных подстанций

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП – 3 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом |  | 1089,4 | 0,02 |  | 0,9 | 19,6 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 228,6 | 0,02 |  | 0,9 | 4,11 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 398,8 | 0,02 |  | 0,9 | 7,2 |
| 4 | Баня | 1 | 231,6 |  | 10,42 | 0,7 | 7,3 |
| 5 | Интернат | 1 | 766,0 |  | 34,47 | 0,4 | 13,8 |
| 6 | Интернат | 2 | 3607,7 |  | 52,91 | 0,4 | 21,2 |
| 7 | АЗС | 1 | 38,2 |  | 1,38 | 0,7 | 1,0 |
| 8 | Котельная |  |  |  | 22 | 0,8 | 17,6 |
| Итого по ТП – 3 | 91,7 |
| ТП – 4 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 938,1 | 0,02 |  | 0,9 | 16,89 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 2 | 366,1 | 0,02 |  | 0,9 | 6,59 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 317,0 | 0,02 |  | 0,9 | 5,71 |
| 4 | Контора ЖКХ | 1 | 143,8 |  | 6,47 | 0,6 | 3,88 |
| 5 | Магазин | 1 | 113,1 |  | 14,93 | 0,8 | 11,94 |
| 6 | Пекарня | 1 | 128,8 |  | 25,12 | 0,8 | 20,09 |
| 7 | Пожарная часть | 2 | 1105,0 |  | 49,73 | 0,7 | 34,81 |
| 8 | Амбулатория | 1 | 405,8 |  | 18,26 | 0,7 | 12,78 |
| Итого по ТП - 4 | 112,7 |
| ТП – 5 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 2393,3 | 0,02 |  | 0,9 | 43,08 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 653,6 | 0,02 |  | 0,9 | 11,76 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 591,4 | 0,02 |  | 0,9 | 10,65 |
| 4 | Баня | 1 | 59,7 |  | 2,69 | 0,7 | 1,88 |
| 5 | КБО, швейная мастерская | 1 | 40,2 |  | 7,84 | 0,8 | 6,27 |
| 6 | Кухня, прачечная детского сада | 1 | 99,9 |  | 19,48 | 0,8 | 15,58 |
| 7 | Магазин | 1 | 99,4 |  | 13,12 | 0,8 | 10,50 |
| 8 | Магазин, склад | 1 | 97,0 |  | 12,80 | 0,8 | 10,24 |
| 9 | Средняя школа | 3 | 2397,8 |  | 35,17 | 0,4 | 14,07 |
| 10 | Детский сад | 1 | 529,5 |  | 20,00 | 0,8 | 16,00 |
| 11 | КНС |  |  |  | 15 | 0,8 | 12,00 |
| Итого по ТП - 5 | 152,03 |
| ТП – 6 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 1870,5 | 0,02 |  | 0,9 | 33,67 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 208,8 | 0,02 |  | 0,9 | 3,76 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 540,5 | 0,02 |  | 0,9 | 9,73 |
| 4 | Адменистрация | 2 | 1244,5 |  | 56,00 | 0,6 | 33,60 |
| 5 | КБО, сберкасса, почта | 1 | 239,6 |  | 10,78 | 0,6 | 6,47 |
| 6 | Часовня | 1 | 75,1 |  | 3,38 | 0,6 | 2,03 |
| Итого по ТП - 6 | 89,25 |
| ТП – 7 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 2538,2 | 0,02 |  | 0,9 | 45,69 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 508,3 | 0,02 |  | 0,9 | 9,15 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 722,4 | 0,02 |  | 0,9 | 13,00 |
| 4 | Спорткомплекс | 2 | 1411,8 |  | 63,53 | 0,8 | 66,50 |
| 5 | КНС |  |  |  | 45 | 0,6 | 27,00 |
| Итого по ТП - 7 | 161,34 |
| ТП – 8 (250 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 3744,3 | 0,02 |  | 0,9 | 69,17 |
| 2 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 237,9 | 0,02 |  | 0,9 | 4,28 |
| Итого по ТП - 8 | 73,45 |
| ТП – 9 (160 кВА) |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 3469,2 | 0,02 |  | 0,9 | 62,45 |
| Итого по ТП - 9 | 62,45 |
| Итого по с. Нялинское | 742,9 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Нялинское составляет 7,43 МВт, с учетом промышленных нагрузок и потерь при транспортировке электроэнергии - 9,3 МВт.

Охрана окружающей среды.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

Санитарно-защитные зоны объектов в с. Нялинское.

Таблица 7.6.1.

| № п/п | Наименование объекта | Размер СЗЗ, м. | Мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Свалка ТБО | 500 | Разработка проекта СЗЗ Обваловка территории, для предотвращения смыва отходов поверхностным стоком и загрязнения прилегающих территорий |
| 2 | Скотомогильник | 500 | Разработка проекта СЗЗ Оборудование скотомогильника биологическими камерами и термическими ямами для сжигания трупов животных. |
| 3 | КОС | 150 | Разработка проекта СЗЗ Обваловка, для предотвращения подтопления и попадания поверхностного стока в реку |
| 4 | Склад ГСМ | 100 | Разработка проекта СЗЗ Обваловка, для предотвращения смыва нефтепродуктов поверхностным стоком на прилегающие территории. |
| 5 | Склад газовых баллонов | 100 | Разработка проекта СЗЗ |
| 6 | Вертолетная площадка | 100 | Разработка проекта СЗЗ Использование шумозащитных барьеров, втом числе специального озеленения, размещаемых между вертолетной площадкой и кварталами жилой застройки |
| 7 | Дизельная электростанция | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 8 | Котельная | 50 | Разработка проекта СЗЗ, с учетом перевода котельной на газовое топливо. |
| 9 | АЗС | 50 | Разработка проекта СЗЗ Оборудование АЗС системой закольцовки паров бензина. |
| 10 | Пожарная часть | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 11 | Пекарня | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 12 | Кладбище | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 13 | Причал | 50 | Разработка проекта СЗЗ |
| 14 | Баня | 25 | Разработка проекта СЗЗ Сокращение размеров СЗЗ до 25м при условии использования электрических тенов для отопления и уменьшения количества мест для посетителей. |

Уточнение нормативного размера СЗЗ будет выполнено при разработке проектной документации на каждый объект.

Охрана атмосферного воздуха от загрязнений.

Для улучшения качества атмосферного воздуха генеральным планом предложены следующие мероприятия:

ликвидация котельных работающих на угольном топливе;

перевод котельных на более безопасное газовое топливо;

газификация индивидуальной жилой застройки;

организация, благоустройство и озеленение санитарно-защитных зон;

контроль за соблюдением нормативов выбросов и ПДК.

В соответствии с законом «Об охране атмосферного воздуха» качество атмосферного воздуха должно соблюдаться в пределах городских и иных поселений. Для этой цели в местах проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны от объектов, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду.

В отдельные периоды, когда метеорологические условия способствуют накоплению вредных веществ в атмосфере, концентрации отдельных вредных веществ могут резко возрасти. Чтобы в эти периоды не допускать возникновения высокого уровня загрязнения воздуха, необходимо кратковременное сокращение выбросов 3В.

Предупреждения о повышении уровня загрязнения воздуха в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеорологическими условиями составляют в прогностических подразделениях Росгидромета.

Мероприятия на период наступления неблагоприятных метеорологических условий разрабатываются совместно с предприятием при разработке проектной документации для каждого объекта.

Охрана и рациональное использование водных ресурсов.

Гидрографическая сеть в окрестностях села Нялинское представлена протокой Старицей, небольшими озерами,  временными водотоками и водоемами, образующимися после таяния снега, паводков и дождей.

На ухудшение экологического состояния водоемов, кроме трансграничного приноса загрязняющих веществ реками из районов нефтедобычи, большое влияние оказывает  отсутствие дождевой канализации и очистных сооружений на территории села, что приводит к смыву поверхностными стоками грязи, мусора и нефтепродуктов в водные объекты.

Согласно Водному кодексу РФ, вступающему в силу с 1 января 2007 года, в соответствии с федеральным законом от 03.06.2006 № 74–ФЗ, вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Водоохранная зона протоки Нялинская – 100 метров. Ширина прибрежной защитной полосы – 35 метров. Водоохранные зоны других водотоков и водоемов – 50 метров.

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью или залужены.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В первом поясе охранной зоны водозаборных скважин, радиус которого принимается равным 30 метрам, в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение, наружные сети и сооружения" запрещается:

размещение жилых и общественных зданий, проживание людей, в том числе работающих на водопроводе;

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения основных водопроводных сооружений;

прокладка трубопроводов различного назначения, за исключением трубопроводов, обслуживающих водопроводные сооружения.

Территория зоны первого пояса зоны санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Проектом генерального плана предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

организация сбора и отведения поверхностных стоков с их последующей очисткой;

предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий;

перенос склада ГСМ из водоохраной зоны в район бывшей свалки ТБО;

вынос из пределов водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы протоки Нялинская всех объектов коммунально-складского, промышленного назначения, хозяйственных построек и жилых строений;

ликвидация  свалки, (навалы бревен, отходы деревообработки, металлолом) расположенной на берегу водоема в районе ул. Труда и ул. Кедровой, с последующей рекультивацией территории;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Вышеперечисленные мероприятия помогут снизить негативное воздействие хозяйственной деятельности на водные объекты, сохранить их самоочищающие способности, и улучшить общее состояние водных ресурсов  с. Нялинское.

Охрана и рациональное использование почв.

Почвенный покров территории представлен пойменными, аллювиальными иловато-торфяно-глеевыми и аллювиальными дерново-глеевыми, по гранулометрическому составу глинистые и суглинистые. Эти почвы наиболее ценные для сельского хозяйства, поэтому необходимо принимать меры по их охране и сохранению плодородия.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов различного назначения;

складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ №525 и Комитета РФ по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22 декабря 1995 г. «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для восстановления и предотвращения загрязнения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение рекультивации земель, где ранее располагались несанкционированные свалки, гаражи;

проведение рекультивации территории склада ГСМ, после его выноса из водоохраной зоны;

проведение рекультивации территории бывшей свалки ТБО;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;

организация химического и бактериологического исследования почв.

Так как земли требующие рекультивации расположены преимущественно в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос, на этих территориях целесообразны посадка древесно-кустарничковой  растительности и залужение. Перечисленные мероприятия позволят не только восстановить нарушенные земли, но и соблюсти требования по организации водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Зонирование территории.

Градостроительное зонирование территории поселения (далее – зонирование) - установление обязательных требований к функциональному использованию (функциональному назначению), застройке (строительному назначению), ландшафтной организации (ландшафтному назначению) планировочных районов, кварталов, участков территории поселка.

Установленные градостроительным зонированием требования распространяются на все объекты недвижимости независимо от форм собственности на указанные объекты, а также сохраняют действие при перемене собственника, владельца, пользователя, арендатора недвижимого имущества.

Схема зонирования разработана  на основе генерального плана развития с. Нялинское.

Градостроительная деятельность, противоречащая установленному схемой зонирования функциональному, строительному, ландшафтному назначению территории, запрещается.

На схеме зонирования отображены границы территориальных зон и их кодовые обозначения.

Границы территориальных зон  установлены с учетом:

сложившейся планировочной организации территории и существующего землепользования;

планируемых изменений сложившегося землепользования;

требований о взаимном непричинении несоразмерного вреда друг другу рядом расположенными объектами недвижимости.

Границы территориальных зон на схеме зонирования установлены по:

красным линиям;

границам земельных участков;

естественным границам природных объектов;

поселковой черте;

иным обоснованным границам.

На схеме зонирования отображены также границы зон градостроительных  ограничений по экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям в соответствии со схемой градостроительных ограничений, разработанной на основе комплексной оценки территории села и её планируемого функционального назначения.

Границы территориальных зон, отображаемые на схеме зонирования, их наименования, градостроительные регламенты к ним установлены  с учетом:

особенностей расположения и условий развития с. Нялинское, частей его территории;

возможности территориального сочетания различных видов существующего и будущего использования земельных участков;

функциональных зон, определенных генеральным планом развития поселения;

На территории поселка установлены следующие виды функциональных  зон:

жилые зоны;

общественно - деловые зоны;

производственные зоны;

зоны инженерной инфраструктуры;

зоны транспортной инфраструктуры;

рекреационные зоны;

зоны специального назначения;

зоны акваторий.

Жилые зоны  (код зоны ЖЗ) предназначены для застройки многоквартирными, индивидуальными жилыми домами с приусадебными земельными участками. В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта.

Общественно - деловые зоны (код зоны ОДЗ) предназначены для размещения объектов здравоохранения, культуры, спортивного назначения, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, а также образовательных учреждений, административных, культовых зданий и иных зданий, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта, центров деловой, финансовой, общественной активности.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, служебные гаражи.

Производственные зоны (код зоны ПЗ) предназначены для размещения коммунальных и складских объектов, обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также для установления санитарно - защитных зон таких объектов.

В санитарно - защитной зоне коммунальных и складских объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных образовательных учреждений, общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, физкультурно - оздоровительных и спортивных сооружений, садоводческих, дачных и огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной продукции.

Зоны инженерной инфраструктуры (код зоны  ИЗ) предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи, а также включают территории необходимые для их технического обслуживания и охраны.

Зоны транспортной инфраструктуры (код зоны ТЗ)  предназначены для размещения и функционирования сооружений и коммуникаций внешнего и индивидуального транспорта, а также включает территории, подлежащие благоустройству с учетом технических и эксплуатационных характеристик таких сооружений и коммуникаций.

Рекреационные зоны (код зоны  РЗ) предназначены для организации мест отдыха населения и включают в себя скверы, парки, лесопарки, пляжи, а также включают особо охраняемые природные территории. На территориях рекреационных зон допускается строительство и реконструкция объектов спортивного, оздоровительного и культурно - развлекательного назначения в соответствии с градостроительными нормативами.

Зоны специального назначения (код зоны  СНЗ) предназначены для размещения кладбищ, складирования и захоронения отходов.

Зоны акваторий (код зоны АЗ) включают в себя земли занятые водными объектами и прибрежными территориями, а также водоохранные территории водозаборов, гидротехнических, водохозяйственных сооружений и иных водных объектов. В зонах акваторий могут быть размещены аквапарки, лодочные станции, яхт - клубы и другие сооружения спортивно - оздоровительного назначения, для функционирования которых необходимы водные объекты.

С целью установления наиболее точных градостроительных регламентов в  каждом виде зон создаются зоны в соответствии с классификатором функционального зонирования.

В составе жилых зон –  зона индивидуальной жилой застройки постоянного проживания.

В составе общественно-деловых зон –  зоны: административно-делового, социально-бытового, торгового, учебно-образовательного, культурно-досугового,  спортивного, здравоохранения, соцобеспечения.

В составе производственных зон –  зона коммунально-складского назначения (склады различного назначения).

В составе зон инженерной инфраструктуры –  зоны: энергообеспечения, водоснабжения и очистки стоков, связи.

В составе зон транспортной инфраструктуры –  зоны: внешнего транспорта,  поселкового транспорта (гаражи и автостоянки, СТО, АЗС),  индивидуального транспорта,  улично-дорожной сети.

В составе  рекреационных зон –  зоны: места отдыха общего пользования, природных территорий.

В составе зон специального назначения –  зоны: ритуального назначения, складирования и захоронения отходов.

Зона акваторий включает русло и территорию прибрежной полосы протоки и ручья.

Основные технико-экономические показатели проекта.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2006 год | Расчетный срок на 2025 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь территории c. Нялинское | га | 113,5 | 266,7 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га | 40,4 | 57,1 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах (…) | 35,6 | 21,4 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Жилой застройки средней этажности | га | 0,4 | 0,2 |
|  |  | % | 0,8 | 0,4 |
|  | Индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 40,1 | 56,8 |
|  |  | % | 99,2 | 99,6 |
| 1.2 | Общественно-деловые зоны | га | 4,7 | 8,6 |
|  |  | (…) | 4,1 | 3,2 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Административно-делового назначения | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 6,8 | - |
|  | Социально-бытового назначения | га | 0,9 | 1,3 |
|  |  | % | 19,2 | 15,4 |
|  | Торгового назначения | га | 0,2 | 0,7 |
|  |  | % | 4,9 | 8,3 |
|  | Учебно-образовательного назначения | га | 3,1 | 4,1 |
|  |  | % | 65,8 | 48,0 |
|  | Культурно-досугового назначения | га | - | 0,3 |
|  |  | % | - | 3,9 |
|  | Спортивного назначения | га | - | 1,9 |
|  |  | % | - | 22,1 |
|  | Здравоохранения | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 3,2 | 2,2 |
| 1.3 | Производственная зона | га | 1,8 | 0,3 |
|  |  | (…) | 1,5 | 0,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Коммунально-складского назначения | га | 1,8 | 0,3 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 1.4 | Зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,8 | 3,0 |
|  |  | (…) | 0,7 | 1,1 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Энергообеспечения | га | 0,8 | 1,5 |
|  |  | % | 96,3 | 48,4 |
|  | Водоснабжения и очистки стоков | га | - | 1,6 |
|  |  | % | - | 51,6 |
|  | Связи | га | 0,0 | - |
|  |  | % | 3,8 | - |
| 1.5 | Зоны транспортной инфраструктуры | га | 17,2 | 23,8 |
|  |  | (…) | 15,1 | 8,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Внешнего транспорта | га | 0,0 | 0,0 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
|  | Сельского транспорта | га | 0,2 | 0,2 |
|  |  | % | 1,0 | 0,7 |
|  | Улично-дорожной сети | га | 17,0 | 23,6 |
|  |  | % | 98,8 | 99,4 |
| 1.6 | Рекреационные зоны | га | 35,2 | 140,7 |
|  |  | (…) | 31,1 | 52,8 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Мест отдыха общего пользования | га | - | 0,4 |
|  |  | % | - | 0,3 |
|  | Сельских природных территорий | га | 35,2 | 140,4 |
|  |  | % | 100,0 | 99,7 |
| 1.7 | Зоны сельскохозяйственного использования | га | 2,9 | - |
|  |  | (…) | 2,5 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Сельскохозяйственных угодий | га | 2,5 | - |
|  |  | % | 86,1 | - |
|  | Животноводства | га | 0,4 | - |
|  |  | % | 13,9 | - |
| 1.8 | Зона специального назначения | га | 0,8 | 1,3 |
|  |  | (…) | 0,7 | 0,5 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Ритуального назначения | га | 0,8 | 0,8 |
|  |  | % | 96,3 | 59,8 |
|  | Складирования и захоронения отходов | га | 0,0 | 0,5 |
|  |  | % | 3,8 | 40,2 |
| 1.9 | Зоны акваторий | га | 9,8 | 31,8 |
|  |  | (…) | 8,7 | 11,9 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | Акваторий | га | 9,8 | 31,8 |
|  |  | % | 100,0 | 100,0 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 727,0 | 618,0 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | 1,7% (от 2005 г.) | -15% (от 2006 г.) |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 6,4 | 2,3 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
|  | население младше трудоспособного возраста | чел. | 114 | 96 |
|  |  | % | 0,2 | 0,2 |
|  | население в трудоспособном возрасте | чел. | 479 | 348 |
|  |  | % | 0,7 | 0,6 |
|  | население старше трудоспособного возраста | чел. | 134 | 174 |
|  |  | % | 0,2 | 0,3 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ | м2/ чел. | 23,0 | 26,0 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., м2 | 16853 | 16189 |
|  |  | кол-во домов | 212 | 195 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | 7682 | 11296 |
|  |  | кол-во домов | 137 | 160 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,5 | 0,7 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | 148 | 148 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,0 | 0,0 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 4265 | 2177 |
|  |  | кол-во домов | 53 | 22 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,3 | 0,1 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 2862 | 1716 |
|  |  | кол-во домов | 18 | 10 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,2 | 0,1 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | 1895 | 858 |
|  |  | кол-во домов | 3,0 | 2,0 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,1 | 0,1 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., м2 | 726 | 6292 |
|  |  | кол-во домов | 8 | 79 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 0,0 | 0,4 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | 498 | 6292 |
|  |  | кол-во домов | 7 | 79 |
|  |  | % от Sобщ нового жил. строительства | 0,7 | 1,0 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | 228 | - |
|  |  | кол-во домов | 1 | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 0,3 | - |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., м2 | - | 6955 |
|  |  | кол-во домов | - | 96 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 41,3 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2683 |
|  |  | кол-во домов | - | 56 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 0,4 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2089 |
|  |  | кол-во домов | - | 31 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 0,3 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 1146 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 0,2 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 1038 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 0,1 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., м2 | - | 9897 |
|  |  | кол-во домов | - | 116 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 0,6 |
|  | в т. ч. в сохраняемом жилищном фонде |  |  |  |
|  | Индивидуальный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 4999 |
|  |  | кол-во домов | - | 81 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 0,5 |
|  | Индивидуальный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 148 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 0,0 |
|  | Двухквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 2177 |
|  |  | кол-во домов | - | 22 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 0,2 |
|  | Многоквартирный 1 эт. | Sобщ., м2 | - | 1716 |
|  |  | кол-во домов | - | 10 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 0,2 |
|  | Многоквартирный 2 эт. | Sобщ., м2 | - | 858 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от Sобщ сущ. жил. строительства | - | 0,1 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
|  | Детское дошкольное учреждение | шт. | - | 1 |
|  |  | мест | - | 50 |
|  |  | м2 | - | 530 |
|  | Средняя общеобразовательная школа | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 121 | 121 |
|  |  | м2 | 2398 | 2398 |
|  | Интернат | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 100 |
|  |  | м2 | 4373 | 4373 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
|  | Амбулатория | шт. | 1 | 1 |
|  |  | посещений/ смену | 22 | 17 |
|  |  | м2 | 146 | 406 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
|  | Спорткомплекс, каток с кафе на 25 мест | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 1412 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
|  | Дом культуры, библиотека в здании администрации | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 200 | 200 |
|  |  | м2 | 1244 | 1244 |
| 4.5 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
|  | КБО, швейная мастерская | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 40 | 40 |
|  | Баня | шт. | 3 | 2 |
|  |  | м2 | 413 | 291 |
| 4.6 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
|  | Магазин, киоск, пекарня | шт. | 7 | 5 |
|  |  | м2 | 501 | 597 |
| 4.7 | Объекты общественного питания |  |  |  |
|  | Кафе | шт. | 1 | 1 |
|  |  | мест | 12 | 25 |
|  |  | м2 | 61 | - |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
|  | Контора ЖКХ | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 144 | 144 |
|  | Пожарное депо | шт. | 1 | 1 |
|  |  | машин | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 121 | 1105 |
| 4.9 | Объекты связи |  |  |  |
|  | Почта | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | 59 | 228 |
|  | Радиоузел в здании администрации | шт. | 1 | 1 |
|  |  | м2 | - | - |
| 4.10 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
|  | Часовня | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 75 |
| 4.11 | Объекты транспорта |  |  |  |
|  | Лодочная станция | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 120 |
|  | Причал | шт. | - | 1 |
|  |  | м2 | - | 150 |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и дорог |  |  |  |
|  | -всего | км |  | 13,6 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км |  | 3,2 |
|  | - главных улиц | км |  | 1,2 |
|  | - основных улиц в жилой застройке | км |  | 6,3 |
|  | - второстепенных улиц в жилой застройке | км |  | 2,9 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0,0 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,208 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,032 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,24 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,24 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | 0,033 | 8,922 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,24 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,208 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,032 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м./в сутки | - | 0,24 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | 0,047 | 8,53 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 3,05 | 3 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | 1,1 | 1 |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,95 | 2 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | мВт. ч. | 3,101 | 3,2 |
| 6.3.3 | Протяженность сетей | км | 18,595 | 19,200 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла |  |  |  |
|  | - всего | Гкал/год | - | 5829.3 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 3.95 | 3.44 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 3.95 | 3.44 |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | 4.46 | 5.16 |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе орода | % | 0 | 100% |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | 0 | 1,64 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м./год | 0 | 1,64 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м./год | 0 | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м./год | 0 | 1,64 |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | 0 | 11,7 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |

Инженерно-технические мероприятия го и чс.

Оценка имеющихся инженерно-технических мероприятий ГО и ЧС.

Местоположение объекта градостроительной деятельности. Сведения о природно-климатических условиях в районе расположения.

Cело Нялинское является некатегорированным поселением по ГО в соответствии с постановлением Российской Федерации от 3.10.1998. «О порядке отнесения территорий к группам по гражданской обороне».

Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение села осуществляется от электроподстанции и ряда ТП 
6/0.4 кВ.

Водоснабжение существующей застройки осуществляется за счет подземных вод.

Теплоснабжение жилой, общественной и производственной застройки осуществляется централизованно от котельной и автономных источников тепла.

Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и ЧС на функционирование поселения.

Чрезвычайные ситуации можно условно разделить на: ЧС техногенного, природного, экологического, социально- и военно-политического характера. По сложившейся обстановке и тяжести последствий  следует классифицировать ЧС на:  частные, локальные, местные, территориальные, региональные, глобальные. На территории села Нялинское возможно развитие чрезвычайных ситуаций,  различных по характеру и степени тяжести.

Катастрофы техногенного и природного характера приводят к следующим возможным последствиям:

затопление территорий;

пожары;

взрывы;

человеческие жертвы;

массовые заболевания населения;

перебои в  обеспечении электроэнергией, водой, теплом.

На территории д.Нялинское нет потенциально опасных и вредных объектов.

Основные показатели по существующим ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения и территории поселения в военное и мирное время на момент разработки генерального плана.

На территории села убежища не предусмотрены.

Инженерно-технические мероприятия ГО и ЧС.

Обоснование предложений по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территорий в военное время и в ЧС техногенного и природного характера.

Проектом дополнительных инженерно-технических мероприятий не предусмотрено.

ПРИЛОЖЕНИЯ

# Text boxes

42 %

27 %

61 %

31 %

11 %

100 %

100 %

42 %

61 %

27 %

28 %

31 %

11 %

100 %

100 %

100 %

100 %

3 %

6 %

15%

19 %

82 %

75 %

4.СВОДНЫЙ БАЛАНС ТЕРРИТОРИИ