

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

**АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от 14.07.2020 № 187

*г. Ханты-Мансийск*

Об утверждении нормативов состава сточных вод, отводимых абонентами   
в централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ   
«О водоснабжении и водоотведении», постановлениями Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений   
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», от 22.05.2020   
№ 728 «Об утверждении правил осуществления контроля состава   
и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду   
при сбросе сточных вод в водные объекты через централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить нормативы состава сточных вод, отводимых абонентами в централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш район»,   
в официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020.

4. Контроль за выполнением постановления возложить   
на заместителя главы Ханты-Мансийского района, директора департамента строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства.

Глава Ханты-Мансийского района К.Р.МинулинПриложение

к постановлению администрации

Ханты-Мансийского района

от 14.07.2020 № 187

Нормативы состава сточных вод, отводимых абонентами   
в централизованную систему водоотведения на территории Ханты-Мансийского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование веществ | Единица измерения | Значения норматива состава сточных вод |
| 1. | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 300 |
| 2. | Хлориды (по Cl)/хлорид-анион | мг/дм3 | 180,16 |
| 3. | Нефть/нефтепродукты | мг/дм3 | 0,05 |
| 4. | Аммоний-ион | мг/дм3 | 25 |
| 5. | БПК5 | мг/дм3 | 300 |
| 6. | ХПК | мг/дм3 | 500 |
| 7. | Фосфор фосфатов | мг/дм3 | 12 |