6

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЦИНГАЛЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.02.2026                                                                                                   № 04
с. Цингалы
О создании в целях пожаротушения 

условий для забора воды в любое время года 
из источников наружного водоснабжения,

расположенных в границах сельского
поселения Цингалы и на прилегающей

территории
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях создания условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения Цингалы:
1. Утвердить Реестр источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Цингалы (приложение 1).

2. Вести учёт их количества и технического состояния.
3. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Цингалы (приложение 2).
4. Ознакомить руководителей организаций, учреждений и предприятий, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, находящихся на территории сельского поселения Цингалы и имеющих источники наружного противопожарного водоснабжения с данными Правилами в части их касающихся.
5. Признать утратившим силу:

- постановление администрации сельского поселения Цингалы от 07.05.2018 г. № 42 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского поселения Цингалы и на прилегающей территории»;

- постановление администрации сельского поселения Цингалы от 24.12.2020 г. № 68 «О внесении изменений в постановление от 07.05.2018 № 42 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского поселения Цингалы и на прилегающей территории»;

- постановление администрации сельского поселения Цингалы от 04.04.2023 г. № 28 «О внесении изменений в постановление от 07.05.2018 № 42 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского поселения Цингалы и на прилегающей территории»;

- постановление администрации сельского поселения Цингалы от 01.06.2023 г. № 49 «О внесении изменений в постановление от 07.05.2018 № 42 «О создании в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в границах сельского поселения Цингалы и на прилегающей территории».
6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в разделе сельского поселения Цингалы.
7. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения                                А.И.Козлов

Приложение 1

к постановлению администрации

сельского поселения Цингалы
от 10.02.2026 № 04
РЕЕСТР
источников противопожарного водоснабжения и мест для забора воды в целях пожаротушения в любое время года 
из источников наружного противопожарного водоснабжения 

на территории сельского поселения Цингалы
	№ п/п
	Наименование источников наружного противопожарного водоснабжения
	Место расположения источников наружного водоснабжения (адресная привязка)
	Тип и характеристика источников наружного противопожарного водоснабжения
	Наименование организаций собственников (балансодержателей)
	Наименование обслуживающей организации

	1.
	Пожарный водоем
	с. Цингалы, ул. Советская, д. 28
	ПВ-1 75 м3
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы

	2.
	Пожарный водоем
	с. Цингалы, ул. Советская, д. 28
	ПВ-2 25 м3
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы

	3.
	Пожарный водоем
	с. Цингалы, ул. Советская, д. 28
	ПВ-3 30 м3
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы
	МКОУ ХМР СОШ с. Цингалы

	4.
	Пожарный водоем
	с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, д. 80
	ПВ-4 30 м3
	АСП Цингалы
	АСП Цингалы

	5.
	Пожарный водоем
	с. Цингалы, ул. Совхозная, д. 12
	ПВ-5 30 м3
	АСП Цингалы
	АСП Цингалы

	6.
	 Пожарный 

гидрант
	с. Цингалы, ул. Советская,  6
	ПГ-13
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	7.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Советская,  17
	ПГ-12
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	8.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Советская,  21
	ПГ-11
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	9.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Советская,  38
	ПГ-8
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	10.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Советская,  48
	ПГ-7
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	11.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Молодежная, 12
	ПГ-4
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	12.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Молодежная, 21
	ПГ-3
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	13.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Молодежная, 22
	ПГ-1
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	14.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Молодежная, 35
	ПГ2
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	15.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Бориса Лосева, 72
	ПГ-6
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	16.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, Бориса Лосева, ул. 82
	ПГ-5
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	17.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Хуторская, 6
	ПГ-9
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	18.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Хуторская, 9
	ПГ-10
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	19.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Хуторская (район дамбы)
	ПГ-14
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	20.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Мира, 29А
	ПГ-19
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	21.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Мира, 34
	ПГ-20
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	22.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Совхозная, 3
	ПГ-17
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	23.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Совхозная, 20А
	ПГ-16
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	24.
	Пожарный гидрант
	с. Цингалы, ул. Заречная, 15
	ПГ-18
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района

	25.
	Водонапорная башня
	с. Цингалы, ул. Молодежная, 26
	ВБ-1 25 м3
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района
	МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района


Приложение 2
к постановлению Администрации

сельского поселения Цингалы
от 10.02.2026 № 10
ПРАВИЛА
учета и проверки наружного противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории сельского поселения Цингалы
1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения Цингалы и обязательны для исполнения в целях пожаротушения в любое время года из источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения Цингалы.
1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водонапорные башни, а также другие естественные и искусственные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.
1.3. Ответственность за состояние пожарных водоемов и установку указателей несет администрация поселения.
1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров.
2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:
- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;
- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;
- систематическим контролем за состоянием водоисточников;
- периодическим испытанием водопроводных сетей на водоотдачу (1 раз в год);
- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний периоды.

2.2. Источники противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности. 
2.3. Ко всем источникам противопожарного водоснабжения должен иметься подъезд с твердым покрытием и разворотной площадкой на установку расчетного количества пожарных автомобилей шириной не менее 3,5 м.

2.4. Пожарные водоемы должны быть наполнены водой.
2.5. Водонапорные башни должны быть оборудованы патрубком с пожарной полугайкой (диаметром 77 мм, 80 мм) для забора воды пожарной техникой и иметь подъезд с твердым покрытием.
2.6. В зимнее время при замерзании воды прорубается прорубь размером 1x1 м, расчищаются подъездные пути от снега.
2.7. Источники противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения и мест для забора воды на территории поселения
3.1. Проверка противопожарного водоснабжения производится не менее 2 раз в год.
3.2. При проверке пожарного водоема проверяется:
- наличие на видном месте указателя установленного образца;
- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;
- состояние колодца и горловины пожарного водоема, производится очистка от грязи, льда и снега, окашивание травы;
- степень заполнения водой и возможность его пополнения;
- наличие площадки перед водоемом для забора воды;
- герметичность задвижек (при их наличии);
- наличие проруби при отрицательной температуре воздуха (для открытых водоемов).
3.3. При проверке других приспособленных для целей пожаротушения источников водоснабжения проверяется наличие подъезда и возможность забора воды в любое время года.
4. Инвентаризация противопожарного водоснабжения
4.1. Инвентаризация противопожарного водоснабжения проводится не реже одного раза в пять лет.
4.2. Инвентаризация проводится с целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожаров и выявления их состояния и характеристик.
4.3. Для проведения инвентаризации водоснабжения распоряжением главы сельского поселения Сибирский создается комиссия, в состав которой входят представители органов местного самоуправления, представители организаций, в ведении которых находятся источники противопожарного водоснабжения.
4.4. Комиссия путем детальной проверки каждого водоисточника уточняет:
- вид, численность и состояние источников противопожарного водоснабжения, наличие подъездов к ним;
- причины сокращения количества водоисточников;
- строительства новых водоемов, пирсов, колодцев. 
4.5. По результатам инвентаризации составляется акт инвентаризации и ведомость учета состояния водоисточников.
5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения
5.1. Организации, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.
5.2. Технические характеристики противопожарного водоснабжения после реконструкции не должны быть ниже предусмотренных ранее.
6. Особенности эксплуатации противопожарного
водоснабжения в зимних условиях
6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:
- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции и запорной арматуры;
- обеспечить свободный и беспрепятственный подъезд, произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.
