ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 13.10.2026                                                                                            № 187-р

г. Ханты-Мансийск

Об утверждении технического задания

на разработку инвестиционной программы

Муниципального предприятия «ЖЭК-3»

Ханты-Мансийского района по развитию

системы водоснабжения с. Кышик

и системы водоотведения д. Шапша

Ханты-Мансийского района,

на 2027 – 2029 годы

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша Ханты-Мансийского района на 2027 – 2029 годы согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Ханты-Мансийского района от 01.08.2022 № 935-р «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района 
по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2022 – 2028 годы».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» 
и официальном сетевом издании «Наш район», разместить на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района.

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Ханты-Мансийского района, директора Департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Ханты-Мансийского района Речапова Р.Ш.

Глава Ханты-Мансийского района                                               К.Р.Минулин

Приложение

к распоряжению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 13.10.2026 № 187-р

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы Муниципального предприятия «ЖЭК-3» по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша Ханты-Мансийского района, на 2027 – 2029 годы

- Общие положения

Техническое задание на разработку инвестиционной программы   Муниципального предприятия «ЖЭК-3» по развитию системы водоснабжения с. Кышик и системы водоотведения д. Шапша 
Ханты-Мансийского района на 2027-2029 годы (далее – Техническое задание) разработано в соответствии со следующими нормативными документами:

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 
и водоотведении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2005 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 28.01.2021 № 2;

- Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3;

- Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ханты-Мансийского района на 2015 – 2030 годы (сельские поселения: Цингалы, Кедровый, Красноленинский, Луговской, Согом, Нялинское, Кышик, Селиярово, Сибирский, Выкатной, Шапша)», утвержденная постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 27.10.2015 № 243.

- Период реализации инвестиционной программы

Период реализации инвестиционной программы 2027 – 2029 годы.

- Разработчик инвестиционной программы

Муниципальное предприятие «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района.

- Цели и задачи разработки и реализации

инвестиционной программы

4.1. Цель разработки инвестиционной программы:

4.1.1. Обеспечение качества питьевой воды, поставляемой потребителям с. Кышик.

Ожидаемыми результатами реализации мероприятий инвестиционной программы являются: соответствие качества питьевой воды установленным требованиям (гигиеническим нормативам) по следующим показателям:

– по железу – не более 0,3 мг/куб.дм;

– по марганцу – не более 0,1 мг/куб.дм;

– по цветности – не более 20 градусов;

– по мутности – не более 2,6 ЕМФ (1,5 по каолину);

– остальные показатели качества – без ухудшений.

4.1.2. Создание единой централизованной системы водоотведения 
д. Шапша.

Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки д. Шапша.

4.2. Задачи разработки инвестиционной программы:

4.2.1. Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнение нормативных требований к качеству питьевой воды с. Кышик.

4.2.2. Обеспечение надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения с. Кышик и д. Шапша.

4.2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической обстановки 
д. Шапша.

4.2.4. Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства, а также существующих абонентов к централизованной системе водоотведения 
д. Шапша.

- Целевые индикаторы и показатели

| Группы | Целевые индикаторы |
| --- | --- |
| Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами) | 1. Круглогодичное бесперебойное обеспечение водоснабжения и водоотведения сельских населенных пунктов Ханты-Мансийского района 12 месяцев в году – 100 %; 2. Гарантированное обеспечение заданного давления в водопроводных сетях водоснабжения с. Кышик и д. Шапша Ханты-Мансийского района 100 % соответствия нормативу; 3. Снижение аварийности на сетях водоснабжения до 1 %; 4. Снижение аварийности на сетях водоотведения до 1 %; 5. Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего государственному (СанПиН) 100 % проб, из них соответствующие норме – 100 %. 6. Сокращение среднего времени устранения порывов и аварий на сетях водоснабжения не более 2 ч. 7. Снижение уровня потерь воды в сетях в %, не более 4 % |
| Доступность товаров и услуг для потребителей (в том числе обеспечение новых потребителей) | 1. Обеспечение подключения новых потребителей к системам водоснабжения 10 ед./год и водоотведения 32 ед./год; 2. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению не менее 5 %; 3. Увеличение доли населения, имеющего доступ к централизованному водоотведению не менее 35 %/год. 4. Сокращение среднего срока подключения новых потребителей к сетям, не более 5 дней; 5. Увеличение доли сельских населенных пунктов, обеспеченных централизованным водоотведением, не менее 4,54 % 6. Удовлетворенность потребителей качеством услуг водоснабжения не менее 100 % |

| Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения с. Кышик |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 78,95 | 72,81 | 66,67 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности холодного водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность сети в год | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | Ед. измерения | Величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |

| Плановые значения надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения д. Шапша |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели качества воды |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | ед. измерения | величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения | % | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Показатели надежности и бесперебойности системы водоотведения |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | ед. измерения | величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | ед. измерения | величина показателя на период регулирования |  |  |  |
|  |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | – | 0,35 | 0,35 | 0,35 |

- Перечень мероприятий по строительству, по реконструкции

и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

и водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Технические параметры | Период реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Модернизация объекта: Здание «Блок-Модуль водоочистки» с. Кышик | 150 м3/сут. | 2028 – 2029 |
| 2. | Строительство объекта «Сети водоотведения в д. Шапша (ул. Молодежная, Таежная, Строителей, Северная, Светлая, Зеленая, пер. Восточный)» | 3,601 км: ∅225/ 2,055 км, ∅160/0,5 км, -∅110/1,046 км | 2027 |

V. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 
и (или) водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия (инвестиционного проекта) | Наименование объекта | Адрес объекта | Технико-экономические показатели объекта | Период реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 – 2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство средней общеобразовательной школы в д. Шапша с пришкольным интернатом | средняя образовательная школа | д. Шапша | на 250 учащихся / 50 мест |  |  |  |  |  | х | Департамент строитель ства, архитектуры и ЖКХ (МКУ «УКСиР») |