ПРОЕКТ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 00.00.2026 							                          № 000

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 29.04.2025 № 285 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения»

В целях приведения муниципальных правовых актов Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

- Внести в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 29.04.2025 № 285 «Об утверждении плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпункт 19.3 пункта 19 раздела V приложения к постановлению (далее – план) абзацем седьмым, таблицей 1.1 следующего содержания:

«Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств приведены в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения в Ханты-Мансийском районе»:

| № п/п | Наименование служб | Номер телефона | План действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | МП «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района | 8 (3467) 958-008, 8 (3467) 377-077 | Получив информацию об угрозе аварии, в течение 5 минут: 1. Докладывает руководству организации и диспетчеру ЕДДС; 2. Оповещает службы взаимодействия; 3. Доводит информацию до сведения должностных лиц; 4. По требованию руководителя работ направляет к месту работ необходимую технику, материалы и персонал эксплуатационных служб. |
| 2 | Управляющая компания МП «Комплекс-Плюс» | 8 (3467) 33-24-87 | Обеспечивает прибытие к месту аварии представителей управляющей компании с целью ликвидации аварии. Сообщает диспетчеру ЕДДС. |
| 3 | ЕДДС Ханты-Мансийского района | 8 (3467) 33-04-01, 33-66-87, 112 | Принимает информацию о месте происшествия, характере аварии и принимаемых мерах по устранению. Доводит информацию до оперативных дежурных смен действующих структур. Организует аварийно-восстановительные работы с привлечением теплоснабжающих организаций. При необходимости по запросу энергоснабжающих организаций диспетчер ЕДДС передаёт заявку и осуществляет контроль за поставкой автотранспорта и спецтехники организацией, привлекаемой для ликвидации аварии. |
| 4 | Ответственное лицо Администрации Ханты-Мансийского района | 8(3467) 33-24-00 | Ознакомившись с обстановкой, приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана действий, и руководит работами по ликвидации аварии. Организует командный пункт, сообщает о месте его расположения всем исполнителям и постоянно находится на нем. |

1.2. Дополнить план разделом IX «Состав и дислокация сил и средств, используемые для ликвидации последствий аварийных ситуаций» следующего содержания:

«30. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно, а также аварийные бригады теплоснабжающей организации.

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуаций, осуществляющей эксплуатацию систем теплоснабжения, приведено в таблице 3.

Таблица 3

Нормативное количество ресурсов, необходимых для выполнения работ по ликвидации

| Наименование | Функциональные группы | Выделяемые |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Силы | Средства |
| Ресурсоснабжающая организация | Аварийно- диспетчерская служба (круглосуточно) | Дежурный диспетчер, начальник смены, водитель, слесаря по обслуживанию сетей. | Автомобиль |
|  | Оперативный персонал на котельной котельных (круглосуточно) | Операторы, аппаратчики. |  |
|  | Аварийная бригада (по вызову) | Мастер; слесаря по ремонту тепловых сетей; сварщики, водители, машинисты (автокрана, экскаватора) | Экскаватор, автокран, автомобиль |

1.3. Дополнить план разделом X «Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения» следующего содержания:

«Таблица 4

Количество сил, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения

| Муниципальное образование | Информация о формировании аварийных бригадах на объектах ЖКХ и в сфере эксплуатации жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего бригад, ед. | общая численность, чел. | кол-во спецтехники, ед. | в том числе аварийных бригад РСО (МП «ЖЭК-3» Ханты- Мансийского района) |  |  |
|  |  |  |  | всего бригад, ед. | общая численность, чел. | кол-во спецтехники, ед. |
| Ханты-Мансийский район | 21 | 157 | 65 | 15 | 123 | 56 |

».

2. Разместить постановление в полном объеме, включая копию настоящего постановления, за исключением сведений, составляющих государственную тайну, электронной модели системы теплоснабжения на официальном сайте Администрации Ханты-Мансийского района в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения (актуализации).

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района                                                             К.Р.Минулин