ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.01.2026                                                                                                  № 44

г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений

в постановление Администрации

Ханты-Мансийского района

от 31 мая 2016 года № 172

«Об утверждении Положения о

порядке обеспечения содержания

зданий и сооружений муниципальных

образовательных организаций

Ханты-Мансийского района,

обустройства прилегающих

к ним территорий»

С целью приведения муниципальных правовых актов 
Ханты-Мансийского района в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района:

- Внести в постановление Администрации Ханты-Мансийского района от 31 мая 2016 года № 172 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, обустройства прилегающих к ним территорий» (далее – постановление) следующие изменения:

  - В преамбуле постановления слова «пунктом 4 части 5 статьи 27 Устава Ханты-Мансийского района, в целях повышения эффективности управления муниципальной системой образования» заменить словами «статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района».

  - В пункте 1 постановления после слов «согласно приложению» дополнить словами «к настоящему постановлению».

  - Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Ханты-Мансийского района по социальным вопросам Касьянову Е.В.».

1.4. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ханты-Мансийского района                                                        К.Р.Минулин

Приложение

к постановлению Администрации

Ханты-Мансийского района

от 26.01.2026 № 44

# Положение
о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района, обустройства прилегающих к ним территорий

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций 
Ханты-Мансийского района, обустройства прилегающих к ним территорий (далее – Положение) разработано в соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 9 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и регламентирует порядок обеспечения содержания зданий и сооружений муниципальных образовательных организаций Ханты-Мансийского района 
(далее – образовательные организации), обустройства прилегающих к ним территорий, контроля за техническим состоянием зданий и сооружений.

Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений является составной частью системы их эксплуатации и технического обслуживания и включает в себя осуществление осмотров и наблюдений за техническим состоянием зданий и сооружений, их конструктивных элементов 
и инженерного оборудования, проведение консультационной работы 
с персоналом, занятым эксплуатацией и техническим обслуживанием, 
по правилам содержания и использования зданий и сооружений.

1.2. Организация работы по обеспечению содержания зданий 
и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих 
к ним территорий, контроля за техническим состоянием зданий 
и сооружений осуществляется на основании и в соответствии с:

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания».

1.3. Организация контроля за содержанием зданий и сооружений 
в исправном техническом состоянии возлагается на руководителей образовательных организаций, в оперативном управлении или на ином законном основании которых находятся эти здания и сооружения.

1.4. Функции и полномочия учредителя образовательных организаций от имени муниципального образования Ханты-Мансийский район осуществляет исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления – Администрация Ханты-Мансийского района.

1.5. Реализацию полномочий Администрации Ханты-Мансийского района в сфере управления и распоряжения имуществом, принадлежащим муниципальному образованию Ханты-Мансийский район, осуществляет департамент имущественных и земельных отношений Администрации Ханты-Мансийского района.

Раздел 2. Требования к содержанию зданий и сооружений

2.1. Правовой режим имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления, определяется 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом Ханты-Мансийского района, утвержденным решением Думы Ханты-Мансийского района от 20.03.2014 № 332.

2.2. При наличии технического заключения (экспертизы) специализированной организации о ветхости или аварийности зданий эксплуатация данных объектов прекращается.

2.3. На основании данного Положения образовательные организации разрабатывают положения о порядке проведения плановых и внеплановых осмотров эксплуатируемых ими зданий и сооружений. В Положении определяются количество и состав комиссий по осмотрам, перечень зданий и сооружений. Плановые осмотры зданий и сооружений организуются два раза в год – весенние и осенние осмотры.

2.4. Все здания и сооружения образовательных организаций 
на основании приказа закрепляются за назначенным по образовательной организации ответственным лицом.

2.5. Ответственное лицо за эксплуатацию здания обязано обеспечить:

2.5.1. Техническое обслуживание (содержание) здания, включающее в себя контроль за состоянием здания, поддержание его в исправности, работоспособности, наладку и регулировку инженерных систем.

2.5.2. Осмотры зданий в весенний и осенний периоды, подготовку 
к сезонной эксплуатации.

2.6. Весенние осмотры осуществляются для проверки технического состояния зданий и сооружений, инженерного и технического оборудования, прилегающей территории после окончания эксплуатации 
в зимних условиях, сразу после таяния снега, когда здания, сооружения 
и прилегающая к ним территория могут быть доступны для осмотра. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом по форме, установленной приложением 1 к настоящему Положению.

2.7. В ходе осенних осмотров осуществляется проверка готовности зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях – до начала отопительного сезона, к этому времени должна быть завершена подготовка зданий и сооружений к эксплуатации в зимних условиях. Результаты работы комиссии по плановым осмотрам зданий и сооружений оформляются актом (приложение 2 к настоящему Положению).

2.8. Внеплановые осмотры зданий и сооружений проводятся после аварий техногенного характера и стихийных бедствий (ураганных ветров, ливней, снегопадов, наводнений). Форма акта внепланового осмотра зданий (сооружений) предусмотрена приложением 3 к настоящему Положению. 
В случае тяжелых последствий воздействия на здания и сооружения неблагоприятных факторов, осмотры зданий и сооружений проводятся 
в соответствии с приказом Минстроя России от 06.12.1994 № 17-48 
«Об утверждении Положения о порядке расследования причин аварий зданий и сооружений, их частей и конструктивных элементов на территории Российской Федерации».

2.9. Частичные осмотры зданий и сооружений проводятся с целью обеспечения постоянного наблюдения за правильной эксплуатацией объектов.

2.10. В случае обнаружения во время осмотров зданий дефектов, деформации конструкций (трещин, разломов, выпучиваний, осадки фундамента, другие дефекты) и оборудования, ответственное лицо 
за эксплуатацию здания докладывает о неисправностях и деформации руководителю образовательной организации. На основании актов осмотров руководителями образовательных организаций разрабатываются мероприятия по устранению выявленных недостатков с указанием сроков 
и ответственных лиц за их выполнение, а также выдаются задания 
и поручения лицам, назначенным ответственными за эксплуатацию зданий и сооружений.

2.11. Результаты осмотров (неисправности и повреждения) ответственное лицо за эксплуатацию зданий, сооружений отражает 
в журнале учета технического состояния зданий по форме согласно приложению 4 к настоящему Положению.

2.12. Готовность образовательной организации к новому учебному году определяется после проверки комиссией в соответствии 
с постановлением Администрации Ханты-Мансийского района 
от 15.08.2024 № 708 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке готовности муниципальных образовательных учреждений 
Ханты-Мансийского района к новому учебному году».

Раздел 3. Требования к обустройству прилегающей к образовательной организации территории

3.1. Образовательная организация обязана осуществлять мероприятия по поддержанию надлежащего санитарно-экологического состояния закрепленной за ней территории и земельного участка.

3.2. Территории образовательных организаций должны быть ограждены по всему периметру и озеленены согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям и нормам.

3.3. Территории образовательных организаций должны быть без ям 
и выбоин, ровными и чистыми. Дороги, подъезды, проходы к зданиям, сооружениям, пожарным водоемам, гидрантам, используемым для целей пожаротушения, а также подступы к пожарным стационарным лестницам должны быть всегда свободными, содержаться в исправном состоянии, иметь твердое покрытие, а зимой быть очищенными от снега и льда.

3.4. Территории образовательных организаций должны своевременно очищаться от мусора, опавших листьев, сухой травы и других видов загрязнений. Твердые отходы, мусор следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры или ящики, а затем вывозить.

Раздел 4. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений

4.1. Контроль за техническим состоянием зданий и сооружений осуществляется в следующем порядке:

4.1.1. Плановые осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние зданий и сооружений в целом, включая конструкции, инженерное оборудование и внешнее благоустройство.

4.1.2. Внеплановые осмотры, в ходе которых проверяются здания 
и сооружения в целом или их отдельные конструктивные элементы, подвергшиеся воздействию неблагоприятных факторов.

4.1.3. Частичные осмотры, в ходе которых проверяется техническое состояние отдельных конструктивных элементов зданий и сооружений, отдельных помещений, инженерных систем в целом или по отдельным 
их видам, элементов внешнего благоустройства.

4.2. При плановых осмотрах зданий и сооружений проверяются:

4.2.1. Внешнее благоустройство.

4.2.2. Фундаменты и подвальные помещения, встроенные котельные, насосные, тепловые пункты, элеваторные узлы, инженерные устройства 
и оборудование.

4.2.3. Ограждающие конструкции и элементы фасада (балконы, лоджии, эркеры, козырьки, архитектурные детали, водоотводящие устройства).

4.2.4. Кровли, чердачные помещения и перекрытия, надкровельные вентиляционные и дымовые трубы, коммуникации и инженерные устройства, расположенные в чердачных и кровельных пространствах.

4.2.5. Поэтажно перекрытия, капитальные стены и перегородки внутри помещений, санузлы, санитарно-техническое и инженерное оборудование.

4.2.6. Строительные конструкции и несущие элементы технологического оборудования.

4.2.7. Соблюдение габаритных приближений.

4.2.8. Наружные коммуникации и их обустройства.

4.2.9. Противопожарные устройства.

4.2.10. Прилегающая территория.

4.3. Особое внимание при проведении плановых, внеплановых 
и частичных осмотров обращается на:

4.3.1. Сооружения и конструкции, подверженные вибрирующим 
и другим динамическим нагрузкам, расположенные на просадочных территориях, а также на крупнопанельные здания первых массовых серий, ветхие и аварийные здания и сооружения, объекты, имеющие износ несущих конструкций свыше 60 %.

4.3.2. Конструкции, лишенные естественного освещения 
и проветривания, подверженные повышенному увлажнению или находящиеся в других условиях, не соответствующих техническим 
и санитарным нормативам.

4.3.3. Выполнение замечаний и поручений, выданных предыдущими плановыми проверками.

4.4. В случаях обнаружения деформаций, промерзаний, сильных протечек, сверхнормативной влажности, звукопроводности, вибрации, других дефектов, наличие которых и их развитие могут привести 
к снижению несущей способности или потере устойчивости конструкций, нарушению нормальных условий работы образовательной организации, эксплуатации технологического и инженерного оборудования, комиссии определяют меры по обеспечению безопасности людей. Оформленные акты осмотра направляются в течение одного дня учредителю образовательной организации.

4.5. Для определения причин возникновения дефектов, проведения технической экспертизы, взятия проб и инструментальных исследований, 
а также в других необходимых случаях, комиссии по осмотру зданий 
и сооружений могут привлекать специалистов соответствующей квалификации, назначать сроки и определять состав специальной комиссии по детальному обследованию здания или сооружения.

4.6. В зданиях и сооружениях, где требуется дополнительный контроль за техническим состоянием этих зданий и сооружений 
или их отдельных конструктивных элементов, комиссии по плановым или внеплановым осмотрам вправе установить особый порядок постоянных наблюдений, обеспечивающий безопасные условия их эксплуатации.

4.7. По результатам осмотров в срок не более трех дней устраняются обнаруженные отклонения от нормативного режима эксплуатации зданий 
и сооружений, в том числе неисправности механизмов открывания окон, дверей, ворот, фонарей, повреждения наружного остекления, водосточных труб и желобов, отмосток, ликвидация зазоров, щелей и трещин, выполняются другие работы текущего характера.

4.8. По результатам осмотров оформляются акты, на основании которых руководитель образовательной организации дает поручения 
об устранении выявленных нарушений, при необходимости обращается 
в адрес учредителя образовательной организации.

4.9. Ответственность за техническое состояние зданий и сооружений несет руководитель образовательной организации.

Раздел 5. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий

5.1. Финансовое обеспечение содержания зданий и сооружений образовательных организаций, обустройства прилегающих к ним территорий осуществляется за счет средств бюджета Ханты-Мансийского района.

Приложение 1
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий

АКТ
общего весеннего осмотра здания (сооружения)

____________________________ "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________

7. Этажность _______________________________________________________________

8. Наличие подвала _________________________________________________________.

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

Представители:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

произвела осмотр ________________________________ по вышеуказанному адресу.

(наименование здания (сооружения)

| N п/п | Наименование конструкций/ оборудования и устройств | Оценка состояния, описание дефектов | Перечень необходимых и рекомендуемых работ | Сроки и исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благоустройство |  |  |  |
| 2. | Фундаменты (подвал) |  |  |  |
| 3. | Несущие стены (колонны) |  |  |  |
| 4. | Перегородки |  |  |  |
| 5. | Балки (фермы) |  |  |  |
| 6. | Перекрытия |  |  |  |
| 7. | Лестницы |  |  |  |
| 8. | Полы |  |  |  |
| 9. | Окна |  |  |  |
| 10. | Двери, ворота |  |  |  |
| 11. | Кровля |  |  |  |
| 12. | Наружная отделка: |  |  |  |
| 13. | а) архитектурные детали |  |  |  |
| 14. | б) водоотводящие устройства |  |  |  |
| 15. | Внутренняя отделка |  |  |  |
| 16. | Система отопления |  |  |  |
| 17. | Система водоснабжения |  |  |  |
| 18. | Система водоотведения |  |  |  |
| 19. | Санитарно-технические устройства |  |  |  |
| 20. | Газоснабжение |  |  |  |
| 21. | Вентиляция |  |  |  |
| 22. | Электроснабжение, освещение |  |  |  |
| 23. | Технологическое оборудование |  |  |  |
| 24. | и т.д. |  |  |  |

В ходе общего внешнего осмотра произведены:

1) отрывка шурфов __________________________________________________________

2) простукивание внутренних стен и фасада _____________________________________

3) снятие деталей фасада, вскрытие конструкций ________________________________

4) взятие проб материалов для испытаний ______________________________________

5) другие замеры и испытания конструкций и оборудования _______________________

6) прилегающая территория __________________________________________________

____________________________________________________________________ _______.

Выводы и предложения: _____________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 2
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий

АКТ
общего осеннего осмотра здания (сооружения)
(о готовности к эксплуатации в зимних условиях)

_________________________ "___" ________________ г.

(населенный пункт)

1. Название здания (сооружения) ______________________________________________

2. Адрес ___________________________________________________________________

3. Владелец (балансодержатель) _______________________________________________

4. Пользователи (наниматели, арендаторы) ______________________________________

5. Год постройки ____________________________________________________________

6. Материал стен ____________________________________________________________

7. Этажность _______________________________________________________________

8. Наличие подвала __________________________________________________________

Результаты осмотра здания (сооружения) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председателя: ______________________________________________________________

Членов комиссии:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

Представители:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

произвела проверку готовности ________________________________________________

(наименование здания (сооружения)

по вышеуказанному адресу к эксплуатации в зимних условиях и установила:

1. Техническое состояние основных конструктивных элементов и инженерного оборудования:

а) кровля __________________________________________________________________

б) чердачное помещение (утепление, вентиляция) ________________________________

в) фасад и наружные водостоки _______________________________________________

г) проемы __________________________________________________________________

д) внутренние помещения ____________________________________________________

е) подвальные и встроенные помещения ________________________________________

ж) отмостки и благоустройство _______________________________________________

з) отопление, элеваторные узлы и бойлерные ____________________________________

и) местное отопление, дымоходы, газоходы _____________________________________

к) электроснабжение и освещение _____________________________________________

л) оборудование, инженерные устройства _______________________________________

м) ________________________________________________________________________

2. Обеспеченность:

а) топливом (запас в днях) ____________________________________________________

б) уборочным инвентарем ____________________________________________________

3. Выполнение противопожарных мероприятий _________________________________

____________________________________________________________________ _______.

Выводы и предложения: ______________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 3
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий

АКТ
внепланового осмотра зданий (сооружений)

________________________ "___" ___________________ г.

(населенный пункт)

Название зданий (сооружений) ________________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________

Материал стен ______________________________________________________________

Этажность _________________________________________________________________

Характер и дата неблагоприятных воздействий __________________________________

Результаты осмотра зданий (сооружений) и заключение комиссии:

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: ______________________________________________________

Члены комиссии: ___________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______

Представители: _____________________________________________________________

____________________________________________________________________ _______

произвела осмотр ___________________________________________________________,

(наименование зданий (сооружений)

пострадавших в результате ___________________________________________________.

Краткое описание последствий неблагоприятных воздействий:

____________________________________________________________________ _______

____________________________________________________________________ _______

___________________________________________________________________ _______.

Характеристика состояния здания (сооружения) после неблагоприятных воздействий _________________________________________________________________________ __

___________________________________________________________________ _______.

Сведения о мерах по предотвращению развития разрушительных явлений, принятых сразу после неблагоприятных воздействий ______________________________________

___________________________________________________________________ _______.

Предлагаемые меры по ликвидации последствий неблагоприятных воздействий, сроки и исполнители ______________________________________________________________

___________________________________________________________________ _______.

Подписи:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

Приложение 4
к Положению о порядке обеспечения
содержания зданий и сооружений
муниципальных образовательных
организаций, обустройства
прилегающих к ним территорий

ЖУРНАЛ УЧЕТА (ПАСПОРТ)
технического состояния здания (сооружения)

Наименование здания (сооружения) ___________________________________________

Адрес _____________________________________________________________________

Владелец (балансодержатель) _________________________________________________

Должность и фамилия и.о. лица, ответственного за содержание здания

____________________________________________________________________ _______

| Дата про- верки | Вид про- верки | Объекты, кем проведена проверка (должность, Ф.И.О.) | Описание выявленных недостатков в содержании помещений и дефектов строитель-ных конструкций | Мероприятия по устранению замечаний, ответствен-ный | Срок устранения замечаний, ответствен-ный | Отметка об устранении замечаний (дата, подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

Примечание: журнал хранится у лица, ответственного за техническое состояние здания (сооружения) и предъявляется комиссиям при проведении плановых осмотров.»