5

[image: image1.png]7>
N |




МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 11.04.2017                                                                                            № 337-р
г. Ханты-Мансийск

О внесении изменений в распоряжение 

администрации Ханты-Мансийского 

района от 03.04.2012 № 321-р 
«Об утверждении технического задания 

на разработку инвестиционной 
программы муниципального 
предприятия «ЖЭК-3» Ханты-
Мансийского района по развитию 
систем водоснабжения и водоотведения 
на 2012 – 2027 годы»
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 
№ 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»:
1. Внести в распоряжение администрации Ханты-Мансийского района от 03.04.2012 № 321-р «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального предприятия «ЖЭК-3» Ханты-Мансийского района по развитию систем водоснабжения и водоотведения на 2012 – 2017 годы» изменения, изложив приложение 
к постановлению в новой редакции:                                            

                                                                                               «Приложение

к распоряжению администрации

Ханты-Мансийского района 


         от 03.04.2012 № 321-р
Техническое задание

на разработку инвестиционной программы муниципального

предприятия «ЖЭК-3» по развитию систем водоснабжения 
и водоотведения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района

1. Основание для разработки инвестиционной программы
1.1. Федеральный Закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».
1.2. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
1.3. Схемы водоснабжения и водоотведения отдельных сельских поселений Ханты-Мансийского района на 2014 – 2030 годы.

2. Цели разработки инвестиционной программы
2.1. Основная цель разработки и реализации инвестиционной программы муниципального предприятия «ЖЭК-3» (далее – МП «ЖЭК-3») – реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения и водоотведения населенных пунктов  Ханты-Мансийского района на период до 2020 года.
2.2. Обеспечение планирования инвестиционной деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения.
2.3. Привлечение инвестиционных ресурсов за счет тарифных и иных источников.
2.4. Обеспечение подключения новых абонентов к системам водоснабжения и водоотведения в населенных пунктах Ханты-Мансийского района.
2.5. Обеспечение надежности и качества обслуживания абонентов.

3. Задачи разработки инвестиционной программы
Задачами разработки инвестиционной программы являются:

3.1. Формирование инвестиционной программы по реконструкции и модернизации существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения и ее техническое обоснование в соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Реконструкция и модернизация существующих объектов систем водоснабжения и водоотведения, возможность применения современных технологий.
3.3. Анализ и обоснование технической необходимости реализации мероприятий, включенных в инвестиционную программу.
3.4. Обоснование финансовых потребностей, графика реализации и источников финансирования мероприятий инвестиционной программы.
4. Ожидаемые результаты реализации мероприятий
инвестиционной программы
Ожидаемыми результатами реализации мероприятий инвестиционной программы являются:

4.1. Повышение качества водоснабжения и водоотведения.
4.2. Повышение качества обслуживания абонентов.
5. Требования к инвестиционной программе
5.1. Инвестиционная программа разрабатывается на 
2018 – 2020 годы.
5.2. Инвестиционная программа должна соответствовать:

5.2.1. Требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».
5.2.2. Схеме водоснабжения и водоотведения отдельных сельских поселений Ханты-Мансийского района.
6. Перечень объектов капитального строительства абонентов, которые необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения 
и (или) водоотведения, или перечень территорий, на которых расположены такие объекты, с указанием мест
В связи с отсутствием заявок на техническое присоединение  объектов капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, перечень объектов капитального строительства абонентов, которых необходимо подключить к централизованным системам водоснабжения и водоотведения, отсутствует.

7. Плановые значения показателей надежности, качества 
и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения

Плановые значения показателей надежности,  качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблице 1.
8. Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
Перечень мероприятий по модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием сроков реализации мероприятий представлен в таблице 2.
Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения представлена в таблице 3.
9. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, 
по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению 
риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.12.2016 № 1467 планируется проведение категорирования объектов водоснабжения и водоотведения. По результатам категорирования при необходимости в инвестиционную программу будут внесены изменения в части включения мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного и природного характера и террористических актов.
Таблица 1. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения
	№ п/п
	Наименование целевого показателя
	Единица изменения
	Фактическое значение
	Динамика показателей по годам реализации инвестиционной программы

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Целевые показатели централизованных систем водоснабжения

	1.
	Показатели качества
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Доля проб питьевой воды, подаваемой 
с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	1.2.
	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды
	%
	0
	0
	0
	0

	2.
	Показатели надежности и бесперебойности
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.

	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических
	ед./км
	0
	0
	0
	0

	
	нарушений на объектах централизованной 
системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации,
осуществляющей холодное водоснабжение, 
в расчете на протяженность водопроводной сети в год
	
	
	
	
	

	3.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть
	%
	4,65
	4,65
	4,65
	4,65

	3.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть
	кВт*ч/куб. м
	1,9
	0,9
	0,9
	0,9

	3.3.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды
	кВт*ч/куб. м
	-
	-


	-


	-



	Целевые показатели централизованных систем водоотведения

	4.
	Показатели качества очистки сточных вод
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	 Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения
	%
	0
	0


	0


	0



	4.2.
	Доля поверхностных сточных вод, 
не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых 
в централизованную ливневую систему водоотведения
	%
	0
	0


	0


	0



	4.3.
	 Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для централизованной общесплавной (бытовой) и централизованной ливневой систем водоотведения
	%
	0
	0


	0


	0



	5.
	Показатели надежности и бесперебойности 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	 Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год
	ед./км
	0
	0


	0


	0



	6.
	Показатели энергетической эффективности
	 
	 
	 
	 
	 

	6.1.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	1,9
	0,7
	0,7
	0,7

	6.2.
	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод
	кВт*ч/куб. м
	-
	-


	-


	-




Примечание: показатели  на   2018 – 2020 годы  запланированы на   основании  утвержденных   РСТ ХМАО – Югры на  2017 год (приказы РСТ ХМАО – Югры от 24.11.2016 № 133, от 07.12.2015 № 188-нп)

Таблица 2. Перечень мероприятий по реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения 
с разбивкой по годам
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Ед. изм.
	Кол-во
	Сроки реализации

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	Водоснабжение

	1.
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Елизарово (ПИР, СМР)
	.км
	0,86
	
	
	0,86

	2.
	Реконструкция сетей водоснабжения д. Белогорье (ПИР)
	км
	0,1
	0,1
	
	

	3.
	Реконструкция сетей водоснабжения д. Белогорье (СМР)
	км
	0,1
	
	0,1
	

	Водоотведение

	1.
	Модернизация существующих КОС 
	ед.
	1
	
	1
	


Таблица 3. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
	№ п/п
	
	
	
	

	
	
	
	
	2018
	2019
	2020

	Водоснабжение

	и1.
	Реконструкция сетей водоснабжения с. Елизарово (ПИР, СМР)
	тыс. руб.
	
	
	
	805,1

	2.
	Реконструкция сетей водоснабжения д. Белогорье (ПИР)
	тыс. руб.
	
	54,7
	
	

	3.
	Реконструкция сетей водоснабжения д. Белогорье (СМР)
	тыс. руб.
	
	
	393,4
	

	Водоотведение

	1.
	Модернизация существующих КОС (ПИР, СМР)
	тыс. руб.
	
	
	640,2
	


».

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Наш район» и разместить на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района в сети Интернет.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы района, директора департамента строительства, архитектуры и ЖКХ Корниенко Ю.И.
Глава Ханты-Мансийского района                                                                                                                     К.Р.Минулин
